# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри БІКАМ

________________ В.Д. Кузовик

«______»_____________ 2020р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ  «МАГІСТР»

за спеціальністю: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати та системи»

Тема: «Методика аналізу фонокардіографічних сигналів»

Виконавець: студент БМ-210 М групи Бабич А.В.

Керівник: доцент Буриченко М.Ю.

Консультант розділу «Охорона праці»                                  Кажан К.І.

Консультант розділу «Охорона навколишнього                  Дудар Т.В.

середовища»                                      ___________

Нормоконтролер:                           __________      доцент Буриченко М.Ю.

Київ 2020
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

за спеціальністю: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати та системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри БІКАМ

______________(Кузовик В.Д.)

«__» ______ 2020 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

Бабич Артема Вікторовича

1. Тема дипломної роботи (проекту): «Методика аналізу фонокардіографічних сигналів».

затверджена наказом ректора від «12» вересня 2020 р.

2. Термін виконання роботи (проекту): з 16.09.2018 по 07.02.2019.

3. Вихідні дані до роботи (проекту): методи автоматичного аналізу ЕКГ, методи оптимізації функцій, критерії ішемічної хвороби серця,.

4. Зміст пояснювальної записки: Розділ 1. Огляд літературних джерел. Розділ 2. Об’єкти та методи досліджень.  Розділ 3. Експериментальна частина. Розділ 4. Охорона праці. Розділ 5. Охорона навколишнього середовища. Висновки. Список використаної літератури.

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: схема «методики дослідження втоми людини», отримання і обробка результатів.

6. Календарний план-графік

| № пор. | Завдання | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одержання теми дипломної роботи. Ознайомлення з науковою літературою | 16.09.2019-02.10.2019р. |  |
| 2. | Робота над літературним оглядом | 10.10.2019-31.10.2019р. |  |
| 3. | Оформлення розділу: «Охорона навколишнього середовища» | 02.11.2019-23.11.2019р. |  |
| 4. | Оформлення розділу: «Охорона праці» | 24.11.2019-12.12.2019р. |  |
| 5. | Підготовка та підбір програмного забезпечення для написання методики | 15.12.2019-27.12.2019р. |  |
| 6. | Написання методики, оформлення експериментальної частини і висновків | 01.01.2020-15.01.2020р. |  |
| 7. | Остаточне оформлення дипломної роботи. Оформлення презентації | 16.01.2020-28.01.2020р. |  |
| 8. | Підготовка виступу для захисту дипломної роботи | 30.01.2020-06.02.2020р. |  |

7. Консультанти з окремих розділів

| Розділ | Консультант (посада, П.І.Б.) | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Охорона праці | Доц. к.т.н. Кажан К. І. |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |

8. Дата видачі завдання: “16“ вересня 2019 р.

Керівник дипломної роботи (проекту) _____________ Буриченко М. Ю.

(підпис керівника)	         (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання __________________ Бабич А.В.

(підпис випускника)	         (П.І.Б.)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Методика аналізу фонокардіографічних сигналів»: 85 сторінок, 32 рисунків, 11 таблиць, 11 використаних джерел.

ФОНОКАРДІОГРАМА, ВЕЙВЛЕТ, НЕПЕРЕРВНЕ ВЕЙВЛЕТ-перетворення, ДИСКРЕТНЕ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є, MATLAB

Проблема – відсутність комплексного підходу до кількісної оцінки діагностичних параметрів фонокардіографічних сигналів.

Об’єкт дослідження – фонокардіографічні сигнали серцево-судинної системи організму людини.

Предмет дослідження – методи спектрального аналізу фонокардіограм.

Мета роботи – розробити підхід для виявлення патологічних станів (або їх передвісників) організму за допомогою кількісної оцінки параметрів динаміки серцевого ритму та врахування індивідуальних властивостей організму.

Метод дослідження – спектральний аналіз експериментальних даних.

Методи дослідження – вейвлет-аналіз фонокардіографічних сигналів, комп’ютерне моделювання.

Результат роботи – розроблено методику оцінювання діагностичних параметрів фонокардіографічних сигналів і програмне забезпечення для її реалізації.

Результати дипломної роботи можуть бути використані: для розрахунку кількісних значень діагностичних параметрів фонокардіографічних сигналів;  для експрес-діагностики стану серцево-судинної системи; у навчальному процесі кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ	9

ВСТУП………………………………………………………………………10

РОЗДІЛ 1.	ФОНОКАРДІОГРАФІЯ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14

1.1. Фонокардіограма	15

1.2. Шуми серця	18

1.3. Модель акустичних коливань серцевих структур	20

1.4. Загальні властивості спектра ФКГ сигналу	21

1.5. Етапи обробки фонокардіографічних сигналів	23

1.6. Сучасні цифрові стетоскопи	24

1.6.1. Цифровий стетоскоп	24

1.6.2. Візуальний електронний стетоскоп	25

1.7. Висновки	26

РОЗДІЛ 2.	ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ	27

2.1. Історія вейвлет аналізу	28

2.2. Неперервне вейвлет-перетворення	29

2.2.1. Ознаки вейвлету	30

2.2.2. Базисні вейвлети	31

2.2.3. Обчислення і візуалізація вейвлет-перетворення	34

2.3. Дискретне вейвлет-перетворення	35

2.3.1. Кратно-масштабний аналіз сигналів	36

2.3.2. Вейвлет-перетворення в частотній області	38

2.4. Висновки	41

РОЗДІЛ 3.	ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗ ФОНОКАРДІОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ	42

3.1. База даних фонокардіографічних сигналів	42

3.2. Основні етапи методики вейвлет-аналізу ФКГ	43

3.2.1. Вибір вейвлет-функції для аналізу	43

3.3. Неперервне вейвлет-перетворення фонокардіосигналів	46

3.4. Дискретне вейвлет-перетворення	52

3.4.1. Обчислення похибки реконструкції	52

3.4.2. Обчислення коефіцієнтів апроксимації і деталізації	55

3.5. Висновки	61

РОЗДІЛ 4.	ОХОРОНА ПРАЦІ	62

4.1. Перелік небезпечних і шкідливих факторів, які діють в робочій зоні медичного працівника з функціональної діагностики	63

4.1.1. Несприятливий мікроклімат робочої зони	63

4.1.2. Недостатня або надмірна освітленість робочої зони	65

4.1.3. Підвищений рівень шуму на робочому місці	66

4.1.4. Підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якої може відбутися крізь тіло людини	66

4.2. Технічні заходи, що виключають або обмежують дію на технічний персонал небезпечних та шкідливих виробничих факторів	67

4.2.1. Захист від шуму	67

4.2.2. Електробезпека і захист від статичної електрики	68

4.2.3. Розрахунок виробничого освітлення	68

4.3. Забезпечення пожежної і вибухової безпеки	70

4.4. Інструкція з техніки безпеки для працівника з функціональної діагностики	72

4.4.1. Загальні вимоги безпеки	72

4.4.2. Вимоги безпеки перед початком роботи	74

4.4.3. Вимоги безпеки під час виконання роботи	74

4.4.4. Вимоги безпеки після закінчення роботи	75

4.5. Висновки	76

РОЗДІЛ 5.	ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	77

5.1. Характеристика комп’ютера як джерела забруднення	78

5.2. Вплив електромагнітних полів комп’ютера на здоров’я користувача	79

5.3. Заходи щодо зменшення екологічної небезпеки приладу	81

5.3.1. Захист користувача від негативних впливів  електромагнітного поля дисплея	81

5.4. Висновки	83

ВИСНОВКИ	85

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ	86

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

ФКГ – фонокардіограма

ЕКГ – електрокардіограма

ШПФ – швидке перетворення Фур’є

АР – авторегресія

АРКС – авторегресія-ковзного середнього

КС – ковзного середнього

ДПФ – дискретне перетворення Фур’є

ФНЧ – фільтр низьких частот

СЩП – спектральна щільність потужності

РПФ – раціональна передатна функція

ВСТУП

Актуальність  теми. На сьогодні одним з найпоширеніших методів діагностики і розпізнавання серцево-судинних захворювань є електрокардіографія. Сигнал електрокардіограми характеризується набором зубців, по часових і амплітудних параметрах по яких ставитися діагноз. До недавнього часу процедуру знаходження характеристик зубців виконував лікар-кардіолог, використовуючи при цьому тільки креслярське обладнання. Така схема достатньо проста і надійна, але вимагає багато часу, вона працювала протягом тривалого часу через відсутність альтернативних підходів до рішення даної задачі. З розвитком комп'ютерів почали з'являтися спеціалізовані комплекси, що дозволяють виявляти серцеві захворювання, на основі автоматизованого аналізу часових параметрів електрокардіограми (ЕКГ). Програмне забезпечення є однією з головних частин кардіографічної системи, і реалізується в три етапи: фільтрація сигналів, аналіз даних і постановка діагнозу на основі цих характеристик.

Дана робота присвячена вивченню питання ідентифікації особливостей ФКГ, як одного з кроків комплексного аналізу сигналу. Це вельми важливий етап, оскільки допущення помилки тут сильно позначається на лікарському висновку. Фонокардіографія (ФКГ) є неінвазивним способом отримання записів серцево-судинного звуку, тобто акустичних явищ, які можна сприймати шляхом аускультації в області серця на стінці суглобів. По суті, спостерігаються коливання поверхні судин, які утворюються в серцевих структурах і передаються в стінку судини. У фізіологічному плані згадуються серцеві звуки та шуми: звуки серця мають перехідний, музичний характер; шуми, за винятком музичних типів, мають випадковий, шумний характер. Звичайні звуки серця породжуються закриттям клапана (перший і другий звуки) або заповненням явищ (третій і четвертий звуки); крім нормальних патологічних звуків, наприклад, утворених при відкритті вироджуються клапанів. Серцеві шуми випадкового типу зазвичай виникають в результаті турбулентності в кровотоці; останній може бути спричинений потоком через вузьке відкрите клапан або клапан, що протікає. Крім невеликої кількості нормальних типів, більшість серцевих шумів є патологічними, і багато з них можуть бути пов'язані з несправністю серцевих клапанів. Таким чином, фонокардіографія та аускультація спрямовані на визнання патологічних звуків і шумів та їх співвідношення з несправними структурами серця. Запис звуків серця на поверхні грудної клітки, як і для будь-яких вібраційних записів, вимагає вібраційного перетворювача (також називається вібрація серця, серцевий мікрофон), підходящий підсилювач з певними частотними характеристиками, а також зберігання, візуалізація та оброблювальний пристрій. Використовуються контактні перетворювачі (акселерометри) та повітряно-зв'язані перетворювачі. Перший тип можна вказати як абсолютний, другий як відносний, оскільки він вимірює зважену різницю в вібрації між поверхнею повітряної камери та поверхнею на краю жорсткого корпусу перетворювача. Сенсорний (електронний) стетоскоп відповідає другому типу. Як правило, для кількісного вимірювання потрібен перетворювач, який не впливає на вимірювану вібрацію. Це важко досягати при вимірюванні вібрації на м'яких тканинах, як це стосується стінки судин. Вплив на вібруючу поверхню є, наприклад, технікою, застосовуваною при аускультації серця: з використанням жорсткої мембрани і шляхом нанесення міцного тиску на стетоскоп грудної клітці краще спостерігаються більш високі частоти. Для отримання еквівалентних результатів, починаючи з аускультації (внаслідок якості сприйняття людського слуху), фільтри з високочастотними фільтрами повинні застосовуватися на зареєстрованих коливаннях у фонокардіографії. Одне представлення сигналу не забезпечує ту саму інформацію, яку чутно зі стетоскопом. З іншого боку, запис звуку серця може перевищити чуттєві здібності, а звуки незмінного можуть бути записані. У звичайній фонокардіографії сигнали зберігаються на папері з відповідним графічним рекордером; Очевидно, сучасні системи використовують інформаційні технології для зберігання, обробки та візуалізації. В результаті різних датчиків важливе втручання у вібрацію стінки судин та різні сигнали, звук звуку серця не є стандартизованим порівняно з електрокардіографією, яка має чітку мілівольт на осі ординат. Метод може бути вказаний напівкількісний, як результати залежать від використовуваного вимірювального апарату. Тим не менше, знання серцевих звуків і шумів було значно збільшено за допомогою цієї техніки. Аналіз сигналу, більш точно часовий аналіз, виявився дуже корисним при ідентифікації та класифікації компонентів серцевого звуку та шумів, а також їх відношенні до серцевих структур та гемодинамічних змінних. Тоді як аускультація все ще зберігає свою позицію як діагностичний інструмент для загальних лікарів та кардіологів, фонокардіографія у своїй класичній формі втратила інтерес переважно через наявність методів допплерівської ехокардіографії та методів кардіологічного зображення, які дають більш безпосередню інформацію про серцеві структури та гемодинамічні змінні. Історичну цінність звичайної фонокардіографії слід підкреслити. З іншого боку, запис та обробка серцевих звуків продовжують бути предметами наукових досліджень і залишаються корисними для тренінгів та для підтримки діагностики лікарів. Електронні стетоскопи, пов'язані з ноутбуком та підключені до Інтернету для автоматизованої або для дистанційної діагностики фахівця, можуть зрости у найближчі роки.

Перевагою такого аналізу є здатність виявляти деталі ФКГ-сигналу з оптимальною частотно-часовою роздільною здатністю. Так як використання спектрального аналізу в електрокардіографії це нова область дослідження, то багато методологічних аспектів. Діагностична і прогнозуюча важливість цієї методики в електрокардіографії потребує крупних клінічних досліджень. Математичний апарат спектрального аналізу знаходиться у стадії активної розробки, проте спеціальні пакети розширень по спектрам вже присутні в основних системах комп'ютерної математики (Matlab, Mathematica, та ін.).

Дана дипломна робота присвячена методики аналізу фонокардіосигналів з метою визначення в них діагностичних ознак.

Метою дослідження є виявлення та обґрунтування найефективніших методів аналізу фонокардіографічних сигналів. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі:

- аналіз відомих методів дослідження фонокардіографічних сигналів;

- аналіз алгоритмічного забезпечення фонокардіографічного аналізу та визначення пріоритетних напрямків і задач, які потребують вирішення;

- дослідження ефективності методів аналізу фонокардіографічних сигналів;

- дослідження фонокардіограм методами вейвлет аналізу.

Об‘єктом дослідження є фонокардіографічні сигнали серцево-судинної системи організму людини.

Предметом дослідження є цифрові методи аналізу фонокардіографічних сигналів з використанням вейвлет-перетворення.

Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання; вейвлет аналіз.

Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано метод дослідження фонокардіографічних сигналів на основі їх вейвлет-перетворення. Визначається за допомогою комп’ютерного моделювання.

Практичне значення отриманих результатів. Використання розробленої програми на основі методу вейвлет аналізу дає змогу підвищити вірогідність постановки діагнозу пацієнту.

Особистий внесок випускника. У дипломній роботі внесок випускника полягає у проведенні аналізу методів дослідження фонокардіографічних сигналів, показано ефективність застосування вейвлет перетворення для діагностування стану серцево-судинної системи людини.

Апробація отриманих результатів. Результати проведених теоретичних і експериментальних досліджень було подано та обговорено на студентській науково – практичній конференції: «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 03.12.2019 р.

- ФОНОКАРДІОГРАФІЯ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фонокардіографія (ФКГ) є корисною методикою реєстрації серцевих звуків та шумів; вона була розроблена для подолання недоліків акустичних стетоскопів. Фонокардіограма є графічним зображенням серцевих звуків та шумів і може відображати інтенсивності серцевих звуків і шумів. Кардіологи можуть аналізувати фонокардіограму на основі змін форми хвилі (тобто морфології) та параметрів синхронізації (часових характеристик). Одночасно з фонокардіограмою також можуть бути записані інші сигналі, що характеризують роботу серцево-судинної системи: електрокардіограма (ЕКГ), пульс сонної артерії, шийний венозний імпульс, апекс-кардіограма. Така інформація дозволяє клініцистам оцінювати зв’язок звуків серця пацієнта з електричними та механічними подіями серцевого циклу.

Хоча фонокардіографія дозволяє точно записувати та зберігати аускультативні дані, її не часто використовують як діагностичний інструмент через критичність процедури та складні прилади. Стандартна процедура для запису фонокардіограм вимагає спеціально розробленої акустично тихої кімнати, а фонокардіографічні пристрої зазвичай великі та складні для використання. З впровадженням електронних стетоскопів фонокардіографія може повернутись до клінічної практики. Такі прилади є компактними, мало чутливими до зовнішнього шуму та значно зручніші для діагностичного використання. Вони мають цифрову запис звуків серця і тому дозволяють клініцистам проводити аналіз фонокардіограм на платформі персональних комп’ютерів.

В майбутньому фонокардіограма може мати ще більшу діагностичну цінність, оскільки вимірювальні технології та алгоритми обробки сигналів вдосконалюються. Ці алгоритми можуть допомогти представити серцевий звук як набір характерних компонентів сигналу, які можуть утворювати основу для виявлення серцевих захворювань.

  - Фонокардіограма

Звуки серця є, можливо, найбільш традиційним біомедичних сигналом, що підтверджується тим фактом, що стетоскоп є найважливішим інструментом, постійно носиться і використовуваним лікарями. Фонокардіограма відображає вібрації або звукові сигнали, пов'язані з скорочувальної активністю серця і системи кровоносних судин (як серця, так і крові) і є записом сигналу звуків серця. Запис ФКГ сигналу вимагає наявності датчика для перетворення вібрації або звукового сигналу в електричні сигнали: для цього на поверхню грудної клітки можуть бути накладені мікрофони, датчики тиску або акселерометри. Звуки серця в нормі дозволяють оцінювати загальний стан серця по його ритму і скоротливості. Серцево-судинні захворювання і дефекти викликають зміни або додаткові звуки і шуми, які допомагають в їх діагностиці.

В даний час вважається загальноприйнятим, що записані з поверхні тіла звуки серця викликаються не самими по собі рухами пелюсток клапанів, як вважалося раніше, а вібраціями всієї серцево-судинної системи, що викликаються градієнтами тиску. Серцево-судинну систему можна порівняти з посудиною, наповненим рідиною, який, будучи стимульований в якій-небудь крапці, вібрує цілком. Однак зовні компоненти серцевого звуку найкраще прослуховуються в певних окремих позиціях на грудях, і ця локалізація привела до концепції вторинних джерел на грудях, пов'язаних з добре відомими зонами аускультації: мембранна, аортальна, легенева і в області нижньої частини грудини. Мітральна зона знаходиться біля верхівки серця, аортальна зона розташована паралельно грудині в другому міжреберному проміжку. Зона нижньої частини грудини розташована в четвертому міжреберному проміжку біля правої межі грудини. Легенева зона лежить на лівій парастернальних лінії в другому або третьому міжреберному проміжку.

Нормальний серцевий цикл містить два основних звуки (тони) – перший тон серця (S1) і другий тон серця (S2). На рис. 1 показаний сигнал ФКГ в нормі одночасно з кривими ЕКГ і каротидного пульсу. Тон S1 виникає на початку скорочення шлуночків і за часом відповідає QRS-комплексу в сигналі ЕКГ.

Рис. 1 Одночасний трьохканальний запис ФКГ, ЕКГ і сигналу каротидного пульсу дорослого чоловіка в нормі

Початкові вібрації S1 виникають, коли перші скорочення міокарда шлуночків переміщують кров у напрямку до передсердь, перекриваючи атріо-вентикулярні (АВ - мітральний і тристулковий) клапани (див. Рис. 1.2). Другий компонент S1 починається в момент різкого напруги закритих АВ-клапанів, що уповільнюють кров. Далі відкриваються півмісяцеві (аортальний і легеневий) клапани і кров виштовхується з шлуночків. Третя компонента S1 може бути викликана коливанням крові між підставою аорти і стінками шлуночків. Після цього відбувається четверта компонента S1, яка може бути пов'язана з вібраціями, викликаними турбулентністю виштовхнутою крові, швидко проходить через спадну аорту і легеневу артерію.

Рис. 1.2 Схематичне уявлення походження серцевих звуків. Показана тільки ліва частина серця, так як вона є головним джерелом серцевих звуків. Відповідні події в правій частині також вносять свій внесок в звуки серця. Передсердя практично не вносять ніякого внеску в серцеві звуки.

Другий тон S2, наступний за систолічною паузою в нормальному серцевому циклі ФКГ, викликається закриттям пів місяцевих клапанів. У той час як первинні вібрації виникають в артеріях через уповільнення крові, шлуночки і передсердя також вібрують через передачу вібрації через кров, клапани та кільця клапанів. S2 має дві компоненти: перша пов'язана із закриттям аортального клапана (А2), а друга-з закриттям легеневого клапана (Р2). Аортальний клапан зазвичай закривається раніше легеневого клапана, отже, А2 випереджає Р2 на кілька мілісекунд. Патологічні стани можуть приводити до розширення цього проміжку, або до зміни порядку появи А2 і Р2. Проміжок А2-Р2 розширюється також в нормі під час вдиху.

У деяких випадках може бути чути третій тон серця S3, відповідний раптового завершення фази швидкого наповнення шлуночків. У зв'язку з тим, що в цій частині діастоли шлуночки наповнені кров'ю і їх стінки розслаблені, вібрація S3 має дуже низьку частоту. Іноді в пізньої діастолі може прослуховуватися четвертий тон серця (S4), викликаний скороченнями передсердь, які переміщують кров в розширені шлуночки. Часто на додачу до цих звуків чути клацання і стуки клапанів.

  - Шуми серця

Інтервали між S1 і S2, а також S2 і S1 наступного циклу (що відносяться до систоли і діастоли шлуночків відповідно) зазвичай не містять звуків. На цих інтервалах можуть виникати шуми, які викликаються різними дефектами і хворобами серцево-судинної системи. Шуми є високочастотні звуки, що нагадують перешкоди і виникають через те, що швидкість крові зростає при протіканні через нерегулярності (звуження або перешкоди). У серцево-судинній системі типовими станами, що викликають турбулентність потоку крові, є стеноз і неефективність клапанів. При стенозі клапанів через нестачу кальцію або інших причин пелюстки клапанів втрачають гнучкість і не відкриваються повністю і, таким чином, створюють перешкоду на шляху виштовхується крові. Неефективність клапана означає його неповне закриття і викликає зворотний потік крові через вузький отвір.

Систолічні шуми викликаються такими станами, як дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП, VSD, ventriculАР septal defect - отвір в стінці між лівим і правим шлуночками), стеноз аортального клапана (AS, aortic stenosis), стеноз клапана легеневої артерії (PS, pulmonАРy stenosis), недостатність мітрального клапана (MI, mitral insufficiency) і недостатність тристулкового клапана (TI, tricuspid insufficiency). Стеноз напівмісячних клапанів (стеноз аорти та легеневий стеноз) створюють перешкоду на шляху крові, виштовхується під час систоли. Недостатність АВ-клапанів (недостатність мітрального клапана, недостатність тристулкового клапана) викликає зворотний потік крові до передсердя під час скорочення шлуночків.

Шум діастоли може бути викликана наступними станами: недостатність аортального або легеневого клапанів (AI, aortic insufficiency і PI, pulmonАРy insufficiency) і стеноз мітрального або тристулкового клапанів (MS, mitral stenosis і TS, tricuspid stenosis). Інші стани, що викликають шуми, це дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП, ASD. atrial septal defect), відкрита артеріальна протока (PDA, patent ductus АРteriosus), а також певні фізіологічні і функціональні стани, що призводять до підвищеного серцевого викиду або підвищеній швидкості крові.

На параметри звуків і шумів серця (такі як інтенсивність, частотне зміст і тимчасові інтервали) впливають багато фізичних і фізіологічні чинники: позиції записи на грудях, втручання структур грудної клітини, скоротність лівого шлуночка, положення клапанів серця на початку систоли, ступінь наявних дефектів, частота серцевих скорочень і швидкість крові. Наприклад, тон S1 є гучним і затриманим при стенозі мітрального клапана; блокада правої ніжки пучка Гіса викликає широке розщеплення S2, блокада лівої ніжки пучка Гіса викликає реверсне розщеплення S2; гострий інфаркт міокарда викликає патологічний тон S3, а серйозна форма недостатності мітрального клапана (мітральної регургітації, MR, mitral regurgitation) веде до збільшення S4. Хоча шуми дуже нагадують перешкоди, їх параметри допомагають в розпізнаванні причин їх виникнення. Наприклад, стеноз аортального клапана викликає межсістольний шум ромбоідальная форми, в той час як стеноз мітрального клапана викликає між диастолой і систолой спадающе-наростаючий тип шуму. На рис. 1.3 показані сигнали ФКГ, ЕКГ і каротидного пульсу пацієнта зі стенозом аортального клапана.

Рис. 1.3 Одночасний трьохканальний запис ФКГ, ЕКГ і сигналу каротидного пульсу пацієнта (дівчинки 11 років) зі стенозом аортального клапана. На ФКГ видно типовий ромбоідальний шум в систолі. Зверніть увагу на присутність типового систолічного шуму ромбоідальної форми і на розщеплений характер тону S2 в сигналі ФКГ.

Модель акустичних коливань серцевих структур

Фізичне моделювання акустичних коливань спрямоване на локалізацію конкретного джерела звуку в серці на підставі аналізу зовнішніх сигналів вібрації, вимірюванні кількісних властивостей серцевих структур, що беруть участь у створенні звуків (наприклад, жорсткість листового клапана, стійкість до міокарда), та рушійних сил, які створюють встановлюють вібрацію цих структур. Фізична ситуація надзвичайно складна. Джерело вібрації розташоване всередині серцевих структур (що мають в'язко-пружні властивості), які містять та проводять кров (в'язкість рідини). Трансмісійне середовище (тканини між серцем і стінкою грудної клітки) є в'язко-пружним та неоднорідним. Передача в такому в'язко-пружному середовищі передбачає стискування та зсувні хвилі, які одночасно сприяють коливанням у стінці судин. Це не просто проблема акустичного тиску, як у ідеальній рідині, спотворення через передачу здається очевидним.

Для вивчення передачі та зв'язування коливань стінки грудної клітки з властивостями серцевих структур та гемодинамічних змінних використовуються сучасні методи обробки сигналу. Оскільки феномени вібраційного суглобового мозку представлені кінематичною функцією в просторово-часовій області, це може бути спрямоване в основному двома способами: шляхом відбору проб у часі як набору зображень руху стінки грудної клітини або шляхом відбору проб в просторі за допомогою набору отриманих сигналів часу з багатоканальним записом.

Запис серцевого звуку передбачає великий набір датчиків, бажано легких, щоб створити мінімальне механічне навантаження. Таким чином, можна вивести просторовий розподіл вібраційних сигналів на стінці суглобів. На підставі результатів такого методу була представлена фізична модель генерації серцевого звуку, яку можна аналітично розв'язати у в'язко-пружному середовищі: сфери, що вібрує вздовж осі клапанного отвору. Ця механічна дипольна модель узгоджується з ідеєю генерації звуку як резонансного, як вібрація закритої пластини листового клапана та навколишньої крові. З цією моделлю можна пояснити типову інверсію вібраційних сигналів на стінці суглобів: перебудова фази найбільш виражена для другого звуку відповідно до анатомічного положення та напрямку отвору аорти.

Загальні властивості спектра ФКГ сигналу

Рухи стінки грудної клітини над зоною перикарда є періодичною складною хвилею, що є наслідком накладання чи додавання чистих синусоїдальних хвиль різної частоти та різних амплітуд. Це визначення набагато загальніше, ніж те, що підтримується клінічними кардіологами і обмежувало фонокардіографію до запису клінічно чутних коливань. Це класичне визначення поступово відкидається. ФКГ сигнали можуть бути проаналізовані за допомогою аналізу Фур'є, що розділяє їх на ряд синусоїдальних чи гармонічних компонент основної частоти, тобто частоти серцебиття. Складна хвиля – ФКГ сигнал – що породжена зміщенням грудної стінки, виникає в єдиному фізичному процесі. Метод запису цього сигналу насправді слід називати віброкардіографією, але назва фонокардіографії зберігається, частково через традицію і частково тому, що звук є фізичним явищем, чутно його, чи ні. Загальний спектр вібрацій (звуку) можна розділити на декілька діапазонів:

- Від 0 до 5 Гц. Ця смуга відповідає видимим і легко відчутним на дотик рухам грудної стінки. Він включає в себе верхівкове биття, епігастральне биття, і кілька інших рухів в міжреберному просторі. Ця смуга дозвукова, оскільки вона знаходиться нижче порога слуху.

- Від 5 до 25 Гц. Ця група включає в себе низькочастотні коливання, вона частково інфразвукова (5-15 Гц) і частково знаходиться в тому діапазоні (15-25 Гц), де великі коливання можуть сприйматися людським вухом.

- Від 25-120 Гц. Найбільш важлива смуга (60-120 Гц), шириною в октаву включена в цю більш широку смугу. Ці звуки частково погано чути в діапазоні від 25 до 50 Гц і, безумовно, чутна вище 50 Гц.

- Від 120-240 Гц. Це відповідає найкращій області запису більшості апаратів і перебуває в діапазоні чутності.

- Від 240-500 Гц. Це відповідає досить хорошій області запису багатьох апаратів і знаходиться в межах слухового діапазону.

- Від 500-1000 Гц. Ця велика смуга відповідає ділянці спектру, коли звукові сигнали, що походять із серця і записані з судинної стінки, мають дуже малу величину. Тому чутність може бути обмежена або навіть нульовою.

- Від 1000-2000 Гц. Ця смуга має слабкі сигнали, які виникають у деяких здорових і хворих пацієнтів. Ці високочастотні сигнали є об'єктом подальших досліджень в області фонокардіографії.

Описані частотні діапазони мають діагностичну властивість і енергія ФКГ сигналів в цих діапазонах оцінюється в даній роботі.

Етапи обробки фонокардіографічних сигналів

Сигнали ФКГ зазвичай записуються з використанням п'єзоелектричних контактних датчиків, які чутливі до переміщення або прискоренню на поверхні шкіри. Частотний діапазон датчиків має бути від 0,05 до 1000 Гц. Запис ФКГ зазвичай здійснюється в тихій кімнаті. Пацієнт повинен лежати на спині з опущеною на подушку головою, датчик ФКГ закріплюється в необхідній позиції на грудях з використанням кільця, що присмоктується, або гумової стрічки. Оброблення ФКГ сигналів має декілька етапів (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Етапи обробки ФКГ сигналів

Основні етапи обробки:

- попередня обробка сигналів (фільтрація, нормалізація, узгодження імпедансів);

- оцінювання динамічних характеристик сигналів (амплітуда в певні моменту часу, миттєва частота, тривалість певних часових інтервалів);

- адаптивна фільтрація сигналів

- спектральний аналіз сигналів (непараметрична і параметрична оцінка);

- часово-частотний аналіз;

- імітаційна гемодинаміка (оцінювання стану серця);

- оцінка акустичної моделі серця.

Сучасні цифрові стетоскопи

Цифровий стетоскоп

Основними елементами цифрового стетоскопа є датчик, який фіксує звуки серця та легенів (також відомі як аускультації), оцифрування та цифрова обробка аускультації для зменшення шуму, фільтрації та посилення. Джерело живлення та керування акумуляторами є ключовими елементами ультрапортативних медичних діагностичних приладів, де основними конструктивними міркуваннями є наднизьке енергоспоживання та висока ефективність, зумовлена необхідністю тривалого терміну служби батареї та високою точністю, що забезпечує швидкий час відгуку, що дозволяє швидко визначити стан здоров'я хворого.

Додаткові вимоги полягають у запису аускультації, кабельного або безпровідного інтерфейсів для передачі аускультації. Крім того, зручність використання додають важливі функції, такі як керування сенсорним екраном та підсвічування дисплея. Додавання всіх цих функцій без значного збільшення енергоспоживання приладу є величезна проблема. Вибір мікропроцесорних вузлів, приладів та буферних підсилювачів, джерел живлення та регуляторів напруги, системи Audio Codecs, а також пристроїв і портів для дротяних і бездротових інтерфейсів забезпечують ідеальну коробку для інструментів для цифрових стетоскопів.

Основним компонентом сучасного цифрового стетоскопу є низько-енергетичний мікроконтролер, який у портативному медичному приладі допомагає у інтеграції багато-параметричної системи серцевої діагностики.

Загальні основні підсистеми цифрового стетоскопа такі:

1. Аналоговий інтерфейс сенсора та вхід аудіосигналу підсилюється, а потім перетворюється у цифровий код. Сигнал аускультації після оцифрування та обробки перетворюється в аналоговий сигнал і надсилається до навушників стетоскопу.

2. Модуль мікропроцесорів низької потужності: процесори, здатні виконувати всю цифрову стетоскопічну обробку сигналу, включаючи такі функції, як зменшення шуму, алгоритми виявлення серцебиття та виявлення дефектів серця при збереженні дуже низького постійного струму від батареї. Можливість керувати взаємодією з пам'яттю та периферійними пристроями буде корисною. З огляду на характер пристрою, процесори, які можуть керувати цифровим дисплеєм та функціями, що дозволяють виводити сигнали аускультації та управляти без додаткових компонентів, є ідеальними.

3. Зберігання та передача даних: аускультації можна записувати на картці пам’яті або на USB-пристрої. Він також може передаватися через бездротові системи, такі як протоколи зв'язку Bluetooth та стандарти зв'язку IEEE 802.14.

Візуальний електронний стетоскоп

Іншою варіацією цифрового стетоскопа є візуальна електронна система (VES), яка вважається найсучаснішою технологією в сучасних приладах аускультації. Основна конфігурація багатофункціональної стетоскопічної одиниці, яка означає, що вона здатна проводити аналіз і вивести попередній діагностичний індекс для клінічної парадигми серцевого тесту. Прототип цього пристрою показаний на рис. 1.6, який розроблений компанією Contec Medical System Co., Ltd. CMS, Hukun, China.

Рис. 1.6: Візуальний електронний стетоскоп

Перша версія цього стетоскопа була заснована на впровадженні швидкого перетворення Фур’є в ланцюзі обробки сигналів з одним буферним каналом. Пряме відображення сигналу ФКГ на дисплеї, що супроводжується іншими фізіологічними параметрами серця, є одним з привабливих особливостей приладу. Подальший розвиток полягав у реалізації для картування чотирьох аускультативних ділянок на грудній клітці.

Висновки

У цьому розділі дано визначення фонокардіографії як одного з методів дослідження серцево-судинної системи, описані методи отримання фонокардіограми. Розглянуто основні характеристики шумів серця, коротко описано моделі акустичних коливань серцевих структур. Наведено основні етапи оброблення фонокардіографічних сигналів, які використовують для діагностування серцево-судинної системи. Дани приклади сучасних цифрових стетоскопів (фонокардіографів).

ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ

Спектральний аналіз знайшов широке застосування в різних областях, таких як радіолокація, акустика, біомедицина, економіка, геофізика та інші, в яких спектральний вміст сигналів представляє інтерес. У біомедичній інженерії спектральний аналіз сигналів від пацієнта надає лікарям корисну діагностичну інформацію. На практиці спостережувані дані мають кінцеву тривалість, отже, якість спектральних оцінок зазвичай обмежується через коротку запис даних. Як правило, для стаціонарних випадкових сигналів, чим довша запис даних, тим краще спектральна оцінка, яку можна отримати.

Серцеві звуки є складними та нестаціонарними сигналами у своїй природі і відомі як квазістаціонарні сигнали протягом тривалого часу. Серцебиття, що пов'язане з цими звуками, реагує на сигнал періодами відносно високої активності та стилю ритмічної енергії, що чергуються з проміжками порівняно низької активності. Відповідно, спектральні властивості ФКГ можуть бути виділені за допомогою різних методів, що використовують, наприклад, перетворення Фур'є в коротко-часовому вікні, так як він оцінює спектральну щільність енергії сигналу та призводить до періодичної оцінки енергетичних піків в межах акустичної форми сигналу.

Отже, для спектрального аналізу ФКГ сигналів використовують:

- методи спектрального аналізу нестаціонарних сигналів (перетворення Фур’є на коротких інтервалах, часово-частотні перетворення, вейвлет-аналіз);

- методи спектрального аналізу стаціонарних сигналів (непараметричного спектрального оцінювання; параметричного спектрального оцінювання).

Значна частина досліджень була присвячена вивченню методів оброблення сигналів з зменшеною чутливістю до записаного шуму та покращене визначення точних початкових та кінцевих точок основних звуків серця (наприклад, S1, S2 та шумів). Методи аналізу характеристик звуку серця можна розділити на три групи: оцінювання спектру; часово-частотний аналіз; нелінійний аналіз. В даній роботі для аналізу фонокардіографічних сигналів використовується вейвлет-аналіз, якій відносять до групи часово-частотного аналізу.

Історія вейвлет аналізу

Вейвлет виявився дуже корисним у багатьох наукових та інженерних програмах, включаючи обробку сигналів, комунікацію, стиснення відео та зображень, медичну візуалізацію та наукову візуалізацію. Концепцію вейвлетів можна розглядати як синтез ідей, що виникли під час повних досліджень в галузі машинобудування, фізики та чистої математики . Тим не менш, хвилеподібний засіб є простим математичним інструментом, коли існує різноманітність можливих застосувань. Тисячі вільних пристроїв часто вносяться на високому рівні математичної складності. Метою даного розділу є розробка основного розуміння хвиль, їх вихід, а також їх взаємозв'язок з наближенням функцій, використовуючи теорію аналізу багатьох позицій.

До початку 30-х років основні інструменти математики для вирішення наукових та інженерних завдань простежуються до Джозефа Фур'є (1807) з його теорією частотного аналізу. Він запропонував, що будь-яка 20-періодична функція (t) може бути представлена лінійною комбінацією компонентів косинусів та синусів:

ft=a0+k=1infakcos(kt)+bksin(kt)

Коефіцієнти a0,ak,bkє коефіцієнтами ряду Фур'є

a0=12πf(t)dt;    ak=12πftcos⁡(kt)dt;  bk=12πftsin⁡(kt)dt.

А. Хаар в своїй дисертації (1909 р.) першим згадав використання вейвлетів. Важливою властивістю вейвлетів, якими він користувався, полягає в тому, що вони мають компактну підтримку, що означає, що функція зникає поза певним інтервалом. На жаль, вейвлети Хаара не постійно диференційовані, що обмежує їх застосування. З 1930-х-1960-х років кілька груп, які працюють самостійно, досліджували представлення функцій за допомогою різноманітних базових функцій. Використовуючи одну таку функцію, основну функцію Хаара, Пол Леві досліджував броунівський рух і, таким чином, заклав основу для сучасної теорії випадкових процесів. Леві виявив, що основна функція Хаара перевершує Фур'є-функції для досліджень нестаціонарних сигналів.

Давид Маар застосував цю роботу до розробки ефективного алгоритму обробки цифрових зображень з використанням хвиле видів впродовж 1980-х років. Між 1960 і 1980 рр. їхні фахівці Гвідо Вайс та Рональд Койфман вивчали найпростіші елементи функціонального простору, звані атомами, з метою виявлення атомів для спільної функції та виявлення правила побудови, що дозволяють реконструювати всі елементи функціонального простору за допомогою цих атомів. У 1980 рік, Гроссман і Морле переробили вивчення квантової фізики в контексті вейвлет з використанням концепції фреймів. Ці нові уявлення про використання хвиль, що надаються, аж ніяк не є наслідком усунення фізичної реальності. У 1985 р. Стефан Малла застосував сигнали. Він виявив зв'язок між квадратурними фільтрами дзеркала, алгоритмом піраміди та ортонормальними вейвлет-основами. Завдяки цим результатам Ю. Мейер побудував перші нетривіальні вейвлети. На відміну від вейвлетів Хаара, вейвлети Мейера неперервно диференційовані; однак вони не мають компактної підтримки. На початку 1990-х років, Добеши використала роботу Малла для побудови набору ортогональних вейвлет базисних функцій, які тепер широко застосовують в різних додатках.

Неперервне вейвлет-перетворення

Сім’я базисних функцій вейвлет-перетворення утворюється з однієї функції – вейвлета ψ(t) шляхом перенесення b та розтягненні а у часі

.

Функцію ψ(t) називають базисним або материнським вейвлетом. Масштаб а (масштабний коефіцієнт) визначає ширину і висоту вейвлета ψ(t). Зміщення b задає положення (локалізацію) вейвлета в часі.

Неперервне інтегральне вейвлет-перетворення (НВП) функції x(t) описується виразом

.

Цей вираз реалізовує згортку сигналу з вейвлетом ψ(t), тобто виконує операцію фільтрації. Сукупність коефіцієнтів вейвлет-перетворення W(a, b) називають вейвлетним спектром.

Обернене інтегральне вейвлет-перетворення виконує синтез (реконструкцію) сигналу за його вейвлет-коефіцієнтами

.

Коефіцієнт нормалізації сψ залежить від типу вейвлету і має задовольняти умову допустимості

,

де Ψ(ω) – перетворення Фур’є від ψ(t).

Неперервне вейвлет-перетворення однаково добре виявляє низькочастотні і високочастотні характеристики сигналів.

Ознаки вейвлету

Вейвлетом може бути функція кінцевої енергії, що задовольняє умову допустимості і має такі основні ознаки [51, 52].

Локалізація. Вейвлет-перетворення використовує локалізовану базисну функцію. Це означає, що вейвлет має бути визначений на обмеженому інтервалі як у часовій, так і в частотній області: вейвлет ψ(t) і його перетворення Фур’є Ψ(ω) істотно відрізняється від нуля лише на малих інтервалах часу і частоти, а поза ними дуже близькі до нуля (або дорівнює нулю).

Нульове середнє. Графік вейвлета має бути знакозмінним в околі нуля на осі часу і мати нульову площу (момент нульового порядку):

.

Для деяких застосувань необхідно, щоб також m старших моментів дорівнювали нулю (вейвлет m-го порядку)

.

Обмеженість. Квадрат норми вейвлету має бути кінцевим

.

Автомодельність базису. Усі вейвлети конкретного виду мають таку саму кількість осциляцій, що й материнський вейвлет ψ(t), оскільки вони отримані з нього масштабними перетвореннями і зміщенням.

Базисні вейвлети

Декілька вейвлетів, що мають аналітичний опис, наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Приклади вейвлет-функцій

| Вейвлет | Аналітичний запис ψ(t) | Спектральна щільність Ψ(ω) |
| --- | --- | --- |
| WAVE |  |  |
| MHAT |  |  |
| Морле |  |  |
| HAAR |  |  |

Часто використовують вейвлети на основі похідних функції Гауса. Похідні більш високих порядків мають більше нульових моментів і дозволяють отримати інформацію про особливості більш високого порядку в сигналі.

gt=e-t22WAVE-вейвлет є похідною першого порядку функції Гауса. Цей вейвлет несиметричний, його момент нульового порядку дорівнює нулю. MHAT-вейвлет є похідною другого порядку функції Гауса (має також назву «мексиканський капелюх»). Нульовий і перший моменти цього вейвлету дорівнюють нулю. Фур’є-образ MHAT-вейвлета має меншу ніж у WAVE-вейвлета ширину носія (має кращу часово-частотну локалізацію). Вейвлети WAVE і MHAT та модулі їх спектральної щільності показано на рис. 2.1.

а					       б

Рис. 2.1. Вейвлети WAVE (1) та MHAT (2): а – часова область; б – частотна область

Вейвлет Морле є одним з перших вейвлетів, запропонованих для аналізу сигналів. Вейвлет Морле є комплексною функцією, її дійсна та уявна частини є гармоніками частоти ω0, що модульовані функцією Гауса. Зміною частоти ω0 можна змінювати селективність вейвлета. Параметр масштабу σ впливає на ширину вейвлета. Графіки вейвлета Морле для ω0 = 5, σ = 1 у часовій і частотній областях зображено на рис. 2.2.

а 				        б

Рис. 2.2. Характеристики вейвлету Морле: а – часова область (1 – дійсна частина; 2 – уявна частина); б – частотна область

Вейвлет Хаара – дискретний вейвлет, його недоліком є несиметричність форми і різкі межі в часовій області, що призводить до створення пелюстків у частотній області, а також несиметрія форми, але для деяких додатків ці недоліки не є істотними.

У вейвлет-аналізі використовують також поняття «псевдочастота»: вона залежить від типу вейвлета і обернено пропорційна масштабу,

Fa=FcaTωa=ωcaT,

де Fc – центральна частота вейвлета, Гц; T – період дискретизації.

На частоті Fc модуль перетворення Фур’є вейвлета має максимальне значення, |Ψ(f)| → max при f = Fc. У частотній області спектри |Ψ(f)| вейвлетів мають піки на частоті Fа зі смугою ΔF.

Для аналізу сигналів використовують також деякі інші вейвлети, що описуються аналітично однією формулою. Проте більшість типів вейвлетів, що використовуються на практиці, не мають аналітичного виразу у вигляді формули, а обчислюються числовими методами за ітераційними формулами [52, 53, 54].

Обчислення і візуалізація вейвлет-перетворення

Для комп’ютерного обчислення неперервного вейвлет-перетворення використовують дискретизацію параметрів масштабу і зміщення, а інтегрування в нескінченних границях замінюють підсумовуванням у скінченних границях. Розрахунок вейвлетного спектра можна виконати в часовій або частотній області. Для обчислень у частотній області використовують алгоритм швидкого перетворення Фур’є. Операція згортки реалізується як множення дискретного вейвлет-перетворення (ДВП) сигналу та вейвлет-функції і подальшому оберненому ДВП отриманого добутку. Результатом обчислення є матриця вейвлет-коефіцієнтів W(a, b) розміром M×N, де M – кількість змін масштабу; N – кількість зміщень вейвлета. Рядок матриці відповідає значенням коефіцієнтів за фіксованого масштабу аі, стовпець – за фіксованому зміщенні bj. Для дискретних даних зміщення параметра b змінюється на величину, що дорівнює періоду дискретизації сигналу.

Вейвлетний спектр W(a, b) одновимірного сигналу є поверхнею у тривимірному просторі (час–частота–амплітуда). Проте такий спосіб складний для інтерпретації і мало наочний. Частіше вейвлетний спектр подають як проекцію вейвлет-коефіцієнтів на площину час–частота або час–масштаб. Модуль вейвлетного спектра подають градаціями сірого (або іншої палітри), або як лінії рівня.

Часто широкі контури ліній гармонік сигналу, близьких за частотою, заважають виявити їх можливі зміни в часі. У такому разі доцільно використовувати скелетон – картину ліній, що з’єднує точки локальних екстремумів вейвлетного спектра. Зазвичай використовують скелетони функцій W(a, b), |W(a, b)|, а також локального спектра енергії сигналу P(a, b)= |W(a, b)|2. Остання функція описує розподіл енергії сигналу по масштабах і має назву скалограма, енергограма, або вейвлет-спектрограма.

За наявності у сигналі гармонічних компонентів скелетон буде складатись з ліній, орієнтованих у вздовж осі b. У випадку шумових компонентів лінії скелетона витягуються паралельно осі a, тобто карта скелетона дозволяє побачити їх окремо.

По осі частот (або масштабів) вейвлет-перетворення часто вибирають логарифмічний масштаб, що дає змогу подати результати у широкому діапазоні частот (або масштабів).

Більш високі частоти в сигналах досліджуються коротшими вейвлетами, які мають високу роздільну здатність у часі, а також високу роздільну здатність за частотою.

Дискретне вейвлет-перетворення

Неперервне вейвлет-перетворення відображує сигнал x(t) неперервного часу у функцію двох змінних W(a, b). Отриманий із x(t) дискретний сигнал x(n) має N відліків чисел і після НВП, що відображається матрицею M×N чисел. Ця додаткова інформація може бути корисна для аналізу сигналів, оскільки дозволяє більш повно подати і аналізувати інформацію, що міститься в сигналі, проте вона не потрібна для реконструкції сигналу і дуже збільшує обчислювальні витрати. За певного вибору вейвлету ψ(t) і коефіцієнтів масштабу а для відновлення сигналу достатньо одного рядка матриці коефіцієнтів W(a, b) для вибраного а. Тобто в площині (a, b) можна вибрати таку дискретну підмножину вейвлет-коефіцієнтів, що сигнал може бути повністю відновлений із обчислених на цій підмножині N значень. Такий підхід реалізовано в алгоритмах дискретного вейвлет-перетворення (ДВП).

Економічність обчислень ДВП досягається, вибором змін масштабу і зміщення, кратним степеню 2, а також вибором вейвлетів з ортогональним базисом. У ДВП масштаб а і зміщення b є дискретними величинами, a = 2m, b = k 2m. Тоді вейвлет (2.14) набуває вигляду

,

а ДВП обчислюється як:

.

У теорії ДВП уводиться скейлінг-функція (функція масштабування, функція згладжування), що спрощує обчислення. Скейлінг-функція визначається рівнянням

,	,

де c(n) – коефіцієнти, що визначають конкретну скейлінг-функцію; М – порядок вейвлета (ціле число), визначає кількість коефіцієнтів і довжину задання вейвлета.

Використовуючи скейлінг-функцію, можна побудувати базисний вейвлет

;

, ,

де d(n) – послідовність, що визначає дискретний вейвлет в термінах функції масштабування.

Основні аналітичні вирази, ДВП є основою для швидкого обчислення ДВП з використанням банку фільтрів.

Кратно-масштабний аналіз сигналів

Кратно-масштабний аналіз (КМА) – це процедура розкладання сигналу на компоненти в окремих частотних смугах для можливості аналізу кожної компоненти окремо. У реалізації КМА вейвлети виконують роль частотних фільтрів.

Сигнал x(t) представляє собою сукупністю послідовних наближень складових апроксимації Аm(t) і деталізації Dk(t):

,

що уточнюють ітераційним методом.

Кожен крок уточнення відповідає певному масштабу, тобто рівню m аналізу і синтезу сигналу. Зі збільшенням кількості рівнів розкладання m збільшується точність подання сигналу.

Дискретний сигнал можна інтерпретувати як послідовність коефіцієнтів а0k при скейлінг-функції φ0k. На нульовому рівні розкладання (m = 0)

де а0k – коефіцієнти апроксимації на рівні m = 0.

Якщо m = 1, сигнал розкладається на дві складові:

.

Отримані послідовності а1k і d1k мають довжину вдвічі меншу ніж а0k. Далі процес декомпозиції продовжується для А1(t). На довільному рівні m сигнал подається сукупністю коефіцієнтів аmk і dmk, що залежать від базисних функцій φ(t) і ψ(t).

Функції φmk(t) і ψmk(t) є високочастотними і низькочастотними фільтрами відповідно. Ці функції визначені через коефіцієнти

;

;  ,

де М – порядок вейвлета.

Отже, коефіцієнти gk вейвлета обчислюють через коефіцієнти hk для скейлінг-функції. Коефіцієнти апроксимації і деталізації пов’язані з коефіцієнтами вейвлет-фільтрів:

;

.

Найменший можливий масштаб визначається кількістю N дискретних значень сигналу. На найменшому значенні масштабу коефіцієнтами апроксимації а0k є самі відліки сигналу. У разі переходу від m-го до (m + 1)-го масштабу кількість вейвлет-коефіцієнтів зменшується удвічі, їх обчислюють за рекурентними формулами:

,

.

Процес реконструкції сигналу за його вейвлет-коефіцієнтами виконують від великих масштабів до малих і на кожному кроці описують виразом

.

Отже, використовуючи ДВП обчислюють лише коефіцієнти вейвлетів, що скорочує обчислювальні витрати на оброблення сигналів.

Вейвлет-перетворення в частотній області

У частотній області КМА розглядають як поетапну процедуру фільтрації. Для розкладання сигналу ДВП використовують два типи фільтрів – ФНЧ і ФВЧ. Відліки на виході ФНЧ називають коефіцієнтами апроксимації, на виході ФВЧ – коефіцієнтами деталізації.

Використання групи фільтрів для розділення сигналу на окремі спектральні компоненти називають субсмуговим кодуванням. Сукупність фільтрів і дециматорів після них (або інтерполяторів перед ними) називають банком фільтрів. Для основної реалізації дискретного вейвлетного аналізу використовується простий банк з двома фільтрами. Структуру декомпозиції і реконструкції сигналу з використанням банку фільтрів показано на рис. 2.5.

Вхідний сигнал x(n) при аналізі розділяється фільтрами на низькочастотну yнч(n) і високочастотну yвч(n) компоненти. Фільтр H0(ω) має характеристики ФНЧ і відповідає застосуванню скейлінг-функції φ(t), що згладжує сигнал. Фільтр H1(ω) має характеристики ФВЧ і відповідає застосуванню вейвлета ψ(t) до вхідного сигналу.

Рис. 2.3. Банк фільтрів

Сигнали з виходу фільтрів обробляються за заданими алгоритмами, а банк фільтрів G0(ω), G1(ω) виконує реконструкцію сигналу. Зазвичай в банках фільтрів використовуються фільтри зі скінченною імпульсною характеристикою: вони завжди стійкі і простіші в реалізації. Структуру декомпозиції сигналів для процедури КМА показано на рис. 2.6.

Рис. 2.4. Структура процедури КМА (декомпозиція)

Зі схеми видно, що виходи двох фільтрів мають в 2 удвічі більше відліків, ніж у вхідному сигналі. Кількість відліків ще більше зростає зі збільшенням кількості фільтрів у банках. Зрозуміло, що низькочастотні і високочастотні сигнали yнч(n) і yвч(n) містять надлишкову інформацію: обидва сигнали потрібні для подання x(n) і мають удвічі більше точок ніж x(n). Якщо правильно вибрати фільтри аналізу, то можна вдвічі скоротити довжину сигналів yнч(n) і yвч(n) і зберегти можливість відновити вхідний сигнал x(n). Для цього виконується децимація цих сигналів з коефіцієнтом 2. Структуру реконструкції сигналу за коефіцієнтами деталізації та апроксимації показано на рис. 2.5. Якщо використовується децимація сигналів yнч(n) і yвч(n), то для реконструкції сигналу x(n) необхідна операція інтерполяції.

Рис. 2.5. Структура процедури КМА (реконструкція)

Вимоги до фільтрів. Децимація сигналів з коефіцієнтом 2 еквівалентна дискретизації оригінального сигналу з частотою вдвічі меншою за задану. Для деяких сигналів це може зумовити ефект накладання частот, тобто частота високочастотних компонентів сигналу буде перевищувати значення зменшеної частоти дискретизації. Якщо банк фільтрів має тільки два типи фільтрів (ФНЧ і ФВЧ), то критерієм відсутності накладання частот є умова

,

де H0(z), H1(z), G0(z), G1(z)0Hz,  Hz,  Gz,  G(z) – передатні функції фільтрів.

Для відновлення оригінального сигналу за його субсмугами передатні функції фільтрів мають задовольняти рівняння

де p – порядок фільтрів (кількість коефіцієнтів, усі фільтри одного порядку).

Іншою бажаною властивістю вейвлет-фільтрів умова ортогональності сигналів субдіапазону. Для цього між передатними функціями ФВЧ і ФВЧ має бути такий зв'язок:

.

Наведені вище рівняння обмежують характеристики фільтрів: вибір ФНЧ Н0(z) визначає вимоги до інших фільтрів. Такі фільтри називають квадратурними дзеркальними фільтрами.

Висновки

Розглянуто основні властивості вейвлетів і наведено короткий опис декількох типів вейвлетів. Оскільки вейвлети мають локалізацію як в часовій так і в частотній областях, їх доцільно використовувати в процедурах аналізу фонокардіографічних сигналів, які є нестаціонарними. Визначити діагностичні ознаки у фонокардіографічних сигналах дозволяють неперервне і дискретне вейвлет-перетворення.

ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗ ФОНОКАРДІОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ

В даному розділі наведена методика аналізу фонокардіографічних сигналів з використанням вейвлет-перетворення і результати застосування цієї методики до декількох ФКГ сигналів, що знаходяться в базі даних сайту physionet.org.

База даних фонокардіографічних сигналів

База даних ФКГ сигналів про серцево-судинні захворювання (Shiraz University Fetal HeАРt Sounds Databe SUFHSDB) знаходиться на сайті physionet.org. Вона була побудована з використанням записів з 109 вагітних жінок (матерів у віці від 16 до 47 років). Використовувався цифровий електронний стетоскоп JABES (GS Technology Co. Ltd., Південна Корея) розміщений на нижній частині черевної порожнини матері. Для запису та редагування сигналів на персональному комп’ютері використовувалося програмне забезпечення Audacity®. Середня тривалість кожного запису становить близько 90 секунд. Частота дискретизації як правило, 16000 Гц з 16-бітним квантуванням (декілька записів мали частоту дискретизації 44100 Гц). Дані записані у широкосмуговому режимі з частотною характеристикою від 20 Гц до 1 кГц.

У більшості випадків (91 суб'єкт) звуки серця матерів також були записані перед кожній реєстрації ФКГ плоду. В наборі даних доступна загальна кількість 92 звуків серця (90 суб'єктів мали один звуковий сигнал серця, один мав два записаних сигнали).

Імена записів знаходяться у форматі fSS або mSS, де f означає запис плоду, m означає запис матері, а SS - це номер запису. Також є файли заголовків для читання даних у форматі WFDB.

Основні етапи методики вейвлет-аналізу ФКГ

Вейвлет-аналіз ФКГ сигналів складається з таких етапів.

- Отримання відліків ФКГ сигналу з відповідного файлу.

- Попереднє оброблення даних (фільтрація високочастотних шумів, видалення тренду і постійної складової).

- Вибір типу вейвлету для аналізу.

- Обчислення коефіцієнтів вейвлет розкладення сигналів.

- Побудова графіків модуля вейвлет-коефіцієнтів.

- Виконання вейвлет-розкладення сигналу до заданого рівня.

- Обчислення коефіцієнтів апроксимації та деталізації.

- Обчислення дисперсії коефіцієнтів апроксимації і деталізації.

- Формування діагностичного висновку.

    - Вибір вейвлет-функції для аналізу

Кожна програма, що використовує вейвлет-перетворення вимагає адаптації або знаходження певного типу вейвлет функції. Перший критерій визначається коефіцієнтом кореляції між вейвлет-функцією і проаналізованим сигналом. Форма кореляційної функції дозволяє визначити тільки сімейство вейвлет-функцій, але не дає інформації щодо числа вейвлет-коефіцієнтів. Таку інформацію отримують додатковими дослідженнями.

Для знаходження найбільш інформативного результату вейвлет-перетворення ФКГ-сигналів було проаналізовано декілька материнських вейвлетів, серед яких з міркувань подібності з основними елементами (тонами) ФКГ-сигналу, було обрано такі вейвлети: Мейєра, Добеши, сімплет sym7, Морле, біортогональний 3.7, біортогональний 3.9.

Графіки обраних вейвлетів наведено на рис. 3.1 – 3.6.

Рис. 3.1. Вейвлет Мейєра

Рис. 3.2. Вейвлет Морле

Рис. 3.3. Вейвлет Добеши db8

Рис. 3.4. Вейвлет симплет sym7

Рис. 3.5. Вейвлет біортогональний bior 3.7

Рис. 3.6. Вейвлет біортогональний bior 3.9

Застосування обраних вейвлетів дає змогу отримати графічне подання вейвлет-коефіцієнтів фонокардіографічного сигналу, де можна виділити зручні для аналізу характерні області при різних патологіях.

Неперервне вейвлет-перетворення фонокардіосигналів

Неперервне вейвлет-перетворення в даній роботі реалізовано функцією cwt. Програмний код обчислення вейвлет-коефіцієнтів і візуалізації результатів має такий вигляд

[cfs, frq] = cwt(s,scales,wname,1/fs);

figure(2)

contour(t, frq, abs(cfs)); grid on;

title(['Signal ', name, '   Wavelet ',wname] )

xlabel('t, s'); ylabel('f, Hz'); zlabel('CWT')

figure(3)

surface(t, frq, abs(cfs)), grid on

axis tight, shading flat

title(['Signal ', name, '   Wavelet ',wname] )

xlabel('t, s'), ylabel('f, Hz'), zlabel('CWT'), colormap(pink)

Результати роботи програми наведено далі на рисунках. На отриманих графіках вісь Х є віссю часу, Y – вісь частоти. Графічне подання вейвлет-коефіцієнтів наведено в декількох варіантах:

- графік яскравості, на якому більша яскравість відповідає більшому значенню коефіцієнтів вейвлет-розкладення;

- контурний графік, на якому неперервні лінії відповідають однаковим значенням коефіцієнтів вейвлет-розкладення;

- тривимірний графік, на якому значення коефіцієнтів вейвлет розкладення подані амплітудою вздовж осі Z і кольором (залежить від обраної палітри графіка).

Рис. 3.7. Фонокардіографічний сигнал m101m

Рис. 3.8. Графік вейвлет-спектра db2 сигналу m101m

Рис. 3.9. Контурний графік вейвлет-спектра db2 сигналу m101m

Рис. 3.10. Тривимірний графік вейвлет-спектра db2 сигналу m101m

Рис. 3.11. Контурний графік вейвлет-спектра db4 сигналу m101m

Рис. 3.12. Графік вейвлет-спектра db4 сигналу m101m

Рис. 3.13. Тривимірний графік вейвлет-спектра db4 сигналу m101m

Рис. 3.14. Контурний графік вейвлет-спектра sym7 сигналу m101m

Рис. 3.15. Графік вейвлет-спектра sym7 сигналу m101m

Рис. 3.16. Тривимірний графік вейвлет-спектра sym7 сигналу m101m

Аналогічні графіки (в даній роботі не наведено) можуть бути отримані для інших фонокардіографічних сигналів, де можна виділити для аналізу характерні області при різних патологіях серцево-судинної системи.

Дискретне вейвлет-перетворення

Дискретне вейвлет-перетворення дозволяє отримати числові характеристики діагностичних параметрів фонокардіографічних сигналів, на відміну від неперервного вейвлет-перетворення, яке більше зручне для якісної оцінки характеристик досліджуваних сигналів.

Обчислення похибки реконструкції

Для виявлення діагностичних ознак у фонокардіографічному сигналі було виконано його кратно-масштабний аналіз: розкладення його на коефіцієнти апроксимації і деталізації відповідно до алгоритму рис. 3.7.

9

Рис. 3.17. Структура алгоритму вейвлет-розкладання

Обґрунтованість вибору типу вейвлету та кількості його коефіцієнтів була перевірена обчисленням помилки відновлення сигналу за його коефіцієнтами апроксимації і деталізації. Оцінка помилки реконструкції виконана з метою виявлення достатньої мінімальної кількості коефіцієнтів розкладання. Було проведено обчислення помилки реконструкції сигналів для декількох рівнів вейвлет-розкладання. Для виконання вейвлет-розкладення фонокардіографічних сигналів і обчислення помилки їх реконструкції розроблено такий програмний код

s = load(fname);

[C, L] = wavedec(s,3, wname);

A3 = wrcoef('a',C,L, wname,3); D1 = wrcoef('d',C,L, wname,1);

D2 = wrcoef('d',C,L, wname,2); D3 = wrcoef('d',C,L, wname,3);

sr = A3+D3+D2+D1;   % реконструйований сигнал

Err = max(abs(s-sr));   % помилка реконструкції

Завдання полягає у пошуку максимальної помилки реконструкції вхідного фонокардіографічного сигналу, яка характеризує чутливість вейвлет-функції до даного сигналу. В даній роботі досліджено властивості різних типів вейвлетів щодо точності реконструкції сигналу після його вейвлет-розкладання. Графіки оригінального фонокардіографічного сигналу і реконструйованого після розкладення сигналу наведено на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Фрагменти оригінального і реконструйованого сигналів

Було проведено вейвлет-розкладання фонокардіографічних сигналів з різною кількістю рівнів розкладання. Обчислені оцінки похибки реконструкції (максимальної дисперсії) розкладеного сигналу для різних типів вейвлетів і фонокардіографічних сигналів наведено в табл. 3.1. (для трьох рівнів розкладання сигналу).

Як видно з графіків сигналів і результатів обчислень, похибки (максимальної дисперсії) реконструкції сигналів при трьох рівнях розкладення дуже малі, тобто для кратно-масштабного вейвлет-аналізу фонокардіосигналів достатньо використовувати вейвлет-розкладення до трьох рівнів.

Таблиця 3.1.

Дисперсія похибки реконструкції фонокардіографічних сигналів

| Тип вейвлету | Файл фонокардіографічного сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| db2 | 7.93e-12 | 8.09e-12 | 1.10e-11 | 7.14e-12 | 1.02e-11 | 1.56e-11 |
| db4 | 1.87e-11 | 1.93e-11 | 1.95e-11 | 2.04e-11 | 2.24e-11 | 3.09e-11 |
| db6 | 2.07e-11 | 1.85e-11 | 1.82e-11 | 1.56e-11 | 1.90e-11 | 2.00e-11 |
| db8 | 4.90e-11 | 4.65e-11 | 4.93e-11 | 4.88e-11 | 5.65e-11 | 6.34e-11 |
| db10 | 5.04e-11 | 5.73e-11 | 5.91e-11 | 4.39e-11 | 5.56e-11 | 1.01e-10 |
| sym7 | 6.74e-12 | 8.56e-12 | 1.01e-11 | 7.25e-12 | 8.17e-12 | 1.72e-11 |
| bior3.7 | 7.11e-15 | 8.88e-15 | 7.11e-15 | 8.88e-15 | 7.99e-15 | 1.07e-14 |
| bior3.9 | 6.22e-15 | 7.99e-15 | 7.99e-15 | 7.99e-15 | 1.07e-14 | 8.88e-15 |

Враховуючи вище викладене в подальшому дослідження проведено для трьох рівнів вейвлет-розкладання сигналів.

Обчислення коефіцієнтів апроксимації і деталізації

За допомогою дискретного вейвлет-перетворення можна виконати відновлення сигналу по різних складових вейвлет-розкладення: апроксимація (груба оцінка) і деталізація (більш точна оцінка). Цей метод для аналізу фонокардіографічного сигналу є зручний інструментом для виявлення в сигналі характерних областей (патологій).

Результатом виконання дискретного вейвлет-перетворення є набір коефіцієнтів апроксимації і коефіцієнтів деталізації. Дисперсія цих коефіцієнтів (або середнє квадратичне відхилення) мають діагностичне значення. Для обчислення коефіцієнтів апроксимації і деталізації розроблено такий програмний код

[C, L] = wavedec(s,3,wname);

a3 = appcoef(C,L,wname,3); %  коефіцієнти апроксимації

va3 = var(a3);

a2 = appcoef(C,L,wname,2);

va2 = var(a2);

a1 = appcoef(C,L,wname,1);

va1 = var(a1);

subplot(411),

plot(ts,s), ylabel('Signal'), grid on,

title(['Signal ', name, '   Wavelet ',wname] )

subplot(412),

plot(a3), ylabel('a_3'), grid on,

title(['var(a3) = ',num2str(va3,'%3.2e')])

subplot(413),

plot(a2), ylabel('a_2'), grid on,

title(['var(a2) = ',num2str(va2,'%3.2e')])

subplot(414),

plot(a1), ylabel('a_1'), grid on,

title(['var(a1) = ',num2str(va1,'%3.2e')])

[d1, d2, d3] = detcoef(C,L,1:N0);   % коефіцієнти деталізації

vd3 = var(d3); vd2 = var(d2); vd1 = var(d1);

subplot(411),

plot(ts,s), ylabel('Signal'), grid on

title(['Signal ', name, '   Wavelet ',wname] )

subplot(412),

plot(d3), ylabel('d_3'), grid on,

title(['var(d3) = ',num2str(vd3,'%3.2e')])

subplot(413),

plot(d2), ylabel('d_2'), grid on,

title(['var(d2) = ',num2str(vd2,'%3.2e')])

subplot(414),

plot(d1), ylabel('d_1'), grid on,

title(['var(d1) = ',num2str(vd1,'%3.2e')])

Результати роботи програми наведено на рис. 3.19 – 3.20.

Рис. 3.19. Коефіцієнти апроксимації сигналу m104m

Рис. 3.20. Коефіцієнти деталізації сигналу m104m

На рис. 3.19. – 3.20 подана трирівнева апроксимація (виявлення НЧ-компонент з великим масштабом) і деталізація (ВЧ-компоненти з малим масштабом) фонокардіографічного сигналу при його аналізі вейвлетом db8. Таке подання фонокардіографічного сигналу дає змогу на основі співвідношення амплітуд тонів і шумів, а також часових взаємних зсунень, розпізнавати види і форми серцевих шумів, а також аналізувати тони серця.

В подальших таблицях 3.2. – 3.7 подані значення дисперсії коефіцієнтів апроксимації і деталізації для досліджених фонокардіографічних сигналів.

Таблиця 3.2

Дисперсія коефіцієнтів розкладання сигналів (вейвлет db2)

| Коефіцієнти | Файл сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| a1 | 1.96e+00 | 1.29e+00 | 3.14e+00 | 2.30e+00 | 3.22e+00 | 4.51e-01 |
| a2 | 3.91+00 | 2.58e+00 | 6.27e+00 | 4.59e+00 | 6.44e+00 | 7.50e-01 |
| a3 | 7.82e+00 | 5.15e+00 | 1.25e+01 | 9.16e+00 | 1.29e+01 | 1.17e+00 |
| d1 | 4.67e-04 | 6.27e-05 | 1.94e-04 | 5.67e-04 | 5.55e-05 | 1.04e-02 |
| d2 | 7.48e-04 | 4.28e-04 | 1.63e-03 | 1.68e-03 | 1.07e-03 | 1.53e-01 |
| d3 | 7.58e-03 | 5.10e-03 | 3.60e-02 | 1.71e-02 | 2.28e-02 | 3.32e-01 |

Таблиця 3.3.

Дисперсія коефіцієнтів розкладання сигналів (вейвлет db4)

| Коефіцієнти | Файл сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| a1 | 1.96e+00 | 1.29e+00 | 3.14e+00 | 2.30e+00 | 3.22e+00 | 4.59e-01 |
| a2 | 3.91e+00 | 2.58e+00 | 6.27e+00 | 4.58e+00 | 6.44e+00 | 7.41e-01 |
| a3 | 7.80e+00 | 5.14e+00 | 1.25e+01 | 9.14e+00 | 1.29e+01 | 1.16e+00 |
| d1 | 1.17e-05 | 4.47e-05 | 2.81e-05 | 3.22e-05 | 1.75e-05 | 2.52e-03 |
| d2 | 2.65e-03 | 2.01e-04 | 9.05e-04 | 3.61e-03 | 1.39e-04 | 1.77e-01 |
| d3 | 3.88e-03 | 1.92e-03 | 1.99e-02 | 9.00e-03 | 6.48e-03 | 3.18e-01 |

Таблиця 3.4

Дисперсія коефіцієнтів розкладання сигналів (вейвлет db8)

| Коефіцієнти | Файл сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| a1 | 1.96e+00 | 1.29e+00 | 3.13e+00 | 2.29e+00 | 3.22e+00 | 4.61e-01 |
| a2 | 3.90e+00 | 2.57e+00 | 6.26e+00 | 4.58e+00 | 6.43e+00 | 7.45e-01 |
| a3 | 7.78e+00 | 5.13e+00 | 1.25e+01 | 9.11e+00 | 1.28e+01 | 1.16e+00 |
| d1 | 4.30e-04 | 4.80e-05 | 1.31e-04 | 4.76e-04 | 1.83e-05 | 4.85e-04 |
| d2 | 1.09e-03 | 1.78e-04 | 4.02e-04 | 1.39e-03 | 7.03e-05 | 1.75e-01 |
| d3 | 4.65e-03 | 1.31e-03 | 1.43e-02 | 1.20e-02 | 3.50e-03 | 3.29e-01 |

Таблиця 3.5

Дисперсія коефіцієнтів розкладання сигналів (вейвлет sym7)

| Коефіцієнти | Файл сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| a1 | 1.96e+00 | 1.29e+00 | 3.13e+00 | 2.29e+00 | 3.22e+00 | 4.61e-01 |
| a2 | 3.91e+00 | 2.58e+00 | 6.26e+00 | 4.58e+00 | 6.43e+00 | 7.61e-01 |
| a3 | 7.78e+00 | 5.15e+00 | 1.25e+01 | 9.11e+00 | 1.28e+01 | 1.16e+00 |
| d1 | 1.21e-04 | 4.42e-05 | 5.36e-05 | 1.48e-04 | 1.73e-05 | 6.06e-04 |
| d2 | 1.59e-03 | 1.90e-04 | 5.09e-04 | 1.69e-03 | 7.80e-05 | 1.59e-01 |
| d3 | 7.05e-03 | 1.51e-03 | 1.17e-02 | 2.25e-02 | 5.30e-03 | 3.59e-01 |

Таблиця 3.6

Дисперсія коефіцієнтів розкладання сигналів (вейвлет bior3.7)

| Коефіцієнти | Файл сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| a1 | 1.96e+00 | 1.29e+00 | 3.14e+00 | 2.30e+00 | 3.23e+00 | 5.64e-01 |
| a2 | 3.93e+00 | 2.59e+00 | 6.32e+00 | 4.63e+00 | 6.49e+00 | 1.60e+00 |
| a3 | 7.96e+00 | 5.32e+00 | 1.31e+01 | 9.41e+00 | 1.33e+01 | 1.25e+00 |
| d1 | 4.93e-06 | 1.40e-05 | 8.43e-06 | 1.25e-05 | 5.96e-06 | 6.75e-04 |
| d2 | 3.77e-03 | 3.86e-04 | 1.29e-03 | 4.00e-03 | 1.70e-04 | 7.59e-02 |
| d3 | 1.20e-02 | 1.99e-03 | 6.67e-03 | 3.11e-02 | 4.49e-03 | 1.89e+00 |

Таблиця 3.7

Дисперсія коефіцієнтів розкладання сигналів (вейвлет bior3.9)

| Коефіцієнти | Файл сигналу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m101m | m102m | m103m | m104m | m105m | m106m |
| a1 | 1.96e+00 | 1.29e+00 | 3.14e+00 | 2.30e+00 | 3.23e+00 | 5.65e-01 |
| a2 | 3.93e+00 | 2.59e+00 | 6.32e+00 | 4.62e+00 | 6.48e+00 | 1.55e+00 |
| a3 | 7.96e+00 | 5.31e+00 | 1.30e+01 | 9.46e+00 | 1.33e+01 | 1.24e+00 |
| d1 | 4.93e-06 | 1.40e-05 | 8.43e-06 | 1.25e-05 | 5.96e-06 | 6.75e-04 |
| d2 | 4.43e-03 | 3.75e-04 | 1.46e-03 | 5.08e-03 | 1.76e-04 | 7.94e-02 |
| d3 | 5.40e-03 | 2.17e-03 | 8.30e-03 | 1.88e-02 | 3.86e-03 | 1.78e+00 |

Аналізуючи обидва розкладання, можна зробити висновок, що апроксимація, проведена найбільш підходящим вейвлетом bior 3.7, дає можливість вже на першому кроці (масштаб а5) зробити висновок про переваги того чи іншого тону ФКГ, тобто провести аналіз серцевих тонів на основі взаємних амплітуд, а деталізація дає можливість оцінити характер шумів серця.

Висновки

Вейвлет-аналіз найбільш пристосований для оброблення фонокардіографічних сигналів, тому що дозволяє одночасно виконувати частотний аналіз, локалізувати місце прояви і оцінювати їх характеристики. Найбільш доцільними материнськими вейвлетами для правильного і об'єктивного аналізу ФКГ-сигналів є: вейвлет Мейєра, Добеши db8, сімплет sym7, вейвлет морлета, біортогональний 3.7, біортогональний 3.9. Для аналізу тонів необхідно використовувати апроксимацію сигналу, а для шумів - його деталізацію при реконструкції ФКГ.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Закон України про охорону праці визначає основні положення відносно реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя та здоров'я під час трудової діяльності. Державна політика в області охорони праці базується на таких основних принципах:

пріоритет життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів трудової діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних та нешкідливих умов праці;

соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків лицям, що постраждали в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

здійснення навчання населення, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників по охороні праці;

встановлення єдиних нормативів по охороні праці для всіх підприємств незалежно від форм власності та видів діяльності;

забезпечення координації державних органів, організацій, установ та об'єднання громадян, які вирішують різноманітні проблеми охорони здоров'я, гігієни ти безпеки праці, а також співпрацювання та проведення консультацій між працівниками та власниками, між всіма соціальними групами при прийнятті рішення по охороні праці на місцевому та державному рівнях тощо.

Основу нормативно-технічної документації, що регламентує умови праці у виробничих приміщеннях, складає система стандартів безпеки праці (ССБП), яка являє собою комплекс взаємозв'язаних стандартів, що містять вимоги, норми та правила, направлені на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Крім того, охорона праці регламентується цілим рядом нормативних актів: санітарними нормами (СН), будівельними нормами та правилами (БНіП), та іншими документами.

Перелік небезпечних і шкідливих факторів, які діють в робочій зоні медичного працівника з функціональної діагностики

У процесі діяльності людина взаємодіє з виробничим середовищем. Вона формує виробничу сферу у відповідності до трудового процесу. В свою чергу, різні фактори виробничого середовища справляють на організм людини певні впливи. Сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на організм людини в процесі праці, мають назву - умови праці.

Під шкідливим виробничим фактором розуміють виробничий фактор, дія якого на працюючого у певних умовах призводить до травмування чи до іншого раптового погіршення стану здоров'я.

Під небезпечним виробничим фактором розуміють виробничий фактор, дія якого на працюючого у певних умовах призводить до захворювання чи зниження працездатності.

Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів визначений стандартом ГОСТ 12.0.003–74 (СТСЭВ 790–77) «Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація». Всі виробничі фактори розподіляються на наступні групи : фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

В процесі роботи медичного працівника з функціональної діагностики у виробничій обстановці може діяти ряд небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Несприятливий мікроклімат робочої зони

Мікроклімат виробничих приміщень та стан повітряного середовища у робочій зоні – головні чинники, які визначають умови праці. Основні параметри метеорологічних умов – температура, вологість, швидкість руху повітря впливають на теплообмін та загальний стан організму людини. Повітряне середовище робочої зони, яке забруднене шкідливими парами, газами та пилом, може сприяти виникненню у працюючих професійних захворювань. Несприятливий мікроклімат в процесі роботи викликає нездужання та утому організму, порушує нервову та розумову діяльність, сприяє зниженню спостережливості та швидкості реакції.

Організм людини має компенсаторні адаптивні механізми, що забезпечують підтримку певних кліматичних умов нормальної роботи в робочій зоні виробничих приміщень.

Системи вентиляції, опалення та кондиціювання повітря повинні бути виконані у відповідності до вимог БНіП 11-33-75 "Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря".

У виробничих приміщеннях на робочих місцях працівників з функціональної діагностики мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86) (табл. 4.1).

Рівні позитивних і негативних іонів у повітрі приміщень з функціональної діагностики мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам N 2152-80 (табл. 4.2).

Робота працівників з функціональної діагностики належить до категорії 1б ,тобто, це роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати енергії становлять від 140 до 174 Вт.

Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації позитивних негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади зволоження та/або штучної іонізації, кондиціювання повітря.

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг/куб. м; вміст оксидів азоту - 5 мг/куб. м; вміст пилу - 4 мг/куб. м.

Таблиця 4.1.

Норми мікроклімату для приміщень

| Пора року | Категорія робіт | Температура повітря, °С не більше | Відносна вологість повітря,% | Швидкість руху повітря, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодна | легка-1а | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
|  | легка-1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |
| Тепла | легка-1а | 23-25 | 40-60 | 0,1 |
|  | легка-1б | 22-24 | 40-60 | 0,2 |

Таблиця 4.2.

Рівні іонізації повітря приміщень

| Рівні | Число іонів в 1 куб. см повітря |  |
| --- | --- | --- |
|  | n+ | n- |
| Мінімально необхідні | 400 | 600 |
| Оптимальні | 1500-3000 | 3000-5000 |
| Максимально допустимі | 50000 | 50000 |

Недостатня або надмірна освітленість робочої зони

Одна з головних умов виробничої санітарії – чинник, що визначає сприятливі умови праці – раціональне освітлення робочої зони. На органах зору негативно позначаються як недостатнє, так і надмірне освітлення.

При недостатньому освітленні очі працюючого сильно напружуються, знижується темп роботи, підвищується стомлюваність. Надмірне освітлення призводить до осліплення, яка характеризується різкою дратівливою дією в очах. Зорове сприйняття гіршає. Освітленість приміщень повинна відповідати СНіП 11.4-79  «Природне та штучне освітлення. Норми проектування».

У приміщенні, де знаходиться робоче місце працівника з функціональної діагностики використовується змішане освітлення (поєднання природного і штучного освітлення), при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним.

Природне освітлення має здійснюватися через світлові прорізи (вікна), орієнтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче 1,5%.

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, має здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. Загальне освітлення має бути виконане у вигляді суцільних або переривчатих ліній

світильників, що розміщуються збоку від робочих місць (переважно зліва) паралельно лінії зору працівників.

Підвищений рівень шуму на робочому місці

Під впливом шуму зниження продуктивності праці може досягати 20%, в залежності від інтенсивності шуму, його характеру і виду роботи, що виконується. Стійкий постійний шум впливає меншим чином на організм людини, ніж нерегулярно виникаючий, а шум низької частоти менше, ніж високочастотний. Помічено, що шум, рівень інтенсивності якого перевищує 60 дБ, гальмує нормальну травну діяльність шлунку, спричиняє тимчасове, а іноді і постійне підвищення кров'яного тиску, підвищену дратівливість, пониження працездатності, душевну депресію. Інфразвуки, що не доходять до свідомості, також спричиняють виснаження нервової системи, внаслідок чого вони можуть служити причиною порушень в організмі.

Класифікація шумів, основні характеристики та допустимі рівні шуму приведено в ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Загальні вимоги безпеки».

Основними джерелами шуму в роботі працівника з функціональної діагностики є: устаткування для кондиціювання повітря; комп`ютер, за допомогою якого здійснюється обробка даних, друкувальні пристрої(принтери); інша медична апаратура в сусідніх кабінетах.

Підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якої може відбутися крізь тіло людини

Зазвичай пов'язані з невідповідністю засобів захисту вимогам електробезпеки і умовам їх застосування, у тому числі несправністю електроінструменту.

Електричний, струм, проходячи через організм людини, впливає на нього: термічно - проявляється опіками шкірних покривів і в нагріванні до високих температур внутрішніх органів; електролітично - виражається в розкладанні органічних рідин (крові, лімфи), порушуючи їх фізико-хімічний склад; біологічно - виявляється в порушенні внутрішніх біоелектричних процесів; механічно - виражається в пошкодженні тканин організму (головним чином м’язових), стінок кровоносних судин, легеневої тканини в результаті електродинамічного ефекту. ГОСТ 12.1.038 визначає гранично допустимі значення напруги і струмів, що протікають через людину в аварійній ситуації.

Технічні заходи, що виключають або обмежують дію на технічний персонал небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Захист від шуму

Допустимі рівні звукового тиску, рівня звуку, і еквівалентні рівні звуку па робочих місцях повинні відповідати наступним вимогам:

рівні звуку, де працює персонал з функціональної діагностики, не повинні перевищувати 50 дБ;

для зниження рівня шуму і вібрації в приміщеннях обладнання, апарати, прилади необхідно встановлювати на спеціальні фундаменти і амортизуючи прокладки, передбачені нормативними документами;

стіни і стелі виробничих приміщень, де встановлюється обладнання, що є джерелом шумоутворення, повинні бути облицьовані звукопоглинаючими матеріалами незалежно від кількості одиниць встановленого обладнання;

як звуковбирний матеріал повинні використовуватися спеціальні перфоровані плити і інший матеріал аналогічного призначення, а також щільна бавовняна тканина, якою драпірують стелю і стіни. Крім того необхідно використати підвісні акустичні стелі.

Зниження виробничого шуму в приміщеннях, де розташовані персональні ЕОМ і інші діагностичні прилади, досягається за рахунок акустичної обробки приміщення – зменшення енергії відображених хвиль збільшенням еквівалентної площі звукопоглинання.

Електробезпека і захист від статичної електрики

У відповідності до ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ. «Граничнодопустимі рівні напруги дотику і струмів», захист від шкідливого впливу електричного струму забезпечується використанням захисного занулення, відключення та заземлення.

Захисне заземлення - навмисне з'єднання з землею або її еквівалентами металевих струмонепровідних частин електричних пристроїв, які можуть виявитись під струмом.

Занулення - це навмисне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепровідних частин електричних пристроїв, які можуть виявитись під напругою.

Захисне відключення - це швидкодіючий захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини електричним струмом. Розрізняють пристрої захисного відключення на ураження корпусу машини відносно землі та на струм замикання на землю.

Заземлення електрообладнання обов’язково виконувати при напрузі змінного струму 380 В і вище та постійного 440 В і вище всього електрообладнання.

Розрахунок виробничого освітлення

Розрахунок штучного освітлення проводимо методом коефіцієнта використання світлового потоку. Цей метод дозволяє врахувати як прямий світловий потік, так і відбитий від стін та стелі.

Визначаємо сумарний світловий потік освітлювальної установки за формулою:

(4.1)

де  - нормована освітленість при застосуванні люмінесцентних ламп за розрядом 1Г становить 300лк ;

- площа приміщення, в якому проектується виробниче освітлення, м2;

- коефіцієнт запасу світлового потоку; його беруть: для люмінесцентних ламп за малого виділення пилу, диму, кіптяви – 1,5; за середнього і великого виділення – відповідно 1,8 і 2,0; для ламп розжарювання за малого виділення пилу, диму, кіптяви – 1,3; за середнього і великого – відповідно 1,5 і 1,7;

– коефіцієнт мінімальної освітленості, коли світловий потік використовується для освітлення робочої зони найраціональніше, рівний 1,1… 1,2;

- коефіцієнт використання світлового потоку, який визначаємо за світлотехнічними таблицями залежно від показника приміщення, коефіцієнта відбивання світла від стелі, стін, робочої поверхні, від типу світильника.

Показник приміщення :

(4.2)

де  і  - довжина і ширина приміщення, що освітлюється, м;

- висота вивішування світильників над робочою поверхнею, м.

Задача. Розрахувати загальне освітлення приміщення, в якому знаходиться робоче місце працівника з функціональної діагностики.

Розміри приміщення:

довжина А = 7 м;

ширина В = 5 м;

висота Н = 4 м;

висота робочої поверхні h1=0,8 м;

Забарвлення інтер’єру: побілена стеля, світло-зелені шпалери, темний паркет. Для організації штучного освітлення обрано світильники типу ШОД із лампами типів ЛД 80-4.

- висота підвіски світильника над робочою поверхнею, м. Світильник розміщений на висоті 4 м від 0 відмітки.

Визначаємо  за формулою:

Показник приміщення за формулою (4.2):

.

Узявши величини коефіцієнтів відображення стелі, стін і підлоги відповідно рівними pcm=70%, pc=50%, pn=10%  знаходимо коефіцієнт використання світлового потоку світильника .

Коефіцієнт  беремо рівним 1,1.

Сумарний світловий потік освітлювальної установки за формулою (4.1) становитиме:

FΣ=300∙35∙1.5∙1.10.50=34650.

Кількість ламп становитиме:

n=FΣFл=346504070≈8,

де  - світловий потік однієї лампи. Обрана лампа типу ЛД 80-4,

N=n2=82=4.

Світильники потрібно розташувати рівномірно у 2 ряди по 2 в ряду.

Забезпечення пожежної і вибухової безпеки

У системі заходів запобігання впливу на людей небезпечних і шкідливих чинників пожежі і вибуху, питання пожежної і вибухової безпеки займають важливе місце. Пожежі являють собою горіння, що не контролюється поза спеціальним вогнищем, що наносить великого матеріального збитку на робочому місці. Джерелом запалювання можуть бути електронні схеми, прилади для технічного обслуговування, пристрої для електроживлення кондиціонера повітря. Кисень як джерело процесу горіння є в будь-якій точці на робочому місці.

Пожежна безпека – це такий стан об'єкта, при якому з імовірністю, що регламентується, виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також впливу на людей небезпечних чинників пожежі, і забезпечується захист матеріальних цінностей.

Можливими причинами виникнення пожежі у приміщенні з функціональної діагностики можуть бути: несправність електроустаткування (несправне охолодження електричного пристрою, неправильне вмикання його; коротке замикання у пристроях вмикання і вимикання); неякісне виконання з'єднань в електричній проводці; перевантаження проводів електромережі, загоряння їхньої ізоляції й в результаті запалення різних горючих матеріалів, що стикаються з ними; а також порушення протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних приладів, паління).

Правила пожежної безпеки в Україні встановлюються ДНАОП 0.00-1.31-99 та іншими нормативними документами.

ГОСТ 12.1.004 встановлює такі засоби забезпечення пожежної безпеки:

система запобігання пожежі;

система протипожежного захисту;

організаційно-технічні заходи.

Крім того, даний стандарт регламентує ймовірність виникнення пожежі в електротехнічного приладу, що не повинна перевищувати 10-6 у рік.

Запобігання пожежі досягається двома способами:

запобіганням утворенню горючого середовища;

запобіганням утворенню в горючому середовищі (або внесення в нього) джерел займання.

Для виявлення пожежі в приміщеннях рекомендується встановлювати датчики, що спрацьовують з появою диму, підвищенні температури, що реагують на відкрите полум'я.

Для гасіння пожеж у приміщеннях з функціональної діагностики слід застосовувати переносні вогнегасники і стаціонарні вуглекислотні установки, обладнані балонами з вуглекислим газом чи ємностями з рідкою вуглекислотою. На випадок пожежі приміщення повинні бути оснащені переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м² площі з урахуванням гранично допустимих концентрацій вогнегасної речовини.

Інструкція з техніки безпеки для працівника з функціональної діагностики

Загальні вимоги безпеки

1. До самостійної роботи допускаються особи не молодше 18 років із закінченою вищою, середньою медичною або інженерно-технічною освітою, що пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказань, пройшли ввідний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому місці. Для роботи з електромедичними виробами і електроприладами працівник повинен мати першу групу по електробезпеці.

2. Персонал відділення, кабінету функціональної діагностики повинен проходити обов'язковий медичний огляд при надходженні на роботу й періодичні медичні огляди не рідше одного разу в рік. До роботи допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, згідно з наказом № 249 «Про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

3. Персонал відділення, кабінету функціональної діагностики повинен:

дотримувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

знати правила надання першої медичної допомоги при враженні електричним струмом і інших нещасних випадках і зобов'язаний при необхідності її робити;

при виявленні несправного устаткування (медичного, сантехнічного, освітлювального, вентиляційного та ін.) або відсутності засобів індивідуального захисту повідомити завідуючу лабораторією або старшій медичній сестрі лабораторії;

чітко знати і дотримуватися інструкції з пожежної безпеки. Про кожен нещасний випадок потерпілий або очевидець нещасного випадку повинен негайно доповісти завідуючу лабораторією чи безпосередньому керівникові;

завідувач лабораторією зобов'язаний терміново організувати першу допомогу потерпілому, повідомити головного лікаря, інженера по охороні праці і в профспілковий комітет про те, що сталось, зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування таким, яким воно було на момент події, якщо це не погрожує життю і здоров'ю працівників і не призводить до аварії. Комісія проводить розслідування нещасного випадку впродовж трьох діб з моменту події і складає акт за формою Н-1.

4. Персонал відділень, кабінетів функціональної діагностики повинен бути забезпечений:

санітарно-гігієнічним одягом і взуттям, спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристосуваннями відповідно до діючих нормам;

милом, чистими рушниками (електрорушниками) для миття рук в умивальних кімнатах.

5. Персоналу забороняється:

залишати під час проведення функціональної діагностики кабінет і залишати хворих без нагляду;

дозволяти проведення процедур молодшим медичним персоналом, а також самим пацієнтом.

Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи необхідно:

одягти санітарно-гігієнічний одяг, взуття, спецодяг і спецвзуття, передбачені нормами;

провести зовнішній огляд пристрою, у випадку виявлення дефектів негайно сповістити про це завідувача відділенням, кабінетом функціональної діагностики, зробивши відповідний запис у спеціальний журнал для оцінки про проведення поточного ремонту апаратури і її профілактичний огляд;

всі контрольно-вимірювальні прилади, апарати піддати перевірці відповідно до встановленого порядку;

перевірити справність вентиляції, відрегулювати освітленість робочого місця. Припливно-витяжну вентиляцію в усіх приміщеннях лабораторії необхідно включати не пізніше, ніж за 5 хвилин до початку роботи;

перевірити справність електроустаткування, штепсельних роз'ємів, рубильників, наявність заземлення;

перевірити наявність у приміщенні засобів пожежогасіння та їхню комплектацію.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

1. Забороняється проведення процедури, якщо:

пацієнт самостійно не підтримує рівновагу під час дослідження (без засобів допоміжної опори);

пацієнт не виконує всі необхідні для проведення дослідження інструкції;

присутні візуальні, шумові завади будь-які переміщення людей або предметів під час дослідження, різкі зміни яскравості світла і т. ін.

2. Забороняється працювати на несправному устаткуванні, з пошкодженими роз'ємами, без заземлення, при знятих стінках корпусу.

3. Підключення нового обладнання, ремонт та інші роботи повинні відбуватися в присутності ще одного спеціаліста.

4. Для зниження ризику ураження електричним струмом (при неможливості перевірки наявності заземлення) необхідно від’єднати апаратуру від розетки мережі змінного струму перед встановленням або підключенням іншої апаратури.

5. Під’єднання або від’єднання сигнальних кабелів потрібно робити однією рукою, щоб запобігти можливості враження електричним струмом при дотику двох поверхонь з різним електричним потенціалом.

6. Забороняється залишати включене електроустаткування без нагляду.

7. Забороняється включати електроприлади і працювати з ними, стоячи на вологій підлозі.

8. Забороняється торкатися вологими руками до включеного устаткування, протирати його мокрою ганчіркою.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи необхідно:

вимкнути пристрій від електричної мережі;

прибрати у відведене місце для зберігання датчики приладів функціональної діагностики;

про всі зауваження і недоліки по охороні праці і техніці безпеки зробити запис у журналі і доповісти своєму безпосередньому керівникові;

при аварійній ситуації необхідно вимкнути устаткування і усунути причину та наслідки аварії;

ремонтні роботи необхідно проводити при цілком знятій напрузі на устаткуванні;

вимкнути кондиціонер, освітлення та загальне електроживлення підрозділу;

при виникненні пожежі необхідно негайно викликати пожежну охорону, знеструмити устаткування і приступити до ліквідації пожежі засобами пожежогасіння, що знаходяться в помешканні;

вимикання устаткування і його технічне обслуговування необхідно робити відповідно до інструкцій.

Висновки

Питання охорони праці є одним з найважливіших на сучасному етапі життя нашого суспільства, в період коли роботодавці ставлять для себе основним завданням якомога швидше і з мінімальним вкладенням коштів витягти найбільшу кількість прибутку, і користуючись виникли останнім часом у нас в країні дефіцитом робочих місць, коли наші громадяни готові за мізерну плату виконувати найбруднішу роботу приділяють мало уваги, а часом і взагалі ігнорують вимоги безпеки праці.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У даній дипломній роботі  було розглянуто віртуальний прилад, який призначений для проведення досліджень різних методів аналізу фонокардіограм. Даний прилад працює в програмному середовищі Matlab, за допомогою послідовного інтерфейсу та керується комп’ютерною програмою, тобто він реалізований як комп’ютерна система.

При виробництві та експлуатації такої системи непрямими джерелами забруднення навколишнього середовища являються: розробка та видобуток енергетичних ресурсів і, як наслідок, забруднення навколишнього середовища внаслідок переробки енергетичних ресурсів, що добуваються; забруднення атмосферного повітря в результаті роботи підприємств енергетичного комплексу, металургійної, хімічної промисловості, а головним чином, автомобільного транспорту. При цьому в атмосферу потрапляють продукти неповного згоряння за рахунок:

- виробництва енергії, яку споживає ПК;

- виробництва елементів і деталей, з яких складається ПК;

- переробки відходів при виробництві деталей та утилізації при вичерпанні резерву;

- транспортування сировини до підприємств-споживачів;

- виробництво теплової енергії як для виробництва, так і для комунальних служб.

А також джерелами забруднення є: утворення стічних вод в результаті виробничої діяльності людини, що є причиною забруднення поверхневих та підземних вод різноманітними речовинами, мікроорганізмами чи тепловою енергією як наслідок промивки плат електричних схем; забруднення оточуючого середовища при транспортуванні апарату до місця експлуатації; безпосередньо випромінювання системного блоку та монітора комп’ютера; утилізація відходів всього циклу виробництва, а також самого приладу після закінчення його робочого циклу.

Загальний принцип захисту оточуючого середовища від забруднення складається з розробки комплексу заходів, який обмежує або виключає надходження шкідливих речовин в біосферу. Виключити викиди означало б негайно зупинити всі процеси, які пов’язані з господарською діяльністю людини на Землі, чи перейти повністю на безвідходну технологію виробництва, що на теперішній час не представляється можливим. Тому сьогодні захист оточуючого середовища йде шляхом обмеження викидів, маси яких не створювали б концентрації вище граничнодопустимих, а в тропосфері і верхніх шарах атмосфери не викликали б змін у складі і структурі.

У комплексі, який розробляється, реалізовано питання раціонального використання природних ресурсів. Застосування математичних моделей для проектування, розробки, а також обліку економічної та екологічної користі дозволяє заощадити час, матеріальні ресурси і, найголовніше, природні ресурси. Витрати матеріалів на виробництво приладу зменшуються внаслідок використання сучасної елементної бази та сучасної технології виробництва.

Характеристика комп’ютера як джерела забруднення

Основними складовими частинами комп'ютера є: системний блок і різноманітні пристрої вводу-виводу інформації: клавіатура, дискові накопичувачі, принтер, сканер і т. ін. Кожен комп'ютер включає засіб візуального відображення інформації - дисплей . Комп'ютер часто оснащують мережними фільтрами, джерелами безперебійного живлення й іншим допоміжним електроустаткуванням. Усі ці елементи при роботі формують складну електромагнітну обстановку на робочому місці користувача, що вносить свій негативний внесок в навколишнє середовище.

До основних факторів несприятливого впливу при роботі за комп'ютером можна віднести такі:

1. Ергономічні параметри екрана монітора:

- зниження контрасту зображення в умовах інтенсивного зовнішнього освітлення;

- дзеркальні відблиски від передньої поверхні екранів моніторів;

- наявність мерехтіння зображення на екрані монітора;

2. Випромінювальні характеристики монітора:

- електромагнітне поле монітора в діапазоні від 5 Гц до 1000 МГц;

- статичний електричний заряд на екрані монітора;

- ультрафіолетове випромінювання в діапазоні 200 - 400 нм;

- інфрачервоне випромінювання в діапазоні 1050 нм - 1 мм;

- рентгенівське випромінювання > 1,2 кзВ.

При роботі монітора на екрані накопичується електростатичний заряд, що створює електростатичне поле. У різних дослідженнях, при різних умовах виміру значення електростатичного поля коливалися від 8 кв/м до 75 кв/м. При цьому люди, що працюють з монітором, здобувають електростатичний потенціал.

Помітний внесок у загальне електростатичне поле вносять клавіатура, що електризуються від тертя поверхні, і миша. Експерименти показують, що навіть після роботи з клавіатурою, електростатичне поле швидко зростає з 2 кв/м до 12 кв/м. На окремих робочих місцях в області рук реєструвалися напруженості статичних електричних полів більше 20 кв/м.

Основним джерелом шуму в приміщеннях, обладнаних комп'ютерами, є принтери, множна техніка й устаткування для кондиціонування повітря, у самих системних блоках комп’ютерів - вентилятори систем охолодження і трансформатори. Рівень шуму в таких приміщеннях іноді досягає 85 дБ.

Вплив електромагнітних полів комп’ютера
на здоров’я користувача

Існують дані, що вказують на негативний вплив роботи за комп'ютером на всі життєво важливі системи людини. Крім того, біологічний ефект електромагнітних полів в умовах тривалого впливу може стати причиною важких захворювань. З фізичної точки зору, тканини людини - парамагнітний матеріал: тобто вони здатні «намагнічуватися», сприймати магнітні поля. Медичні дослідження показують, що вплив таких полів викликає зміну обміну речовин на клітинному рівні. Перемінні електромагнітні поля викликають коливання змісту іонів у людському організмі, що теж має визначені наслідки.

За узагальненими даними, у людей, які працюють за монітором від 2 до 6 годин на добу, функціональні порушення центральної нервової системи відбуваються в середньому в 4,6 разів частіше, ніж у контрольних групах, хвороби серцево-судинної системи - у 2 рази частіше, хвороби верхніх дихальних шляхів - в 1,9 разів частіше, хвороби опорно-рухового апарата - у 3,1 рази частіше. Зі збільшенням тривалості роботи на комп'ютері співвідношення здорових і хворих серед користувачів різко зростає.

За даними Бюро трудової статистики США в період з 1982 по 1990 р. спостерігалося восьмикратне збільшення випадків розладу здоров'я користувачів. Також встановлено, що частий вплив електромагнітного випромінювання моніторів приводить до аномальних результатів вагітності.

Дослідження функціонального стану користувача комп'ютера, проведені в 1996 році Центром електромагнітної безпеки, показали, що навіть при короткочасній роботі (45 хвилин) в організмі користувача під впливом електромагнітного випромінювання монітора відбуваються значні зміни гормонального стану і специфічні зміни біострумів мозку.

На біологічну реакцію людини впливають такі параметри електромагнітних полів (ЕМП) монітора як інтенсивність і частота випромінювання, тривалість опромінення і модуляція сигналу, частотний спектр і періодичність дії. Рівень впливу ЕМВ на людину залежить головним чином від довжини хвилі λ. Збільшення частоти Fn призводить до збільшення негативного впливу ЕМП на біологічні об’єкти:

де с – швидкість світла.

Якщо збільшується імпульсна потужність Ph що випромінюється, то зростає густина потоку енергії (потужність), збільшується радіус дії і внаслідок цього радіус небезпечного впливу густини потоку енергії (ГПЕ). Густина потоку енергії — це кількість енергії, що проходить крізь одиничну площину, розміщену перпендикулярно до напряму переміщення електромагнітної енергії. Цей параметр характеризує інтенсивність електромагнітного випромінювання тільки в діапазоні частот від 300 MГц до 300 Гц, одиниця вимірювання — Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/см2).

Заходи щодо зменшення екологічної небезпеки приладу

Заходи щодо захисту навколишнього середовища й населення від впливу ЕМП можуть мати як активний, так і пасивний характер. Активний захист передбачає технічні заходи на об’єкті випромінювання шляхом удосконалення його робочих або експлуатаційних характеристик, наприклад, зменшення потужності випромінювання. Пасивний захист ґрунтується на використанні індивідуальних або колективних засобів захисту, наприклад, встановлення екрануючих засобів.

Захист користувача від негативних впливів 
електромагнітного поля дисплея

Говорячи про монітори комп'ютерів, не слід забувати про електростатичне поле, що створюють ці пристрої. Сильне електростатичне поле не зовсім безпечне для людського організму. Правда, на відстані 50 - 60 см від екрана його вплив значно зменшується. Застосування ж спеціальних фільтрів, що прикривають екран, взагалі дозволяє звести його до нуля. Варто звернути увагу ще і на те, що при роботі монітора електризується не тільки його екран, але і повітря в приміщенні. Причому він здобуває позитивний заряд. Позитивно наелектризована молекула кисню не сприймається організмом як кисень, що викликає в користувача кисневе голодування.

Монітор, як і будь-який пристрій, повинен відповідати визначеним вимогам і стандартам. Вимоги на монітори розділяють на дві основні групи стандартів і рекомендацій - по безпеці та ергономіці. До першої групи відносяться стандарти UL. CSA. DHHS. СЕ, скандинавські SEMRО. PEMKО. NEMKО, а також FCC Class В. З другої групи найбільш відомі MPR-ІІ. ТСО'92. ТСО'95, ISО 9241-3. ЕРА Energy Star, TTJV Ergоnоmic.

FCC Class V - цей стандарт розроблений канадською федеральною комісією з комунікацій для забезпечення прийнятного захисту навколишнього середовища від впливу радіоперешкод у замкнутому просторі. Устаткування, що відповідає вимогам FCC Class V, не повинно заважати роботі теле- і радіо апаратури.

MPR-ІІ - цей стандарт був випущений у 1990р. Шведським національним департаментом і затверджений ЄЕС. MPR-II накладає обмеження на випромінювання від комп'ютерних моніторів і промислової техніки, використовуваної в офісі.

TUV Ergоnоmie - німецький стандарт ергономіки. Монітори відповідні цьому стандарту, пройшли іспит згідно EN 60950 (електрична безпека) і ZN 1/618 (ергономічна облаштованість робочих місць, оснащених дисплеями), а також відповідають шведському стандарту MPR-ІІ.

ЕР A Energy Star VESA DPMS - відповідно до цього стандарту монітор повинний підтримувати три енергозберігаючих режими - очікування (standby), припинення (suspend) і "сон" (оff). У режимі чекання зображення на екрані пропадає, але внутрішні компоненти монітора функціонують у нормальному режимі, а енергоспоживання знижується до 80% від робочого стану. У режимі припинення, як правило, відключаються високовольтні вузли, а споживання електроенергії падає до 30 Вт і менш. І нарешті в режимі так називаного "сну" монітор споживає не більш 8 Вт, а функціонує в нього тільки мікропроцесор. При натисканні будь-якої клавіші клавіатури чи русі миші монітор переходить у нормальний режим роботи.

Найбільшого поширення здобув шведський стандарт MPR-II. Він обмежує параметри випромінювання монітора, споживання електроенергії, візуальні параметри і т.д. Деякі основні параметри, визначені стандартом MPR-ІІ наведені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Параметри безпеки моніторів за стандартом MPR-II

| Найменування параметра |  | Значення |
| --- | --- | --- |
| Напруженість електромагнітного поля у 50 см навколо дисплея | по |  |
| електричній складовій, В/м, не більше |  |  |
| в діапазоні частот: |  |  |
| 5 Гц - 2 кГц |  | 25 |
| 2 кГц - 400 кГц |  | 2.5 |
| Щільність магнітного потоку у 50 см навколо дисплея, нТл, не більше |  |  |
| в діапазоні частот: |  |  |
| 5 Гц - 2 кГц |  | 250 |
| 2 кГц - 400 кГц |  | 25 |

Висновки

Приймаючи до уваги усі вищевикладені відомості, можна зробити висновок про те, що необхідно проводити комплексну оцінку електромагнітної обстановки в робочих приміщеннях з комп'ютерами (з урахуванням взаємного розташування робочих місць).

По-перше, дослідження показали, що установка фільтрів на екранах, зменшуючи електричну складову електромагнітного поля в безпосередній близькості від екрана.

По-друге, рівень електромагнітного поля в значній мірі залежить від типу і якості електропроводки. Як, наприклад, у багатьох приміщеннях, де розташовуються комп'ютери, відсутнє загальне заземлення, третій контакт вилки ПК виявляється «висячим» у повітрі, що істотно збільшує рівень електромагнітного поля. Крім того, низькочастотні поля випромінюються і електроприладами, і люмінесцентними лампами, і джгутами проводів, що нерідко обплітають робочі місця.

В Україні безпека рівнів іонізуючих випромінювань комп'ютерних моніторів регламентується нормами НРБУ-97. Стандарти обмежують потужність дози рентгенівського випромінювання величиною 100 мкP/год. на відстані 5 см від поверхні екрана монітора і встановлюють для населення межу річної еквівалентної дози випромінювань на кристалик ока, рівну 15 мЗв. Але на практиці це значення менше і приблизно дорівнює 0,7 мЗв. Цей результат свідчить про радіаційну безпеку комп'ютерних моніторів, оскільки накопичена кристаликом ока річна еквівалентна доза у 20 разів менше припустимого нормами НРБУ-97 значення.

ВИСНОВКИ

В роботі вирішено актуальне завдання аналізу та дослідження відомих методів аналізу фонокардіограм для підвищення ефективності та інформативності фонокардіографії. В ході дипломної роботи виконано такі завдання:

- Проведено аналіз відомих методів дослідження фонокардіографічних сигналів, проведено аналіз існуючого алгоритмічного забезпечення фонокардіографії, окреслено коло невирішених питань, що обмежують можливості фонокардіографічної діагностики, та сформульовано задачі наукових досліджень, які потребують розв’язання.

- Проведено дослідження фонокардіографічних сигналів на основі вейвлет-аналізу. На основі спектрального аналізу ідентифіковано інформативні ознаки вейвлет-спектру, які можуть бути використані для діагностики.

- Розроблено алгоритм аналізу фонокардіографічних сигналів, що дозволяє реалізувати автоматичне більш точне вимірювання основних амплітудно-часових характеристик фонокардіограм.

- Розроблено програмне забезпечення реалізації методу вейвлет-аналізу фонокардіограм і проведено оцінювання їх характеристик. Для написання програмного коду використана система MATLAB.

- Розглянуто питання охорони праці і охорони навколишнього середовища.

Отже, мета дипломної роботи досягнута.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Рангайан Р.М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход / Р.М. Рангайан. – М.: Физматлит, 2007. – 440 с.

Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів: навч. посіб. / В. Вуйцік, З.Ю. Готра, О.З. Готра та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 308 с.

Абакумов В.Г. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг / В.Г. Абакумов, О.І. Рибін, Й. Святош. – К.: Нора-прінт, 2001. – 516 с.

Буриченко М.Ю. Оброблення біомедичних сигналів / М.Ю. Буриченко, О.В. Булигіна, Ю.Ю. Оникієнко, М.В. Архирей. – К.: НАУ, 2017. – 208 с.

Медицинские приборы. Разработка и применение / Дж.Г. Вебстер, И.В. Камышко, Д.А. Калашник. – М.: Медицинская книга, 2004. – 720 с.

M. Samieinasab and R. Sameni, Fetal phonocАРdiogram extraction using single channel blind source sepАРation, 2015 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, 2015, pp. 78-83. doi: 10.1109/IranianCEE.2015.7146186[bib]

Chengyu Liu, David Springer, Qiao Li, Benjamin Moody, RicАРdo Abad Juan, Francisco J Chorro, Francisco Castells, José Millet Roig, IkАРo Silva, Alistair E W Johnson, Zeeshan Syed, Samuel E Schmidt, Chrysa D Papadaniil, Leontios Hadjileontiadis, Hosein Naseri, Ali Moukadem, Alain Dieterlen, Christian Brandt, Hong Tang, MАРyam Samieinasab, Mohammad Reza Samieinasab, Reza Sameni, Roger G MАРk, and GАРi D Clifford. An open access database for the evaluation of heАРt sound algorithms, Physiological Meassurement. 2016 Dec;37(12):2181-2213.[bib]

Goldberger AL, AmАРal LAN, Glass L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, MАРk RG, Mietus JE, Moody GB, Peng C-K, Stanley HE. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New ReseАРch Resource for Complex Physiologic Signals. Circulation 101(23):e215-e220 [Circulation Electronic Pages; http://circ.ahajournals.org/content/101/23/e215]; 2000 (June 13).[bib]

Дьяконов В.П. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. / В.П. Дьяконов, И.А. Абраменкова – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

Витязев В.В. Анализ неравномерных временных рядов: учеб. пособие / Витязев В.В. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 68 с.

Abbas K. Abbas and Rasha Bassam. Phonocardiography Signal Processing. – 2009.