ПИТАННЯ

На екзамен з дисципліни

«Основи метрології та електричних вимірювань»

Білет № 1

- Розкрийте поняття «вимірювання».

- Подайте алгоритм виконання вимірювальної процедури.

- В чому суть вимірювальної операції перетворення фізичної величини? Що таке вимірювальний перетворювач? Наведіть класифікацію вимірювальних перетворювачів.

Білет № 2

- Розкрийте поняття «метрологія».

- Які засоби вимірювальної техніки відносять до засобів вимірювання, а які – до вимірювальних пристроїв?

- Які вимірювання називають опосередкованими? Наведіть приклади.

Білет № 3

1. В чому суть основного поняття метрології – фізичної величини? Наведіть систематизацію фізичних величин.

2. В чому суть вимірювальної операції відтворення фізичних величин? Що таке міра?  Наведіть класифікацію мір.

3. Наведіть приклади еталонів довжини, маси, часу, електричної напруги.

Білет № 4

- Які фізичні величини відносять до інформаційних, енергетичних, речових?

- В чому суть вимірювальної операції перетворення фізичної величини? Що таке вимірювальний перетворювач? Наведіть класифікацію вимірювальних перетворювачів.

- Наведіть структурну схему і поясніть суть диференціального методу.

Білет № 5

- Наведіть класифікацію вимірювань і на конкретних прикладах поясніть їх суть.

- В чому сутність сукупних вимірювань? Наведіть приклади.

- Дайте поняття абсолютної похибки вимірювання.

Білет № 6

- Як проявляється вплив навколишнього середовища на результат вимірювання?

- В чому суть вимірювальної операції масштабного перетворення? Що таке масштабний перетворювач? Наведіть класифікацію масштабних перетворювачів.

- Що являє собою дійсне значення фізичної величини?

Білет № 7

- В яких умовах можуть експлуатуватися засоби вимірювання? Які умови відносяться до робочих, а які до нормальних?

- Дайте означення і наведіть приклади засобів вимірювання.

- Дайте поняття відносної похибки.

Білет № 8

- На які три класи поділяються непрямі вимірювання?

- В чому суть вимірювальної операції фізичної величини? Що таке компаратор? Наведіть класифікацію операторів

- Дайте поняття точності вимірювання.

Білет № 9

- Які вимірювання відносять до статичних, а які до динамічних?

- Наведіть класифікацію систематичних похибок за двома найбільшими характерними ознаками. Наведіть приклади.

- Які Ви знаєте методи вилучення систематичних похибок? Розкрийте суть методу поправок.

Білет № 10

1.  Що таке довірчий інтервал і як він визначається?

- Як визначити математичне сподівання випадкової похибки і яку складову похибки вимірювання воно характеризує?

- Наведіть аналітичне та графічне подання нормального закону розподілу.

Білет № 11

- Розкрийте поняття «вимірювання».

- Які засоби вимірювальної техніки відносять до засобів вимірювання, а які – до вимірювальних пристроїв?

- Наведіть приклади еталонів довжини, маси, часу, електричної напруги.

Білет № 12

- Подайте алгоритм виконання вимірювальної процедури.

- Розкрийте поняття «метрологія».

3. В чому суть основного поняття метрології – фізичної величини? Наведіть систематизацію фізичних величин.

Білет № 13

- В чому суть вимірювальної операції перетворення фізичної величини? Що таке вимірювальний перетворювач? Наведіть класифікацію вимірювальних перетворювачів.

- Які вимірювання називають опосередкованими? Наведіть приклади.

- Які фізичні величини відносять до інформаційних, енергетичних, речових?

Білет № 14

- Наведіть структурну схему і поясніть суть диференціального методу.

- Наведіть класифікацію вимірювань і на конкретних прикладах поясніть їх суть.

- Як проявляється вплив навколишнього середовища на результат вимірювання?

Білет № 15

- Дайте поняття абсолютної похибки вимірювання.

- В чому суть вимірювальної операції масштабного перетворення? Що таке масштабний перетворювач? Наведіть класифікацію масштабних перетворювачів.

- В яких умовах можуть експлуатуватися засоби вимірювання? Які умови відносяться до робочих, а які до нормальних?

Білет № 16

- Дайте означення і наведіть приклади засобів вимірювання.

- На які три класи поділяються непрямі вимірювання?

- Які вимірювання відносять до статичних, а які до динамічних?

Білет № 17

- Розкрийте поняття «вимірювання».

- Як визначити математичне сподівання випадкової похибки і яку складову похибки вимірювання воно характеризує?

- Які Ви знаєте методи вилучення систематичних похибок? Розкрийте суть методу поправок.

Білет № 18

- Наведіть аналітичне та графічне подання нормального закону розподілу.

- Наведіть приклади еталонів довжини, маси, часу, електричної напруги.

- В чому суть вимірювальної операції фізичної величини? Що таке компаратор? Наведіть класифікацію операторів

Білет № 19

- В яких умовах можуть експлуатуватися засоби вимірювання? Які умови відносяться до робочих, а які до нормальних?

- Дайте поняття точності вимірювання.

- Що являє собою дійсне значення фізичної величини?

Білет № 20

- Розкрийте поняття «метрологія».

- Які засоби вимірювальної техніки відносять до засобів вимірювання, а які – до вимірювальних пристроїв?

- В чому сутність сукупних вимірювань? Наведіть приклади.

Білет № 21

- Дайте визначення електромеханічного вимірювального приладу.

- Наведіть  структурну схему рухомої  частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

Білет № 22

- Які функції виконує вимірювальне коло?

- Сформулюйте сутність  фізичного  ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних перетворювачів.

- Наведіть схему під’єднання шунта.

Білет № 23

1. Назвіть основні складові рухомої частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

2. Обгрунтуйте, що галузь застосування магнітоелектричного вимірювального перетворювача – вимірювання постійних струмів.

3. Наведіть схему логометричного вимірювального механізму.

Білет № 24

- Які основні моменти діють на рухому частину  вимірювального механізму?

- Наведіть структурну схему  і поясніть принцип дії магнітоелектричного вимірювального  перетворювача.

- Сформулюйте сутність  фізичного  ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних перетворювачів.

Білет № 25

- Які два моменти зрівноважують рухому частину  вимірювального механізму в статичному режимі?

- Наведіть переваги і  недоліки магнітоелектричного  вимірювального перетворювача.

- Наведіть дві схеми омметрів  на основі магнітоелектричного  вимірювального механізму.

Білет № 26

- Дайте визначення електромеханічного вимірювального приладу.

- Обгрунтуйте, що галузь застосування магнітоелектричного вимірювального перетворювача – вимірювання постійних струмів.

3.   Наведіть схему логометричного вимірювального механізму.

Білет № 27

- Сформулюйте сутність  фізичного  ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних перетворювачів.

- Які функції виконує вимірювальне коло?

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

Білет № 28

- Наведіть схему під’єднання шунта.

- Наведіть  структурну схему рухомої  частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Які два моменти зрівноважують рухому частину  вимірювального механізму в статичному режимі?

Білет № 29

- Назвіть основні складові рухомої частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Наведіть структурну схему  і поясніть принцип дії магнітоелектричного вимірювального  перетворювача.

- Наведіть переваги і  недоліки магнітоелектричного  вимірювального перетворювача.

Білет № 30

1.  Наведіть дві схеми омметрів  на основі магнітоелектричного  вимірювального    механізму.

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

3. Обгрунтуйте, що галузь застосування магнітоелектричного вимірювального перетворювача – вимірювання постійних струмів.

Білет № 31

- Наведіть схему логометричного вимірювального механізму.

- Назвіть основні складові рухомої частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Дайте визначення електромеханічного вимірювального приладу

Білет № 32

- Дайте визначення електромеханічного вимірювального приладу.

- Наведіть  структурну схему рухомої  частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

Білет № 33

- Які основні моменти діють на рухому частину  вимірювального механізму?

- Наведіть структурну схему  і поясніть принцип дії магнітоелектричного вимірювального  перетворювача.

- Сформулюйте сутність  фізичного  ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних перетворювачів.

Білет № 34

- Які два моменти зрівноважують рухому частину  вимірювального механізму в статичному режимі?

- Наведіть переваги і  недоліки магнітоелектричного  вимірювального перетворювача.

- Наведіть дві схеми омметрів  на основі магнітоелектричного  вимірювального механізму.

Білет № 35

- Сформулюйте сутність  фізичного  ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних перетворювачів.

- Які функції виконує вимірювальне коло?

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

Білет № 36

- Наведіть схему під’єднання шунта.

- Наведіть  структурну схему рухомої  частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Які два моменти зрівноважують рухому частину  вимірювального механізму в статичному режимі?

Білет № 37

- Назвіть основні складові рухомої частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Наведіть структурну схему  і поясніть принцип дії магнітоелектричного вимірювального  перетворювача.

- Наведіть переваги і  недоліки магнітоелектричного  вимірювального перетворювача.

Білет № 38

1.  Наведіть дві схеми омметрів  на основі магнітоелектричного  вимірювального    механізму.

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

3. Обгрунтуйте, що галузь застосування магнітоелектричного вимірювального перетворювача – вимірювання постійних струмів.

Білет № 39

- Дайте визначення електромеханічного вимірювального приладу.

- Наведіть  структурну схему рухомої  частини електромеханічного вимірювального механізму і поясніть принцип його дії.

- Поясніть призначення шунта в електровимірювальній техніці.

Білет № 40

- Які функції виконує вимірювальне коло?

- Сформулюйте сутність  фізичного  ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних перетворювачів.

3. Наведіть структурну схему і поясніть  принцип дії електромагнітного вимірювального   перетворювача.