УДК 504.064.49(045)

РОЛЬ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН У ДЕСТРУКЦІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ В БІОІНЖЕНЕРНИХ  ГІДРОФІТНИХ СПОРУДАХ

Маджд С. М., канд. техн. наук, доц.

Панченко А.О., Бондар А.М., студенти

Національний авіаційний університет

Е-mail: madzhd@i.ua

Наведені результати аналізу вищих водних рослин, що використовуються у гідрофітних системах в очищенні стічних вод. Проаналізовано здатність макрофітів очищати стічні води від різних полютантів. Встановлено як різні рослинні угрупування впливаюь на ті чи інші забрудники. Представлені приклади використання різних макрофітів у біоінженерних гідрофітних спорудах. Наведені приклади використання гідрофітних споруд у різних країнах світу. Проаналізована їх ефективність в очищенні стічних вод різних підприємств. Встановлена їх очисна здатність від небезпечних та токсичних речовин. Доведені переваги використання вищих водних рослин в очищенні стоків від нафтопродуктів та синтетичних поверхнево – активних речовин. Розглянуто вплив різних полютантів на окремі угрупування макрофітів та їх очисну здатність від цих забрудників.

Ключові слова: гідрофітні споруди, якість води, очищення стічних вод, гідроекосистеми, вищі водні рослини, макрофіти.

The article includes information concerning analysis of higher aquatic plants which are used in hydrophilic systems of waste water treatment. It was analyzed the ability of macrophytes to treat waste water from different pollutants. It was defined how different plant groups influenced on appropriate pollutants. In the article are showed several examples of different macrophytes using in bioengineered hydrophilic facilities. It was analyzed its effectiveness during waste water treatment created by different enterprises. It was conducted its treatment capacity of dangerous and toxic substances. It was proven benefits of higher aquatic plants using in order of water polluted by surfactants and oil products treatment. It was described the influence of different pollutant on specific macrophytes and their their treatment ability by this pollutants.

Keywords: hydrophitic systems, water quality, wastewater treatment, hydro, higher aquatic plants, macrophytes.

Вступ

Найбільш ефективними, низькозатратними  способами очищення стічних вод є біологічні, з використанням фітотехнологій (методів очищення стічних вод, заснованих на  природних процесах самоочищення водних об'єктів з використанням вищих водних рослин (ВВР) та водної біоти.

Природність процесу є істотною перевагою споруд  біоплато порівняно з біологічною очисткою в аеротенках, де процеси біодеструкції інтенсифіковані і суттєво відрізняються від природних. Це спричиняє необхідність їх постійної штучної підтримки (в основному аерації), яка складається з витрат електроенергії, постійного контролю і кваліфікованого  обслуговування [1,2].

До таких основних методів належить метод біоплато із застосуванням ВВР. Основними перевагами цього методу є низька енергоємність, високий ступінь очищення, висока ефективність, екологічність та  здатність акумулювати різні типи забруднювачів [1,3].

Постановка проблеми

У процесі забруднення  поверхневих вод змінюється їх фізико-хімічний склад, погіршуються умови існування водяних організмів, порушуються процеси самоочищення  і знижується їх санітарний стан, що з рештою призводить до деградації водних екосистем,  практичне використання штучно створених біоценозів – біоплато з гідробіонтами різних трофічних рівнів, основною ланкою яких є ВВР, надасть можливість відновити якість води [4,5].

ВВР відіграють важливу роль у формуванні якості водного середовища, поглинаючи з води біогенні елементи і повертаючи їх у водойми. Фотосинтез рослин сприяє підвищенню вмісту розчиненого кисню і величини pH, а за їх розкладення –  надходженню органічної речовини у водні екосистеми [1-4].

# Аналіз досліджень і публікацій

ВВР є основою формування багатокомпонентних біоценозів. Очисна здатність цих складних угрупувань у багато разів перевищує здатність окремих груп організмів, які входять до їх складу. Але не існує такої рослини, яка б могла очищати водне середовище від усіх відомих забруднювачів та від їх сукупної дії [1,3,6].

Різні рослини по різному реагують на ті чи інші полютанти. Тому для ефективної роботи гідрофітних систем необхідно чітко усвідомлювати яка з рослин краще поглинає нафтопродукти, а яка більш ефективніше зможе очищати водні екосистеми від важких металів. При чому необхідно враховувати і адаптивні здатності рослин до інших забрудників, які можуть потрапляти разом із основними, до очисних установок, для їх подальшої очистки або доочистки [1,2,7,8].

Цілі роботи встановлення ролі угрупувань ВВР у відновленні якості води на гідрофітних інженерних спорудах.

Скринінг ВВР для підвищення рівня очищення стічних вод гідрофітними інженерними спорудами.

В основу технології функціонування гідрофітних систем покладені природні процеси самоочищення, властиві водним та навколоводним екосистемам. При очистці стічних вод використовують такі види ВВР, як:

- комиш (Scírpus) – рід рослин родини осокових (Cyperaceae);

- очерет звичайний (Phragmites australis);

- рогіз вузьколистий( Týpha angustifólia);

- рогіз широколистий (Typha latifolia);

- рдест гребінчастий (Stuckenia pectinata);

- рдест курчавий (Potamogéton críspus);

- спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhіza);

- елодея (Elodea);

- водний гіацинт (ейхорнія) ( Eichhornia crassipes);

- касатик жовтий ( iris lutea);

- сусак зонтичний (Butómus umbellátus);

- стрілолист звичайний  (Sagittaria sagittifolia);

- гречиха земноводна (Buckwheat amphibiorum);

- різуха морська (Najas marina);

- уруть ( Myriophýllum);

- хара (Chara);

- ірис (Iris);

- куга (Schoenoplectus Palla.) та інші.

Встановлено що, ВВР, такі як комиш (Scírpus), очерет (Phragmites), рогіз ( Týpha), володіють здатністю видаляти з води такі забруднюючі речовини: біогенні елементи (азот, фосфор, калій, кальцій, магній, марганець, сірку), важкі метали (кадмій, мідь, свинець, цинк), феноли, сульфати, нафтопродукти, синтетичні поверхневоактивні речовини (СПАР), і поліпшити такі показники органічного забруднення середовища, як біологічне споживання кисню (БСК) і хімічне споживання кисню (ХСК) [7].

Встановлено, що куга озерна (Schoenoplectus lacustris)  здатна рости в розчині фенолу концентрацією до 1000 мг/л, поглинаючи його і 20 його похідних із середовища.  Концентрація фенолу 10 мг/дм3 в об’ємі 5 л води за температури 18-20°С і біомаси очерету (Phragmites) 900 г вилучалася за 2 доби. Важливим фактом є те, що  фенол повністю засвоювався очеретом (Phragmites) [2].

Коренева система рогозу (Typha) має високу акумулюючу здатність відносно важких металів. Концентрація металів у кореневій системі рогозу (Typha), який ріс на берегах шламонакопичувачів електростанцій, досягала (мг/кг): заліза – 199,1; марганцю – 159,5; міді – 3,4; цинку – 16,6 [2].

Очерет (Phragmites) має високі адаптивні властивості і здатний проростати в дуже забруднених промисловими стічними водами водоймах [3]. Він активно використовується в спорудах очищення стічних вод комунального господарства, ступінь очищення яких досягає 97-99 %.

Виявлено, що очерет (Phragmites) здатний видаляти з води такі сполуки, як феноли, нафтоли, аніліни та інші органічні речовини. Питоме поглинання мінеральних речовин досягає (г на 1 г сухої маси): кальцію – 3,95, калію – 10,3, натрію – 6,3, кремнію – 12,6, цинку – 50,5 марганцю – 1200,4 бора – 14,6 [5]. Встановлена дуже цінна здатність тканин очерету (Phragmites) детоксикувати різні отруйні сполуки. Досить високі концентрації аміаку, фенолу, свинцю, ртуті, міді, кобальту, хрому не позначаються помітно на його зростанні і розвитку.  У рослинах очерету (Phragmites), що росте на ділянках, які піддаються впливу забруднених вод, накопичується до кінця вегетації приблизно в 4 рази більше заліза, кальцію – в 100 разів, магнію – в 1,2, азоту – в 1,5, фосфору – в 1,3 рази більше, ніж в рослинах, що не піддаються впливу стічних вод [5].

Також було оцінено здатність трьох видів ВВР (комиш (Scírpus), очерет (Phragmites) і рогіз (Typha)) видаляти із забруднених вод азот і знижувати БСК. При середній концентрації амонію у стоках 24,7 мг/л, після очистки з використанням ВВР його концентрація становила (мг/л): для комишу (Scírpus) – 1,4, для очерету (Phragmites) – 5,3, для рогозу (Typha) – 17,7. Ефективність зниження БСК також була вище у комишу (Scírpus) і очерету (Phragmites). На сьогодні ведуться дослідження можливості очистки та видалення металів із води металургійної промисловості [6].

В ході роботи був досліджений вплив ДДТ (дихлордифенілтрихлоретану) і ГХЦГ (гексахлорциклогексану) на життєдіяльність очерету звичайного (Phragmites australis). Результат дослідження показав надзвичайну здатність останнього до поглинання й накопичення цих речовин, що свідчить про їх суттєве значення у процесах очищення води від хлорорганічних сполук. Активно поглинали і накопичували ДДТ повітряно-водяні (рогіз вузьколистий (Týpha angustifólia)) та занурені рослини (кушир (Ceratophyllum demersum) і рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus)) [5].

Рогіз вузьколистий (Týpha angustifólia) накопичував ГХЦГ до 3,2 мг/кг сухої маси, речовини рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus) – до 1,75 мг/кг. В експериментальних умовах водопериця кільчаста (Myriophyllum verticillatum) протягом 3-7 діб утилізувала з води до 50 % дифенаміду, водяний гіацинт (Eichhornia crassipes) – до 88 %. Крім того, ці рослини розкладали гербіцид на менш стійкі метаболіти [5].

Під час дослідження акумуляції рослинами міді й марганцю виявлено високий рівень їх накопичення різухою (Najas), куширом зануреним (Ceratophyllum demersum) і зеленими нитчастими водоростями кладофорою (Cladophora) та едогоніумом (Oedogonium). При цьому найвищий вміст металів зафіксовано у кладофорі (Cladophora), найнижчий – у куширі (Ceratophyllum), що зумовлено наявністю у цих рослин розвинутого механізму метаболічного контролю [5].

Під час дослідження ролі елодеї (Elodea) і куширу (Ceratophyllum), щодо детоксикації й деструкції багато- та одноатомних фенолів, було виявлено прискорення росту рослин у розчині монофенолу, при цьому приріст біомаси елодеї (Elodea) за 30 діб становив 100 % вихідної величини. Деструкція фенолів за наявності харових водоростей відбувається інтенсивніше, що, напевно, пов’язано з вмістом у них активної фенолоксидази. ВВР, вилучаючи феноли з водного середовища, частково їх окиснюють і виділяють в атмосферне повітря [5].

Встановлено що очисні системи вторинної та третинної очистки побутових стічних вод,  основані на елодеї (Elodea), придатні для використання в помірному кліматі, де можуть цілий рік видаляти біогенні елементи зі стічної води [5].

За результатами промислово-експериментальних досліджень процесу очистки побутових стічних вод з використання водного гіацинту (Eichhornia crassipes) в США, ступінь очистки по БСК5 досягає до 97-98%, [5,8].

В Китаї водний гіацинт (Eichhornia crassipes) використовують для очистки стічних вод кінофабрики від срібла [1,2]. Встановлено, що ступень очистки  від срібла, завислих речовин, сполук фосфору та  азоту  відповідно складав 100,3; 91,2; 53,9 і 92,9% при цьому БСК та ХСК зменшилось на 98,6 і 91,3%. Запропонований метод дозволяє відмовитися від використання сорбційних методів очистки [7,8,9].

В Росії Інститутом цитології і генетики розроблена технологія очистки стоків з використанням водного гіацинту (Eichhornia crassipes). Експериментальна робота була проведена для стоків свинокомлексу. Очистка здійснювалася в біоставках. За 5 діб, концентрація азоту амонійного знижувалась з 30-50 мг/л до 4-5 мг/л, БСК5 – з 150 мг/л до 20-30 мг/л, ХСК5 – з 300 до 25-30 (мг/л), концентрація розчиненого кисню зростала від 0,5 до 25 мг/л. [9,10].

В Європі у системах очищення стічних вод в основному використовують повітряно-водяні та плаваючі рослини. З повітряно-водяних рослин – очерет звичайний (Phragmites australis), рогіз (Typha), лепешняк (Glyceria), півник болотний (Iris pseudacorus), різні види осоки (Carex). З плаваючих рослин – ейхорнія (Eichhornia crassipes), різні види ряски (Lemna), сальвінії плавучої (Salvinia natans) та ін [7].

# Висновки

Отже здатність ВВР інтенсифікувати процеси відновлення якості води – незаперечна. Водяні рослини, які є автотрофними організмами, беруть безпосередню участь у формуванні органічної речовини. За кількістю фітомаси, що продукується, вони посідають одне з чільних місць у водоймах.

Висока здатність водних макрофітів акумулювати мінеральні та органічні речовини, утилізувати азот, фосфор, кальцій,  магній та багато інших елементів, здійснювати симбіотичні зв’язки з численними гідробіонтами дає можливість розглядати їх як природні біофільтри. Особливо очисна здатність таких полютантів як нафтопродукти та важкі метали спостерігається у таких видах як: очерет (Phragmites), рогіз вузьколистий (Týpha angustifólia) і рогіз широколистий (Typha latifolia), рдест гребінчастий (Stuckenia pectinata) і рдест курчавий (Potamogéton críspus).

# ЛІТЕРАТУРА

1. Міхєєв О.М. Адаптація гідрофітної системи для очистки стічних вод підприємств цивільної авіації / О.М. Міхєєв, С.М. Маджд, О.І. Семенова, Т.І. Дмитруха // Хімія і технологія води. – 2015. – №3 – С.574–581.

2. Маджд С.М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм / С.М. Маджд // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К., 2014.– Вип.14. –  С.101–106.

3. Михеев А.Н. Разработка технологи деконтаминации водных объектов от радионуклидов и химического загрязнения / А.Н. Михеев, Л.Г. Овсянникова, С.М. Маджд, О.В. Лапань  // Біотехнологія ХХІ : Всеукр. наук.-практ. конф., 22 квітня  2016 р. : тези доп. – К., НТУУ «КПІ», 2016. – С. 155.

4. Панченко А.О. Встановлення ролі гідрофітних систем у відновленні якості стічних вод підприємства авіаційної галузі / Х Всеукраїнська Науково – практична конференція молодих учених та студентів // Панченко А. О. / Екологічна безпека держави: зб. Наук. Праць / Міністерство освіти і науки НАУ: НАУ 2016. – ст.23 – 24.

5. Романенко В. Д., Крот Ю. Г., Киризій Т.Я., Коваль І.М., Кіпніс Л.С., Потрохов О.С., Зінковський О.Г., Леконцева Т.І. Природні і штучні біоплато Фундаментальні та практичні аспекти – К.: Наук. думка, 2012. – 110 с.

6. Використання вищих водних рослин в практиці очищення стічних вод [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http: // www.potential14.com.ua.

7. Маджд С.М. Досвід експлуатації гідрофітних споруд в Україні та світі / С.М. Маджд // Наукоємні технології. – 2016. – №2. – С. 228–231.

8. Стольберг В.Ф., Ладыженский В.Н., Спирин А.И. Биоплато – эффективная малозатратная экотехнология очистки сточных вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – №3. – С. 32-34.

9. Вепрев С.Г., Нечипоренко Н.Н., Бортникова С.Б. Использование растений водяного гиацинта (Eschhornia crassipes) для очистки техногенных стоков // Научные аспекты экологических проблем России: Всероссийская конф., 13-16 июня, 2001, Москва. – СПб: Гидрометеоиздат, 2010. – С. 281.

10. Водотоки від рівнинних до монтанних поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion [ Електронний ресурс ] режим доступу - http://gcs.org.ua/habitats/3260-buh/