Питання модульної контрольної роботи № 1

з дисципліни «Біотехнології очистки води»

- Пояснити зміст методу очищення стічних вод коагуляцією і флокуляцією?

- Проаналізувати класифікацію домішок води за методом Л.А. Кульського. Пояснити суть процесу виділення завислих речовин зі стічної води  методом центрифугування.

- Яким методом можна звільнити стічні води від домішок ІІІ групи?

- Пояснити сутність методу визначення рН.

- Визначити основні групи промислових стічних вод за типом забруднень.

- Проаналізувати стічні води за вмістом мінеральних солей і за концентрацією органічних  домішок.

- Обґрунтувати дію чинників, що впливають на швидкість осадження завислих речовин. Пояснити зміст методу прояснення стічних вод відстоюванням.

- Дати оцінку зворотньоосмотичним та ультрафільтраційним методам очистки стічних вод.

- Пояснити сутність методу визначення кислотності та мутності.

- Яким методом можна звільнити стічні води від домішок І групи?

- Пояснити зміст методу прояснення стічних вод фільтруванням.

- Визначити методи фільтрування та межі їх застосування.

- Проаналізувати дію чинників, що впливають на швидкість фільтрування.

- Дати оцінку коагулянтам, які використовують для очищення природних та стічних вод.

- Пояснити сутність методу визначення  твердості води.

- Яким методом можна звільнити стічні води від домішок ІІ групи?

- Пояснити методи флотації, що використовуються в біотехнології.

- Визначити межі застосування флотаційних методів очищення стічних вод.

- Пояснити зміст методу прояснення стічних вод у гідроциклонах. Визначити межі його застосування.

- Пояснити сутність методу визначення  хлоридів.

Питання модульної контрольної роботи № 2

з дисципліни «Біотехнології очистки води»

- Довести ефективність використання біологічних аеробних методів в очищенні стічних вод.

- У Вас є стічні води, які містять домішки І та ІІ групи. Які методи очищення стічних вод Ви можете запропонувати.

- За якими  ознаками класифікують аеротенки ?

- Пояснити зміст біологічного очищення води.

- Визначити можливості біологічного очищення води.

- Дати оцінку головним типам біологічних очисних споруд.

- Визначити методи очистки стічної води, що забруднені домішками ІV групи.

- Визначити метод, яким визначають біохімічну потребу в кисні.

- Дати характеристику методу.

- Дати оцінку процесам очистки та знезараження стічних вод при використанні озону.

- Визначити метод, яким визначають хімічну потребу в кисні. Дати характеристику методу.

- Довести ефективність використання біологічних аеробних методів в очищенні стічних вод.

- У Вас є стічні води, які містять домішки І та ІІ групи. Які методи очищення стічних вод Ви можете запропонувати.

- Проаналізуйте  типи систем анаеробного очищення.

- Проаналізуйте  принципову технологічну схему механо-біологічно-хімічного  очищення стічних вод.

- Пояснити зміст методу очищення води за допомогою біоплівки.

- Дайте характеристику основним біоценозам, які  приймають участь у біологічному очищенні стічних вод.

- Дати оцінку основним стадіям біологічного очищення.

- У Вас є стічна вода після миття картоплі, яка містить зважені частки ґрунту та піску, домішки соломи. Ваша інженерна думка щодо очищення, використання чи скидання стічних вод.

- Які основні стадії включає процес сумісного очищення побутових і промислових стічних вод?

- Пояснити метод  очищення стічних вод активним мулом.  Визначити недоліки активного мулу. Пояснити зміст методу очищення води за допомогою мікроорганізмів.

- Обґрунтувати дію чинників, що впливають на швидкість осадження завислих речовин. Пояснити зміст методу прояснення стічних вод відстоюванням. Визначити межі його застосування.

- На яких живих істотах базуються біологічні методи очищення стічних вод?

- Які основні стадії включає процес біологічної очистки стічних вод?

- Що таке біофільтр і де їх використовують?

- Пояснити суть процесу де використуються обертові біоконтактори.