Лекція №8

Огляд фізичних методів аналізу

План

- Вступ.

- Класифікація фізичних методів аналізу.

- Радіометричні методи і мас-спектроскопія.

- Термічний аналіз.

Вступ

Нагадаємо, що до фізичних інструментальних методів аналізу відносять ті методи, які не пов’язані з проведенням хімічних аналітичних реакцій. Найпростішим прикладом цієї групи методів є денситометрія (від англійського слова «density» - густина), яка чи не щодня здійснюється в лабораторіях різноманітного профілю і є засобом виробничого контролю у хімічній, нафтовій, харчовій та інших галузях. Вона базується на залежності густини розчинів або сплавів від вмісту визначає мого компоненту. Є два різновиди цього методу. Перший здійснюється за допомогою ареометрів і базується на законі Архімеда. Більш точним є пікнометричний метод; при цьому густину визначають за результатами зважування дистильованої води і рідини, що випробовується, послідовно налитих в пікнометр.

2. Класифікація фізичних методів аналізу

Найважливіші фізичні методи аналізу наведені у наступній таблиці

| Фізичні методи аналізу |  |
| --- | --- |
| Оптичні методи аналізу |  | Мас-спектрометрія |  | Радіометричні методи |  | Інші методи |
| Емісійна спекро-скопія |  | Рефракто-метрія |  | Поляро-метрія |  | Пряме визначення |  | Активацій-ний аналіз |  | Термічний аналіз |
| Фотоме-трія полум’я |  | Атомно-адсорбцій-ний аналіз |  | Фотоней-тронний аналіз |  | Визначення елементів за їх природнім випромінюванням |  | Дериватогра-фія |
|  |  | Ультразвуко-ві методи |
|  |  | Рентгенівські методи |
|  |  | ЕПР |
|  |  | ЯМР |

Оптичні фізичні методи аналізу досить детально були розглянуті у попередніх лекціях. Щодо інших методів, то надані програмою час дозволяє лише коротко торкнутись сутності деяких з них.

3. Радіометричні методи і мас-спектроскопія

3.1. Метод прямого радіометричного визначення базується на осадженні елемента, який необхідно визначити, у вигляді малорозчинної сполуки надлишком реагенту певної концентрації. Осаджувач має в своєму складі радіоактивний ізотоп відомої питомої активності. Потім можна вимірювати або активність осаду, або залишкову активність розчину і обчислювати вміст аналізує мого компоненту.

3.2. Радіометричне титрування базується на утворенні іонами визначаємого елемента з титрантом малорозчинної або легко екстрагуємої сполуки. Точку еквівалентності визначають, вимірюючи радіоактивність розчину в процесі додавання титранта.

Легко помітити, що описані вище методи мають ознаки хімічних методів.

3.3. Активаційний аналіз ґрунтується на утворенні радіоактивних ізотопів із стабільних атомів елементу, що є предметом аналізу. Це досягається шляхом опромінення зразка ядерними частинками. При цьому активність утвореного радіоактивного ізотопа пропорційна числу атомів елемента, що визначається. Цей і наступні два методи є найчутливішими і дозволяють встановлювати концентрацію домішок 10-8 -  10-10 %.

3.4. Фотонейтронний метод пов'язаний на утворенні нейтронів під дією фотонів високої енергії на ядра атомів хімічних елементів. Нейтрони, що виділяються, реєструються за допомогою нейтронних лічильників.

3.5. Метод визначення вмісту елементів за рівнем випромінювання їх природньо-радіоактивних ізотопів (наприклад 40К) полягає у порівнянні радіоактивностей аналізує мого зразка і еталона або серії еталонів з відповідним вмістом елементу, що визначається.

3.6. Мас-спектроскопічні методи аналіза базується на визначенні окремих іонізованих атомів, молекул і радикалів шляхом розділення потоку частинок з різним співвідношенням маси до заряду. Це досягається в результаті комбінованої дії електричного і магнітного полів.

Мас-спектрометричні методи аналізу широко застосовується у різноманітних галузях науки, нової техніки і промисловості. Вони дають можливість встановити ізотопний склад речовин, дослідити продукти реакцій, вміст мікродомішок в особливо чистих речовинах тощо.

- Термічний аналіз.

Класичний термічний аналіз побудований на використанні діаграм стану. Найпростіший варіант такої діаграми наведений на рис.1. Додамо, що будуються такі і більш складні діаграми за допомогою кривих охолодження сплавів з різним співвідношенням вісмуту і кадмію.

t,ºC                                                                   t,ºC

321

рідина (р)

2Н

С       р+кр Bi             р+кр Cd           D

кр Вi + кр Cd

Bi                                                  Cd                                                               t, хв.

100%        склад, %                     100%

Рисунок 1. Діаграма стану системи Bi-Cd      Рисунок 2. Криві охолодження

сплавів   Bi-Cd

Властивості сплавів займають проміжне місце між властивостями індивідуальних компонентів. Як правило, механічна обробка металевих сплавів (різання, полірування тощо) проходить легше, ніж чистих металів. Найкращі ливарні якості мають евтектичні сплави.

При утворенні так званих твердих розчинів діаграма стан має дещо інший вигляд (рис.3).

t,ºC

Рідина

1452

Рідина+тверді

розчини

1083

Твердий розчин

Cu                                          Ni

100%                                     100%

Рисунок 3. Діаграма стану системи

Cu-Ni

При цьому властивості сплавів суттєво змінюються у порівнянні з чистими компонентами. Так, твердість і міцність твердих розчинів завжди вищі середньої величини для індивідуальних компонентів. Наприклад, сплави Сu-Au, Ag-Au значно твердіші, ніж чисте золото, що, зокрема, використовують при встановленні ювелірних виробів. Отже, діаграми стану дозволяють прогнозувати властивості сплавів різного складу.

З іншого боку, що важливо для аналізу, вимірявши температуру плавлення, ми можемо визначити склад сплаву, не вдаючись до хімічного аналізу.

Засновник фізико-хімічного аналізу російський вчений М.С. Курнаков запропонував метод диференційного термічного аналізу (ДТА). Сутність його полягає в тому, що, поряд з виміром температури системи, вимірюється і швидкість  її зміни, тобто величина .

Це дозволяє фіксувати ендоефекти, пов’язані, наприклад, з дегідратацією речовини, його розкладом і т.д. Екзоефекти на кривих ДТА пов’язані з утворенням нових сполук, перекристалізацією речовини.

В подальшому пірометр Курнакова був суттєво вдосконалений. Був створений прилад дериватограф і відповідно новий метод аналізу дериватографію. Дериватограф дозволяє знімати не тільки криві зміни температури Т і ДТА (рис.4), але й криві втрати маси ТГ (термогравіметрія) і ДТГ – диференціал втрати маси за часом . Співставлення усіх чотирьох кривих дозволяє одержати комплексну інформацію щодо процесів, які відбуваються в речовині при її нагріванні. Покажемо це, користуючись наведеною дериватограмою.

ДТГ

ДТА

τ

10

20

30

40

50

ТГ

д, мг

Рисунок 4. Дериватограма

Ендоефект, що пов'язаний з втратою маси ~ 30 мг, яка проходить з максимальною швидкістю за температури 160 ºС, відповідає відщепленню кристалізаційної води. Знаючи масу, взятого на аналіз зразка, можна розрахувати склад кристалогідрату. Екзоефект, який відповідає температурі 300 ºС, пов'язаний з кристалізацією обезводненої сполуки. Наступна втрата маси (20 мг) з максимумом 410 ºС і відповідний ендоефект. Ймовірно зобов’язані частковому розкладу сполуки (перетворенню основної чи кислої солі в середню, наприклад). З подальшою його кристалізацією і перекристалізацією (екзоефекти при 490 і 660 ºС відповідно). При температурах вищих за 900 ºс відбувається остаточний розклад сполуки (наприклад CaCO3 → CaO).