А. П. Кудрін, В. В. Лубяний, В. Д. Хижко

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ

ТА

ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Підручник для вищих та середніх

технічних навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

# Київ

«Астра Пол»

2005

УДК 621.71 (075.8)

# ББК  34.61я73

# К88

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2–1626.1

(від 08.07.05)

Рецензенти: В. Д. Кузнєцов – завідувач кафедри, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук;

М. В. Кіндрачук – завідувач кафедри, професор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук.

Автори:

А. П. Кудрін, В. В. Лубяний, В. Д. Хижко

Кудрін А.П.

К88    	Взаємозамінність та технічні вимірювання. Підручн. для вищ. та серед. техн. навч. закл./ А. П. Кудрін (кер.),                  В. В. Лубяний, В. Д. Хижко. – К.: Астра Пол,  2005. – 208 с.

ISBN 996-8048-22-7

У підручнику викладено питання взаємозамінності та технічних вимірювань у промисловості, наведено основні положення системи допусків і посадок, шорсткості поверхонь та відхилень їх від форми і взаємного розташування, основ вимірювань та метрологічного забезпечення, описано найбільш поширені засоби вимірювання лінійно-кутових величин, шорсткості та твердості поверхні, параметрів зубчастих зачеплень, прийоми їх застосування, висвітлено питання механізації та автоматизації вимірювань, похибок вимірювань та їх оцінки.

Призначений для студентів механічних і машинобудівних спеціальностей вищих та середніх технічних навчальних закладів, інженерно-технічних працівників, а також може бути використаний при навчанні робітничим професіям.

# УДК 621.71 (075.8)

# ББК 34.61я73

©  А. П. Кудрін, В. В. Лубяний, В. Д. Хижко, 2005

ISBN 996-8048-22-7                              ©  І. Ю. Карпачьова,  художнє оформлення,   2005

ЗМІСТ

Передмова......................................................................................................................................5

1. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ............................................................................................................6

1.1. Поняття взаємозамінності......................................................................................................6

1.2. Види взаємозамінності...........................................................................................................6

1.3. Складові основ взаємозамінності..........................................................................................8

1.4. Етапи забезпечення взаємозамінності..................................................................................9

1.5. Єдина система допусків і посадок.......................................................................................10

1.6. Взаємозамінність та вимірювання......................................................................................16

2. ОСНОВИ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ..............................................................................16

2.1. Класифікація засобів вимірювання.....................................................................................16

2.2. Метрологічне забезпечення.................................................................................................21

3. МІРИ ДОВЖИНИ....................................................................................................................26

3.1. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини………...............................................................26

3.2. Штрихові міри довжини.......................................................................................................30

4. КАЛІБРИ……………………………………………………………………………………..31

4.1. Класифікація калібрів……………………………………………………………………..31

4.2. Калібри для гладких валів і отворів....................................................................................32

4.3. Калібри для контролю|виміру| лінійних розмірів...........................................................................33

4.4. Калібри для контролю шліцьових виробів………………………………………….........35

4.5. Профільні шаблони………………………………………………………………………..36

4.6. Нарізні калібри..……………………………………………………………………………36

5. МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ……………………………………………………………………38

5.1. Штангенприлади…………………………………………………………………………..38

5.2. Мікрометри...........................................................................................................................40

5.3. Мікрометричні глибиноміри і нутроміри..........................................................................44

5.4. Нарізні мікрометри...............................................................................................................46

6. ВАЖІЛЬНО-МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ.…………..48

6.1. Класифікація та призначення……………………………………………………………..48

6.2. Зубчасті вимірювальні головки.…………………………………………………………..49

6.3. Важільно-зубчасті вимірювальні головки.……………………………………………….52

6.4. Пружинні вимірювальні головки…………………………………………………………54

6.5. Важільні мікрометри і скоби з відліковим пристроєм…………………………………..57

6.6. Індикаторні нутроміри та глибиноміри..............................................................................60

7. ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-МЕХАНІЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ.............................66

7.1. Класифікація та призначення..............................................................................................66

7.2. Основи  оптичних  методів  вимірювань…………………………………………………67

7.3. Оптикатори............................................................................................................................69

7.4. Вертикальний окулярний оптиметр………………………………………………………70

7.5. Горизонтальний окулярний оптиметр................................................................................73

7.6. Вертикальні екранні оптиметри..........................................................................................76

7.7. Оптичні довжиноміри……………………………………………………………………..77

7.8. Оптико-механічні машини для вимірювання довжини....................................................80

7.9. Інструментальні та універсальні мікроскопи…………………………………………….82

7.10. Проектори…………………………………………………………………………………89

7.11. Основи інтерференційних методів вимірювань………………………………………..92

7.12. Плоскі скляні пластини......................................................................................................94

7.13. Контактні інтерферометри.................................................................................................97

7.14. Інтерференційні методи вимірювань кінцевих мір довжини.........................................99

8. ПНЕВМАТИЧНІ ПРИЛАДИ................................................................................................102

8.1. Принцип дії і класифікація................................................................................................102

8.2. Довжиноміри низького тиску............................................................................................102

8.3. Довжиноміри високого тиску............................................................................................105

8.4. Пневматичні прилади диференціального типу................................................................107

9. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ.................................................................................................109

9.1. Класификація похибок.......................................................................................................109

9.2. Оцінка випадкових похибок..............................................................................................110

9.3. Метрологічні характеристики засобів вимірювань.........................................................115

9.4. Вибір засобів вимірювань..................................................................................................118

10. КУТОВІ ВИМІРЮВАННЯ……………………………………………………………….119

10.1. Контроль кутів|рогів,кутків| та конусів………………………………………………………………119

10.2. Кутові міри та повірочні косинці....……………………………………………………122

10.3. Калібри для контролю конусів…………………………………………………………125

10.4. Прилади для вимірювання кутів……………………………………………………….126

10.5. Непрямі методи вимірювання кутів та конусів……………………………………….133

10.6. Рівні………………………………………………………………………………………137

11. КОНТРОЛЬ ВІДХИЛЕНЬ І ВЗАЄМНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ…………..142

11.1. Класифікація відхилень поверхонь……………………………………………………142

11.2. Вимірювання відхилень від прямолінійності та площинності………………………146

11.3. Контроль відхилень форми циліндричних деталей…………………………………..151

11.4. Контроль відхилень розташування поверхонь і осей…………………………………156

12. ШОРСТКІСТЬ ТА ХВИЛЯСТІСТЬ ПОВЕРХОНЬ……………………………………..164

12.1. Шорсткість поверхонь…………………………………………………………………..164

12.2. Контроль шорсткості поверхонь……………………………………………………….170

12.3. Хвилястість поверхонь деталей………………………………………………………...180

12.4. Вплив шорсткості, хвилястості, відхилень форми і розташування поверхонь

деталей на взаємозамінність і якість машин………………………………………………...181

13. КОНТРОЛЬ ЗУБЧАСТИХ ЗАЧЕПЛЕНЬ………………………………………………..183

13.1. Основні елементи і параметри зубчастих коліс……………………………………….183

13.2. Прилади для вимірювання основного та колового кроку...…………………………..185

13.3. Методи та прилади для контролю профілю зубів…………………………………….186

13.4. Прилади для контролю радіального биття зубчастого вінця………………………...187

13.5. Засоби вимірювання зсуву початкового контура і товщини зуба……………………188

13.6. Вимірювання довжини загальної нормалі……………………………………………..189

13.7. Контроль контакту зубів………………………………………………………………..190

13.8. Контроль кінематичної похибки………………………………………………….........191

14. МЕХАНІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ………………………………..192

14.1. Електроконтактні засоби вимірювання………………………………………………..192

14.2. Індуктивні та ємнісні|ємкості| засоби|кошти| вимірювання|виміру|. Механотрони…………………………...193

14.3. Фотоелектричні засоби вимірювання………………………………………………….196

14.4. Прилади автоматичного і активного контролю……………………………………….197

14.5. Контрольні автомати і координатно-вимірювальні машини…………………………200

15. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ МЕТАЛІВ………………………….203

15.1. Твердоміри Брінелля……………………………………………………………………203

15.2. Твердоміри Роквелла……………………………………………………………………205

15.3. Вимірювання мікротвердості…………………………………………………………...206

Список літератури.....................................................................................................................207

ПЕРЕДМОВА

Якість і ефективність дії машин, приладів та механізмів перебувають у прямій залежності від точності їх виготовлення при належному контролі деталей за допомогою технічних вимірювань.

Точність та її контроль є початковою передумовою найважливішої властивості сукупності виробів – взаємозамінності, яка визначає значною мірою техніко-економічний ефект, що отримується при виробництві та експлуатації сучасних технічних приладів. Тому комплекс глибоких знань і певних навичок у галузі точності, взаємозамінності та технічних вимірювань є необхідною складовою частиною професійної підготовки спеціалістів технічних професій.

Велике значення у забезпеченні якості машинобудівної продукції мають вимірювання лінійних та кутових розмірів деталей. У машинобудуванні вони займають до 15 % трудомісткості виготовлення виробу.

Сучасна організація і технічне оснащення виробничих процесів вимагають від інженерно-технічного складу, робітників, наладчиків беззаперечних знань методів та засобів контролю точності, орієнтування у питаннях допусків і посадок, якості поверхні спряжених деталей. Спеціалісти повинні володіти знаннями у галузі метрології та метрологічного забезпечення, вміти правильно обирати і використовувати засоби вимірювальної техніки, визначати придатність їх до застосування, оцінювати похибки засобів та результатів вимірювань і знати джерела їх виникнення.

Успішне засвоєння й використання засобів вимірювань потребує знань основ технічних вимірювань, фізичних принципів дії й будови вимірювальних приладів та їх метрологічних характеристик, методик їх використання, шляхів механізації та автоматизації вимірювального контролю.

У підручнику викладено питання взаємозамінності та її видів, допусків і посадок, шорсткості поверхонь і відхилень їх від форми та взаємного розташування, основ вимірювання і метрологічного забезпечення, класифікації засобів вимірювань і фізичних принципів їх дії, схем та конструкції приладів, їх метрологічних характеристик, методик їх використання і вибору, похибок вимірювань та їх оцінки.

Завдання авторів полягало у систематизації накопичених знань з даних питань, висвітлених у літературі колишнього СРСР та країн СНД, а також набутих з досвіду власної роботи.

Необхідність написання підручника диктувалася практичною відсутністю аналогічних видань у межах України, надрукованих державною мовою, які б включали систематизовані дані про засоби вимірювань та методики їх використання. Автори прагнули якомога простіше висвітлити складні питання з тим, щоб підручник був доступним широкому колу читачів.

Підручник призначено для студентів технічних вузів, які вивчають дисципліни, пов’язані зі взаємозамінністю, створенням та відновленням посадок, технічними вимірюваннями. Він може бути корисним студентам середніх професійно-технічних закладів, інженерно-технічним працівникам та робітникам виробничих підприємств.

1. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ

1.1. Поняття взаємозамінності

Під взаємозамінністю розуміють властивість деталей та вузлів, виготовлених із заданою точністю, яка забезпечує можливість їх складання (або заміни їх при ремонті) в машини і механізми без додаткової обробки чи припасування і гарантує виконання необхідних технічних умов та заданих показників якості.

Сучасне машинобудування неможливе без застосування принципів взаємозамінності, що дає змогу використовувати незалежно виготовлені із заданою точністю деталі та вузли при заміні чи ремонті з'єднань або механізмів.

Вимог взаємозамінності необхідно дотримуватись на всіх життєвих циклах машин: під час конструювання, виготовлення та експлуатації деталей, вузлів і механізмів.

Виконання всіх вимог взаємозамінності забезпечує можливість незалежного виготовлення деталей у різних цехах підприємства і навіть на різних заводах.

Якщо деталі та вузли взаємозамінні, процес складання йде безвідмовно, тобто підшипник монтується на вал і в корпусну деталь, легко замінюється електродвигун, гвинт даного розміру вільно загвинчується у нарізний отвір того ж розміру тощо.

Взаємозамінними можуть бути безліч деталей, механізмів машин і приладів, що мають загальне призначення, а саме підшипники кочення, електрообладнання, нормалізовані та стандартизовані кріпильні деталі тощо.

Без застосування взаємозамінності неможлива механізація складання та виробництво і складання деталей на конвеєрі, заміна при ремонті величезної кількості запасних частин (без виконання припасовувальних робіт – шліфування чи притирання вала до наявного отвору, припасовування шпонок до шпонкових пазів та ін.). На жаль, необхідність виконання припасовувальних робіт не зникла і дотепер. Але їх слід уникати, бо це економічно дуже невигідно: припасовувальні роботи майже завжди виконують висококваліфіковані робітники, час виконання таких робіт більший, ніж звичайно, вартість їхня також велика, час виготовлення чи ремонту всього механізму більший, тому що потрібно виготовляти деталі послідовно, а не паралельно.

1.2. Види взаємозамінності

Взаємозамінність може бути повною і неповною.

При повній взаємозамінності складання всіх деталей механізму або його вузлів провадиться без додаткової обробки, сортування чи припасування, тобто всі деталі є взаємозамінними.

При неповній взаємозамінності деталі виготовляють з меншою точністю, ніж при повній, тому під час складання необхідно застосовувати рухомі або нерухомі компенсатори, додатково обробляти спеціальні деталі зі збільшеними припусками або добирати деталі із сортуванням на певну кількість груп. Обробку деталей провадять після визначення у складеному вузлі потрібного розміру деталі-компенсатора. У цих випадках    виготовлення деталей дешевше, хоча контроль при складанні та сам процес складання – дорожчі.

У випадку, коли дуже важко досягти високої точності розмірів, наприклад, у виробництві точних підшипників кочення, або коли виготовлення точних деталей дуже дорого коштує, без використання принципу неповної взаємозамінності взагалі обійтись буває неможливо.

Частіше за все принцип неповної взаємозамінності застосовують в індивідуальному виробництві, де обробку деталей ведуть за паспортом сполученої деталі або обробляють деталі сумісно.

При ремонті механізмів, якщо є необхідною обробка компенсаторів, яку не завжди можна виконати якісно в умовах ремонтних майстерень чи заводів, неповна взаємозамінність викликає труднощі.

Рішення про вибір застосування принципів повної або неповної взаємозамінності  залежить від кількості витрат при кожному з них, а також витрат у процесі їхньої експлуатації.

Розрізняють також внутрішню та зовнішню взаємозамінність.

Внутрішня взаємозамінність забезпечується тільки при повній взаємозамінності, коли всі деталі механізму, вузла чи складальної одиниці взаємозамінні.

Зовнішня взаємозамінність забезпечується при неповній взаємозамінності, коли окремі деталі можуть бути невзаємозамінними, але весь механізм, вузол чи складальна одиниця взаємозамінні за своїми зовнішніми приєднувальними розмірами (діаметр вала електродвигуна, розміри та розташування його кріпильних отворів, зовнішній та внутрішній діаметри підшипника кочення тощо), а також за експлуатаційними     характеристиками (частота обертання, потужність, напруга живлення, обертальний момент  тощо). Наприклад, при виготовленні підшипників кочення використовують принцип зовнішньої взаємозамінності. Крім того, всі стандартизовані вироби (електродвигуни,   редуктори, насоси, двигуни тощо) також завжди повинні мати зовнішню взаємозамінність, хоча при цьому не виключається і внутрішня взаємозамінність.

У техніці взаємозамінність використовують дуже широко. Крім геометричних параметрів виробів, нормують відхилення хімічного складу матеріалів, їхні фізико- механічні властивості та багато інших параметрів. Така взаємозамінність називається функціональною.

Проведені дослідження та досвід|дослід| промисловості показують, що виготовлення деталей і складальних одиниць з|із| точно встановленими|установленими| геометричними, механічними, електричними та іншими функціональними параметрами при оптимальній їх точності і оптимальній якості поверхні, створення|створіння| гарантованого запасу працездатності машин і приладів дає змогу забезпечити взаємозамінність усіх однотипних виробів, що випускаються заводом, за їх експлуатаційними показниками, тобто за показниками якості функціонування (продуктивності, точності та ін.). Забезпечення взаємозамінності машин та інших виробів за оптимальними експлуатаційними показниками (ЕКП|) є|з'являється,являється| основним   принципом взаємозамінності у машинобудуванні. Взаємозамінність, при якій забезпечується працездатність виробів з|із| оптимальними і стабільними (у заданих межах) у часі ЕКП| або з|із| оптимальними показниками якості функціонування для складальних одиниць і взаємозамінність їх за цими показниками, називають функціональною.

Функціональними є|з'являються,являються| геометричні, електричні, механічні та інші параметри, що впливають на експлуатаційні показники машин та інших виробів або на службові функції складальних одиниць. Наприклад, від зазора між поршнем і циліндром (функціонального параметра) залежить потужність двигунів (експлуатаційний показник), а в поршневих компресорах – масова та об'ємна продуктивності. Ці параметри названі|накликати| функціональними, щоб підкреслити їх зв'язок зі|із| службовими функціями складальних одиниць і ЕКП| виробів. Зв'язок їх з|із| експлуатаційними показниками може бути як функціональним, так і випадковим.

Щоб одержати|отримати| найбільшу ефективність взаємозамінності, тобто добитися функціональної взаємозамінності, необхідно при конструюванні, виробництві й експлуатації машин та інших виробів враховувати комплекс науково-технічних початкових|вихідних| положень|становищ|, що об'єднуються поняттям принцип функціональної взаємозамінності.

При досягненні функціональної взаємозамінності є можливість не тільки складати або замінювати однакові деталі та вузли без їхнього припасування, а й отримувати оптимальні показники роботи машин (потужність, довговічність, продуктивність, точність та ін.).

1.3. Складові основ взаємозамінності

У промисловості існує глибокий зв'язок між взаємозамінністю і стандартизацією. Наявність взаємозамінності неможлива без стандартизації і навпаки.

Стандартизація – це державна система, яка встановлює в плановому порядку обов'язкові правила, норми і вимоги, що забезпечують економічно оптимальну якість продукції, підвищення продуктивності суспільної праці та ефективність використання матеріальних ресурсів при дотриманні техніки безпеки. Майже всі технічні вимоги взаємозамінності зафіксовані в певних стандартах.

У промисловості існують такі нормативні документи: міждержавні (колишнє найменування – державні стандарти СРСР) і галузеві стандарти колишнього СРСР – ГОСТ та ОСТ; державні стандарти України – ДСТУ (до 1991 року –  РСТ УРСР); технічні умови –  ТУ; республіканські стандарти –  РСТ і стандарти підприємств –  СТП.

Застосування міжнародних стандартів, стандартів України та методик Єдиної системи державного управління якістю продукції забезпечує можливість підвищення показників якості виробів в усіх галузях промисловості. Це забезпечується за рахунок того, що в стандартах зафіксовані не тільки числові значення певних показників, але й методика їхньої перевірки та контролю і випереджаючі показники для атестованої продукції.

У стандартах зафіксовані єдині норми та вимоги, яким мають відповідати властивості сировини, напівфабрикатів, матеріалів, якість і характеристики продукції та багато інших даних. Вимоги стандартів мають силу законів, і тому виконання їх у виробництві є обов'язковим.

Застосування та виконання норм і вимог цих стандартів при конструюванні механізмів або їх деталей, визначенні точності їхнього виготовлення та при самому виготовленні забезпечує взаємозамінність продукції.

Стандартизація забезпечує уніфікацію, завдяки якій з’являється можливість зниження вартості виробів, збільшення масштабів виробництва, а також спеціалізації виготовлення стандартизованих і нормалізованих виробів, деталей та їх елементів.

Спеціалізація –  це спосіб виробництва однакових або однотипних деталей, вузлів чи виробів на окремих спеціалізованих дільницях, цехах чи заводах.

Спеціалізація неможлива без кооперації і навпаки.

Кооперація – це спосіб організації виробництва, за якого окремі деталі даного механізму виготовляють на різних спеціалізованих дільницях, цехах чи заводах, а потім складання провадиться на одному заводі.

Кооперація і спеціалізація неможливі без застосування взаємозамінності. Кооперація і спеціалізація можуть бути не тільки на окремих дільницях та заводах, а навіть на підприємствах різних країн, тобто мати міжнародне значення. Дільнична чи цехова спеціалізація передбачає виготовлення на окремих дільницях чи в цехах деталей типу втулок, валів, шестерень, нормалізованих кріпильних деталей (болтів, гайок, шпильок, шайб та ін.).

Заводська спеціалізація передбачає виготовлення на спеціалізованих заводах електродвигунів, електрообладнання, насосів, двигунів внутрішнього згоряння, підшипників кочення, металорізальних інструментів та контрольно-вимірювальних приладів, різноманітних запасних і комплектуючих деталей для сільськогосподарських машин тощо. Складні взаємозамінні деталі та вузли можна виготовляти на автоматизованому обладнанні у більшій кількості, якісніше при більшій продуктивності праці і набагато дешевше. Інші заводи з кооперації отримують їх і провадять складання у верстати, автомашини, трактори, комбайни тощо.

Таким чином, взаємозамінність забезпечує раціональні якісні та експлуатаційні показники різноманітних машин: стабільність, продуктивність, раціональну експлуатацію, довговічність і надійність роботи, зменшення витрат при виготовленні.

1.4. Етапи забезпечення взаємозамінності

Досягнення взаємозамінності забезпечується, починаючи з розробки креслень, в яких зазначають вимоги до точності виготовлення деталей у відповідності з вимогами до готового виробу та існуючими стандартами на допуски і посадки. Потім треба розробити відповідний технологічний процес, вибрати заготовки й верстати, металорізальні та контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, які мають забезпечити виготовлення, а також контроль деталей з передбаченою точністю.

Дотримання принципів зовнішньої та внутрішньої взаємозамінності необхідне на всіх етапах проектування, виробництва й експлуатації машин, бо тільки тоді можна одержати економію витрат. Особливо важливо забезпечити їхнє використання при масовому та серійному виробництві, яким переважно і є сучасне машинобудування.

Перший етап, на якому застосовують взаємозамінність, – це конструювання, коли розміри деталей та їхня точність повинні визначатись з урахуванням існуючих стандартів на нормальні лінійні розміри, стандартів на допуски та посадки гладких деталей і різноманітних з'єднань. На першому етапі необхідно максимально застосувати нормалізовані і стандартні деталі та вузли, що виготовляються централізовано. При  конструюванні повинні визначатись оптимальні вимоги до точності деталей, які враховують необхідну точність готового механізму та його довговічність, а також технологічні можливості конкретного виробництва. Конструктор також має пам'ятати, що при високій точності виготовлення (малих величинах допусків) вартість виробу значно зростає.

Другий етап, що забезпечує взаємозамінність, – це розробка технологічного процесу. Технолог визначає вид заготовки, спосіб її одержання та розміри (пруток чи інший прокат, штамповка, литво тощо). Технологи визначають послідовність виготовлення деталі, обирають металорізальні верстати, конструюють пристосування для механічної обробки, визначають режими обробки, обирають універсальні металорізальні інструменти та конструюють спеціальні. Технологи чи метрологи визначають методику контролю геометричних параметрів деталей, відбирають універсальні контрольно-вимірювальні прилади та інструменти, а також конструюють спеціальні.

Третій етап – це виготовлення і складання виробів. На цьому етапі важливо не тільки забезпечити всі якісні показники деталей і машин (їхню точність, чистоту поверхонь тощо), а й проконтролювати ці показники. Для цього метрологічні показники контрольно-вимірювальних засобів мають бути пов'язані з нормованою точністю виготовлення деталей і виробів, про що докладніше буде сказано у наступному розділі.

Останній етап –  це грамотна експлуатація готових виробів. На цьому етапі треба стежити, щоб норми точності деталей машин та верстатів на виробництві періодично контролювалися, зношені деталі вчасно замінювались чи ремонтувались.

При ремонті виробів враховуються вимоги взаємозамінності на всіх етапах виготовлення виробів з урахуванням специфіки технології ремонту, яка значно відрізняється від технології виробництва. Ця відмінність полягає, в першу чергу, у тому що в ремонтному виробництві мають справу з готовим виробом і його елементами, які в процесі експлуатації зазнали значних змін, внаслідок чого в тій чи іншій мірі втратили працездатність, яку треба відновити.

Визначення технічного стану та оцінка дефектів і пошкоджень складових елементів конструкцій з метою встановлення їхньої ремонтопридатності створюють додатковий етап технологічного процесу при ремонті – дефектацію. Забезпечення якості цього етапу нерозривно пов’язане з вимірюваннями, трудомісткість яких складає значний відсоток від трудомісткості виконання всіх ремонтних робіт. Використання надійних та ефективних засобів вимірювання, які забезпечують необхідну точність і високу продуктивність при дефектації складових і виробу в цілому, визначає подальшу надійність відремонтованого виробу, можливість забезпечення геометричної і функціональної взаємозамінності та економічної ефективності ремонту.

Іншою значною відмінністю технологічного процесу ремонту від технологічного процесу виробництва є наявність у технологічному процесі ремонту додаткового етапу – відновлення, відсутнього при виробництві виробу.

При виробництві виробу виготовлення деталей здійснюють з наявних заготовок у вигляді литва, штамповок, прокату і шляхом механічної обробки отримують готову деталь. При відновленні як заготовку використовують вже готову, але зношену деталь, з якої шляхом різних технологічних методів створюють ремонтну заготовку. Побудова оптимального технологічного процесу створення ремонтної заготовки і отримання відновленої деталі вимагає перегляду конструкторських і технологічних розробок, якими користуються при виготовленні, внесення до них доповнень або змін конструктивно- технологічних рішень. Вирішення питань геометричної і функціональної взаємозамінності, особливо в умовах кооперації та спеціалізації – першочергове завдання при розробці технології відновлення. При вирішенні цього завдання вибір методів забезпечення точності та її контролю виходить на перший план.

Складальні роботи під час ремонту виробів вимагають коригування технології їх  складання при виробництві у зв’язку з наявністю відновлених деталей з новими (ремонтними) розмірами, що входитимуть у складальні одиниці, розміри і точність яких закладені при проектуванні й отримані при виготовленні. Забезпечення взаємозамінності і точності під час складання виробів, що знаходяться в ремонті, є важливою умовою високої якості ремонтних виробництв та об’єктів ремонту.

1.5. Єдина система допусків і посадок

Основну роль у забезпеченні геометричної взаємозамінності у технічних виробах відіграє комплекс нормативних документів (стандартів) під загальною назвою "Єдина система допусків і посадок" (ЄСДП). Положення цієї системи досить детально розглядаються в багаточисельній технічній літературі, навчальних та методичних посібниках, документах відомств та підприємств. У підручнику стисло висвітлюються найнеобхідніші, на погляд авторів, дані положень цієї системи.

У машинах та механізмах деталі не відокремлені одна від одної. Вони збираються у певні складальні одиниці або вузли. Поверхні деталей, що контактують одна з|із| одною, називаються зв'язаними. Незв'язані поверхні називаються вільними.

Деталі, що сполучаються|поєднуються,з'єднуються|, мають один і той же (загальний|спільний|) номінальний розмір. Для отворів його умовно позначають|значать| D, а для валів –  d.

Деталі виготовляють за кресленнями, на яких проставлені номінальні розміри з|із| граничними відхиленнями або з|із| умовними позначеннями полів допусків|допущень|. ГОСТ 25346–89 передбачає три варіанти вказівки допуску|допущення|, номінального розміру, що проставляється правіше (рис. 1.2, а–в|): у вигляді граничних відхилень з|із| їх знаками, наприклад: вал Ø40 або отвір Ø40+0,025; у вигляді позначення тільки|лише| поля допуску|допущення|, наприклад: вал Ø40 е8 або отвір Ø40 Н7; у вигляді сумісного|спільного| позначення поля допуску|допущення|, а правіше за нього в дужках – у вигляді граничних відхилень з|із| їх знаками, наприклад: вал Ø40 е8() або отвір Ø40 Н7(+0,025). Розмір деталі, вказаний на кресленні, наприклад, 40 мм, називається номінальним. При графічному зображенні допуску|допущення| номінальний розмір визначає положення|становище| нульової лінії і служить початком відліку відхилень. Для наочності|наглядності| прийнято поле допуску|допущення| (полем допуску|допущення| називається зона, обмежена граничними відхиленнями розміру) зображати|змальовувати| графічно у вигляді прямокутника, розташованого|схильного| в заданому положенні|становищі| щодо|відносно| номінального розміру або нульової лінії (рис. 1.2, г і д). Одне з граничних відхилень називається верхнім, а друге граничне відхилення – нижнім. Верхнє відхилення вала позначається|значиться| латинськими буквами|літерами| es (отвори ES), а нижнє відхилення вала – ei (отвори EI). Наприклад, верхнє і нижнє відхилення вала Ø40 мм відповідно: es = – 0,05 мм або – 50 мкм|; ei = – 0,089 мм або – 89 мкм|. Ці ж відхилення для отвору Ø40 мм:                ES = + 0,025 мм або + 25 мкм|; ЕІ = 0.

а)                                                                 б)

Рис. 1.1. З'єднання|сполучення,сполука| двох деталей: а – гладке циліндричне; б – плоске;

1 – охоплювана деталь (вал); 2 – охоплююча деталь (отвір);

d, l – номінальні розміри

Рис. 1.2. Приклади|зразки| позначення допусків|допущень| на кресленнях (а – вала; б – отвору;

в – з'єднання|сполучення,сполуки| вала з|із| отвором) і схеми розташування полів допусків|допущень|

(г – вала; ѓ – отвору)

Верхні і нижні відхилення можуть бути із|із| знаком "+", тобто розташовані|схильні| вище  нульової лінії; зі|із| знаком "–", коли вони розташовані|схильні| нижче нульової лінії, і рівними нулю, тобто збігатися|збігатися| з|із| нульовою лінією. Відхилення, рівні нулю, на кресленні (після|потім| номінального розміру) не вказуються|вказуються|, а маються на увазі, наприклад, отвір з|із| нижнім відхиленням EI = 0 записується|занотовується| на кресленні Ø40+0,025.

Поле допуску|допущення|, обмежене верхнім і нижнім відхиленнями, характеризує допуск|допущення| (позначається|значиться| JT або просто Т). Чим менший допуск|допущення|, тим важче|скрутніше| обробляти деталь.

Для визначення придатності виміряної|виміряної| деталі, яка була виготовлена з|із| допуском|допущенням|, проставленим на кресленні, необхідно знати найменший та найбільший граничні розміри, які обчислюють за формулами (табл. 1.1). Деталь є|з'являється,являється| придатною|придатною|, якщо її дійсний розмір, тобто розмір, одержаний|отриманий| вимірюванням|виміром| з|із| допустимою похибкою, є більшим від найменшого граничного розміру і меншим від найбільшого граничного розміру.

Таблиця 1.1.

Формули для визначення граничних розмірів деталей

| Граничний розмір | Визначення |
| --- | --- |
| Найбільший граничний розмір отвору Dmax = D + ES (1) | Алгебраїчна сума номінального розміру D і верхнього відхилення ES отвору |
| Найменший граничний розмір отвору Dmin = D + EI (2) | Алгебраїчна сума номінального розміру D і нижнього відхилення EI отвору |
| Найбільший граничний розмір вала dmax = d + es (3) | Алгебраїчна сума номінального розміру d і верхнього відхилення es вала |
| Найменший граничний розмір вала dmin = d + ei (4) | Алгебраїчна сума номінального розміру d і нижнього відхилення ei вала |

У позначеннях на кресленнях полів допусків|допущень| валів і отворів, наприклад Ø40 Н7 або Ø40 е8, латинські букви|літери| – основні відхилення, а цифри – квалітети|.

Малі латинські букви|літери| означають основні відхилення валів, а великі букви|літери| – основні відхилення отворів. Основним відхиленням називають найближче відхилення до нульової лінії. Основне відхилення збігається|збігається| з|із| верхнім або нижнім відхиленнями вала або отвору.

ГОСТ 25346–89 встановлює|установлене| 28 основних відхилень валів, що позначаються|значаться| латинськими буквами|літерами| від а до zc, і 28 основних відхилень отворів від А до ZС. Схеми розташування основних відхилень валів і отворів щодо|відносно| нульової лінії наведені на рис. 1.3.

Квалітетом називається сукупність допусків|допущень|, відповідних однаковому ступеню|мірі| точності для всіх номінальних розмірів. Встановлено|установлено| двадцять квалітетів|, що позначаються|значаться| порядковим номером 01; 0; 1 ... ; 16 і 18. Допуски|допущення| квалітетів| для номінальних розмірів 1 – 500 мм наведені у табл. 1.2. Розміри 1 – 500 мм розбиті на інтервали розмірів. У межах кожного з указаних інтервалів розмірів встановлені|установлені| однакові допуски|допущення|.

Таблиця 1.2.

Значення допусків (мкм) за квалітетами для номінальних розмірів 1–500 мм

(ГОСТ 25346–89)

| Інтервал номінальних | Квалітет |
| --- | --- |
| розмірів, мм | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| До 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
| Від 3 до 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 |
| » 6 » 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 |
| » 10 » 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 |
| » 18 » 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 |
| » 30 » 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 |
| » 50 » 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 |
| » 80 » 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 |
| » 120 » 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| » 180 » 250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |
| » 250 » 315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |
| » 315 » 400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |
| » 400 » 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |

Посадкою називається характер з’єднання деталей, який визначається величиною одержаних у ньому зазорів S чи натягів N. Технічно грамотно запроектована посадка має гарантувати потрібний характер взаємодії і положення не тільки під час складання, а й протягом певного часу експлуатації вузла, машини або механізму до їхнього ремонту.

Посадки здійснюються в системі отвору (СА) або в системі вала (СВ). У системі отвору основні отвори з’єднують з неосновними валами, а в системі вала основні вали з’єднують з неосновними отворами.

Основний вал h (рис. 1.4, б) і основний отвір H (рис. 1.4, а) – у яких основні відхилення дорівнюють нулю.

Рис. 1.3. Основні відхилення: а і б – валів; в і г – отворів;

d (D) – номінальний діаметр вала (отвору); 1 – вал; 2 – отвір

Рис. 1.4. Схема розміщення полів допусків основного отвору (а)

та основного вала (б) у системі ЄСДП

Для основного отвору Н найменший граничний розмір Dmin завжди дорівнює номінальному розмірові, нижнє відхилення ЕІ дорівнює нулю, а верхнє ЕS – завжди додатне. Таким чином, поле допуску Н завжди розміщене над нульовою лінією і прилягає до неї (рис. 1.4, а).

Для основного вала Н найбільший граничний розмір dmax завжди дорівнює номінальному розмірові, верхнє відхилення es дорівнює нулю, а нижнє відхилення еі завжди від'ємне. Поле допуску основного вала Н завжди розміщене під нульовою лінією і прилягає до неї (рис. 1.4, б).

В обох системах граничні розміри основних деталей (отворів чи валів) залишаються постійними лише за двох обов'язкових умов: для однакових номінальних розмірів деталей, а також для однакової точності (квалітету) всіх деталей, що входять у дане з'єднання.

Вибір системи отвору або вала визначається конструктивними, технологічними і техніко-економічними міркуваннями.

Найбільшого поширення набули посадки в системі отвору тому, що трудомісткість обробки точного отвору вища від трудомісткості обробки точного вала, а також тому, що в цій системі для обробки отворів потрібний менший асортимент дорогих різальних інструментів. Тому посадки в системі отвору застосовувати економічно доцільніше. Завдяки тому, що у цьому випадку граничні розміри отворів (для заданого номінального діаметра і даної точності обробки) залишаються однаковими навіть при різних посадках, обробляти їх можна одним інструментом.

Всі типи з’єднань (нерухомі нерознімні, нерухомі рознімні, рухомі) отримують за допомогою трьох груп посадок: посадок з натягом N, перехідних посадок і посадок із зазором S.

Схематичне зображення посадок із зазором, перехідних посадок і посадок з натягом в системах отвору (СА) і вала (СВ) наведене на рис. 1.5 та рис. 1.6.

На наведених рис. 1.5 та рис. 1.6 схеми посадок з натягом позначено JT', перехідних посадок – JT", посадок з зазором – JT'''; допуск основного вала h (Td); основні відхилення неосновних валів: p – zc, js – n, a – h згідно з рис. 1.5; основні відхилення неосновних отворів P – ZC, Js – N, A – H згідно з рис. 1.6.

Допуск посадки з натягом (допуск натягу ТN) визначають як різницю між найбільшим і найменшим натягами, яка дорівнює сумі допусків отвору і вала:

TN = Nmax – Nmin = JTD + JTd.

Допуск посадки з зазором (допуск зазору TS) – різниця між найбільшим і найменшим зазорами, яка також дорівнює сумі допусків отвору і вала.

TS = Smax – Smin = JTD + JTd.

Найбільший натяг:

Nmax = dmax – Dmin = es – EJ.

Найменший натяг, який називають гарантованим натягом:

Nmin = dmin – Dmax = ei – ES.

Найбільший зазор:          Smax = Dmax – dmin = ES – ei.

Найменший зазор:          Smin = Dmin – dmax = EI – es.

Величини Nmax, Nmin, Smax, Smin найкраще передають характер обраної посадки.

Рис. 1.5. Схематичне зображення посадок у системі отвору

Рис. 1.6. Схематичне зображення посадок у системі вала

Вибір та забезпечення необхідних допусків та посадок є важливою умовою забезпечення працездатності з’єднань. Граничні зазори Smax, Smin вибираються з умови гідродинамічної теорії змащення. Граничні значення натягів Nmax, Nmin забезпечують передачу повного обертального моменту чи осьової сили. При цьому Nmax має бути таким, за якого забезпечується міцність (відсутність руйнування) деталей, що з’єднуються.

Граничні значення зазорів та натягів можна визначити шляхом розрахунків, але найчастіше їх визначають при проектуванні за аналогією, коли використовується досвід, накопичений при проектуванні у попередні роки.

Необхідно знати матеріали, з яких виготовляються деталі, види та характер змащувальних речовин, шорсткість поверхні, швидкості взаємного переміщення деталей чи зусилля їх зміщення і т.ін.

Таким чином, вибір і дотримання необхідних посадок забезпечують, окрім геометричної, також і функціональну взаємозамінність.

1.6. Взаємозамінність та вимірювання

Взаємозамінність у першу чергу залежить від точності розмірів елементів складальної одиниці, в яку вони входять.

Точність розміру – ступінь відповідності його значення значенню, заданому кресленням.

Точність і взаємозамінність деталей залежить від точності верстатів, на яких обробляють деталі, від якості технологічного процесу та інструментів, а також від правильного вибору, точності та застосування контрольно-вимірювальних засобів.

Вимірювання проводять:

- при виробництві виробів, їх ремонті та в процесі експлуатації під час контролю точності обладнання, його налагодження і настроювання інструментів на розмір;

- для контролю розмірів заготовок і готових деталей, при їх виготовленні та складанні;

- у процесі ремонту на стадіях визначення технічного стану, відновлення, складання та випробування;

- під час сортування деталей на групи;

- при прийманні готових машин, механізмів і приладів тощо.

Вимірювання є засобом досягнення взаємозамінності на всіх етапах технологічних процесів виготовлення та відновлення виробів. Першочергову роль вони відіграють у забезпеченні точності необхідних посадок спряжених елементів конструкцій, які, окрім геометричної взаємозамінності, визначають і їхню функціональну взаємозамінність. Тому забезпечення ефективності та якості вимірювань є одним з основних завдань виробництв.

Це завдання вирішується комплексом робіт з метрологічного забезпечення. Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія.

Метрологія – наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності і способи досягнення потрібної точності.

Метрологічне забезпечення – встановлення і застосування метрологічних норм та правил, а також розробка, виготовлення і використання спеціальних технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і вимог точності вимірювання.

Точність вимірювань – якість вимірювань, що відображує близькість їх результатів до істинного значення величини, яка вимірюється.

Єдність вимірювань – такий стан вимірювання, при якому результати вимірювань виражаються в узаконених одиницях, а похибки вимірювання відомі з заданою ймовірністю.

Дотримання правил єдності вимірювань гарантує порівняння результатів вимірювань однієї і тієї ж величини (одного і того ж розміру), виконаних у різних умовах, різними операторами, у різний час, різними методами виконання вимірювань і різними засобами вимірювання.

2. ОСНОВИ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

2.1. Класифікація засобів вимірювання |вимірів|

Вимірювання|вимір| – знаходження фізичної величини дослідним|дослідним| шляхом|колією,дорогою| за допомогою спеціальних технічних засобів|коштів|. Прикладом|зразком| є|з'являється,являється| вимірювання|вимір| (визначення) діаметра втулки за допомогою мікрометричного нутроміра, визначення кута|рогу,кутка| виробу за допомогою кутоміра.

Довжина і кут|ріг,куток| є|з'являються,являються| фізичними величинами; їхнї значення, наприклад, 10 м або 1°, знаходять|находять| вимірюванням|виміром| за допомогою вимірювальних приладів.

Одиниця довжини – 1 метр (1 м) згідно з ГОСТом 8.417–81 є|з'являється,являється| основною одиницею Міжнародної системи одиниць СІ.

Метр – довжина, рівна довжині шляху|колії,дороги|, що проходить світло у вакуумі за 1/299792458 частку секунди.

У 1960 р. на XI Генеральній конференції з мір та вагів було прийнято таке|таке| визначення метра. Метр – одиниця довжини – довжина, що дорівнює 1650763,73 довжини хвилі у вакуумі випромінювання, відповідного переходу між рівнями 2Р10 і 5d5 атома      криптону 86.

Одиницею кута|рогу,кутка| є|з'являється,являється| додаткова одиниця СІ – радіан. Радіан – одиниця плоского кута|рогу,кутка| – кут|ріг,куток| між двома радіусами кола, дуга між якими за довжиною рівна радіусу. У градусному численні|обчисленні| радіан (рад) дорівнює 57° 17’ 44,8". Радіан застосовують в основному в теоретичних розрахунках. Практично плоскі кути|роги,кутки| вимірюють|виміряють| у кутових градусах, мінутах та секундах; у цих же одиницях проградуйовано більшість кутомірних приладів, наприклад, кутомірів.

За умовами, що визначають точність результату, вимірювання|виміри| підрозділяють на три класи: еталонні і спеціальні вимірювання|виміри| максимально можливої точності; контрольно-повірочні вимірювання|виміри|, що виконуються державними та заводськими вимірювальними лабораторіями; технічні вимірювання|виміри|, що виконуються на промислових підприємствах.

Вимірювання|виміри| здійснюють за допомогою технічних засобів|коштів|, до яких відносять міри, вимірювальні прилади, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні установки та вимірювальні системи. Їх визначення подано у табл. 2.1.

Засіб|кошт| вимірювань|вимірів| – технічний засіб|кошт|, використовуваний при вимірюваннях,|вимірах| що має нормовані метрологічні властивості.

Міри, які відтворюють фізичні величини лише одного розміру, називають однозначними, наприклад, кутова міра 10°, плоскопаралельна кінцева міра довжини номінального розміру 50 мм. Багатозначна міра – міра, яка відтворює ряд|лаву,низку| однойменних величин різного розміру, наприклад, вимірювальна лінійка.

Вимірювальні прилади за способом відліку значень вимірюваних величин підрозділяють на показувальні, зокрема на аналогові та цифрові, і на реєструючі. Аналоговий прилад – прилад, показання|показники,показання| якого є|з'являються,являються| безперервною функцією змін вимірюваної величини. Відлікові пристрої|устрої| цих приладів складаються з двох елементів – шкали і покажчика, причому шкала пов'язана з корпусом, а покажчик – з|із| рухомою|жвавою,рухливою| системою приладу. Цифровий прилад – прилад, що автоматично виробляє дискретні сигнали вимірювальної інформації, показання|показники,показання| якого представлено|уявлені| у цифровій формі. Реєструючий прилад – прилад із|із| записом показань|показників,показань| у формі діаграм (його називають самописним) або з|із| друкуванням показань|показників,показань| у цифровій формі (друкуючий прилад). Прикладом самописних приладів є|з'являється,являється| профілограф-профілометр мод. 252.

За способом визначення значення вимірюваної величини вимірювальні прилади   підрозділяють на дві групи: прилади прямої дії і прилади порівняння. Найбільшого поширення набули прилади першої групи.

Вимірювальний прилад прямої дії – прилад з|із| одним або декількома перетвореннями сигналу вимірювальної інформації в одному напрямі|направленні|, тобто без застосування|вживання| зворотного зв'язку (без повернення до вхідної величини). Наприклад, переміщення вимірювального наконечника індикатора годинникового|годинникового,часового,вартового| типу або вимірювальної головки|голівки| залежно від розміру контрольованого виробу перетвориться у переміщення  покажчика приладу щодо|відносно| нерухомої шкали.

Вимірювальний прилад порівняння – прилад, призначений для безпосереднього порівняння вимірюваної величини з|із| величиною, значення якої відоме. Порівняння здійснюється з|із| номінальними розмірами плоскопаралельних кінцевих мір довжини при вимірюванні|вимірі| лінійних розмірів виробів і з|із| номінальними розмірами кутових мір при вимірюванні|вимірі| плоских кутів|рогів,кутків| виробів. До приладів порівняння відносять скоби, важелі, оптиметри|, індикаторні нутроміри та ін.

Таблиця 2.1.

Засоби|кошти| вимірювання|виміру| (ГОСТ 16263–70)

| Засіб¦кошт¦ вимірювань¦вимірів¦ | Визначення | Приклади¦зразки¦ |
| --- | --- | --- |
| Міра | Засіб¦кошт¦ вимірювань¦вимірів¦, призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру | Плоскопаралельні кінцеві міри довжини. Кутові міри |
| Вимірю-вальний прилад | Засіб¦кошт¦ вимірювань¦вимірів¦, призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем | Мікрометр. Оптиметр. Інструментальний мікроскоп. Рівень |
| Вимірю- вальний перетво-рювач¦ | Засіб¦кошт¦ вимірювань¦вимірів¦, призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, зручній для передачі, подальшого¦дальшого¦ перетворення, обробки і (або) зберігання, але¦та¦ недоступній безпосередньому сприйняттю спостерігачем | Індуктивний перетворювач профілографа-профілометра мод. 252 |
| Вимірю- вальна установка | Сукупність функціонально об'єднаних¦з'єднаних¦ засобів¦коштів¦ вимірювань¦вимірів¦ (заходів, вимірювальних приладів, вимірювальних перетворювачів) і допоміжних пристроїв¦устроїв¦, призначена для вироблення сигналів вимірювальної інформації у формі, зручній для безпосереднього сприйняття спостерігачем, і розташована¦схильна¦ в одному місці | Установка для перевірки плоскопаралельних кінцевих мір довжини. Установка для контролю радіального і торцевого биття валів |
| Вимірю- вальна система | Сукупність засобів¦коштів¦ вимірювань¦вимірів¦, сполучених¦з'єднаних¦ між собою каналами зв'язку, призначена для вироблення сигналів вимірювальної інформації у формі, зручній для автоматичної обробки, передачі і (або) використання в автоматичних системах управління | Трьохкоординатна вимірювальна машина. Вимірювальна система активного контролю при шліфуванні |

Вимірювальні перетворювачі є|з'являються,являються| складовими частинами вимірювальних приладів, систем автоматичного контролю, управління та регулювання. Найбільше застосування|вживання| одержали|отримали| перетворювачі індуктивні, механотронні|, електроконтактні, пневмоелектроконтактні| та ін. За місцем, займаним|позичати,посідати| у приладі, перетворювачі підрозділяють на первинні, передавальні та проміжні.

Метод вимірювань|вимірів| – сукупність прийомів використання принципів та засобів|коштів| вимірювань|вимірів|. Під принципом вимірювань|вимірів| розуміють фізичне явище або сукупність фізичних явищ, покладених в основу вимірювань|вимірів|. За способом отримання|здобуття| результатів вимірювання|виміру| розділяють на прямі, непрямі, абсолютні та відносні (табл. 2.2). Основні методи прямих вимірювань|вимірів| наведено у табл. 2.3.

Метод порівняння з|із| мірою забезпечує вищу точність вимірювань|вимірів|. Наприклад, вимірювання|вимір| розміру виробу пружинною вимірювальною головкою|голівкою| 1ИГП, встановленою|установленою| у стояку|стойці| С-1, при настроюванні на розмір по кінцевій мірі довжини 1-го класу, при відхиленні температури від нормальної не більше ніж на 2°С, забезпечує похибку вимірювання|виміру| не більше 0,5 мкм|.

Залежно від наявності контакту вимірювальної поверхні засобу|кошту| вимірювання|виміру| з|із| поверхнею виробу розрізняють контактний та безконтактний методи вимірювань|вимірів|. Безконтактний метод переважає: він характеризується відсутністю вимірювального контакту з|із| контрольованим виробом, завдяки чому відсутня деформація вимірюваної поверхні виробу і вимірювальних наконечників приладу. На безконтактному методі вимірювань|вимірів| основано роботу вимірювальних мікроскопів, вимірювальних проекторів і пневматичних довжиномірів|.

Таблиця 2.2.

Види вимірювань|вимірів| лінійних і кутових величин

| Вимі-рювання | Визначення | Приклади¦зразки¦ вимірювання¦виміру¦ |
| --- | --- | --- |
| Пряме | Вимірювання¦вимір¦, при якому шукане значення величини знаходять¦находять¦ безпосередньо з¦із¦ дослідних¦дослідних¦ даних | Довжини лінійкою; кута¦рогу,кутка¦ кутоміром; діаметра вала мікрометром |
| Непряме | Вимірювання¦вимір¦, при якому шукане значення величини знаходять¦находять¦ на підставі відомої залежності між цією величиною і величинами, що піддаються прямим вимірюванням¦вимірам¦ | Кута¦рогу,кутка¦ синусною лінійкою (по катету і гіпотенузі); середнього діаметра методом трьох дротів, що встановлюються в заглиблення різі |
| Абсолютне | Вимірювання¦вимір¦, засноване на прямих вимірюваннях¦вимірах¦ однієї або декількох основних величин і (або) використанні значень фізичних констант | Лінійних розмірів штангенциркулем, мікрометром, глибиноміром, на інструментальному мікроскопі; кута¦рогу,кутка¦ кутоміром |
| Відносне | Вимірювання¦вимір¦ відношення¦ставлення¦ величини до однойменної величини, що відіграє роль одиниці, або вимірювання¦вимір¦ величини по відношенню до однойменної величини, що приймається за початкову¦вихідну¦ | Діаметра отвору індикаторним нутроміром, настроєним¦налагодженим¦ по кінцевій мірі; діаметра вала важільною скобою |

Таблиця 2.3.

Методи вимірювань|вимірів| (ГОСТ 16263–70)

| Метод | Визначення | Приклади¦зразки¦ вимірювання¦виміру¦ |
| --- | --- | --- |
| Безпосе-редньої оцінки | Значення вимірюваної величини отримують безпосередньо за відліковим пристроєм¦устрою¦ вимірювального приладу прямої дії | Діаметра отвору мікрометричним нутроміром, прямого кута¦рогу,кутка¦ косинцем |
| Порів-няння з¦із¦ мірою: диферен-ційний збігів нульовий | Вимірювану величину порівнюють з¦із¦ величиною, відтвореною мірою | Діаметра вала оптиметром, заздалегідь настроєним на розмір по кінцевій мірі довжини |
|  | На вимірювальний прилад впливає різниця вимірюваної величини і відомої величини, відтвореної мірою | Розмірів оптиметрами¦. Довжин і діаметрів за допомогою вимірювальних головок¦голівок¦ |
|  | Вимірюють¦виміряють¦ різницю між вимірюваною величиною і величиною, відтвореною мірою, використовуючи збіги відміток шкал або періодичних сигналів | Довжини штангенциркулем; часу за ритмічними сигналами, передаваними по радіо |
|  | Результуючий ефект дії величин на прилад порівняння доводять до нуля | Електричного опору мостом з¦із¦ повним¦цілковитим¦ його урівноваженням; маси вантажу¦тягаря¦ на вагах |

Залежно від числа розмірних параметрів, що одночасно виявляються, методи та засоби|кошти| вимірювання|виміру| підрозділяють на диференційовані (або поелементні, тобто розчленовані на окремі параметри) і комплексні. Диференційований метод вимірювання|виміру| характеризується тим, що параметр кожного елементу виробу вимірюють|виміряють| незалежно від інших елементів. Наприклад, параметри нарізного виробу вимірюють|виміряють| окремо|нарізно| на інструментальному мікроскопі (вимірюють|виміряють| окремо зовнішній, середній та внутрішній діаметри, крок і кут|ріг,куток| нахилу бічної|бокової| сторони).

Комплексним методом вимірювання|виміру| називають вимірювання|виміри|, за яких визначають вплив комплексу параметрів (елементів), що характеризують виріб складної форми, на точність виробу. Наприклад, нарізку болта контролюють за допомогою нарізного калібру-кільця, який повинен згвинчуватися  з|із|  болтом.

Класифікація засобів|коштів| лінійно-кутових вимірювань. |вимірів|Застосовувані у промисловості засоби|кошти| вимірювального контролю лінійно-кутових розмірів можна функціонально підрозділити на три групи [1]:

– засоби, що відтворюють задані розміри довжин і кутів|рогів,кутків|;

– калібри, що відтворюють межі|кордони| вказаних розмірів;

– універсальні засоби|кошти| вимірювань|вимірів| дійсних розмірів.

Засоби|кошти| вимірювань|вимірів| третьої групи доцільно за принципом дії підрозділити на чотири види: механічні; оптичні; пневматичні; електричні.

Механічні прилади превалюють|переважають| у вимірюваннях|вимірах| лінійно-кутових величин. Це пояснюється простотою їх застосування|вживання|, портативністю, відсутністю необхідності підведення ззовні енергії для спеціального освітлення або живлення|харчування|, порівняно високою надійністю та довговічністю, невисокою вартістю, а також різноманітною|всілякою| застосовністю. Проте,|однак| за невеликим винятком, вони мають порівняно невисоку точність і невелику швидкість дії. Тому, коли потрібна висока точність вимірювань|вимірів|, вважають за краще застосовувати, наприклад, оптичні прилади, а пневматичні і електричні застосовувати тоді, коли необхідно значно понизити|знизити| трудомісткість вимірювань|вимірів| і контролю шляхом їх автоматизації.

Оптичні прилади, контактні і безконтактні, мають високу точність і малі ціни поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали. Проте|однак| ці прилади не вирізняються простотою в експлуатації, виконувані за|із| їх допомогою вимірювання|виміру| вимагають значних витрат|затрат| часу. Їхня вартість порівняно висока.

Пневматичні прилади можуть бути використані при безконтактних методах вимірювань|вимірів|, вони мають високу точність і швидкодію, але|та| вимагають підведення стисненого повітря і виправдовують себе в основному під час масових вимірювань|вимірах| однакових об'єктів, оскільки при їх використанні найчастіше потрібне індивідуальне тарування| або градуювання шкали.

Електричні прилади перспективні, особливо в автоматичних пристроях|устроях| і вимірювальних системах, завдяки швидкодії, зручності управління, простоті передачі вимірювальної інформації на відстані в будь-які місця, можливості|спроможності| здійснення значних підсилень передаваного сигналу і т.п. Проте|однак| за надійністю роботи вони поки що поступаються механічним приладам.

Усі чотири види універсальних засобів|коштів| вимірювань|вимірів| за будовою|устрою| підрозділяються на декілька різновидів; їх ми розглянемо|розгледимо| нижче.

У технічній літературі [2] знаходять|находять| місце поняття універсальних та спеціальних засобів|коштів| вимірювань|вимірів|.

Під універсальними засобами|коштами| розуміють ті засоби|кошти|, які використовують для вимірювання|виміру| різних геометричних параметрів або безпосередньо, або у поєднанні з|із| предметними|предметними| столиками, плитами, стоякми|стойками|, штативами та іншими додатковими пристосуваннями. Спеціальні засоби|кошти| вимірювань|вимірів| дозволяють здійснювати вимірювання|виміри| або контроль параметрів певного виду|виду|. Проте|однак| спеціальні засоби|кошти| охоплюються вже згаданими трьома групами засобів|коштів| вимірювань|вимірів|, розглянутими|розгледіти| вище.

В інших джерелах [4] калібри відносять до спеціальних засобів|коштів| вимірювань|вимірів| і називають засобами|коштами| альтернативного контролю. Проте|однак| це також не суперечить|перечить| вищенаведеній класифікації за трьома групами, якої надалі дотримуватимемося.

У подальших|наступних| розділах підручника|посібника| розглянуті|розгледіти| засоби|кошти| вимірювань|вимірів| лінійно-кутових розмірів, їхня конструкція і методики використання.

2.2. Метрологічне забезпечення

Правова і нормативна основа метрологічної діяльності. Основоположним правовим документом у галузі метрології є Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" № 113/98 був прийнятий Верховною Радою України 11 лютого 1998 р. і набув чинності 13 березня   1998 р.

Закон містив 7 розділів з 42 статтями і визначав правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулював відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Він сприяв економічній незалежності нашої держави, науково-технічному прогресу в країні, підвищенню рівня метрологічного забезпечення промисловості, науки, оборони, охорони здоров'я, безпеки праці та інших сфер життєдіяльності суспільства.

З 01.01.2005 р. набув чинності Закон України Про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 15 червня 2004 р. № 1765-ІV. Він у значній мірі доповнює і розширює сферу дії Закону № 113/98 і містить 9 розділів з 49 статтями. Прийняття цього Закону пов’язане з необхідністю врахування науково-практичних досягнень метрології та досвіду метрологічної діяльності вітчизняних і зарубіжних метрологічних служб.

Дія Закону поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), заклади і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, громадян – суб'єктів  підприємництва і виробників (експортерів) іноземних держав, які ввозять засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) на територію України.

Закон встановлює положення щодо Державної метрологічної системи, яка забезпечує єдність вимірювань у державі та спрямована на:

– реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;

– захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

– економію всіх видів матеріальних ресурсів;

– підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

– забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

– створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку Державної метрологічної системи координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ).

Згідно із Законом єдністю вимірювань є стан вимірювань, за якого їх результати, виражені в узаконених одиницях вимірювання, і похибки вимірювання, відомі із заданою ймовірністю, не виходять за встановлені межі, а забезпечення єдності вимірювань – діяльність, спрямована на досягнення і підтримку єдності вимірювань.

Метрологічним забезпеченням (МЗ) є установлення та застосування метрологічних норм і правил (МНП), а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, потрібних для досягнення єдності та необхідної точності вимірювань. Основною метою МЗ є поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, використання матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень.

Основними завданнями МЗ є:

- установлення одиниць вимірювання і термінології у галузі метрології;

- формування системи державних первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювання та забезпечення її функціонування;

- розроблення методів і засобів передавання розмірів одиниць вимірювання від еталонів робочим ЗВТ;

- державний метрологічний контроль і нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажем, імпортом і зберіганням ЗВТ, додержанням МНП, а також за діяльністю метрологічних служб підприємств і організацій;

- метрологічний контроль підприємств та організацій за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ, додержанням МНП;

- проведення державних випробувань, повірки, калібрування і метрологічної атестації ЗВТ;

- розроблення та атестація методик виконання вимірювань (МВВ) тощо.

Нормативною основою Державної метрологічної системи є деражвні стандарти та інші нормативні документи з метрології, головна мета яких – забезпечення оцінки точності результатів вимірювання з гарантованою ймовірністю.

Окрім цього, в сукупності зі стандартами з метрології в метрологічній діяльності керуються державними та міжнародними стандартами систем якості.

В першу чергу це стандарти ДСТУ 3921.1–1999 (ISO 10012–1:1992): Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки; ДСТУ 3921.2–2000 (ISO 10012–2:1997): Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань.

ДСТУ ISO 9001–2001 "Системи управління якістю. Вимоги" містить вимоги до систем управління якістю, спрямовані на забезпечення якості і підвищення задоволеності споживача. У стандарті значну увагу приділено засобам моніторингу та вимірювальної техніки, необхідним для доведення відповідності продукції встановленим вимогам. Згідно із стандартом (розділ 7.6) для необхідності забезпечення достовірних (вірогідних) результатів засоби вимірювальної техніки слід:

а)	калібрувати чи перевіряти в установлені інтервали часу або перед їх застосуванням згідно з еталонами, простежуваними до міжнародних чи національних еталонів; якщо цих еталонів немає, слід реєструвати базу, застосовувану для калібрування чи перевірки;

б) настроювати чи, в разі потреби, повторно настроювати (юстувати);

в) ідентифікувати для уможливлення визначення статусу калібрування;

г) не допускати настроювань, які могли б спричинити недостовірність результату вимірювань;

ѓ) захищати від пошкодження та виходу з ладу під час користування, технічного обслуговування та зберігання.

Якщо виявлено, що засоби вимірювальної техніки не відповідають вимогам, необхідно оцінювати та реєструвати достовірність одержаних раніше результатів вимірювань. Слід вживати відповідних заходів щодо ЗВТ та будь-якої продукції, на яку це вплинуло. Результати калібрування та перевірки потрібно реєструвати протоколами.

Діяльність метрологічних служб. Метрологічна діяльність здійснюється метрологічними службами (МС).

Метрологічна служба – це мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ, на які покладено відповідальність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності. Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби (ДМС) і МС центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій.

До Державної метрологічної служби належать відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України; державні наукові метрологічні центри (МЦ); МЦ, що належать до сфери управління ЦОВМ; територіальні органи ЦОВМ та ін.

МС можуть створюватися:

– у центральних органах виконавчої влади – для координації робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду;

– в органах управління об'єднань підприємств – для виконання делегованих підприємствами, що входять до складу об'єднань, функцій щодо забезпечення єдності вимірювань;

– на підприємствах і в організаціях – для забезпечення єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю та нагляду.

МС виконують роботи, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань у сфері своєї діяльності, основними з яких є:

- організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду;

- розроблення МВВ, методик метрологічної атестації (МА), повірки та калібрування ЗВТ;

- організація та проведення державних випробувань, повірки і ремонту ЗВТ;

- організація та проведення робіт щодо повірки, МА, калібрування та ремонту ЗВТ;

- установлення раціональної структури застосовуваних ЗВТ;

- розроблення та впровадження державних і галузевих стандартів з питань МЗ;

- організація розроблення та випуску ЗВТ, необхідних для виконання повірки ЗВТ, що випускаються, та ін.

Державний метрологічний контроль та нагляд (ДМН) здійснюються з метою забезпечення виконання та перевірки дотримання положень Закону, інших законодавчих актів і нормативних документів з метрології. Державний метрологічний контроль і нагляд здійснює Державна метрологічна служба в установленому центральним органом виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ) порядку.

Одними з основних завдань Державного метрологічного контролю і нагляду є: державні випробування ЗВТ та затвердження їх типів; державна метрологічна атестація ЗВТ; повірка ЗВТ; акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ, проведення вимірювань та атестації МВВ; нагляд за забезпеченням єдності вимірювань.

Державний метрологічний контроль і нагляд поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час робіт щодо охорони здоров'я, захисту життя та здоров'я громадян, геодезичних і гідрометеорологічних робіт; контролю якості і безпеки  продуктів харчування, стану навколишнього природного середовища, безпеки умов праці та в інших важливих для держави сферах.

Під час метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань проводиться перевірка:

- стану і застосування ЗВТ;

- застосування МВВ;

- правильності виконання вимірювань;

- своєчасності надання ЗВТ на повірку і калібрування;

- додержання умов і правил проведення повірки і калібрування ЗВТ і проведення вимірювань, що виконуються акредитованими повірочними, калібрувальними і вимірювальними лабораторіями;

–  додержання вимог нормативної документації (НД) з метрології.

Одним з найбільш важливих напрямів діяльності ДМС країни є метрологічний контроль і нагляд за ЗВТ. ДМН є діяльністю спеціально уповноважених органів Державної метрологічної служби з метою перевірки дотримання МНП, а метрологічним контролем міністерств, відомств, підприємств та організацій – діяльність органів відповідних МС з метою перевірки на підприємствах (організаціях) дотримання МНП.

Система метрологічного нагляду й контролю містить комплекс правил, положень та вимог технічного, економічного й правового характеру, які визначають організацію та   порядок проведення зазначених робіт. Метрологічний контроль і нагляд здійснюється з метою забезпечення єдності вимірювань у країні, систематичного удосконалення ЗВТ і підгримання їх у постійній готовності до вимірювань. До експлуатації в Україні допускаються ЗВТ, які визнані придатними до застосування за результатами метрологічного нагляду та контролю.

Державні випробування засобів вимірювальної техніки. ЗВТ, призначені для серійного виробництва або для ввезення на територію України партіями, підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням з метою затвердження типів цих засобів або контролю їх відповідності затвердженим типам і обов'язковим вимогам НД з метрології. Затверджені типи ЗВТ заносяться ЦОВМ до Державного реєстру ЗВТ.

Кожному типу ЗВТ, внесеному до Державного реєстру ЗВТ, присвоюється реєстраційний номер, що складається з літери "У", порядкового номера державної реєстрації та двох останніх цифр року, в якому був затверджений тип ЗВТ. Найменування та умовне позначення типу ЗВТ вказується в державному реєстрі у відповідності до протоколу науково-технічної комісії з метрології ЦОВМ.

Державним приймальним і контрольним випробуванням не підлягають ЗВТ, які призначені для застосування в побуті та на які не поширюється ДМН.

Державними випробуваннями ЗВТ є дослідження, які виконуються державною МС або за її дорученням, зразків ЗВТ, що призначені для серійного виробництва чи серійно випускаються, або зразків, що призначені для імпорту партіями, для встановлення їх відповідності вимогам НД; а МА ЗВТ – дослідження ЗВТ, які не підлягають державним випробуванням, з метою  визначення їх метрологічних характеристик і видачі відповідного документу. Державні випробування ЗВТ проводять з метою забезпечення єдності вимірювань в Україні, постановки на виробництво, серійного виробництва та ввезення ЗВТ, які відповідають потребам господарства країни, встановленим МНП, захисту інтересів споживачів вимірювальної техніки тощо.

Державні випробування ЗВТ проводяться МЦ та територіальними органами (ТО) центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ), акредитованими на право проведення цих випробувань. Державні приймальні випробування ЗВТ, на які не поширюється ДМН, можуть проводитися МС центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, акредитованими на право проведення цих випробувань. На ЗВТ, які виробляються в Україні та внесені до Державного реєстру ЗВТ, а також на їх експлуатаційну документацію підприємства-виробники повинні наносити знак Державного реєстру (рис. 2.1). Якщо через особливості конструкції неможливо або недоцільно наносити знак Державного реєстру на ЗВТ, вказаний знак наноситься тільки на експлуатаційну документацію.

ЗВТ, які  не підлягають державним випробуванням і на які поширюється ДНМ, підлягають державній МА, яка здійснюється МЦ і ТО ЦОВМ, акредитованими на право проведення випробувань чи повірки ЗВТ.

ЗВТ, які не підлягають державним приймальним випробуванням і на які не поширюється ДМН, підлягають МА. ЗВТ, які підлягають державним випробуванням і на які поширюється ДМН, підлягають калібруванню під час випуску з виробництва. Необхідність проведення калібрування в експлуатації ЗВТ, на які не поширюється ДМН, визначається їх користувачем. Калібрувальні лабораторії, які проводять калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій і для громадян – суб’єктів підприємництва, повинні акредитуватися згідно з установленими вимогами.

Державні приймальні випробування ЗВТ (ДПВ) – це державні випробування зразка нових ЗВТ, що призначені для серійного виробництва, або зразків, призначених для імпорту партіями, які виконуються для затвердження їх типу; державні контрольні випробування ЗВТ (ДКВ) – державні випробування зразків ЗВТ, що серійно випускаються чи імпортуються партіями з метою підтвердження їх відповідності встановленим вимогам.

Основними завданнями державних випробувань ЗВТ є:

– установлення відповідності розроблених ЗВТ потребам господарства України;

– установлення їх відповідності вимогам технічних завдань на розроблення та відповідним НД;

– перевірка правильності вибору методів та ЗВТ, а також забезпеченості ЗВТ методами та засобами повірки при випуску з виробництва та в експлуатації;

–	перевірка відповідності ЗВТ вимогам безпеки та охорони навколишнього середовища;

–	перевірка відповідності ЗВТ, що серійно випускаються, вимогам НД та затвердженим описам їх типів.

Позитивні результати ДПВ с підставою для видачі підприємству-виробнику дозволу на випуск установчої серії ЗВТ або затвердження типу ЗВТ.

Матеріали з випробувань ЗВТ подаються за ДСТУ 3400–96.

Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки. ЗВТ можуть застосовуватися, якщо вони відповідають умовам експлуатації, а також вимогам точності, встановленим для цих засобів. Порядок встановлення приналежності технічних засобів до  ЗВТ визначає ЦОВМ. Дозволяється експлуатація, випуск з виробництва, ремонту та у продаж і видача напрокат тільки ЗВТ, що пройшли відповідну повірку, метрологічну атестацію чи калібрування.

ЗВТ, на які поширюється ДМН, що знаходяться в експлуатації, випускаються з виробництва, ремонту та у продаж і видаються напрокат, підлягають повірці, яку згідно ДСТУ 2708–94 здійснюють з метою встановлення і підтвердження придатності ЗВТ до застосування. Повіркою ЗВТ є визначення похибок ЗВТ і встановлення їхньої придатності до застосування.

ЗВТ визнають придатними до застосування протягом міжповірочного інтервалу, якщо результати повірки підтверджують їхню відповідність метрологічним і технічним  вимогам до даного ЗВТ, встановленим у нормативній чи технічній документації.

Позитивні результати повірки ЗВТ засвідчуються відбитком повірочного тавра та (або) свідоцтвом про повірку. Відбиток повірочного тавра ставиться на ЗВТ та (або) на експлуатаційну документацію. Якщо в результаті повірки ЗВТ визнається непридатним до застосування, орган МС видає довідку про непридатність ЗВТ та гасить попереднє тавро. Якщо відбиток повірочного тавра або пломба пошкоджені чи свідоцтво втрачене, ЗВТ вважається неповіреним.

Повірка ЗВТ здійснюється ТО центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ). Результати повірки ЗВТ, оформлені у встановленому порядку, мають чинність на всій території України. Повірку ЗВТ під час експлуатації та випуску з ремонту можуть виконувати МС підприємств та організацій, якщо їх акредитовано на право проведення цієї повірки.

ЗВТ, які не підлягають повірці, підлягають калібруванню МС міністерств, відомств, підприємств і організацій. Їхні функції і права зі здійснення метрологічного контролю і нагляду регламентовано окремим розділом Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність". Згідно із Законом перелічені МС замінили раніш існуючий термін "відомчі МС", а замість терміна "відомча повірка ЗВТ" застосовується термін "калібрування ЗВТ".

Калібруванням ЗВТ є сукупність операцій, що виконуються з метою визначення метрологічних характеристик та придатності ЗВТ до застосування в певних умовах. На відкалібровані ЗВТ наноситься калібрувальний знак – знак встановленої форми, що підтверджує визнання їх придатними для застосування. При потребі калібрувальний знак наносять на документ, який підтверджує калібрування.

3. МІРИ ДОВЖИНИ

Для лінійних вимірювань|вимірів| знайшли широке застосування|вживання| плоскопаралельні кінцеві та штрихові міри довжини. До плоскопаралельних мір довжини умовно можуть бути віднесені установлювальні міри до мікрометрів, калібри-пластини, щупи, установлювальні міри до мікрометричних нутромірів, кільця, що калібруються. До штрихових мір відносять поширені вимірювальні металеві рулетки і лінійки, а також шкали лінійних розмірів.

3.1. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини (скорочено ПКМД|) згідно із ГОСТом 9038–83 виконують у вигляді прямокутного паралелепіпеда з|із| двома плоскими взаємно паралельними вимірювальними поверхнями з|із| певними розмірами цих поверхонь         (рис. 3.1, а).

За довжину кінцевої міри довжини в будь-якій точці|точці| приймають довжину перпендикуляра АВ| (рис. 3.1, б), опущеного з|із| даної точки вимірювальної поверхні кінцевої міри на протилежну вимірювальну поверхню. Обидві вимірювальні поверхні відрізняються від інших поверхонь ПКМД| малою шорсткістю (середнє арифметичне відхилення профілю Ra ≤ 0,016 мкм|). ПКМД| поставляють у наборах (рис. 3.1, в) певних номерів і розсипом на замовлення. Найпоширенішими є|з'являються,являються| набори номерів 1,6 та 16. Залежно від точності виготовлення ПКМД|, тобто від відхилення довжини кінцевої міри від номінальної і від відхилення від плоскопаралельності| вимірювальних поверхонь, їх відносять до класів точності: 00; 01; 0; 1; 2 і 3 (міри зі|із| сталі) і 00; 0; 1; 2 і 3 (міри із|із| твердого сплаву). Після|потім| ремонту ПКМД| можуть бути віднесені до класів точності 4 і 5.

Рис. 3.1. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини (ПКМД|):

1 – робочі вимірювальні поверхні; 2 – плоска скляна пластина

Відхилення довжини ПКМД| від номінальної  –  найбільша за абсолютним значенням   різниця між довжиною кінцевої міри в будь-якій точці|точці| і номінальною довжиною ПКМД|.

Відхилення від плоскопаралельності| вимірювальних поверхонь кінцевої міри – різниця між найбільшою та найменшою довжинами кінцевої міри.

Складність виготовлення ПКМД| і швидкий знос визначили особливу систему їх застосування|вживання| з урахуванням|з врахуванням| похибки ПКМД| за атестатом, виданим перевірочними органами. Залежно від точності атестації в органах метрологічної служби ПКМД| підрозділяють на п'ять розрядів: перший, другий, третій, четвертий та п'ятий. Вищим за точністю є|з'являється,являється| перший розряд.

Особливою властивістю ПКМД| є|з'являється,являється| їхня притиральність| – властивість вимірювальних поверхонь кінцевих мір, що забезпечує міцне зчеплення між собою, а також з|із| плоскою металевою, скляною або кварцевою пластинами при накладенні або насуванні однієї кінцевої міри на іншу або кінцевої міри на пластину (рис. 3.1, г). Притиральність ПКМД| обумовлена силами зчеплення їхніх вимірювальних поверхонь. Вона характеризується нормованими силами зсуву|зсуву|.

При роботі з|із| ПКМД| у загальному|спільному| випадку, якщо в наборі немає міри необхідного номінального розміру, складають блок (рис. 3.2) з|із| можливо меншого числа мір, для чого спочатку розраховують і підбирають|добирають| кінцеві міри довжини.

Рис. 3.2. Блок кінцевих мір

Визначення номінальних розмірів блоку ПКМД| починають з кінцевої міри, у|в,біля| якої розмір закінчується на останню цифру необхідного номінального розміру. Далі з|із| розміру блоку віднімають розмір першої ПКМД| і операцію підбору повторюють за тим же правилом.

Приклад|зразок|. Скласти блок ПКМД| номінального розміру 59,935 мм, використовуючи наявний набір мір № 1.

Номінальний розмір першої ПКМД| повинен містити|утримувати| останню цифру десяткового знаку заданого розміру, тобто 0,005 мм. У наборі № 1 такою мірою буде ПКМД| розміром 1,005 мм.

Для розрахунку другої кінцевої міри довжини необхідно із|із| заданого для складання розміру блоку ПКМД| відняти розмір першої підібраної кінцевої міри довжини, що дорівнює у даному прикладі|зразку| 1,005, тобто 59,935 – 1,005 = 58,93 мм.

Знову підбирають|добирають| кінцеву міру довжини з|із| набору № 1, номінальний розмір якої містить|утримує| останню цифру десяткового знаку, тобто 0,03 мм. Такою кінцевою мірою може бути ПКМД| номінального розміру 1,03 мм. Віднімаючи з|із| розміру 58,93 мм розмір вибраної другої кінцевої міри довжини 1,03 мм, одержимо|отримаємо| 58,93 – 1,03 = 57,9 мм. Аналогічно|за аналогією| третя ПКМД| матиме номінальний розмір 1,9 мм, а різниця складе 57,9 – 1,9 = 56 мм.

Цілий розмір, що залишився, складають за допомогою двох кінцевих мір довжини розміром 50 і 6 мм.

Для складання блоків ПКМД|, розміри яких містять|утримують| тисячні частки міліметра, додатково використовують набори номерів 4–7, 16 та 17 з|із| градацією розмірів кінцевих мір через 0,001 мм.

Вибрані для складання блоку ПКМД| заздалегідь очищають від змащувального|мастильного| матеріалу, промивають бензином і витирають досуха чистою серветкою. Після|потім| цього торкатися|доторкатися| руками до вимірювальних поверхонь кінцевих мір довжини не рекомендується.

Підготовлені для блоку ПКМД| притирають (рис. 3.1, г). Спочатку притирають міри з|із| номінальними розмірами, вираженими|виказаними,висловленими| цілими числами міліметрів, а потім притирають до ним кінцеві міри довжини у порядку|ладі| наростання числа десяткових знаків у позначенні їх розміру. У розглянутому|розгледіти| вище прикладі|зразку| спочатку притирають міри 50 і 6 мм, а потім до блоку ПКМД| додають|добавляють| кінцеві міри 1,9 та 1,03 мм. Міра 1,005 мм притирається останньою.

Після|потім| закінчення роботи з|із| блоком ПКМД| його розбирають, а кінцеві міри довжини повторно промивають бензином, протирають серветкою і змащують. Тільки|лише| після|потім| такої обробки кінцеві міри укладають у футляр.

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини призначені для зберігання і відтворення одиниці довжини відповідно до державної перевірочної схеми, для перевірки і градуювання мір та вимірювальних приладів, для установки приладів на нульові поділки|поділки,розподіли,поділи| при вимірюваннях|вимірах| методом порівняння з|із| мірою, для безпосередніх вимірювань|вимірів| найбільш точних розмірів виробів, для розмітки виробів; їх використовують також під час лекальних, слюсарних, складальних та регулювальних робіт.

ПКМД|, що служать для перевірки і градуювання засобів|коштів| вимірювання|виміру|, називають зразковими. По зразкових ПКМД| 1-го розряду повіряють|довіряють| зразкові ПКМД| 2-го розряду, потім по ПКМД| 2-го розряду повіряють|довіряють| зразкові ПКМД| 3-го розряду, по ПКМД| 3-го розряду повіряють|довіряють| міри 4-го розряду і по ПКМД| 4-го розряду повіряють|довіряють| міри 5-го розряду.

До кінцевих мір довжини поставляються набори пристосувань, що розширює сферу застосування|вживання| ПКМД|. Пристосування (рис. 3.3) призначені для складання блоків ПКМД| з метою забезпечення зручного користування ними при вимірюванні|вимірі| розмірів і виконанні розмічувальних робіт. До набору входять державки для кріплення ПКМД|, основа|основа,заснування| для кріплення державок, плоскопаралельні, радіусні, центрові і рисувальні| боковики, лінійки.

Конструкцію поширених державок наведено на рис. 3.3, а. Державка у зборі|збиранні| з|із| блоком ПКМД| і боковиками для вимірювання|виміру| зовнішніх розмірів (рис. 3.3, б) забезпечена стабілізатором сили притиску блоку ПКМД|, яка повинна бути не менше 350 Н. Стабілізатор встановлюють між блоком ПКМД| і притискною планкою. При вимірюванні|вимірі| внутрішніх розмірів, наприклад, діаметра отвору, збирають блок ПКМД| з|із| радіусними боковиками (рис. 3.3, в). При розрахунку блоку ПКМД| потрібно|прямує| до суми номінальних розмірів кінцевих мір додати суму радіусів двох боковиків. Різновиди боковиків показані на рис. 3.3, г.

Вимірювання|вимір| зовнішніх та внутрішніх розмірів за допомогою блоків ПКМД є| особливо раціональним при виготовленні виробів високої точності. У цьому випадку розмір блоку ПКМД| повинен відповідати номінальному або граничному розмірам виробу.

Пристосування до ПКМД| використовують при розмічувальних роботах (рис. 3.3, ѓ) для викреслювання кола або прямих, паралельних базі (рис. 3.3, д). У останньому випадку основу|основу,заснування| встановлюють на плиту, а державку з|із| блоком ПКМД| закріплюють до основи|основи,заснування| шляхом введення нижнього вкладиша державки під вкладиш основи|основи,заснування|.

При вимірюванні|вимірі| розмірів за допомогою блоку ПКМД| необхідно знати силу при вимірюванні|вимірі|, яка виникає між дотичними поверхнями ПКМД| і виробом.

Ця сила має забезпечувати порівняно щільне зіткнення поверхонь, але|та| в той же час – легкість і плавність їх відносного переміщення. З цією метою з|із| двох кінцевих мір довжини l (рис. 3.3, е), наприклад, номінального розміру 20 і 30 мм, складають блок ПКМД| з|із| притертими| до нього двома боковиками 2. Зібраний блок поміщають у державку 3 і після|потім| затиску гайки 4 притискують його за допомогою гвинта 5. Переміщуючи ПКМД| 6 номінального розміру 50 мм між боковиками 2, одержують|отримують| уявлення про силу при вимірюванні|вимірі|.

Рис. 3.3. Набір пристосувань до ПКМД| і приклади|зразків| їх застосування|вживання|

Застосування|вживання| пристосувань для контролю зовнішніх та внутрішніх розмірів є особливо зручним і раціональним при виготовленні деталей та виробів високої точності в умовах дрібносерійного виробництва. У цьому випадку за допомогою пристосувань міри можуть набиратися за граничними розмірами виробу і ними можна користуватися як двосторонніми|двобічними| граничними калібрами з|із| прохідною та непрохідною сторонами.

Пристосування до плоскопаралельних кінцевих мір довжини знаходять|находить| широке застосування|вживання| у вимірювальній практиці. Ними користуються для настройки на розмір і для перевірки різних вимірювальних приладів. На рис. 3.4 показано перевірку інструментальної похибки мікрометра шляхом зіставлення його показання|показника,показання| з|із| розміром блоку мір.

Установку на розмір індикаторних нутромірів і вимірювальних головок|голівок| при відносних вимірюваннях|вимірах| показано на рис. 3.5, а, б, регульованих калібрів – на рис. 3.5,     в, г.

Щупи-пластини застосовують для  вимірювання|виміру| зазорів між двома площинами|плоскістю|. Щупи комплектують у набори класів точності 1 і 2.

Рис. 3.4. Перевірка інструментальної похибки мікрометра

Щупи належать до однозначних плоскопаралельних мір довжини, проте|однак| їх можна класифікувати як нормальні калібри.

3.2. Штрихові міри довжини

Штрихові міри довжини підрозділяють на однозначні та багатозначні.

Однозначні міри мають тільки|лише| два штрихи, відстань між якими визначає одне значення довжини міри. Такі штрихові міри довжини застосовують в основному як еталони (наприклад, вторинний|повторний| еталон метра № 28) і зразкові міри для передачі одиниці довжини від еталона до виробу. Це брускові міри з|із| різною формою перерізу бруска, що забезпечує його жорсткість, виготовлені з|із| корозійностійкого матеріалу з|із| низьким коефіцієнтом лінійного розширення.

Брускові робочі|робітники| штрихові міри (ГОСТ 12069–78), як правило, багатозначні і є брусками з|із| нанесеними|завданими| на них штрихами або шкалами (рис. 3.6, а).

До штрихових мір довжини, окрім|крім| брускових мір, відносять також металеві вимірювальні лінійки і стрічкові рулетки (рис. 3.6, б, в, г, ѓ, д).

Це прості штрихові міри вимірювання|виміру| методом безпосереднього порівняння певних довжин і відстаней зі|із| шкалою. Знайшли застосування|вживання| багатозначні штрихові міри довжини, що мають ряд|лаву,низку| штрихів (шкалу), нанесених|завданих| через інтервали 1 дм|, 1 см, 1 мм, 0,1 або 0,2 мм (скляні шкали мають ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,1 та 0,01 мм). Багатозначні штрихові міри застосовують для вимірювання|виміру| довжини, а також як шкали верстатів та приладів.

4. КАЛІБРИ

4.1. Класифікація калібрів

Калібрами називають безшкальні| міри, які призначені для контролю розмірів, форми і розташування поверхонь деталей. За методом контролю калібри ділять на нормальні та граничні.

Нормальні калібри копіюють розміри та форму виробів. Їхні розміри відповідають номінальним розмірам контрольованих виробів. Граничні калібри відтворюють розміри, відповідні верхній та нижній межам|кордонам| допуску|допущення| виробів, і зазвичай мають два робочих|робітників| розміри: один відповідає найбільшому граничному розміру, а другий – найменшому граничному розміру. Один з указаних розмірів називається «прохідним» і позначається|значиться| буквами|літерами| ПР|, інший «непрохідним», позначається|значиться| буквами|літерами| НЕ.

У даний час|нині| граничні калібри одержали|отримали| більш широке застосування|вживання|, проте|тим не менше| деякі види нормальних калібрів ще успішно використовують у машинобудуванні. Це, в першу чергу|передусім,насамперед|, шаблони, щупи і конусні калібри.

Комплексні калібри призначені для перевірки декількох розмірів виробів, а диференціальні (прості) калібри – одного розміру.

За конструкцією граничні калібри ділять на: нерегульовані (жорсткі) та регульовані, які дозволяють компенсувати знос калібру або встановити його на інший розмір; однограничні та двограничні, що об'єднуюють прохідний та непрохідний| калібри; односторонні|однобічні|, у|в,біля| яких обидва граничні калібри розташовані|схильні| з одного боку, та двосторонні|двобічні|.

За призначенням розрізняють робочі калібри для контролю виробів при виготовленні, калібри контролера для перевірки виробів працівниками ВТК|; приймальні|усиновлені| калібри для контролю виробів замовником; контрольні калібри для перевірки розмірів робочих і приймальних|усиновлених| калібрів. Як калібри контролера і приймальні|усиновлених| калібри використовуються частково зношені прохідні і нові непрохідні робочі калібри.

Перевагою калібрів є|з'являється,являється| економічність і висока продуктивність вимірювань|вимірів| при масовому та серійному виробництві. Основні вимоги до калібрів – висока точність виготовлення, велика жорсткість при малій масі, зносостійкість|, корозійна стійкість, стабільність робочих розмірів, зручність у роботі.

4.2. Калібри для гладких валів і отворів

Для контролю розмірів валів застосовують граничні калібри-скоби, а розмірів отворів – граничні калібри-пробки (ГОСТ 24851–81, 24852–81, 24853–81)|корки|.

Гладкі двограничні калібри-скоби, призначені для контролю валів з|із| допусками|допущеннями| по квалітету| 7 і вище, випускаються трьох основних типів: листові двосторонні|двобічні| (рис.     4.1, а); листові (або штамповані) односторонні|однобічні| (рис. 4.1, б); односторонні|однобічні| зі|із| змінними губками (рис. 4.1, в). Регульовані скоби для діаметрів 0...340 мм  (рис. 4.2) мають нерухомі п'яти 2, які запресовані в корпусі 1, і рухомі|жваві,рухливі| п'яти 3, які при установці на розмір по кінцевих мірах довжини переміщують гвинтами 4 і затискають гвинтами 5.

Гладкі калібри-пробки|корки| випускаються декількох типів, наприклад, двосторонні|двобічні| зі|із| вставками 1 та 3, насадженими конічними хвостовиками на ручку 2 (рис. 4.3, а); однограничні з|із| насадкою 1, що кріпиться|зміцнюється| на ручці гвинтами (рис. 4.3, б); однорядні з|із| неповною насадкою 1 і конічними хвостовиками 2 (рис. 4.3, в); листові односторонні|однобічні|  (рис. 4.3, г).

При контролі прохідні калібри мають вільно проходити|минати,спливати| у виріб під дією власної ваги, а непрохідні не повинні входити у виріб більш ніж на довжину фасок|. При додаткових зусиллях виникають похибки контролю внаслідок|внаслідок| деформації.

4.3. Калібри для контролю|виміру| лінійних розмірів

Для контролю лінійних розмірів – довжини, глибини та висоти уступів – застосовують граничні листові калібри (ГОСТ 2534–77). Калібри-скоби (рис. 4.4, а) призначені для контролю довжини виробів 10...500 мм. Довжину отворів контролюють листовими пробками|корками|  (рис. 4.4, б).

Основні методи контролю глибини та висоти уступів – насуванням, на просвіт, по рисках і дотиком. При насуванні калібру велика сторона Б повинна проходити|минати,спливати| над уступом, а мала сторона М находити на нього (рис. 4.5, а) або навпаки. При визначенні просвіту між виробом і калібром (рис. 4.5, б) кожна сторона калібру повинна мати лезоподібну і плоску грані для зменшення похибок контролю внаслідок|внаслідок| нерівностей поверхні. Калібри з|із| рисками (рис. 4.5, в) застосовують, коли допуск|допущення| розміру, що перевіряється, становить ~0,5 мм. Ступінчасто-стрижньовими|стержневими| калібрами (рис. 4.5, г) контролюють за дотиком допуски|допущення| розміром до 0,01 мм.

Щупи є|з'являються,являються| нормальними калібрами для перевірки зазорів між поверхнями (рис. 4.6). Щупи випускають двох класів точності (1-го і 2-го за ГОСТом 882–75), з|із| номінальними розмірами: 0,02-1 мм, з|із| градацією через 0,01 і 0,05 мм і двома виконаннями за довжиною (100 і 200 мм). Щупи завдовжки 100 мм можуть бути у вигляді окремих пластин і у вигляді наборів. При довжині 200 мм щупи випускають тільки|лише| у вигляді окремих пластин.

При вимірюванні|вимірі| в зазор вводиться|запроваджується| один або декілька щупів, накладених один на одного. По тому, як поводиться щуп (не входить, провалюється, переміщується вільно), міняється|змінює,замінює| щуп або товщина пакету щупів. Розмір щупа (щупів) буде рівний зазору, коли він (вони) не почне|розпочне,зачне| переміщуватися в щілині під невеликим зусиллям.

Рис. 4.4. Калібри довжин:         Рис. 4.5. Калібри для контролю глибин

а – скоби; б – пробка|корок|                               і висот різними методами:

а – насуванням; б – на просвіт;

в – по рисках; г – дотиком

У випадках, коли потрібно встановити певний зазор між деталями (при регулюваннях і настройках), їх переміщують так, щоб щуп без зазора розміщувався між ними. Після|потім| цього деталі закріплюють. Перевірка або установка зазора за допомогою щупа вимагає високої кваліфікації виконавця і не завжди забезпечує необхідну точність.

Рис. 4.6. Щупи

4.4. Калібри для контролю|виміру| шліцьових виробів

Шліцьові вироби перевіряють диференційованим або комплексним способом. Для диференційованого контролю зовнішнього і внутрішнього діаметрів і товщини зубів зовнішніх шліців застосовують граничні калібри-скоби (рис. 4.7, а), а розмірів внутрішніх шліців – граничні калібри-пробки|корки|  (рис. 4.7, б).

При комплексному контролі перевіряють сумарні відхилення товщини зубів валів і ширини заглиблень втулок прохідними калібрами-пробками|корками| і калібрами-кільцями (ГОСТ 24960–81...ГОСТ 24968–81). Калібри-пробки|корки| (рис. 4.8, а)  випускаються з|із| однією напрямною|спрямовує,скеровує| 1 для перевірки виробів з|із| центруванням за зовнішнім діаметром і бічними|боковим| сторонами і з|із| двома напрямними|спрямовують,скеровують| 2 і 3 для виробів з|із| центруванням за внутрішнім діаметром. Калібри-кільця (рис. 4.8, б) також мають шліцьову частину|частку| і гладку напрямну|спрямовує,скеровує| поверхню А, якою їх надівають|надівають| на вал.

Рис. 4.7. Поелементні калібри для шліцьових виробів: а – скоби; б – пробки|корки|

Рис. 4.8. Комплексні калібри для шліцьових виробів: а – пробки|корки|; б – кільце

4.5. Профільні шаблони

Для контролю розмірів і форми виробів зі|із| складним профілем застосовують нормальні профільні шаблони. Шаблони 1 можуть прикладатися до профілю виробу, що перевіряється, 2 (рис. 4.9, а) або накладатися на виріб 2 з|із| поєднанням|сполученням| профілів (рис.      4.9, б). У першому випадку відхилення профілю виробу від профілю шаблону Δ визначають «припасовкою на фарбу|барву|», якщо Δ ≈ ±3 мкм|, або методом «на просвіт», якщо   Δ ≈ ±20 мкм|; у другому випадку Δ вимірюють|βθμ³πώςό| за допомогою індикатора 3, якщо Δ ≈ ±5 мкм|, або оцінюють візуально, якщо Δ ≈ ± 200 мкм|.

Радіусні шаблони (рис. 4.10) для визначення радіусів закруглень від 1 до 25 мм є сталевими пластинами з|із| профілем дуги кола. Вони комплектуються в набори, що складаються із пластин з|із| опуклим|випуклим| 1 або погнутим 3 профілем, і збираються в обоймі 2. При контролі шаблони, як правило, прикладаються до профілю виробу. Якщо у сполученні|спряженні| немає зазора, то радіуси виробу і шаблону рівні.

Рис. 4.9. Профільні шаблони                Рис. 4.10. Радіусні шаблони

4.6. Нарізні калібри

Один з параметрів різі, її крок, контролюють нарізними шаблонами 1 (рис. 4.11), які випускають за ГОСТом 519–77 наборами в обоймі 2. Для метричної різі крок змінюється в межах 0,4...6 мм, а для дюймової різі| число ниток на один дюйм – 4...28. Номінальному кроку різі відповідає той шаблон, який найкращим чином сполучається з|із| профілем різі.

Контроль циліндричної різі, що забезпечує її взаємозамінність, здійснюється комплексними граничними калібрами (ГОСТ 17756–72...ГОСТ 17767–72). Прохідні пробки|корки| калібру і кільця калібру мають повний|цілковитий| профіль; за|із| їх допомогою контролюють приведений середній діаметр різі, що враховує вплив усіх її параметрів на згвинчуваність|. Непрохідні калібри мають укорочений профіль і невелике число витків різі; ними контролюють тільки|лише| середній діаметр різі. Непрохідні калібри не повинні згвинчуватися з|із| придатним|придатним| виробом більш ніж на два витки.

|корки|Калібр-пробки для метричної різі випускають декількох типів: двосторонні|двобічні| калібри зі|із| вставками, прохідні та непрохідні (рис. 4.12, а); однограничні калібри з|із| насадкою (рис. 4.12, б); калібри з|із| ручками (рис. 4.12, в). Непрохідні пробки|корки| мають гладкі циліндричні напрямні|спрямовують,скеровують|. Жорсткі кільця (рис. 4.13, а) калібру застосовують для контролю різі діаметром 1...300 мм; непрохідне кільце має проточку. У кільця діаметром 105...300 мм угвинчуються|вгвинчуються| ручки, що полегшують роботу. Регульовані кільця (рис. 4.13, б) калібру мають нарізну пробку|корок| 2, якою через втулку 3 розтискають кільце 1 до необхідного розміру. Гвинтом 4 фіксують встановлений|установлений| розмір. Глухі виточки забезпечують підпружинювання| корпусу.

Для контролю окремих ділянок зовнішньої різі застосовують скоби, що не вимагають тривалої операції згвинчення. Жорсткі нарізні скоби (рис. 4.14, а) мають конічну 1 і призматичну 2 вставки, які вводяться|запроваджується| у заглиблення різі. Роликові регульовані скоби (рис. 4.14, б) мають дві пари прохідних 2 і непрохідних 1 роликів, що вільно обертаються на ексцентричних валиках 3. Поворот валиків дає можливість|спроможність| змінювати|зраджувати| відстань між осями роликів у межах 0,6...1 мм. Встановлений|установлений| розмір фіксують гвинтом 4 та гайкою 5.

Рис. 4.13. Нарізні кільця калібру:

а – жорсткі однограничні; б – регульовані

Умовні позначення нарізних калібрів: ПР| (НЕ) – робочі кільця і пробки|корки|, прохідні (непрохідні); КПР–ПР| (КПР–НЕ|) – контрольні пробки|корки| для нерегульованих прохідних кілець, прохідні (непрохідні); КНЕ–ПР| (КНЕ–НЕ|) – контрольні пробки|корки| для нерегульованих непрохідних кілець, прохідні (непрохідні); К–И| (КНЕ–И|) – непрохідні пробки|корки| для контролю зносу нерегульованого і регульованого кільця, прохідні (непрохідні); У–ПP (У–НЕ|) – установлювальні пробки|корки| для регульованого кільця, прохідні (непрохідні).

5. МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ

5.1. Штангенприлади

Штангенприлади є показувальними приладами прямої дії, у|в,біля| яких розмір виробу визначається за положенням|становищу| вимірювальної рамки з|із| ноніусом, що переміщується вздовж|вздовж,уподовж| штанги із|із| штриховою шкалою.

Ноніус – це рівномірна додаткова шкала з|із| межею вимірювань|вимірів|, рівною ціні поділки|поділки,розподілу,поділу| основної шкали а. Ноніуси мають різні ціну поділки С |поділки,розподілу,поділу|шкали (відлік за ноніусом) і модуль γ, який показує, через яке число ділень|поділок,розподілів,поділів| основної шкали розташовуватимуться штрихи ноніуса, зміщені на значення відліку. Лінійні ноніуси бувають декількох типів (рис. 5.1). Число поділок|поділок,розподілів,поділів| шкали ноніуса п = а/С, довжина поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали ноніуса b = γа| – С|із|, повна|цілковита| довжина шкали ноніуса l = nb= (γn – 1)а.

Рис. 5.1. Відлік за ноніусами штангенприладів|:

а – С=0,1 мм; γ =1; n=10; б – С=0,1 мм; γ =2; n=10;  в – С=0,05 мм; γ =1;

г – С=0,05 мм; γ =2; n=20

Якщо нульовий штрих ноніуса збігається|збігається| із|із| штрихом основної шкали (рис. 5.1, а), то 1-й штрих ноніуса зміщений від штриха основної шкали на значення С відліку за ноніусом, 2-й штрих – на 2С, 3-й штрих – на 3С і т.д. При переміщенні нульового штриха ноніуса між поділками|поділками,розподілами,поділами| основної шкали штрихи ноніуса по черзі збігатимуться|збігатимуться| із|із| штрихами основної шкали. Коли дробова частка|доля| розміру складе Δl = С|із|, із|із| штрихом шкали збігається|збігається| 1-й штрих ноніуса, при Δl  = 2С – 2-й штрих, при Δl  = 3С – 3-й штрих і т.д. Таким чином, покажчиком для ноніуса служить штрих основної шкали, що збігається із|із| штрихом ноніуса. Число десятих|десятеро| часток міліметра при відліку за ноніусом дорівнює номеру цього штриха ноніуса, що перемножується|множиться| на відлік за ноніусом С. На рис. 5.1,    б, в, г значення відліків дорівнюють 91,7, 43,25 та 141,6 мм.

Основна похибка, що припускається, рівна відліку за ноніусом Δl = С|із|, якщо вимірюваний розмір l ≤ 1000 м, Δ = С. При вимірюванні|вимірі| великих розмірів Δ = 0,2 мм.

Штангенприлади (рис. 5.2) прості за конструкцією, хоча не вирізняються великою точністю.

Рис. 5.2. Штангенприлади з|із| відліком показань|показників,показань| за ноніусом

Штангенциркулі (ГОСТ 166–80), призначені для вимірювання|виміру| зовнішніх та внутрішніх розмірів виробів, випускаються чотирьох типів: ШЦ-I (рис. 5.2, а); ШЦТ-I (ШЦ-І – без верхніх губок із|із| нижніми губками, виконаними з|із| твердого сплаву); ШЦ-ІІ (рис. 5.2, б) і ШЦ-ІІІ (ШЦ-II без верхніх губок). Вони складаються зі штанги 1, вимірювальних губок 2 (верхніх та нижніх), рамки 3, затискача рамки 4, ноніуса 5, глибомірної| лінійки 6 і мікрометричної подачі 7 для установки рамки на точний розмір.

Штангенглибиноміри за ГОСТом 162–80 (рис. 5.2, в) застосовуються для вимірювання|виміру| глибини отворів та пазів, мають штангу 1 без губок і рамку 3 з|із| основою|основою,заснуванням| 2 і ноніусом 4. Вимірювальними поверхнями є|з'являються,являються| торці штанги і основи|основи,заснування| 2.

Штангенрейсмаси за ГОСТом 164–80 (рис. 5.2, г) використовуються для вимірювання|виміру| висот і розмітки виробів, встановлених|установлених| на плиті. Штанга 7 встановлена|установлена| в масивній підставці|основі,заснуванні| 8, нижня площина|плоскість| якої є|з'являється,являється| початком шкали. Рамка 6 з|із| ноніусом 5 має кронштейн 1, на якому хомутом 3 кріпиться|зміцнюється| вимірювальна 2 або розмічальна 4 ніжка.

При вимірюваннях|вимірах| рамка переміщується по штанзі приладу так, щоб вимірювальні поверхні щільно, але|та| без перекосу, прилягали до поверхні виробу, яка обмежує визначуваний розмір dвн, d або h виробів (відмічених штрихуванням на рис. 5.2). Перекіс рамки щодо|відносно| штанги неприпустимий.

На штанзі приладів нанесено|завдана| основну шкалу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| а = 1 мм, а на рамці встановлено|установлена| або нанесено|завдана| додаткову штрихову шкалу – ноніус. За положенням|становищу| нульового штриха ноніуса на основній шкалі визначають ціле число міліметрів у розмірі. Дробові частки міліметра знаходять|находять| за допомогою ноніуса.

При вимірюваннях|вимірах| зовнішньою стороною губок штангенциркулів ШЦ-ІІ і верхньою стороною губки штангенрейсмасів| ширина губок bо = 10 мм додається до відліку.

Штангенприлади з|із| автоматичним відліком показань|показників,показань| підвищують якість та продуктивність вимірювань|вимірів|. У штангу 1 індикаторного штангенциркуля (рис. 5.3, а) вмонтовано зубчасту|зубчаста| рейку. Зубчасте|зубчасте| колесо індикатора 3, закріпленого на рамці 2 з|із| рухомою|жвавою,рухливою| губкою, переміщується по зубчастій|зубчастій| рейці. Обертання зубчастого|зубчастого| колеса перетворюється у переміщення стрілки індикатора. За шкалою, нанесеною|завданою| на штанзі, відлічують десятки міліметрів, за шкалою індикатора – одиниці, десяті|десятеро| та соті частки міліметра. Прилад з|із| електронним цифровим відліком показано на рис. 5.3, б.

Рис. 5.3. Штангенциркулі: а – з|із| індикаторним відліком;

б – з|із| електронним цифровим відліком

5.2. Мікрометри

Мікрометричні інструменти основані на застосуванні|вживанні| мікрометричних гвинтових пар. Їхні конструкції різноманітні|всілякі|. Нижче розглянуто|розгледіти| мікрометри загального|спільного| призначення (ГОСТ 6507–78).

Гладкі мікрометри МК| (рис. 5.4, а) призначені для вимірювання|виміру| зовнішніх розмірів виробів. До основних деталей та вузлів належать скоба 1, п'ята 2, мікрогвинт 4, стопор 5 гвинта, стебло|стеблина| 6, барабан 7 і тріскачка 8 мікрометричної головки|голівки|, що перетворює обертальний рух барабана в поступальну ходу мікрогвинта.

На стеблі|стеблині| 6 уздовж|вздовж,уподовж| поздовжнього штриха нанесено|завдана| основну шкалу приладу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| а = 0,5 мм і межею вимірювань|вимірів| 25 мм. Для зручності відліку парні штрихи шкали, що мають цілі значення розміру, відкладені знизу поздовжнього штриха. На конічному зрізі барабана 7 нанесено|завдане| 50 поділок|поділки,розподіли,поділи| кругової шкали з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу|, рівною С = 0,01 мм. При одному оберті|звороті,оберті| барабан і мікрогвинт 4 переміщуються на одну поділку|поділку,розподіл,поділ| основної шкали. Торець барабана є|з'являється,являється| покажчиком для основної шкали, а поздовжній штрих на стеблі|стеблині| – покажчиком для кругової шкали.

При вимірюванні|вимірі| виріб поміщають без перекосу між п'ятою і мікрогвинтом і, обертаючи барабан за тріскачку до тих пір, поки вона не почне|розпочне,зачне| провертатися, щільно притискують вимірювальні поверхні приладу до поверхні виробу. Найближчий до торця барабана штрих основної шкали показує число цілих і десятих|десятеро| часток міліметра в розмірі. До відліку за основною шкалою додають відлік за круговою шкалою, що дорівнює ціні поділки|поділки,розподілу,поділу| С, помноженій|із| на номер поділки|поділки,розподілу,поділу|, яка знаходиться|перебуває| навпроти|навпроти| поздовжнього штриха. Відлік на рис. 5.4, а: l = 14 + 0,01·18 = 14,18 мм.

Рис. 5.4. Гладкий мікрометр МК|:

а – пристрій|устрій|; б – змінна п'ята; в – пересувна п'ята

Межі вимірювань|вимірів| мікрометрів залежать від розміру скоби і складають 0...25; 25...50; ...; 275...300; 300...400; 400...500 і 500...600 мм. Мікрометри для розмірів більше 300 мм оснащені змінними (рис. 5.4, б) або пересувними (рис. 5.4, в) п'ятами, що забезпечують діапазон вимірювань|вимірів| 100 мм. Пересувні п'яти 2 кріпляться|зміцнюються| в необхідному положенні|становищі| фіксатором 1, а змінні п'яти 3 – гайками 1 і 2. Перед вимірюванням|виміром| мікрометри встановлюють у початкове|вихідне| (нульове) положення|становище|, при якому п'ята і мікрогвинт притиснуті одне до одного або поверхонь встановлювальних мір 3 (див. рис. 5.4, а) під дією сили, забезпечуваної тріскачкою. При правильному встановленні нульовий штрих кругової шкали барабана повинен збігатися|збігатися| з|із| поздовжнім штрихом на стеблі|стеблині|, а торець барабана – з|із| нульовим штрихом основної шкали.

Допустима похибка мікрометрів класу точності 1 складає ±4 мкм| для діапазону вимірювань|вимірів| 0...100 мм; ±5 мкм| для діапазону 100...200 мм; ±6 мкм| для діапазону 200...300 мм; ±8 мкм| для діапазону 400...500 мм і ±10 мкм| для діапазону 500...600 мм. Мікрометри для розмірів 0...25 мм випускаються також класу точності 0 і мають похибку ± 2 мкм|.

Мікрометри з|із| циферблатом МЛ| (рис. 5.5, а) застосовують для вимірювання|виміру| товщини листів і стрічок. До їхніх особливостей належать збільшений виліт скоби 3, сферична вимірювальна поверхня п'яти 4, відліковий пристрій|устрій|, виконаний у вигляді нерухомого циферблату 1 і стрілки 2, що обертається разом з барабаном 5.

Мікрометри МТ (рис. 5.5, б) використовують для вимірювання|виміру| товщини стінок труб із|із| внутрішнім діаметром 12 мм і більше. У|в,біля| них п'ята 2 має сферичну форму, а скоба 1 у місці кріплення п'яти зроблена тонкою для вимірювання|виміру| труб невеликого діаметра.

Мікрометри настільні МГ (рис. 5.5, в) мають корпус 1 з|із| жорсткою стаціонарною основою|основою,заснуванням|, п'яту 2, вимірювальні наконечники 3, мікрогвинт 4, стебло|стеблина| 5, барабан 6 з|із| круговою шкалою, у|в,біля| якої С = 0,01 мм і п = 100, а також тріскачку 7 і вимірювальний стіл 8. Змінні вимірювальні стрижні|стержні| кріпляться|зміцнюються| до п'яти і мікрогвинта за допомогою гвинтів. Вони мають різні форми вимірювальних поверхонь – плоскі, тарілчасті, ножеподібні. П'ята 2 може переставлятися на 10 мм залежно від розміру деталі.

Рис. 5.5. Мікрометри спеціального призначення: а – МЛ|;  б – МТ; в – МГ

Мікрометри з|із| цифровим відліком показань|показників,показань| підвищують якість і продуктивність вимірювань|вимірів|. Числовий механізм може розташовуватися або в стеблі|стеблині| мікрогвинта (рис. 5.6, а), або у скобі мікрометра (рис. 5.6, б).

Будова|устрій| мікрометричних головок. |голівок|Мікрометричні головки|голівки| можуть мати різну конструкцію. На рис. 5.7, а показано мікрометричну головку|голівка|, якою оснащують мікрометри з|із| верхньою межею вимірювань|вимірів| до 100 мм. Мікрометричний гвинт 1 проходить через гладкий напрямний|спрямовуючий,скеровувати| отвір стебла|стеблини| 2 і угвинчується|вгвинчується| в розрізну мікрогайку 4, яка стягується регулюючою гайкою 5 так, щоб усунути зазори у гвинтовій парі. На мікрогвинті встановлювальним ковпачком 6 закріплений барабан 3. Палець 9, поміщений у глухий отвір ковпачка, притискається пружиною 10 до зубчастої|зубчастої| поверхні тріскачки 7, яка кріпиться|зміцнюється| на ковпачку гвинтом 8. При обертанні тріскачка передає мікрогвинту через палець обертальний момент, що забезпечує вимірювальне зусилля 5...9 Н. Якщо вимірювальне зусилля більше, то тріскачка провертається з|із| характерними|вдача| клацаннями|натисненнями,щиглями|. Гвинт 12 угвинчується|вгвинчується| у втулку 11 і фіксує мікрогвинт у необхідному положенні|становищі|.

Рис. 5.6. Мікрометри з|із| цифровим відліком: а – у стеблі|стеблині|; б – у скобі

Мікрометричні головки|голівки| мікрометрів з|із| нижньою межею вимірювань|вимірів| понад 100 мм мають дещо іншу|інший| будову|устрій| (рис. 5.7, б). Мікрогвинт 1 стопориться гайкою 2, яка затискає розрізну втулку 3. Барабан 4 затягується|зволікається| встановлювальним ковпачком 5 на конусну поверхню мікрогвинта. Палець 6 притискається до торцевої зубчастої|зубчастої| поверхні    тріскачки 7.

Рис. 5.7. Мікрометричні головки|голівки| мікрометрів з|із| діапазоном вимірювань|вимірів|:

а – до 100 мм; б – понад 100 мм

Установлення мікрометричних головок|голівок| на нуль здійснюється в такому|слідуючому| порядку|ладі|:

1) встановлюють мікрометр у початкове|вихідне| положення|становище|;

2) закріплюють мікрогвинт стопором;

3) відкручують|відвертають| встановлювальний ковпачок на пів-оберта;

4) барабан повертають до збігу нульового штриха кругової шкали на барабані із|із| поздовжнім штрихом на стеблі|стеблині|;

5) закріплюють барабан ковпачком;

6) звільняють|визволяють| мікрогвинт;

7) перевіряють установлення мікрометра на нуль і в разі, якщо|в разі| нульовий штрих на барабані не збігається із|із| поздовжнім штрихом на стеблі,|стеблині| повторюють операції у тій же послідовності.

5.3. Мікрометричні глибиноміри і нутроміри

Мікрометричний глибиномір (ГОСТ 7470–78) складається з мікрометричної головки|голівки| 1, запресованої в основу|основу,заснування| 2 (рис. 5.8). У отвір на торці мікрогвинта вставляються змінні стрижні|стержні| 3 з|із| розрізними пружинними кінцями із|із| сферичною вимірювальною поверхнею. Мікрогвинт затискається стопором 4. Діапазон вимірювань|вимірів| глибиномірами складає 0...25, 25...50, 125...150 мм. Цифри у|в,біля| штрихів стебла|стеблини| і барабана нанесені|завдані| у зворотному порядку|ладі| в порівнянні з мікрометрами, оскільки|тому що| чим більша глибина, тим далі висунутий мікрогвинт. Глибиноміри випускають 1-го і 2-го класів точності. Похибки, що припускаються, дорівнюють відповідно ±3 та ±5 мкм| у межах вимірювання|виміру| до 100 мм і ±4 та ±6 мкм| при великих розмірах. При настройці нульового положення|становища| торець основи|основи,заснування| глибиноміра притискують до торця спеціальної встановлювальної міри 5, яку ставлять на плиті. Мікрогвинт притискують до поверхні плити, обертаючи тріскачку. Порядок|лад| установлення головки|голівки| на нуль такий самий, як у|в,біля| мікрометрів.

Мікрометричний нутромір (ГОСТ 10–75) складається з мікрометричної головки|голівки| 3, комплекту подовжувачів 2 і вимірювальних наконечників 1 (рис. 5.9). У|в,біля| нутромірів з|із| верхньою межею вимірювання|виміру| понад 2500 мм мікрометрична головка|голівка| 5 оснащується індикатором годинникового|годинникового,часового,вартового| типу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,01 мм, що дозволяє полегшити процес вимірювання|виміру|. На подовжувачах розміром 300 мм і більше передбачені теплоізолювальні накладки 6. У комплект нутроміра входить також установлювальна міра 4.

Рис. 5.9. Мікрометричні нутроміри

Мікрометрична головка|голівка| нутроміра (рис. 5.10, а) складається зі стебла|стеблини| а, в який запресовано вимірювальний наконечник 1. На циліндричну частину|частку| стебла|стеблини| запресовано гільзу 6 із|із| поздовжньою (основною) шкалою. Ліва частина|частка| отвору в стеблі|стеблині| служить гладкою напрямною|спрямовує,скеровує| для циліндричного хвостовика мікрометричного гвинта 5, стебла|стеблини| мікрометричної гайки, що переміщається в нарізній частині|частці|. Зазори в мікрометричній парі регулюються в результаті|унаслідок,внаслідок| нагвинчування регулювальної гайки 8 на розрізну частину|частку| стебла|стеблини|, що має зовнішню конічну різь. Барабан 7 насаджується на циліндричну частину|частку| мікрометричного гвинта 5 до упору в буртик (з правого боку) і з'єднується з|із| гвинтом затяжною гайкою 9. Вимірювальні поверхні мікрометричного гвинта 10 і вимірювального наконечника 1 – сферичні. На конусі барабана 7 нанесено|завдана| кругову шкалу 11. Стопор 4 фіксує мікрометричний гвинт у необхідному положенні|становищі|.

У різь приєднувальної муфти 2 угвинчуються|вгвинчуються| вимірювальний наконечник або подовжувачі, призначені для збільшення меж вимірювання|виміру|.

Вимірювальний наконечник (рис. 5.10, б) є стрижнем|стержнем| 12 зі|із| сферичними вимірювальними поверхнями, включеним у корпус 13. Пружина 15 відтискає стрижень|стержень| всередину корпусу. Штифт 16 і гайка 14 оберігають|запобігають| стрижень|стержень| від випадання з|із| корпусу.

Подовжувач (рис. 5.10, в) – це той же стрижень|стержень| 12 зі|із| сферичними вимірювальними поверхнями, але|та| тільки|лише| включений у трубку|люльку| 17. На кінцях трубки|люльки| посаджені муфти із|із| зовнішньою 19 та внутрішньою 18 різзю. Пружина 15 відтискає стрижень|стержень| всередину трубки|люльки|, завдяки чому його вимірювальні поверхні захищаються від пошкодження|ушкодження|. Штифти 16 і гайка 14 оберігають|запобігають| стрижень|стержень| від випадання з|із| трубки|люльки|.

При згвинченні подовжувача з|із| мікрометричною головкою|голівкою| наконечник головки|голівки| виштовхує стрижень|стержень| з|із| муфти. При цьому вимірювальні поверхні подовжувача і мікрометричної головки|голівки| стискаються|торкаються| під постійним зусиллям, залежним від жорсткості пружини. Оскільки торкання|дотик| мікрометричної головки|голівки| з|із| подовжувачем і подовжувачів між собою відбувається|походить| по сферичних поверхнях, неточності різі, по якій відбувається|походить| з'єднання|сполучення,сполука|, не впливають на результати вимірювання|виміру|.

Рис. 5.10. Конструкція мікрометричної головки|голівки| нутроміра (а),

захисного наконечника (б), подовжувача (в)

Мікрометричний нутромір у зборі|збиранні| із|із| захисним наконечником встановлюють на нуль по встановлювальній мірі-скобі розміром 75 мм (рис. 5.11). У разі|в разі| незадовільної настройки нуля ослаблюють|послабив,послаблюють| на пів-оберта контргайку 3, повертають барабан до збігу нульової риски із|із| поздовжньою лінією стебла|стеблини|, затягують контргайку 1 і відпускають гвинт 4. Потім перевіряють правильність установлення. Після|потім| настройки нутроміра на нуль його згвинчують з|із| подовжувачами для отримання|здобуття| необхідного розміру і приступають до вимірювань|вимірів| (рис. 5.12).

Рис. 5.11. Настроювання нутроміра по встановлювальній мірі 1

Рис. 5.12. Приклад вимірювання за допомогою| мікрометричного нутроміра

Вимірювання|виміри| внутрішніх розмірів нутроміром здійснюють таким чином. Вводять|запроваджують| інструмент у простір між вимірювальними поверхнями (наприклад, в отвір). Встановлюють один вимірювальний наконечник нутроміра на поверхню і обертають барабан головки|голівки| до торкання|дотику| другого вимірювального наконечника протилежної поверхні.

У процесі настроювання і вимірювання|виміру| необхідно не тільки|не лише| обертати барабан, але|та| ще й похитувати|погойдувати| зібраний нутромір у горизонтальній (І) і вертикальній (ІІ) площинах|плоскості| для визначення мінімальної відстані між поверхнями.

Похибка вимірювання|виміру| мікрометричними нутромірами в два рази більша, ніж гладкими мікрометрами. Це пояснюється недостатньою вигинистою жорсткістю нутроміра. Похибка через прогин у|в,біля| нутромірів довжиною 4000–5000 мм становить 55 мкм|. Великій похибці сприяє відсутність пристрою|устрою| для стабілізації вимірювального зусилля і складність установлення нутроміра у правильне положення|становище| при вимірюванні|вимірі|.

5.4. Нарізні мікрометри

За допомогою мікрометрів можна проводити вимірювання|виміри| циліндричних нарізних деталей. Для цих цілей використовують нарізні мікрометри (ГОСТ 4380–78).

Конструкція нарізного мікрометра (рис. 5.13) відрізняється від конструкції гладкого тим, що у торці мікрометричного гвинта 4 і п'яти 1 є отвори, в які вставляються спеціальні змінні вставки. Призматичні вставки 2 (за формою заглибини різі) вставляються в отвір п'яти, конічні 3 (за формою виступу різі) – у мікрометричний гвинт. Вставки до мікрометра (рис. 5.13, в) виготовляються парами, кожна з яких призначена для вимірювання|виміру| різей| певного кута|рогу,кутка| профілю і з|із| певним інтервалом кроку.

Для оберігання|запобігання| від випадання хвостовики вставок мають розрізні пружинні кінці. Тому вставки надійно утримуються|стримуються| в отворі, але|та| можуть повертатися|обертатися| в ньому, орієнтуючись по витку різі. Щоб компенсувати зміну довжини вставок, барабан виготовляється розсувним: він складається з двох частин|часток| 6 та 8, що стягуються спеціальною гайкою 7 (рис. 5.13, а). У іншій конструкції (рис. 5.13, б) мікрометри оснащуються переставною п'ятою 10, закріпленою в необхідному положенні|становищі| гайками 9. Для перевірки нульового показання|показника,показання| мікрометра використовується встановлювальна     міра 11.

Схему встановлення вимірювальних поверхонь вставок на різь наведено на        рис. 5.13, г.

Точнішим методом вимірювання|виміру| середнього діаметра різі є|з'являється,являється| непрямий метод трьох каліброваних дротів (рис. 5.14). У заглиблення різі 1 закладають|заставляють| три дроти 2 і вимірюють|виміряють| розмір М звичайним гладким мікрометром. Діаметр дротів dп вибирають залежно від типу і кроку різі за спеціальними таблицями. Для різі із|із| симетричним профілем dп=0,5Pcos(α/2), де Р і α – крок і кут|ріг,куток| профілю різі.

Середній діаметр обчислюють за формулами: для метричної різі d2 = M – 3dп + 0,866P + C; для дюймової різі d2 = М – 3,1657dп + 0,96Р + C; для трапецеїдальної різі d2 = M – 4,8637dп + l,866P + C,  де С|із| – поправка, що враховується при точних вимірюваннях|вимірах|.

6. ВАЖІЛЬНО-МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ|виміру| ДОВЖИНИ

6.1. Класифікація та призначення

Важільно-механічні прилади перетворюють малі відхилення розмірів виробів у зручні для відліку переміщення стрілки за шкалою. Основні типи важільно-механічних передач, використовуваних у приладах, – зубчасті|зубчасті|, важільні, важільно-зубчасті|зубчасті|, пружинні та важільно-пружинні.

Важільно-механічні прилади діляться на три основні групи:

1) вимірювальні головки|голівки| – знімні відлікові пристрої|устрої|, призначені для оснащення приладів і контрольно-вимірювальних пристосувань;

2) прилади із|із| знімними відліковими пристроями|устроями| – індикаторні скоби, нутроміри і глибиноміри та ін.;

3) прилади із|із| вбудованими відліковими пристроями|устроями| – важільні скоби і мікрометри та ін.

Прилади застосовують для вимірювання|виміру| лінійних розмірів, а також відхилень розмірів від заданої геометричної форми – овальності, биття, огранки, прямолінійності і т.п. Як правило, їх використовують для вимірювання|виміру| методом порівняння з|із| мірою. Якщо розміри виробів менші від діапазону показань приладу, то застосовують метод безпосередньої оцінки.

Вимірювальні головки|голівки| встановлюють на стоякх|стойках| або штативах, які виконуються за ГОСТом 10197–70 декількох типів: стояка|стойки| C-I і СІІ (рис. 6.1, а), стояка|стойки| малогабаритні C-III (рис. 6.1, б), стояка|стойки| C-IV (рис. 6.1, в), штативи Ш-I...Ш-III (рис. 6.1, ѓ), штативи з|із| магнітною підставкою|основою,заснуванням| ШМ-І...ШМ-ІІІ (рис. 6.1, г). Тип стояка|стойки| або штатива визначається ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| вимірювальної головки|голівки|: C-I – до 0,5 мкм|; С-ІІ – від 1 до 5 мкм|; Ш-I і ШМ-І – від 2 до 5 мкм|; C-III, Ш-ІІ і ШМ-ІІ – до 10 мкм|; C-IV, Ш-ІІІ і ШМ-ІІІ – понад 10 мкм|.

Стояка|стойки| мають основу|основу,заснування| 1 з|із| вимірювальним столом 2 і колонку 3 з|із| кронштейном 4 або стрижнем|стержнем| 9. Вимірювальну головку|голівку| 6 затискають на стоякх|стойках| гвинтом 5. Кронштейн може переміщуватися по колонці гайкою 8 і закріплюватися гвинтом 7. Стрижень|стержень| затискають у хомуті 10 гвинтом 11.

Рис. 6.1. Стояка|стойки| і штативи

Штативи не мають вимірювального столу і застосовуються при вимірюваннях|вимірах| на перевірочних плитах і на верстатах. Вимірювальні головки|голівки| закріплюють у державці 12, яку затискають гвинтом 13 на стрижні|стержні| 9, що має пружинні пальці 14 і гвинт 15 для тонкої установки на розмір. Призначення решти деталей штативів таке ж, як біля стояків.

6.2. Зубчасті|зубчасті| вимірювальні головки|голівки|

Зубчасті|зубчасті| вимірювальні головки|голівки| – індикатори годинникового|годинникового,часового,вартового| типу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,01 мм (ГОСТ 577–68) – виготовляються таких|слідуючих| основних типів:

ИЧ2, ИЧ5, ИЧ10 і ИЧ25 – переміщення вимірювального стрижня|стержня| паралельно шкалі, діапазони вимірювань|вимірів| відповідно 0...2, 0...5, 0...10 і 0...25 мм;

ИТ2 – переміщення стрижня|стержня| перпендикулярно до шкали і діапазон вимірювань|вимірів|  0...2 мм.

Індикатори типу ИЧ5 і ИЧ10 випускаються в корпусі діаметром 60 мм, а індикатори ИЧ2 і ИТ2 – в корпусі діаметром 42 мм (малогабаритні).

Будову|устрій| та принципову схему індикатора типу ИЧ| показано на рис. 6.2. Основними вузлами індикатора є|з'являються,являються| циферблат 1 зі|із| шкалою, обідок 2, стрілка 3, покажчик 4 числа обертів|зворотів,обертів| стрілки, гільза 5, вимірювальний стрижень|стержень| 6 з|із| наконечником 7, корпус 8, вушко 9 та головка|голівка| 10 стрижня|стержня|. Гільза і вушко служать для кріплення індикатора на стоякх|стойках|, штативах і пристосуваннях. Поворотом обідка 2, на якому закріплений циферблат, стрілку суміщають|поєднують| з|із| будь-якою поділкою|поділкою,розподілом,поділом| шкали. За головку|голівку| 10 стрижень|стержень| відводять при установленні виробу під вимірювальний наконечник.

Принцип дії індикатора полягає в наступному|слідуючому| (рис. 6.2, б). Вимірювальний стрижень|стержень| 12 переміщується в точних втулках напрямних 2, запресованих у гільзи корпусу. На стрижні|стержні| нарізана зубчаста|зубчаста| рейка 11, яка повертає триб| 10 з|із| числом зубів z = 16 (трибом| у приладобудуванні називають зубчасте|зубчасте| колесо з|із| числом зубів z = 18). Зубчасте|зубчасте| колесо 9 (z = 100), встановлене|установлене| на одній осі з|із| трибом| 10, передає обертання трибу| 8 (z = 10). На осі триба| 8 закріплено стрілку 3. У зачепленні з|із| трибом| 8 знаходиться|перебуває| також зубчасте|зубчасте| колесо 7 (z = 100), на осі якого закріплені покажчик 4 і втулка 6 з|із| пружинним волоском 5, інший кінець якого прикріплений|скріпляти| до корпусу. Колесо 7, знаходячись|перебуваючи| під дією волоска, забезпечує роботу всієї передачі приладу на одній стороні профілю зуба і тим самим усуває мертвий хід передачі. Пружина 1 створює вимірювальне зусилля на стрижні|стержні|.

Рис. 6.2. Індикатор годинникового|часового| типу ИЧ|

Передавальне відношення|ставлення| зубчастого|зубчастого| механізму виконане так, що при переміщенні вимірювального стрижня|стержня| на відстань l = 1 мм стрілка здійснює|скоює,чинить| повний|цілковитий| оберт|зворот,оберт|, а покажчик повертається|обертається| на одну поділку|поділку,розподіл,поділ|. Шкала індикатора має число поділок|поділок,розподілів,поділів| n = 100. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали циферблату С|із| = l/п = 1/100 = 0,01 мм.

У корпусі малогабаритних індикаторів ИЧ-2| не можна розмістити повні|цілковиті| зубчасті|зубчасті| колеса з|із| числом зубів z = 100, тому вони замінені зубчастими|зубчастими| секторами.

Торцеві індикатори ИТ| (рис. 6.3) мають такі ж основні елементи і ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали, як індикатори ИЧ|, проте|однак| переміщення вимірювального стрижня|стержня| передається рейці зубчастого|зубчастого| механізму через двоплечий важіль, що має передавальне відношення, що дорівнює одиниці. Індикатори ИТ| правильніше віднести до важільно-зубчастих|зубчастих| приладів.

Рис. 6.3. Торцевий індикатор типу ИТ|

Індикатори годинникового|годинникового,часового,вартового| типу випускаються класів точності 0 і 1. Основні допустимі похибки цих індикаторів наведено у табл. 6.1.

Таблиця  6.1.

Допустимі похибки індикаторів годинникового|годинникового,часового,вартового| типу

| Клас точності | Допустима похибка, мкм, у межах ділянки шкали, мм |
| --- | --- |
|  | 0, 1 | 1 | 0…2 | 0…5 | 0…10 | 0…25 |
| 0 1 | 4 6 | 8 10 | 10 12 | 12 16 | 15 20 | 22 30 |

При роботі з|із| індикатором його закріплюють на кронштейні стояка|стойки| або в державці  штатива (див. рис. 6.1, 6.4), встановленого|установленого| на плиті. Для індикаторів годинникового|годинникового,часового,вартового| типу    використовують штативи Ш-ІІ і стояка|стойки| C-IV (рис. 6.1, в). Перед виконанням вимірювань|вимірів| індикатор необхідно настроїти|настроїти|.

а                                            б

Рис. 6.4. Настройка та вимірювання|вимір| індикатором: а – настройка; б – вимірювання|вимір|

При настройці індикатора для відносних вимірювань|вимірів| на плиту або стіл стояка|стойки| (рис. 6.4, а) встановлюють блок кінцевих мір, розмір якого дорівнює номінальному розміру виробу. При абсолютних вимірюваннях|вимірах| міри не використовуються.

Опускають індикатор по колонці так, щоб наконечник зіткнувся|торкнувся| з|із| поверхнею міри або плити і стрілка відхилилася від нульового положення|становища|. Попереднє відхилення стрілки називають "натягом приладу". Значення натягу має бути більше, ніж допустимі відхилення розміру виробу від номінального значення. Звичайно дають стрілці зробити один оберт|зворот,оберт|.

Зафіксувавши положення|становище| індикатора, шкалу встановлюють на нульове положення|становище|, повертаючи обідок. Піднімаючи|підіймаючи| та опускаючи вимірювальний стрижень|стержень| за головку|голівку|, перевіряють постійність|незмінність| показань|показників,показань| індикатора. Якщо спостерігається відхилення стрілки від нуля, настройку повторюють.

Відвівши стрижень|стержень|, знімають блок мір.

Вимірювання|виміри| виконують у такому порядку|ладі|: підвівши наконечник приладу, встановлюють на стіл або плиту виріб; потім опускають наконечник на поверхню виробу і виконують відлік показань|показників,показань|. За покажчиком числа обертів|зворотів,обертів| стрілки знаходять|находять| число міліметрів у розмірі. Дробова частка|доля| розміру дорівнює числу поділок|поділок,розподілів,поділів| циферблату проти|супроти| стрілки, помноженому на С = 0,01 мм. При обертанні стрілки проти|супроти| годинникової стрілки відлік по індикатору складається з|із| довжиною блоку кінцевих мір, у іншому разі – віднімається.

Сфера застосування|вживання| індикаторів розширюється завдяки використанню пристосувань. Струбцина для установки індикатора на вали (рис. 6.5, а) має скобу 5 з|із| губкою 6, яка переміщується гвинтом 7. До струбцини пригвинчується стрижень|стержень| 4 з|із| хомутом 3 для кріплення державки 2 з|із| індикатором 1. Прямий (рис. 6.5, б) та кутовий  (рис. 6.5, в) важелі застосовують при вимірюваннях|вимірах| у важкодоступних|важкодоступних| місцях. Важелі 2 під дією вимірювального стрижня|стержня| 5 індикатора повертаються|обертаються| навколо|навкруг,довкола| осі 3 кронштейнів 4, прикріплених|скріпляти| до гільзи індикатора, і упираються сферичними наконечниками 1 у поверхню виробу.

Разом зі|із| стоякми|стойками| та пристосуваннями індикатори широко використовуються в установках для контролю зовнішнього та внутрішнього радіального і торцевого биття циліндричних поверхонь деталей. На рис. 6.6 показано установку контролю радіального биття валів.

Рис. 6.6. Установка контролю радіального биття валів

6.3. Важільно-зубчасті|зубчасті| вимірювальні головки|голівки|

До важільно-зубчастих вимірювальних головок|голівок| належать однооборотні індикатори ИГ|іга| (ГОСТ 18833–73) та багатооборотні індикатори МИГ, що мають ціну поділки|поділки,розподіли,поділи| 0,001 і 0,002 мм.

Індикатор ИГ|іга| (рис. 6.7, а) складається з корпусу 1, циферблата 2, стрілки 3, аретира| 4, приєднувальної гільзи 5, вимірювального стрижня|стержня| 6, наконечника 7, покажчика 9 поля допуску|допущення| виробу і гвинта 8 точного встановлення механізму в нульове положення|становище|. Аретир| (важіль) необхідний для підйому вимірювального стрижня|стержня| перед встановленням виробу.

Рис. 6.7. Вимірювальна головка|голівка| ИГ|іга|: а – зовнішній вигляд; б – схема

Механізм головки|голівки| ИГ|іга| (рис. 6.7, б) складається з двох нерівноплечих пар важелів і однієї зубчастої|зубчастої| передачі. Переміщення вимірювального стрижня|стержня| 10 через важіль 6 передається малому плечу важеля 13. Велике плече важеля 13 передає рух важелю 1 зубчастого|зубчастого| сектора 2. Зубчастий|зубчастий| сектор обертає триб| 3, на осі якого встановлені|установлені| стрілка 15 і втулка із|із| спіральним волоском 14, що знімає зазори в передачі. Вимірювальне зусилля створюється двома пружинами 7, прикріпленими|скріпляти| до важеля 6. Весь механізм індикатора змонтовано на платі|платі| 4, яка для встановлення на нуль повертається|обертається| навколо|навкруг,довкола| осі 5 і пружинами 16 притискається через важіль 12 до встановлювального гвинта 11. Аретир| 8 у вільному стані віджимається від важеля 6 пружиною 9.

Головним недоліком|нестачею| однооборотних головок|голівок| є|з'являється,являється| вузький діапазон показань|показників,показань|      ±(0,05–0,10) мм.

Багатооборотні вимірювальні головки|голівки| (індикатори) мають достатньо|досить| великий діапазон показань|показників,показань| (1–2 мм) при ціні поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,001–0,002 мм. Відповідно до ГОСТу    9696–82 виготовляють головки|голівки| типів 1МИГ і 2МИГ натомість застарілих 1ИГМ і 2ИГМ. Проте|тим не менше| ще значна кількість таких головок|голівок| перебуває|перебуває| в експлуатації на підприємствах.

Багатооборотний індикатор МИГ має ті ж основні вузли, що й індикатор ИГ|іга|. На циферблаті нанесено 200 поділок кругової шкали і розміщений|схильний| покажчик числа обертів|зворотів,обертів| стрілки, повне|цілковите| число обертів|зворотів,обертів| якої дорівнює 5. Механізм багатооборотного індикатора (рис. 6.8, а) містить|утримує| два важелі і дві зубчасті|зубчасті| передачі. Переміщення вимірювального стрижня|стержня| 1 передається важелю 11, а потім важелю 10 зубчастого|зубчастого| сектора 2, який знаходиться|перебуває| в зачепленні з|із| трибом| 4. Зубчасте|зубчасте| колесо 5, посаджене на одну вісь з|із| трибом| 4, обертає триб| 3 і закріплену на його осі стрілку 6. На осі зубчастого|зубчастого| колеса 8, що зачіпляється з|із| трибом| 3, встановлений|установлений| покажчик 7 числа обертів|зворотів,обертів| стрілки і пружинний волосок 9.

Весь механізм багатооборотного індикатора (рис. 6.8, б) зібраний|повизбируваний| на платі|платі| 2, яка пружинами 1 притискається до упору важеля 3 і гвинта 4 установлення індикатора на нуль. Штифт 5 забезпечує рух вимірювального стрижня|стержня| без повороту, а гвинт 6 обмежує нижнє положення|становище| стрижня|стержня|.

Рис. 6.8. Схема багатооборотного індикатора типу МИГ:

а – схема; б – механізм

Основні допустимі похибки важільно-зубчастих|зубчастих| вимірювальних головок|голівок| наведено у табл. 6.2.

Важільно-зубчасті|зубчасті| головки|голівки| при вимірюваннях|вимірах| встановлюють на стояка|стойки| C-III і штативи Ш-I. При настройці індикаторів ИГ|іга| на розмір по блоку кінцевих мір кронштейн з|із| індикатором опускають по колонці стояка|стойки| так, щоб вимірювальний наконечник торкнувся міри і стрілка встановилася біля|близько| нульового положення|становища|. Потім поворотом шкали стрілку встановлюють на нуль і проводять кілька разів аретирування (підняття та опускання) стрижня|стержня|, перевіряючи правильність настройки. За показаннями приладу знаходять|находять| як відхилення розміру виробу від розміру міри, так і його знак. Вимірювання|виміри| багатооборотними індикаторами виконують так само, як індикаторами годинникового|годинникового,часового,вартового| типу.

Таблиця 6.2.

Метрологічні показники індикаторів

| Тип індикатора | Ціна поділки¦поділки,розподілу,поділу¦ | Межі вимірю–вання¦виміру¦ | Допустимі похибки, мкм¦, на ділянці шкали від нульового штриха в межах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | 200 ділень¦поділки,розподіли,поділи¦ | 1 | 2 | ±30 ділень¦поділок,розподілів,поділів¦ | > ±30 ділень¦поділок,розподілів,поділів¦ |
|  |  |  | мм |  |  |
| 1ИГ 2ИГ 1МИГ 1МИГП 2МИГ 2МИГП | 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 | ±0,05 ±0,1 1 1 2 2 | – – 2 1,5 3 2,5 | – – 2,5 1,8 4,0 3 | – – – – 5 3,5 | 0,4 0,8 – – – – | 0,7 1,2 – – – – |

6.4. Пружинні вимірювальні головки|голівки|

Пружинні вимірювальні головки|голівки| є|з'являються,являються| найбільш точними важільно-механічними приладами. Вони випускаються трьох основних типів:

1) ИГП| – мікрокатори (ГОСТ 6933–81)|;

2) ИПМ| – мікатори| (ГОСТ 14712–79);

3) ИРП| – мінікатори (ГОСТ 14711–69)|.

Як чутливий елемент у цих приладах   (рис. 6.9, а; 6.10, а; 6.11, а) використовується спеціальна стрічкова пружина 2, скручена спірально від середини у різні боки і закріплена по кінцях на плоских пружинах. До середини пружини приклеєно стрілку 3. Переміщення вимірювального стрижня|стержня| 7 викликає|спричиняє| зміну довжини пружини 2 і поворот її середньої частини|частки|. Зсув|зміщення| стрілки щодо|відносно| шкали приладу        пропорційний переміщенню вимірювального стрижня|стержня|. Переваги пружинних передач: висока чутливість стрічкових пружин, що забезпечує велику точність вимірювань|вимірів|; відсутність зовнішнього тертя і мінімальна різниця прямого та зворотного ходу.

У|в,біля| мікрокаторів| (рис. 6.9, а) стрічкова пружина 2 закріплена на косинці 1 і консольній пружині 4, встановленій|установленої| на кутовому виступі. Змінюючи|зраджуючи| положення|становище| пружини 4 за допомогою гвинтів, якими вона кріпиться|зміцнюється| до виступу, регулюють натягнення стрічкової пружини і встановлюють прилад на нуль. Вимірювальний стрижень|стержень| 7 підвішений на мембранах 6 і жорстко зв'язаний з косинцем 1. Переміщення стрижня|стержня| викликає|спричиняє| поворот косинця навколо|навкруг,довкола| точки|точки| а і розтягування пружини. Вимірювальне зусилля створюється пружиною 5.

Пружинна передача мікрокатора| (рис. 6.9, б) розміщена в корпусі 1, до якого приєднано вимірювальну гільзу 5. Положення|становище| шкали 2 регулюється в межах ±5 поділок|поділок,розподілів,поділів| гвинтом 4 для встановлення приладу на нуль. Покажчики 3 поля допуску|допущення| переміщуються важелями, розміщеними|схильними| на задній стороні корпусу. На кінці гільзи за допомогою хомута 6, що затискається гвинтом 7, встановлено|установлений| аретир| 8, сполучений|з'єднаний| з|із| вимірювальним наконечником 9 зі|із| сферичною поверхнею. Фіксатором 10 вимірювальний стрижень|стержень| затискають при транспортуванні.

Мікрокатори застосовують для високоточних відносних вимірювань|вимірів| розмірів, а також відхилень форми виробів зі|із| стоякми|стойками| C-I та С-ІІ і пристосуваннями, що мають приєднувальний діаметр 28 мм. При настройці на нульове положення|становище| по блоку кінцевих мір використовується мікроподача столу стояка|стойки|. Випускають також мікрокатори| ИГПУ| та ИГПР| зі|із| зменшеним і регульованим вимірювальним зусиллям, ИГПГ| з|із| герметизованим корпусом і ИГПВ| вібростійкі.

Мікатори (рис. 6.10, б) можуть використовуватись як відлікові пристрої|устрої| у різних приладах та пристосуваннях. Призначення вузлів і деталей та їх позначення на рис. 6.10 такі ж, як на рис. 6.9. Зважаючи на|внаслідок,унаслідок| невеликий діаметр (8 мм) гільзи 5 (див. рис. 6.10, б) вимірювальний стрижень|стержень| переміщується в кулькових напрямних|спрямовують,скеровують| 6 (див. рис. 6.10, а) і шарнірно зв'язаний із важелем 1, до якого прикріплено|скріпляти| кінець пружини 2.

Рис. 6.10. Пружинна вимірювальна головка|голівка| ИПМ|:

а – схема; б – зовнішній вигляд

Мінікатори (рис. 6.11) призначені для вимірювань|вимірів| у важкодоступних|важкодоступних| місцях виробів. Вони є важільно-пружинними головками|голівками| бічної|бокової| дії з|із| переміщенням вимірювального стрижня|стержня| перпендикулярно до площини|плоскості| шкали. Переміщення стрижня|стержня| 7 (рис. 6.11, а) через важіль 6, що підвішений на плоскій мембрані 5 і повертається|обертається| щодо|відносно| осі 8, передається косинцю 1 пружинної передачі. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| мінікаторів| становить 1 мкм| при довжині вимірювального наконечника 1, яка дорівнює 72 мм, і 2 мкм| при довжині    30 мм.

Мінікатори (рис. 6.11, б) застосовуються у державці з|із| мікроподачею для зручності установлення на розмір (рис. 6.12).

У державку 2 (рис. 6.12) головка|голівка| 7 вставляється своїм хвостовиком 2 (рис. 6.11, б), після чого закріплюється гвинтом 5 (рис. 6.11, б). Головка|голівка| має бути встановлена|установлена| так, щоб напрям|направлення| вимірювання|виміру|, який перемикається важелем 6, був паралельний площині|плоскості| мікроподачі. Мікроподача здійснюється гвинтом 1, який впливає на планку 3, підвішену на пластинчастій|пластинчатій| пружині 4.

Рис. 6.11. Важільно-пружинна головка|голівка| ИРП| (мінікатор|): а – схема; б – зовнішній вигляд

Основні параметри пружинних вимірювальних головок|голівок| наведено у табл. 6.3.

Таблиця 6.3.

Основні параметри пружинних головок|голівок| різних типів

| Тип головки | Ціна поділки шкали | Діапазон вимірювань | Допустима похибка на будь-якій ділянці шкали | Розмах показань у поділках шкали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкм |  |
| Мікрокатори | Число поділок |  |
|  | До 30 | > 30 |  |
| 01 ИГП 02 ИГП 05 ИГП 1 ИГП 2 ИГП 5 ИГП 10 ИГП | 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 | ±4 ±6 ±15 ±30 ±60 ±150 ±300 | 0,1 0,15 0,25 0,4 0,8 2,0 3,0 | 0,15 0,2 0,4 0,6 1,2 3,0 5,0 | 1/3 |
|  |  |  |  |  | 1/4 |
| Мікатори | Число поділок |  |
|  | До 30 | До 60 |  |
| 02-ИПМ 05-ИПМ 1-ИПМ 2-ИПМ | 0,2 0,5 1 2 | ±10 ±25 ±50 ±100 | 0,15 0,3 0,5 1,0 | 0,3 0,5 1,0 2,0 | 1/2 |
|  |  |  |  |  | 1/4 |
|  |  |  |  |  | 1/5 |
| Мінікатори | Число поділок |  |
|  | До 20 | До 40 |  |
| ИРП | 1 2 | ±40 ±80 | 0,5 1 | 1 2 | 1/3 |

Рис. 6.12. Установлення мікатора| в державку

6.5. Важільні мікрометри і скоби з|із| відліковим пристроєм|устроєм|

Для вимірювання|виміру| зовнішніх розмірів з|із| підвищеною точністю застосовують важільні мікрометри і скоби з|із| відліковими пристроями|устроями|.

Важільні мікрометри (ГОСТ 4381–80) на відміну від гладких мікрометрів замість нерухомо|непорушно| запресованої п'яти мають рухомий|жвавий,рухливий| вимірювальний наконечник, з’єднаний|з'єднаний| або із|із| вбудованим у корпус відліковим пристроєм|устроєм| (рис. 6.13, а, б), або з|із| вимірювальною головкою|голівкою| (рис. 6.13, в). Другим вимірювальним наконечником є|з'являється,являється| торець 3 мікрогвинта. Таким чином, у|в,біля| важільних мікрометрів обидва вимірювальні наконечники пов'язані з відліковими пристроями|устроями|.

Важільний мікрометр типу МР| (рис. 6.13, б) складається з традиційної мікрометричної головки|голівки| (стебла|стеблини| 4, барабана 6, мікрометричного гвинта 5 і мікрогайки 7) і важільно-зубчастого|зубчастого| шкального відлікового пристрою|устрою|, змонтованого в корпусі скоби. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали цього пристрою|устрою| дорівнює 0,002 мм. При вимірюванні|вимірі| виробу стрижень|стержень| 1 з|із| вимірювальною поверхнею 2 передає рух через важіль 12 на зубчастий|зубчастий| сектор 11, що зачіпляється з|із| малим колесом (трибом|) 10, на осі якого встановлено|установлена| стрілку 9. Для відведення вимірювального стрижня|стержня| 1 прилад забезпечений аретируючим| пристроєм|устроєм|, що працює від кнопки 8. У важільному мікрометрі відсутній запобіжний механізм з|із| тріскачкою. Його функції виконує важільно-зубчастий|зубчастий| механізм, який створює вимірювальне зусилля.

Рис. 6.13. Важільний мікрометр

Мікрометри типу МР| мають діапазон вимірювання|виміру| 0–25, 25–50, 50–75, ..., 150 мм. Ці мікрометри мають вбудовані відлікові пристрої|устрої| з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,002 мм і межами вимірювань|вимірів| ± 0,03 мм (для конструкції, зображеної|змальованої| на рис. 6.13, а) і ± 0,14 мм (рис.      6.13, б).

При вимірюванні|вимірі| розмірів понад 150 мм використовують індикаторні мікрометри типу МРИ з|із| індикатором годинникового|годинникового,часового,вартового| типу 14 з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,01 мм (рис. 6.13, в). Діапазон вимірювання|виміру| цих мікрометрів 150 – 200, 250 – 300, 300 – 400, ..., 900 – 1000, 1000 – 1200, ..., 1800 – 2000 мм.

Установлення на нуль важільних мікрометрів проводиться|виробляється,справляється| за допомогою встанов-лювальних або кінцевих мір (для розмірів понад 25 мм). Міру вводять|запроваджують| між вимірю-вальними поверхнями, обертають мікрогвинт 5 до тих пір, поки|доки| стрілка відлікового пристрою|устрою| не займе|позичить,посяде| нульового положення|становища|. Потім фіксують мікрогвинт стопорною гайкою 13 і встановлюють барабан у нульове положення|становище| щодо|відносно| поздовжньої лінії на стеблі|стеблині|.

Вимірювання|вимір| важільним мікрометром можна здійснювати методом безпосередньої оцінки і методом порівняння з|із| мірою. У першому випадку барабан мікрометричної головки|голівки| обертають так, щоб вимірювальні поверхні зіткнулися|торкнулися| з|із| поверхнею виробу, а стрілка відлікового пристрою|устрою| встановилася на нуль. Після|потім| цього барабан повертають до збігу штриха кругової шкали барабана з|із| поздовжньою лінією стебла|стеблини|. Відлік по стрілочному пристрою|устрою| додають або віднімають з|із| відліку по мікрометричній головці|голівці| залежно від знаку.

Для вимірювання|виміру| методом порівняння спочатку проводять настройку важільного мікрометра на розмір по кінцевій мірі і фіксують мікрогвинт стопорною гайкою. Потім проводять вимірювання|виміри|, знімаючи відхилення вимірюваних розмірів від установлювального значення за показаннями шкального пристрою|устрою|. Незважаючи на|незважаючи на| додаткові витрати|затрати| часу, пов'язані з установленням приладу на розмір, цей спосіб є|з'являється,являється| більш продуктивним і точним у порівнянні з першим і рекомендується до застосування|вживання| при вимірюванні|вимірі| партії деталей.

Скоби з|із| відліковим пристроєм|устроєм| відповідно до ГОСТу 11098–75 виготовляють двох типів: СР| – важільні із|із| вбудованими в корпус відліковими пристроями|устроями| та індикаторні, оснащені вимірювальними головками|голівками|.

Важільні та індикаторні скоби застосовують для перевірки розмірів партії деталей, відхилень форми (овальності, конусоподібності| і т.д.), сортування деталей за групами. Рекомендується також застосовувати ці скоби для контролю розмірів тонкостінних деталей, що легко деформуються|. Важільними скобами контролюють деталі, виготовлені за 7-им| квалітетом|, а індикаторними – за 9-им| і грубішим. Скоби типу СР| мають ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,002 мм і діапазон вимірювання|виміру| від 0 до 150 мм (0–25, 25–50, ..., 125 – 150 мм).

На рис. 6.14, а показано важільну скобу, що складається з корпусу 1, в який вставлено плату|плата|, із|із| зібраним на ній важільно-зубчастим|зубчастим| механізмом, аналогічним механізму важільного мікрометра, і шкалою 4. На шкалі розміщені|схильні| рухомі|жваві,рухливі| покажчики-обмежувачі 3 нуля допуску|допущення|. Покажчики-обмежувачі встановлюються в необхідне положення|становище| спеціальним ключем|джерелом| при знятій верхній кришці 5. У напрямних|спрямовують,скеровують| корпусу 1 можуть переміщуватися регульована вимірювальна п'ята 9, яка в процесі вимірювання|виміру| залишається нерухомою, і п'ята 11. Пружина 12 створює вимірювальне зусилля. Для регулювання вимірювального зусилля при збиранні|зборці,збиранні| і ремонті скоби в конструкції передбачено ковпачок 13.

Перед вимірюванням|виміром| скобу настроюють на розмір по блоку кінцевих мір. Для цього регульовану п'яту 9 переміщують, обертаючи головку|голівку| 7 гвинта подачі, до контакту п'ят 9 та 11 з|із| настроювальним блоком і встановлення стрілки 10 у нульове положення|становище|. Фіксують регульовану п'яту 9 стопорним затискачем 5 і закривають|зачиняють| гвинт 7 захисним ковпачком 6. Регульована п'ята 9 має діапазон переміщень 25 мм.

З метою зменшення зносу і запобігання пошкодженню|ушкодженню| вимірювальних поверхонь при установці деталі рухома|жвава,рухлива| п'ята 11 відводиться від деталі за допомогою аретира| 2.

Є|наявний| важільні скоби, що мають збільшений діапазон показань|показників,показань|. У корпус цих скоб вставлено уніфікований важільно-зубчастий|зубчастий| механізм. Схему такої скоби наведено на рис. 6.14, б. Скоба складається з регульованої (нерухомої під час вимірювань|вимірів|) п'яти 9 і рухомої|жвавої,рухливої| п'яти 10. Переміщення рухомої|жвавої,рухливої| п'яти 10 через важіль 1 і зубчастий|зубчастий| сектор 2 передається на центральне зубчасте|зубчасте| колесо 5, на осі якого посаджено стрілку 3. Скоба має аретир| 4.

При настройці скоби на розмір гвинт 7 за допомогою гайки 6 переміщує регульовану п'яту 9. Після|потім| встановлення на розмір на гвинт 7 нагвинчують ковпачок 5, який виконує роль контргайки і стопорить гвинт 7 у необхідному положенні|становищі|.

Окрім|крім| збільшеного діапазону показань|показників,показань| скоба має ряд переваг у порівнянні з попередньою моделлю. В конструкції нової скоби контактні елементи важільної передачі виконані з|із| твердого сплаву. До корпусу скоби вставлені загартовані сталеві втулки, що виконують роль напрямних|спрямовують,скеровують| рухомої|жвавої,рухливої| вимірювальної п'яти 10. Корпус скоб оснащено ефективними теплоізоляційними накладками. Все це дало змогу значно збільшити надійність та довговічність скоби.

Рис. 6.14. Важільна скоба

Індикаторні скоби (рис. 6.15) як відліковий пристрій|устрій| мають індикатор годинникового|годинникового,часового,вартового| типу. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| у|в,біля| цих приладів становить 0,01 мм, а межі вимірювань|вимірів| 0–50, 50–100, 100–200, ..., 600–700, 700–850, 850–1000 мм. Регульована п'ята у|в,біля| них може пе-реміщуватися на 50 мм. Деякі типорозміри| індикаторних скоб мають у наборі дві або три змінні регульовані п'яти. Діапазон показань цих приладів достатньо|досить| великий і становить при використанні індикаторів годинникового|годинникового,часового,вартового| типу 10 мм.

У корпусі індикаторної скоби 9, оснащеному теплоізоляційними накладками 10, встановлено|установлений| радіатор годинникового|годинникового,часового,вартового| типу 6. Є|наявний| дві вимірювальні п'яти – регульована 2 і рухома|жвава,рухлива| 4. Для правильного встановлення контрольованих деталей прилад забезпечений регульованим упором 3. При вимірюванні|вимірі| великих розмірів цим упором, як правило, не користуються. Вимірювальне зусилля створюється пружиною 5. Кріплення індикаторів і регульованої п'яти 2 здійснюється відповідно затискними гвинтами 7 та 11. Установлення скоби на розмір проводять|виробляють,справляють| у наступному|такому| порядку|ладі|. Відкрутивши стопорний гвинт 11, відводять регульовану п'яту 2 вниз приблизно на значення встановлюваного розміру. Потім аретиром| 8 відводять рухому|жваву,рухливу| п'яту 4 у крайнє положення|становище|. Між вимірювальними поверхнями обох п'ят вводять|запроваджують| блок кінцевих мір, відповідний номінальному розміру виробу, і відпускають аретир| 8. Після|потім| цього переміщують регульовану п'яту 2, з|із| тим щоб створити попередній натяг вимірювального наконечника індикатора на один оберт|зворот,оберт| стрілки до нульового положення. Цей прийом необхідний для вимірювання|виміру| від’ємних відхилень. Настроївши|настроївши| прилад на розмір, фіксують положення|становище| п'яти 2 стопорним гвинтом 11. При необережному користуванні  скобою можна порушити настройку, тому п'яту 2 закривають|зачиняють| захисним ковпачком 1. Потім відводять аретиром| 8 рухому|жваву,рухливу| п'яту 4 і знімають установлювальну кінцеву міру. В процесі вимірювання|виміру| деталі за шкалою відлікового пристрою|устрою| визначають відхилення розміру (зі|із| знаком) від настроювального.

У|в,біля| скоб, використовуваних для вимірювання|виміру| малих діаметрів, вимірювальні поверхні п'ят виконані плоскими для полегшення настройки приладу. Скоби для вимірювання|виміру| великих розмірів мають регульовану п'яту з|із| плоскою поверхнею, а рухому|жваву,рухливу| – зі|із| сферичною.

6.6. Індикаторні нутроміри та глибиноміри

Для визначення дійсних розмірів діаметрів отворів широко застосовуються індикаторні нутроміри (ГОСТ 868–82). Вимірювання|виміри| цими приладами здійснюють методом порівняння з|із| мірою, прочитуючи з відлікового пристрою|устрою| відхилення (зі|із| знаком) від нульового положення|становища|, відповідного номінальному значенню розміру.

Конструкція нутромірів залежить від меж вимірювання|виміру| (рис. 6.16), розмірів, що знаходяться|перебувають| в діапазоні 0...1000 мм.

Показана на рис. 6.16 конструкція характерна|вдача| для нутромірів з|із| межею вимірювань|вимірів| більше 18 мм. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| у|в,біля| цих приладів становить 0,01 мм, діапазон показань|показників,показань| за шкалою – до 10 мм.

Регульований (нерухомий при вимірюванні|вимірі|) наконечник 11 вкручують у втулку 9 і контрять після|потім| настройки на розмір гайкою 10. З другого кінця втулки 9 розміщено вимірювальний стрижень|стержень| 14, переміщення якого через кутовий важіль 8 із|із| запресованими кульками 13 і стрижень|стержень| 7 передається на індикатор 1. Вимірювальне зусилля, що забезпечує надійний контакт п'ят наконечника і стрижня|стержня| з|із| поверхнею вимірюваного отвору, створюється пружиною 2 та індикатором 1. Стрижень|стержень| 7 знаходиться|перебуває| всередині трубки|люльки| 6, що має теплоізоляційну накладку 3.

У корпусі нутроміра 12 є|наявний| отвори, куди входять напрямні|спрямовуючі,скеровувати| стрижні|стержні| центруючого містка 4. Під дією пружин 5 центрувальний місток знаходиться|перебуває| в крайньому висунутому стані. Після|потім| введення|вступу| нутроміра у вимірюваний отвір центруючий місток під дією цих пружин притискається до поверхні, забезпечуючи розміщення п'ят по лінії діаметра отвору.

Нутромір укомплектовується змінними вимірювальними наконечниками (поз. 11), які підбирають|добирають| та вкручують у корпус нутроміра залежно від розміру отвору і меж вимірювання|виміру|. Наконечник має бути висунутий настільки, щоб риска, нанесена|схильна| на вимірювальному стрижні|стержні|, збіглася|збіглася| з|із| торцем втулки 9. Це забезпечить установлення плечей важеля 8 у положення|становище|, перпендикулярне осям стрижнів|стержнів| 14 та 7, і зменшить похибку вимірювання|виміру|.

При вимірюваннях|вимірах| нутромірами виникають похибки внаслідок|внаслідок| зсуву|зміщення| лінії вимірювання|виміру| щодо|відносно| діаметра отвору (рис. 6.17, а) і перекосу нутроміра в отворі (рис.    6.17, б). Лінія вимірювання|виміру| встановлюється по діаметру отвору за допомогою центрувального містка. Похибки центрування не перевищують 3 мкм|. Похибки перекосу зменшують, похитуючи|погойдуючи| нутромір у площині|плоскості| осьового перетину отвору (рис. 6.18, а). При найменших показаннях приладу лінія вимірювання|виміру| збігається|збігається| з|із| діаметральною площиною|плоскістю| отвору.

Похибки форми отвору можна врахувати, якщо зміряти|виміряти| діаметри отвору за двома взаємно перпендикулярними напрямами|направленням| у двох перерізах по висоті (рис. 6.18, б).

Підготовка до вимірювань|вимірів| внутрішніх розмірів включає підбір необхідного вимірювального наконечника за номінальним розміром виробу, встановлення його в нутромір, створення|створіння| для індикатора годинникового|часового| типу натягу, що дорівнює 1 мм (один оберт|зворот,оберт| великої стрілки) при встановленні нутроміра на номінальний розмір виробу.

Прилад встановлюється на заданий розмір (у нульове положення|становище|) одним з трьох способів: по атестованому| калібру-кільцю (рис. 6.19, а); по блоку плоскопаралельних кінцевих мір довжини (ПКМД|) заданого розміру, притертому| до двох боковиків і закріпленому в державці (рис. 6.19, б); по мікрометру, встановленому|установленому| на заданий розмір і закріпленому у стояку|стойці| (рис. 6.19, в).

При встановленні нутроміра по атестованому| встановлювальному кільцю центрувальний місток необхідно підтиснути|притиснути| і нутромір обережно ввести|запровадити| в кільце з|із| таким розрахунком, щоб лінія вимірювання|виміру| збіглася|збігалася| з|із| відміченим осьовим перерізом кільця, розмір якого наперед|заздалегідь| виміряний|виміряний|. При встановленні нутроміра по блоку кінцевих мір (або мікрометру) вимірювальні поверхні нутроміра встановлюються між боковиками (вимірювальними поверхнями мікрометра).

Блок кінцевих мір потрібного розміру притирають до двох боковиків 1 (рис.      6.20, а) і закріплюють у державці 2. Потім нутромір вміщують між боковиками так, щоб вимірювальний стрижень|стержень| 3 і вставка 4 торкалися площин|плоскості| боковиків 1. Похитуючи|погойдуючи| прилад у площині|плоскості| осьового перерізу (рис. 6.20, б), знаходять|находять| граничну точку руху стрілки індикатора і, обертаючи циферблат (за обідок), суміщають|поєднують| нульовий штрих шкали зі|із| стрілкою. Після|потім| цього ще раз перевіряють правильність установлення нутроміра на нуль при заданому розмірі блоку плиток.

Рис. 6.19. Установлення індикаторного нутроміра на розмір по калібру-кільцю (а)

блоку плоскопаралельних кінцевих мір довжини (б), мікрометру (в)

Рис. 6.20. Установлення нутроміра по ПКМД|

При встановлюванні по атестованому| кільцю-калібру (встановлювальній мірі), підтиснувши|притиснувши| центрувальний місток, нутромір вводять|запроваджують| усередину атестованого| кільця відповідного діаметра так, щоб лінія вимірювання|виміру| збіглася|збіглася| з|із| діаметром кільця. Нахиляючи нутромір у вертикальній площині|плоскості|, фіксують максимальне відхилення великої стрілки нутроміра, тобто момент, коли стрілка змінює|зраджує| напрям|направлення| свого руху. В цьому положенні|становищі| нутроміра повертають шкалу індикатора до збігу її нульової поділки|поділки,розподілу,поділу| зі|із| стрілкою і затягують стопор, щоб шкала індикатора не змістилася під час вимірювання|виміру|.

При вимірюванні|вимірі| внутрішнього розміру, після|потім| настроювання, нутромір вводять|запроваджують| у контрольований отвір виробу і повторюють операції, які виконувалися при настроюванні нутроміра. Похитуючи|погойдуючи| нутромір у вертикальній площині|плоскості|, фіксують найбільше відхилення стрілки індикатора, яке відповідає діаметру отвору. При відліку відхилень розміру отвору виробу від номінального розміру керуються наступним|таким| правилом. Відхилення приймають зі|із| знаком «–» (мінус), якщо стрілка індикатора перейшла за нульову поділку|поділку,розподіл,поділ|. У цьому випадку діаметр отвору менший від діаметра атестованого| кільця. Відхилення від номінального розміру приймають зі|із| знаком «+» (плюс), якщо стрілка індикатора не дійшла до нульової поділки|поділки,розподілу,поділу|. Значення відхилення підраховують|підсумовують| множенням числа поділок|поділок,розподілів,поділів| на ціну поділки|поділок,розподілів,поділів|, що дорівнює 0,01 мм.

Приклад|зразок|. Нутромір був настроєний|налагоджений| по атестованому| кільцю діаметром D=100 мм. При вимірюванні|вимірі| діаметра отвору виробу стрілка не дійшла до нульового штриха шкали на 24 поділки|поділки,розподіли,поділи|. Знайти дійсний розмір отвору Dд. Відхилення від нуля приймають зі|із| знаком «+» (плюс), оскільки|тому що| стрілка не дійшла до нуля. Відхилення Δ = + 24 · 0,01 мм = + 0,24 мм. Дійсний розмір отвору Dд = D + Δ = 100 + 0,24 = 100,24 мм.

Нутроміри НИ-10 (рис. 6.21, а) і НИ-18 забезпечені клиновою передачею переміщення від вимірювального стрижня|стержня| 1 на шток 2.

Нутромір НИ-50 (рис. 6.21, б) для поєднання|сполучення| лінії вимірювання|виміру| з|із| діаметром виробу має оригінальний центрувальний місток, що складається зі скоби 5 із|із| встановленими|установленими| на її бічних|бокових| сторонах роликами 3, що обертаються на осях, закріплених у скобі. Стакан|склянка| 6 з|із| розміщеною|схильною| в ньому пружиною відтискує скобу 5 таким чином, що вона, повертаючись|обертаючись| на осі 4, забезпечує через ролики 3 нормовану силу вимірювання|виміру|. Переміщення вимірювального стрижня|стержня| 1 передається через важіль 7 штоку 2.

Нутроміри типів НИ-700 і НИ-1000 (рис. 6.21, в) мають корпус 5, виконаний за формою скоби, з одного боку якої встановлено|установлений| нерухомий вимірювальний стрижень|стержень| 3, а з|із| другого – індикатор 2 годинникового|годинникові,часові,вартові| типу, на який передається переміщення рухомого|жвавого,рухливого| вимірювального стрижня|стержня| 1. На цій же стороні скоби змонтовано центрувальний місток 4.

Індикаторні нутроміри з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,001 та 0,002 мм (ГОСТ 9244–75) призначені для вимірювань|вимірів| внутрішніх розмірів методом порівняння з|із| мірою. У нутромірах мод. 106, 109, 154, 155 і 156 використовується важільно-зубчаста|зубчаста| головка|голівка| з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,002 мм (рис. 6.22, г). Рухомий|жвавий,рухливий| стрижень|стержень| 1 має скіс під кутом 45º. Переміщення стрижня|стержня| 1 через кульку 3 передається штоку 2 і вимірювальній головці|голівці| 4. Центрувальний місток 5 аналогічний центрувальному містку нутроміра типу НИ-50, описаному вище.

У нутромірах мод. 103 і 104 (рис. 6.22, ѓ) використано конусно-кулькову передачу від рухомого|жвавого,рухливого| вимірювального стрижня|стержня| до важільно-зубчастої|зубчастої| головки|голівки|. Вимірювальними і центрувальними елементами нутромірів є|з'являються,являються| діаметрально розміщені|схильні| кульки 7 та 6. Діаметр центрувальних кульок на 0,01 мм менший від діаметра вимірювальних кульок. Площини|плоскість| центрування та вимірювання|виміру| розгорнені під кутом 90° одна до одної. Кульки розміщені|схильні| в отворах змінної вимірювальної вставки 1 і стикаються|торкаються| з|із| конічним кінцем голки    (штоком) 2.

При введенні|вступі| нутроміра в контрольований отвір виробу кульки переміщатимуться в радіальному напрямі|направленні|. Це переміщення кульок перетвориться в осьове переміщення конічної голки (штока) 2, що впливає на вимірювальний стрижень|стержень| важільно-зубчастої|зубчастої| головки|голівки| 5. Глибина вимірювання|виміру| діаметра отвору залежить від розміщення в упорі 3 корпусу нутроміра, що фіксується за допомогою гвинта 4.

Настройка на розмір і методика вимірювання|виміру| діаметрів отворів аналогічні настройці нутромірів типу НИ.

Для встановлення на необхідний розмір нутромірів із|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,001 та 0,002 мм використовують набори встановлювальних кілець з|із| номінальними розмірами (мм):

мод. 928.2: 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5 та 10;

мод. 928.3: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;

мод. 928.4: 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50;

мод. 930: 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150 та 160.

Приклад|зразок| позначення комплекту кілець: Кільця встановлювальні моделі 928.2 ГОСТ 14865–78; приклад|зразок| позначення окремого кільця: Кільце встановлювальне, модель      928.2–7,5 ГОСТ 14865–78.

Рис. 6.21. Індикаторні нутроміри типу: НИ-10 (а), НИ-50 (б), НИ-1000 (в)

Рис. 6.22. Індикаторні нутроміри мод. 109 (г) і мод. 104 (ѓ)

Індикаторні глибиноміри (ГОСТ 7661–67) застосовують для вимірювання|виміру| методом порівняння глибин отворів, пазів, висоти уступів і т.п. Вони складаються (рис. 6.23) з основи|основи,заснування| 2 з|із| державкою 3, індикатора годинникового|годинникового,часового,вартового| типу 4 і змінного вимірювального стрижня|стержня| 1. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| цих приладів 0,01, діапазон показань|показників,показань| 10 мм. Діапазон вимірювання|виміру| глибиноміра від 0 до 100 мм забезпечується набором змінних вимірювальних стрижнів|стержнів|, що дозволяють проводити|виробляти,справляти| вимірювання|виміри| в піддіапазонах – 0–10, 10–20, ..., 90–100 мм. Для створення|створіння| попереднього натягу змінні стрижні|стержні| мають дещо більшу довжину, ніж потрібно для даного піддіапазону.

Для встановлення приладу на нуль користуються або двома однаковими мірами   довжини (рис. 6.25), або атестованою| втулкою, відповідною за висотою вимірюваному розміру. Поставивши глибиномір основою|основою,заснуванням| на торець втулки (або на кінцеві міри)         (рис. 6.25, а), відпускають гвинт 5 затискача і переміщують індикаторну головку|голівку| в державці так, щоб покажчик числа обертів|зворотів,обертів| зайняв|позичив,посів| положення|становище| 0,5–1 (для створення|створіння| попереднього натягу), а стрілка приблизно встала на нуль (рис. 6.25, б). Після|потім| цього затискають гвинт 5 і обідком індикатора підводять нульовий штрих шкали під стрілку (рис. 6.25, в). Результат вимірювання|виміру| (рис. 6.24) одержують|отримують| шляхом складання показання|показника,показання| індикатора (з урахуванням|з врахуванням| знаку) з|із| розміром установлювальної міри.

Рис. 6.23. Індикаторний глибиномір                 Рис. 6.24. Вимірювання|вимір| індикаторним

глибиноміром

Рис. 6.25. Установлення індикаторного глибиноміра в нульове положення|становище|

7. ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-МЕХАНІЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

7.1. Класифікація та призначення

До оптичних приладів належать засоби|кошти|, що здійснюють вимірювання|виміри| шляхом використання законів поширення|поширення| світла в оптичних системах.

Оптична система – сукупність оптичних вузлів та деталей (лінз, призм, дзеркал, об'єктивів, окулярів і т.п.), призначена для формування пучків світлових  променів. У вимірювальних приладах використовуються основні властивості оптичних систем:

– можливість|спроможність| одержувати|отримувати| дійсні та уявні збільшені зображення шкал приладів або об'єктів вимірювання|виміру| за допомогою лінз;

–  пропорційність кутів|рогів,кутків| повороту дзеркал і відбитих від нього променів;

–  дисперсія, інтерференція та ін.

Як правило, у вимірювальних приладах оптична система пов'язана з механічною. Прилади такого типу|виду| називають оптико-механічними. Вони призначені для високоточних вимірювань|вимірів| розмірів виробів і відхилень від геометричної форми.

Оптико-механічні прилади різноманітні|всілякі| за призначенням і принципом дії як оптичної, так і механічної вимірювальних систем. До них належать оптикатори|, оптиметри|, довжиноміри|, вимірювальні машини, контактні інтерферометри, вимірювальні мікроскопи і проектори. У вимірювальному механізмі оптиметрів| та оптикаторів| поєднуються|сполучаються| механічний і оптичний важіль, тому такі прилади іноді|інколи| називають важільно-оптичними.

За положенням|становищу| лінії вимірювань|вимірів| прилади поділяють на вертикальні (В) та горизонтальні (Г), а за способом відліку показань|показників,показань| – на окулярні (О) та екранні (Э). Приклад|зразок| маркування оптиметра: ОВО| – оптиметр вертикальний окулярний. Метрологічні показники основних типів оптиметрів| (ГОСТ 5405–75) наведено нижче (табл. 7.1).

Таблиця 7.1.

| Показники | ОВЭ-02¦ | ОВО-1¦, ОВЭ-1¦ | ОГО-1 ОГЭ-1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| Діапазон вимірювання¦виміру¦, мм | 0...100 | 0...200 | 0...500 |
| Ціна поділки¦поділки,розподілу,поділу¦, мкм¦ | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Межі вимірювання¦виміру¦ за шкалою, мм | ± 0,025 | ± 0,1 | ± 0,1 |
| Допустима основна похибка, мкм¦, на ділянці шкали, мм: від 0 до ± 0,015 вище ± 0,015 від 0 до ± 0,06 ¦вище ± 0,06 | ± 0,07 ± 0,1 – – | – – ± 0,2 ± 0,3 | – – ± 0,2 ± 0,3 |
| Варіація показань¦показників,показань¦, мкм¦ | 0,02 | 0,1 | 0,1 |

7.2. Основи  оптичних  методів  вимірювань|вимірів|

З погляду фізичної оптики, видиме світло є електромагнітним випромінюванням у діапазоні довжин хвиль від λ = 0,38 мкм| (фіолетовий колір|цвіт|) до λ = 0,78 мкм| (червоний колір|цвіт|). Швидкість світла залежить від середовища|середи|, в якому воно поширюється|поширюється|. Показник заломлення характеризує оптичні властивості середовища|середи| і визначається відношенням|ставленням| п = С/Сср, де С|із| – швидкість світла в порожнечі|пустоті|; Сср – швидкість світла у даному середовищі|середі|. Вона залежить від довжини хвилі світла: чим більша довжина хвилі, тим менший показник заломлення. Це явище називається дисперсією світла і використовується для розкладання світла, наприклад, за допомогою призм.

З погляду геометричної оптики, джерелом світла є|з'являється,являється| точка|точка|, промінь світла – лінія, по якій поширюється|поширюється| світло, світловий потік – сукупність світлових променів. У однорідному прозорому середовищі|середі| світло поширюється|поширюється| від джерела прямолінійно на всі боки з|із| однаковою швидкістю. Світлові промені в пучку не впливають один на одного. Кут|ріг,куток| відбиття|відображення,відбиття| променя від поверхні дорівнює куту|рогу,кутку| падіння, а кут|ріг,куток| падіння і заломлення на межі|кордоні| двох середовищ|середи| пов'язані залежністю nsinα ≈ n1sinα1.

Кутом|рогом,кутком| падіння називають кут|ріг,куток| між напрямом|направленням| падаючого променя і перпендикуляром до межі|кордону| розділу середовищ|середи|, відновленим з|із| точки падіння.

Кутом|рогом,кутком| відбиття|відображення,відбиття| називають кут|ріг,куток| між цим же перпендикуляром і напрямом|направленням| відбитого променя. Якщо падаючі паралельні промені після|потім| відбиття|відображення,відбиття| залишаються паралельними, то таке відбиття|відображення,відбиття| називають дзеркальним, а якщо вони після|потім| відбиття|відображення,відбиття| не паралельні, то дифузійним.

Оптичні прилади містять|утримують| дзеркала і лінзи. Лінзою називають прозоре тіло, обмежене двома криволінійними поверхнями. Існують лінзи, обмежені з одного боку криволінійною поверхнею (опуклою|випуклої| або увігнутою|угнутої|), а з другого боку – площиною|плоскістю|. Пряма, що проходить через центри кривизни поверхонь лінзи, називається головною оптичною віссю лінзи. Якщо одна з поверхонь лінзи є|з'являється,являється| площиною|плоскістю|, то оптична вісь проходить перпендикулярно через центр кривизни другої поверхні. Точка лінзи, через яку проходять промені без зміни свого напряму|направлення|, називається оптичним центром лінзи. Через нього проходить і головна оптична вісь. У оптичному приладі лінза, звернена до предмета (об'єкта), називається об'єктивом, а лінза, звернена до ока спостерігача, – окуляром. Окуляр та об'єктив складаються з декількох лінз. Точка|точка|, в якій сходяться промені, називається фокусом. Площина|плоскість|, що проходить через фокус перпендикулярно головній   оптичній осі, називається фокальною площиною|плоскістю|, а відстань по головній оптичній осі від фокальної площини|плоскості| до оптичного центру лінзи – фокусною відстанню цієї лінзи. Будь-яка пряма, що проходить через оптичний центр лінзи, називається побічною віссю лінзи.

Вище розглядалася|розглядувалася| група приладів, що мають механічний важіль. У оптичних приладах теж|також| є свої оптичні важелі.

Принцип дії оптичного важеля, одержаного|отриманого| за допомогою дзеркала, показано на рис. 7.1. На дзеркало 1 падає промінь світла 2 і відбивається|відбивається| на шкалу 3 приладу. Якщо дзеркало нахилити на кут|ріг,куток| α, то відбитий промінь зміститься на відстань l = 2αL, де L – відстань шкали від дзеркала.

Оптичний важіль можна одержати|отримати| також за допомогою об'єктива і дзеркала (рис. 7.2, а). Предмет висотою АВ|, поміщений перед лінзою на відстані а, дасть своє зображення А'В|' на екрані, розміщеному|схильному| на відстані а'. З|із| цієї схеми, за аналогією з механічним важелем, можна визначити передавальне відношення|ставлення| іор = А'В'/АВ = а'/а, де АВ| – висота предмета; А'В|' – висота зображення предмета; а і а' – мале та велике плечі оптичного важеля.

Оптичний важіль у порівнянні з механічним має низку переваг. У механічних важелях збільшення плеча важеля або збільшення передавального відношення|ставлення| передачі спричиняє або збільшення габаритів приладу, або значні складнощі, пов'язані з виготовленням малих плечей. У оптичному важелі можна міняти|змінювати,замінювати| довжину плечей введенням|вступом| у схему дзеркал для повторних віддзеркалень|відображень,відбиття| променів, і не збільшуючи габаритів приладу.

Окрім|крім| оптичного важеля, в оптичних і оптико-механічних приладах широко використовуються автоколімаційні| системи, які дозволяють підсилити|посилити| відхиляючу дію оптичної системи шляхом багатократних|багаторазових| віддзеркалень|відображень,відбиття| (рис. 7.2, б).

Якщо у фокальній площині|плоскості| об'єктива поставити екран MN, помістити на ньому джерело світла в точці|точці| А, поставити за об'єктивом дзеркало перпендикулярно головній оптичній осі, то промені, відбившись|відбившись| від дзеркала і пройшовши через об'єктив, зберуться в точці|точці| В на площині|плоскості| екрана. В даному випадку точка|точка| В буде|з'являтиметься,являтиметься| автоколімаційним| зображенням точки А. При цьому точка|точка| В, виходячи з рівності трикутників AOF та BOF (прямокутні трикутники мають спільний|спільний| катет і рівні кути|роги,кутки| β), буде розміщена|схильна| симетрично точці|точці| А відносно|відносно| головної оптичної осі (AF = BF).

Рис. 7.2. Принципи оптичного важеля та автоколімації

Якщо за допомогою вимірювального стрижня|стержня|, розміщеного|схильного| на відстані l від осі повороту дзеркала, останнє відхилити|відхилювати| на кут|ріг,куток| α (рис. 7.2, в), то напрям|направлення| відбитих променів зміниться на кут|ріг,куток| 2α і зображення точки|точки| А буде вже не в точці|точці| В. При куті 2α = β воно збігатиметься|збіжиться| з|із| головним фокусом оптичної системи. У загальному|спільному| випадку переміщення t автоколімаційного| зображення точки|точки| А при повороті дзеркала на кут|ріг,куток| α буде рівне ftg2α, де f – фокусна відстань.

Передавальне відношення|ставлення| такої системи визначається як відношення|ставлення| переміщення зображення точки|точки| А до відповідного переміщення S вимірювального стрижня|стержня|:

i = t/S = ftg2α/(ltgα).

При малих кутах|рогах,кутках| повороту дзеркала, близьких до нуля

tgα = α; tg2α = 2α; і = 2f/l.

Як видно|показно| з|із| рівності, передавальне відношення|ставлення| автоколімаційної| системи не залежить від відстані між дзеркалом та об'єктивом. Це дозволяє робити|чинити| прилади з|із| автоколімаційними| системами достатньо|досить| компактними, такими, що мають високу чутливість, і отримувати значення ціни поділки|поділки,розподілу,поділу| до 0,0002 мм.

Оптичні важелі й автоколімаційні| системи використовуються в оптиметрах| і в пружинно-оптичних приладах – оптикаторах|.

7.3. Оптикатори

Оптикатори є вимірювальними пружинно-оптичними головками|голівками|, в яких механічна пружинна передача поєднується|сполучається| з|із| оптичним важелем. Вони вирізняються високою точністю та стабільністю вимірювань|вимірів|, призначені для перевірки кінцевих мір та особливо точних вимірювань|вимірів| відповідальних виробів і застосовуються в універсальних стоякх|стойках| С-1 та пристосуваннях з|із| приєднувальним діаметром 28 мм.

Оптикатор (рис. 7.3, а) має таку ж будову|устрій| пружинної передачі, як мікрокатор|, але|та| замість стрілки у середині пружинної стрічки 1 приклеєне мініатюрне дзеркало 2. Світло від лампочки 6 проходить через конденсор 5 і щілину діафрагми 4, посередині якої натягнуто нитку. Конденсор – це оптична система, що служить для освітлення даного або проектованого предмета паралельними променями світла. Зображення нитки проектується об'єктивом 3 на дзеркало 2 і, відбившись|відбившись| від нього, потрапляє|попадає| на шкалу приладу. Оскільки|тому що| переміщення за шкалою дорівнює подвоєному куту|рогу,кутку| повороту дзеркала, помноженому на відстань від дзеркала до шкали, передавальне відношення|ставлення| оптикатора| у 2 рази більше, ніж у|в,біля| мікрокатора|. Оптикатори мають більший діапазон показань|показників,показань| та менші похибки вимірювань|вимірів| і варіації показань|показників,показань|, ніж мікрокатори| з|із| тією ж ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали. Їхні основні показники наведено у табл. 7.2.

Таблиця 7.2.

Основні показники оптикаторів|, мкм|

| Тип | Ціна поділки¦поділки,розподілу,поділу¦ | Межі вимірювань,¦вимірів¦ ± | Допустима похибка на будь-якій ділянці шкали в межах | Варіація показань¦показників,показань¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 поділок¦поділки,розподіли,поділи¦ | більше 100 поділок¦поділок,розподілів,поділів¦ |  |
| 01П 02П 05П 1П | 0,1 0,2 0,5 1,0 | 12 25 50 125 | 0,05 0,1 0,2 0,4 | 0,1 0,2 0,4 0,8 | 0,03 0,06 0,15 0,30 |

Оптикатор (рис. 7.3, б) має корпус 4, на якому встановлені|установлені| освітлювач 6 і приєднувальна трубка|люлька| 1. Положення|становище| шкали 5 у межах ±6 поділок|поділок,розподілів,поділів| регулюють гвинтом 3. Поворотом кнопок 2 переміщують два світлофільтри (зелений та червоний), які служать покажчиками поля допуску|допущення| виробів.

Оптикатори використовують для відносних вимірювань|вимірів| методом порівняння з|із| мірою. Порядок|лад| настроювання приладу і вимірювань|вимірів| такий самий, як для пружинних вимірювальних головок|голівок|.

Рис. 7.3. Оптикатор: а – схема; б – будова|устрій|

7.4. Вертикальний окулярний оптиметр

Вертикальні оптиметри| застосовують для точного вимірювання|виміру| зовнішніх розмірів виробів: довжини плоскопаралельних кінцевих мір, діаметрів гладких пробок|корків| калібру, нарізних калібрів, кульок і дроту, товщини тонких листів і т.п.

Оптична схема вимірювальної трубки|люльки| оптиметра з|із| окулярним відліком та його шкала показані на рис. 7.4, а. Світловий потік від зовнішнього джерела світла А, відбившись|відбившись| від дзеркала 3, через призму 2 повного|цілковиті| внутрішнього віддзеркалення|відображення,відбиття| освітлює шкалу, нанесену|завдану| на лівому боці окулярної сітки 4, яка знаходиться|перебуває| у фокальній площині|плоскості| об'єктива 6. Сіткою називається скляна пластина, на якій різними способами нанесено|завдані| штрихи, цифри, шкали, марки, профілі об'єктів різної конфігурації (різі, зубці) і т.п. Призма 5 повертає хід променів на 90° і дозволяє надати трубці|люльці| зручну форму коліна. Світловий потік проходить через об'єктив і, відбившись|відбившись| від дзеркала 7, дає автоколімаційне| зворотне зображення шкали у правій частині|частці| окулярної сітки, на якій нанесено|завданий| покажчик, що відповідає схемі автоколімації, показаній  на  рис. 7.2, б. Дзеркало 7 притискається двома пружинами до кульок 8 і вимірювального стрижня|стержню| 9. При відхиленні дзеркала, викликаному|спричиненому| переміщенням стрижня|стержня|, зображення шкали на окулярній сітці зміщується щодо|відносно| покажчика відповідно до схеми автоколімації, показаної на рис. 7.2, в. Збільшене зображення шкали спостерігається через окуляр 1. У трубках|люльках| оптиметрів| фокусна відстань f = 200 мм, а довжина механічного важеля l = 5 мм, що забезпечує передавальне відношення|ставлення| i = 2f / l = 2·200/5 = 80. Шкала оптиметра має число поділок|поділок,розподілів,поділів| n = 200 з|із| інтервалом поділок|поділок,розподілів,поділів| а = 0,08 мм. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| C = a/i= 0,08/80 = 0,001 мм.    Збільшення окуляра г =12Х забезпечує зручне спостереження шкали. Видимий інтервал поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали складає а' = агХ| = 0,08·12 = 0,96 мм. Межі вимірювань|вимірів| за шкалою ±Cn/2 =   = ± (0,001·200)/2 = ±0,1 мм.

Всі деталі трубки|люльки| оптиметра збирають і встановлюють у коліноподібній| трубці|люльці|  (рис. 7.4, б). Вимірювальний стрижень|стержень| з|із| наконечником 15 і дзеркало 18, встановлене|установлене| на основі 10, збирають на втулці 12, яка закріплюється в трубці|люльці| гайкою 16 із|із| зовнішньою нарізкою. Основа|основа,заснування| 10 притискається пружиною 17 до кульок на шайбі 11 і стрижня|стержню|. Шайба 13 обмежує хід стрижня|стержня|, впираючись у кришку 14. Лінзи 8 об'єктива зібрані|повизбирувані| у трубці|люльці| 9. Призма 6 встановлена|установлена| на платі|платі| 7. Окулярна сітка 4, на якій фотографічним шляхом|колією,дорогою| нанесено|завдані| шкали та покажчик, і освітлювальна призма 3 закріплені в тубусі 5, який трьома радіальними гвинтами укріплений|зміцнений| у втулці 2. На втулку за допомогою багатоходової різі нагвинчується окуляр 1, що дозволяє регулювати чіткість зображення шкали.

Рис. 7.4. Трубка|люлька| окулярного оптиметра:

а – схема; б – будова|устрій|

Вертикальний оптиметр ОВО-1| (рис. 7.5) є поєднанням трубки|люльки| 2 оптиметра зі|із| стояком|стойкою| типу C-II. На трубку|люльку| надітий|надягнути| аретир| 5 для відведення вимірювального наконечника 6. Трубка|люлька| затискається гвинтом 4 у розрізній муфті кронштейна 11, який переміщується по колонці при обертанні кільця 13 і затискається гвинтом 12. Колонка запресована в стояк основу|основу,заснування| 14, на якій розміщено|схильний| предметний|предметний| стіл 7.

В оптиметрі є|наявний| система вертикального мікропереміщення столу і зміни нахилу його площини|плоскості| щодо|відносно| осі вимірювання|виміру| (осі вимірювального наконечника) (рис. 7.6). Вісь вимірювального наконечника має бути перпендикулярною площині|плоскості| столу, щоб уникнути похибок, виникнення яких схематично представлено|уявлене| на рис. 7.6, б.

Нахил столу встановлюють обертанням мікрогвинтів 8 (рис. 7.5). У вертикальному    напрямі|направленні| стіл переміщують у межах декількох міліметрів обертанням гайки 10 мікрометричного механізму і фіксують гвинтом 9.

Рис. 7.6. Конструкція та схема встановлення столу оптиметра перпендикулярно до осі вимірювального стрижня|стержня|: 1 – основа|основа,заснування|; 2 – гайка переміщення столу;

3 – мікрометрична гайка; 4 – упорна втулка; 5 – пружина; 6 – конічна втулка;

7 – гвинт затискача столу; 8 – гвинт; 9 – основа|основа,заснування| столу; 10 – накатані головки

|голівки| встановлення столу; 11 – шпилька; 12 – предметний|предметний| стіл; 13 – кулька; 14 – шпонка;

15 – колонка; 16 – підп'ятник; 17 – гвинти; 18 – мікрометричний гвинт

Перпендикулярність осі вимірювального стрижня|стержня| площини|плоскості| столу перевіряють при надітому|надягнути| на стрижні|стержні| плоскому вимірювальному наконечнику за допомогою плоскопаралельної кінцевої міри розміром приблизно 10 мм. Міру притирають до столу і, ослабивши гвинт 12, обертанням кільця 13 опускають кронштейн 11, поки|доки| наконечник 6 не торкнеться міри. Момент торкання|дотику| відзначають за переміщенням зображення шкали в окулярі 3. Дзеркальцем 1 направляють|спрямовують,скеровують| світло в освітлювальну призму. Застопоривши кронштейн гвинтом 12, виконують ряд|лаву,низку| вимірювань|вимірів|, встановлюючи міру відносно|відносно| наконечника в положеннях|становищах| I, II, III та IV (рис. 7.6, а). Якщо площина|плоскість| наконечника не паралельна площині|плоскості| столу (рис. 7.6, б), то показання|показники,показання| оптиметра при різних положеннях|становищах| міри відрізнятимуться одне від одного. Обертанням мікрогвинтів 8 (див. рис. 7.5) стіл установлюють так, щоб у всіх чотирьох положеннях|становищах| міри показання|показника,показання| були однаковими.

Оптиметр встановлюють на нуль (на розмір початкової|вихідної| міри) (рис. 7.7) у наступному|такому| порядку|ладі|. Міру заданого розміру притирають до столу з|із| гладкою поверхнею. Стіл заздалегідь переводять|перекладають,переказують| у нижнє положення|становище|. Кронштейн 11 з|із| трубкою|люлькою| 2 (див. на     рис. 7.5) плавно опускають до торкання|дотику| без поштовху з|із| поверхнею міри. Обертанням кільця 13 встановлюють зображення шкали так, щоб нульовий штрих був дещо нижчий за покажчик, і кронштейн закріплюють гвинтом 12. Установлення приладу на нуль здійснюють, піднімаючи|підіймаючи| стіл обертанням гайки 10, і фіксують гвинтом 9. Установлення на нуль перевіряють, піднімаючи|підіймаючи| та опускаючи аретиром| вимірювальний наконечник 2–3 рази. Якщо показання|показники,показання| оптиметра не стабільні, то прилад знову встановлюють на нуль       кільцем 13.

При вимірюваннях|вимірах|, піднявши наконечник аретиром|, замінюють міру виробом. За показаннями оптиметра знаходять|находять| відхилення розміру виробу від розміру міри. Циліндричні вироби, наприклад, гладкі калібри-пробки|корки|, прокатують|прокочують| під вимірювальним наконечником; найбільше показання|показник,показання| відповідає діаметру виробу у вимірюваному перетині (рис. 7.8).

Оптиметри комплектують змінними вимірювальними наконечниками. Сферичні наконечники використовують для вимірювання|виміру| плоских та циліндричних виробів діаметром більше 10 мм, ножеподібні наконечники – для циліндричних виробів діаметром менше 10 мм, плоскі наконечники – для сферичних виробів, наприклад, кульок. Вимірювані вироби встановлюють або безпосередньо на предметний|предметний| стіл, або на накладний стіл з|із| ребристою поверхнею, який притирається до предметного|предметного| столу. Площу|майдан| ребристої поверхні легше довести до необхідної площинності, і вона менше, ніж гладка поверхня, схильна до забруднень, що призводять|призводять,наводять| до похибок вимірювань.

7.5. Горизонтальний окулярний оптиметр

Горизонтальний оптиметр ОГО-1 (рис. 7.9, а) дозволяє вимірювати|виміряти| зовнішні розміри до 350 мм, зовнішні діаметри до 225 мм та внутрішні діаметри до 150 мм. Внутрішні вимірювання|виміри| в межах 1...13 мм виконують за допомогою електроконтактної головки|голівки| ГК-3|, а понад 13,5 мм – за допомогою пристосування ИП-3|. На масивній основі|основі,заснуванні| 1 закріплені горизонтальні напрямні|спрямовують,скеровують| 2, по яких переміщуються і фіксуються в потрібному положенні|становищі| кронштейни 3. У кронштейнах гвинтами 7 затиснуті піноль| 4 та трубка|люлька| 12 оптиметра. Виріб встановлюють на стіл 11 між вимірювальними наконечниками 9, закріпленими на стрижнях|стержнях| пінолі| та трубки|люльки|. Стрижень|стержень| пінолі| переміщують мікрогвинтом 5 і фіксують гвинтом 6. Стіл 11 має механізм для переміщення в трьох взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях| і для обертання навколо|навкруги,довкола| поперечної горизонтальної та вертикальної осей. Вертикальне переміщення столу виконують обертанням ручки 19, обмежують гвинтом 14 та фіксують гвинтом 18. Поперечне переміщення столу здійснюють обертанням гвинта 13. У поздовжньому напрямі|направленні| вільно переміщається тільки|лише| накладна верхня частина|частка| столу, встановлена|установлена| на кулькових опорах. Навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі стіл повертають ручкою 20. Похитування|погойдування| щодо|відносно| поперечної горизонтальної осі здійснюють ексцентриком 17. У встановленому|установленому| положенні|становищі| стіл фіксують гвинтом 15. Вертикальний штатив 10 служить для встановлення пристосувань, наприклад, упору, при перевірці серій виробів однакового розміру, або електроконтактної головки|голівки| ГК-3|. Регулювальними гвинтами 16 встановлюють стояк|стойку| у горизонтальне положення|становище| по рівню.

Перед вимірюванням|виміром| взаємне положення|становище| наконечників регулюють так, щоб осі стрижнів|стержнів| пінолі| та трубок|люльок| знаходилися|перебували| на одній прямій. Для цього між наконечниками на столі встановлюють кінцеву міру розміром 0,5...2 мм. Переміщуючи кронштейни 3 і піноль| 4, наконечники приводять|призводять,наводять| у зіткнення з|із| поверхнями міри. Мікрогвинтом 5 встановлюють шкалу оптиметра на певне показання|показник,показання|. Регулювання виконують гвинтами 8, розміщеними|схильними| під кутом 90°, які зміщують стрижень|стержень| пінолі| у радіальних напрямах|направленнях|. Обертаючи викруткою по черзі гвинти 8, добиваються найбільшого показання|показника,показання| оптиметра для сферичних наконечників та найменшого показання|показника,показання|  – для плоских.

При встановленні оптиметра на нуль за блоком кінцевих мір довжини лінія вимірювання|виміру| має проходити|минати,спливати| перпендикулярно  до  вимірювальних  граней  мір.  Предметний|предметний| стіл із|із| блоком мір і кронштейни встановлюють у положення|становище|, при якому вимірювальні наконечники пінолі| та трубки|люльки| стикаються|торкаються| в серединній точці мір. Мікрогвинтом 5 встановлюють шкалу приладу в положення|становище| біля|близько| нульової точки|точки|. Почерговими поворотами столу навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі ручкою 20 і похитуваннями|погойдуваннями| столу  ексцентриком 17 добиваються найменшого показання|показника,показання| оптиметра. Потім, обертаючи гвинт 5 пінолі|, встановлюють шкалу на нульове положення|становище|. Відводячи наконечник трубки|люльки| аретиром|, перевіряють правильність установлення нульового положення|становища|.

При вимірюванні|вимірі| зовнішніх розмірів установлення виробу в правильне положення|становище| стосовно лінії вимірювання|виміру| здійснюють декількома способами залежно від форми виробу.

1. Вимірювання|вимір| розмірів плоскопаралельних виробів, наприклад, перевірку кінцевих мір довжини, виконують так само, як установлення оптиметра на нуль. Поворотами та нахилами столу добиваються найменших показань|показників,показань| оптиметра, які  відповідатимуть відхиленню від довжини встановлювальної міри. При цьому лінія вимірювання|виміру| є перпендикулярною до паралельних площин|плоскості| виробу.

2. При вимірюванні|вимірі| зовнішніх діаметрів циліндричних виробів, наприклад, пробок|корків| калібру, лінія вимірювання|виміру| має перетинати вісь виробу під прямим кутом. Циліндр слід установлювати так, щоб його вісь була паралельна або вертикальна поверхні столу. В першому випадку після|потім| установлення оптиметра на нуль за блоком кінцевих мір вимірювальний наконечник трубки|люльки| оптиметра відводять аретиром|, міри знімають, стіл опускають вниз і виріб закріплюють на столі в горизонтальному положенні|становищі| за допомогою струбцини. Потім стіл встановлюють у положення|становище|, при якому вимірювальні наконечники торкаються циліндра за діаметром. Для цього ручкою 19 (див. рис. 7.9) переміщують стіл у вертикальному положенні|становищі|, добиваючись найбільших показань|показників,показань| за шкалою оптиметра. При цьому лінія вимірювання|виміру| має перетинати вісь виробу.

Потім поворотами столу ручкою 20 добиваються найменших показань|показників,показань| оптиметра, за яких вісь виробу є перпендикулярною осі вимірювання|виміру|. Оскільки|тому що| попереднє встановлення при цьому може порушитись, вимірювання|виміри| повторюють і продовжують до тих пір, поки найбільше показання|показник,показання| при переміщенні столу не збігатиметься|збігається| з|із| найменшим показанням|показником,показанням| при повороті. Якщо циліндр ставлять на стіл так, що його вісь є перпендикулярною до площини|плоскості| столу, то стіл переміщують у поперечному напрямі|направленні| перпендикулярно до осі вимірювання|виміру|, обертаючи гвинт 13, і похитують|погойдують| стіл ексцентриком 17. Найбільше показання|показник,показання| при переміщенні має збігтися|збігтися| з|із| найменшим показанням|показником,показанням| при похитуванні|погойдуванні|.

3. При вимірюванні|вимірі| кульок лінія вимірювання|виміру| має проходити через центр сфери. Стіл переміщують у вертикальному і поперечному напрямах|направленнях| до тих пір, поки найбільші показання|показники,показання| оптиметра при цих операціях не будуть збігатися|збіжаться|.

Внутрішні розміри виробів (кілець калібру, скоб і т.п.) на горизонтальному оптиметрі вимірюють|виміряють| за допомогою пристосування ИП-3|, яке складається з двох майже однакових дуг 21 та 22, що надягають|надівають| на піноль| та трубку|люльці| оптиметра (рис. 7.9, 7.10).

Рис. 7.10. Пристрій|устрій| для  вимірювання|виміру| внутрішніх розмірів: 1 – лівий утримувач|тримач|;

2 – гвинт кріплення дуги пінолі|; 3, 4 – вимірювальні дуги; 5 – гвинт кріплення дуги трубки|люльки|; 6 – правий утримувач|тримач|; 7 – аретир|; 8 – вимірювана деталь

На стрижні|стержні| пінолі| та трубки|люльки| при цьому встановлюють плоскі наконечники. Дуга, яку надівають|надівають| на трубку|люльку| оптиметра (рис. 7.11), складається з кронштейна 4 і сережки 1, що є П-подібним важелем з|із| вимірювальним наконечником 13 на кінці. Сережка кріпиться|зміцнюється| гвинтом 3 на осі 2, яка повертається|обертається| на шарикопідшипникових| опорах кронштейна 4. Кронштейн надівають|надівають| на трубку|люльку| 8 оптиметра до упору в нарізне кільце 10, положення|становище| якого у втулці кронштейна фіксується гвинтом 9. Пружина 6 через захват|захват| 7 притискує кульку 12 сережки 1 до плоского наконечника 11 трубки|люльки|. Відведення сережки здійснюють важелем 5 аретира|. Положення|становище| кронштейна на трубці|люльці| перевіряють установлювальним калібром 14. Калібр упирають у втулку кронштейна. Якщо показання|показники,показання| оптиметра виходять за межі ±5 мкм| або зображення шкали не переміщується в полі зору, то звільняють|визволяють| стопорний гвинт 9 і, користуючись зворотним боком установлювального калібру 14 як торцевим ключем|джерелом|, регулюють положення|становище| нарізного кільця 10.

Рис. 7.11. Пристосування для вимірювання|виміру| внутрішніх розмірів

Перед вимірюванням|виміром| внутрішніх розмірів оптиметр установлюється на нуль за блоком кінцевих мір з|із| притертими| боковиками або за атестованим| кільцем. Послідовність переміщень столу при встановленні на розмір за блоком мір і вимірюванні|вимірі| скоб калібру така ж, як при вимірюваннях|вимірах| зовнішніх розмірів виробів з|із| плоскими поверхнями. При вимірюваннях|вимірах| внутрішніх діаметрів виробів і установленні на нуль за кільцем стіл переміщають так само, як при вимірюваннях|вимірах| зовнішніх циліндрів.

7.6. Вертикальні екранні оптиметри|

Оптиметри ОВЭ є|з'являються,являються| вдосконаленою моделлю оптиметра ОВО-1|. Наявність екрана полегшує процес вимірювання|виміру| і підвищує його продуктивність. У оптичній схемі екранного оптиметра (рис. 7.12, а) промені світла від лампи 1 через конденсор 2, світлофільтр 3, лінзу 4 і призму 5 освітлюють праву сторону скляної пластини 6, на яку нанесено|завдана| шкалу, розміщену|схильна| у фокальній площині|плоскості| об'єктива 8. Між об'єктивом і пластиною знаходиться|перебуває| дзеркало 7, що змінює|зраджує| напрям|направлення| ходу променів. Після|потім| об'єктива паралельні промені світла відбиваються|відбиваються| від нерухомого 9 та хитного 10 дзеркал і, пройшовши|вчинивши| зворотний шлях|колію,дорогу| через об'єктив і дзеркало 7, дають зворотне автоколімаційне| зображення шкали на лівій частині|частці| пластини 6 з|із| покажчиком відліку. Зображення шкали і покажчика проектується об'єктивом 11 через систему дзеркал 12, 13 та 15 на матовий скляний екран 14. Дзеркало 10 зв'язане механічним важелем з|із| вимірювальним стрижнем|стержнем| приладу. В|в,біля| оптиметрів| ОВЭ-1| кут|ріг,куток| між дзеркалами 9 та 10 становить 37°30', і промені світла відбиваються|відбиваються| від дзеркала, що коливається, один раз, тому чутливість приладу така ж, як у|в,біля| оптиметрів| ОВО-1|. В|в,біля| оптиметрів| – кут|ріг,куток| між 15°, що забезпечує багатократне|багаторазове| відбиття|відображення,відбиття| променів від дзеркала, що коливається  (рис. 7.12, б). За рахунок багатократного|багаторазового| відбиття|відображення,відбиття| досягається велике результуюче відхилення променів від дзеркала 10. Тому передавальне відношення|ставлення| оптичної системи більше, а ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали (0,0002 мм) оптиметра ОВЭ-02| менша, ніж у|в,біля| оптиметра ОВЭ-1|.

Рис. 7.12. Оптичні схеми і загальний|спільний| вигляд екранних оптиметрів|:

а – оптиметр ОВЭ-1|; б – оптиметр ОВЭ-02|

Оптиметр ОВЭ-1| (рис. 7.12, а) складається з вимірювальної головки|голівки| 2 з|із| освітлювальною системою 1. Усі оптичні частини|частки| приладу розміщені всередині корпусу, на передній частині|частці| якого встановлено|установлений| екран, захищений від зовнішнього світла блендою| 3. Головку|голівка| закріплено гвинтом 5 у кронштейні 4 стояка|стойки| С-ІІ. Положення|становище| столу 6 з|із| ребристою поверхнею регулюють маховичками| 7 і фіксують гвинтами 8. Упор 9, закріплений у державці 10, використовують для перевірки партій сферичних та циліндричних виробів однакового розміру. На столі 6 є|наявний| нарізні отвори для кріплення накладних столів і пристосувань. Для вимірювання|виміру| виробів, установлення яких на стіл з|із| ребристою поверхнею ускладнено, наприклад, калібрів-пробок|корків| і кульок, використовують стіл СТ-6| з|із| гладкою поверхнею.

Оптиметр ОВЭ-02| (рис. 7.12, б) має стояк|стойку|, яка складається з жорсткої литої основи|основи,заснування| 1 і призматичної колонки 2. Кронштейн 3 переміщується по напрямних|спрямовують,скеровують| колонки за допомогою кремальєри і стопориться гвинтами 4. Головка|голівка| 5 оптиметра кріпиться|зміцнюється| в кронштейні гвинтами 6. Предметний|предметний| стіл 7 з|із| ребристою поверхнею можна переміщувати у вертикальному напрямі|направленні| гвинтом 9 мікроподачі і стопорити у встановленому|установленому| положенні|становищі| гвинтом 8.

7.7. Оптичні довжиноміри|

Оптичні довжиноміри| призначені для абсолютних і відносних вимірювань|вимірів| розмірів виробів. Довжиноміри (ГОСТ 14028–78) випускаються трьох типів: ДВО| – вертикальні окулярні, ДВЭ – вертикальні з|із| проекційним екраном і ДГЭ – горизонтальні з|із| екраном. Принцип дії довжиномірів| полягає у вимірюванні|вимірі| переміщення зразкової лінійної шкали, встановленої|установленої| на одній осі з|із| вимірювальним стрижнем|стержнем|.

У|в,біля| вертикального окулярного довжиноміра| ИЗВ-1| (тип ДВО|) (рис. 7.13, а) міліметрова скляна шкала 3 встановлена|установлена| в наскрізному отворі штока 2 з|із| вимірювальним наконечником 1. Шток переміщується в корпусі приладу в кулькових напрямних|спрямовують,скеровують| 5. Він підвішений на гнучкій сталевій стрічці, перекинутій через блоки 7 та 8 і прикріпленій|скріпляти| на іншому кінці до противаги 11, яка переміщується в циліндрі 10, заповненому вазеліновим маслом|мастилом,олією|. Це забезпечує плавне опускання штока, що виключає можливість|спроможність| ударів і пошкодження|ушкодження| наконечника 1. Шток піднімають|підіймають| за трос 9. Шкала 3 освітлюється лампочкою  12 через конденсор 13. Переміщення шкали відносно|відносно| виробу, що перевіряється, вимірюють|виміряють| за допомогою спірального відлікового мікроскопа 4 з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,001 мм. Довжина шкали дорівнює 100 мм, що відповідає верхній межі абсолютних вимірювань|вимірів|.

Рис. 7.13. Вертикальний довжиномір| ИЗВ-1|:

а – схема; б – зовнішній вигляд

Довжиномір ИЗВ-1| (рис. 7.13, б) складається з корпусу 7 і стояка|стойки| С-ІІ з|із| предметним|предметним| столом, що має ребристу поверхню. Стояк|стойка| дозволяє вимірювати|виміряти| розміри в межах 100...250 мм методом порівняння з|із| мірою. Корпус переміщується по колонці гайкою 8 і кріпиться|зміцнюється| гвинтами 5. На корпусі встановлені|установлені| освітлювач 6 і спіральний мікроскоп 1 з|із| окуляром 12. Шток 3 піднімають|підіймають| за кнопку 9 і фіксують у будь-якому положенні|становищі| гайкою 10. Вимірювальне зусилля на штоку регулюється знімними вантажними шайбами 4.

Спіральний мікроскоп (рис. 7.14, а) складається з об'єктива 5, який фокусує зображення основної шкали довжиноміра| в площину|плоскість| між поворотною 3 та нерухомою 2 шкалами, і окуляра 1. Збільшення об'єктива становить 5х, а збільшення окуляра–12,8х. Ручка 4 служить для обертання поворотної шкали 3. Гвинтом 6 окуляр разом з ноніусом переміщується щодо|відносно| об'єктива. На поворотну шкалу 2 нанесено|завдана| подвійну спіраль Архімеда з|із| відстанню між нитками 0,012 мм і кроком спіралі 0,1 мм, а також кругову шкалу, що має 100 поділок|поділки,розподіли,поділи| (рис. 7.14, б). За один оберт|зворот,оберт| поворотної пластини будь-яка точка спіралі зміщується для спостерігача на 0,1 мм по радіусу в напрямі|направленні| від центру, а кругова шкала повертається|обертається| від 0-ї до 100-ї поділки|поділки,розподілу,поділу|. На нерухому шкалу нанесені|завдані| два паралельні штрихи, рівномірна шкала з|із| діапазоном показань|показників,показань| 1 мм і ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,1 мм і покажчик. В окуляр видно довгі штрихи основної міліметрової шкали і спіральний ноніус. Для відліку ручку 4 обертають до тих пір, поки довгий штрих міліметрової шкали не опиниться між нитками спіралі. Цифра біля|близько| цього штриха показує число міліметрів у розмірі (46 мм). Десяті|десятеро| частки міліметра відлічують за лінійною окулярною шкалою відносно|відносно| довгого штриха (0,3 мм). Соті та тисячні частки міліметра показує на круговій шкалі нерухомий покажчик (0,072 мм). Відлік за шкалою мікроскопа дорівнює 46,372 мм.

Рис. 7.14. Спіральний окулярний мікроскоп: а – будова|устрій|; б – шкала

Перед вимірюванням|виміром| довжиномір| (див. рис. 7.13, б) встановлюють на нуль. При звільненому|визволеному| стопорі 10 шток приладу опускається до зіткнення з|із| поверхнею вимірювального столу або з|із| поверхнею кінцевої міри завдовжки 100 або 150 мм, притертої| до столу. Обертаючи ручку 11 відлікового мікроскопа, кругову шкалу переводять|перекладають,переказують| у положення|становище| 00 щодо|відносно| покажчика (див. рис. 7.14, б). При цьому всі штрихи окулярної шкали (короткі штрихи) розташуються між нитками подвійної спіралі. При правильному встановленні нульовий штрих або штрих 100 мм (при настройці за кінцевою мірою) також повинні лежати між нитками спіралі. Якщо останні умови не виконані, то гвинтом 2 (див. рис. 7.13, б) зміщують окуляр мікроскопа в потрібне положення|становище|. При вимірюваннях|вимірах| за кнопку 9 піднімають|підіймають| шток і встановлюють виріб на стіл, потім шток під дією сили тяжіння опускається на поверхню виробу, після|потім| цього здійснюють відлік показань|показників,показань|.

Горизонтальний довжиномір| ИКУ-2| (тип ДГЭ) оснований на поєднанні принципів дії вертикальних довжиномірів| і оптиметра. Світло від лампи 1 (рис. 7.15, а) через освітлювальну систему 2 прямує дзеркалами 9 та 4 і призмою 5 на лінзу 6 і освітлює скляну міліметрову шкалу 3. Зображення шкали проектується об'єктивом 8 через призму 10 у площину|плоскість| нерухомої бісекторної| шкали 11 з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,1 мм. Шкала 11 разом зі штрихом основної шкали через призму 12 проектується об'єктивом 13 через дзеркала 14 та 25 на екран 7. Освітлювальна система 26 через призму 18 освітлює сітку 19, яка має шкалу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,001 мм на одній половині. Оптична система, що складається з призм 20, 21, 23, об'єктива 22, який розташований|схильний| у фокальній площині|плоскості| сітки 19, і дзеркала 24, пов'язаного з вимірювальним стрижнем|стержнем| приладу, створює автоколімаційне| зображення шкали на іншій половині окулярної сітки 19, на яку нанесено|завданий| відліковий індекс. Зображення шкали та індекс проектується об'єктивом 17, дзеркалами 16 і 25 на екран 7. За допомогою допоміжної лінзи 15 регулюється правильне встановлення лампи 1.

Рис. 7.15. Горизонтальний довжиномір| ИКУ-2|: а – оптична схема; б – зовнішній  вигляд

Горизонтальний довжиномір| (рис. 7.15, б) має станину 1, вимірювальну 10 та пінольну| 2 бабки|бабки| і предметний|предметний| стіл 7. Вимірювальна піноль| 8, в якій розміщені|схильні| основна шкала, вимірювальний стрижень|стержень| і дзеркало оптиметра, грубо переміщається маховиком 11, тонко – мікрогвинтом 12 і стопориться гвинтом 13. Пінольну бабку|бабку| переміщують маховиком 4 і стопорять гвинтом 3. Тонку подачу наконечника 6 пінолі| здійснюють мікрогвинтом 5. Предметний|предметний| стіл 7 у вертикальному напрямі|направленні| переміщується маховиком 17, у поперечному напрямі|направленні| – гвинтом 14. Верхня частина|частка| столу вільно переміщується на кульках у поздовжньому напрямі|направленні|. Стіл повертають навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі маховиком 15, а навколо|навкруг,довкола| поперечної горизонтальної осі – маховиком 16.

При абсолютних вимірюваннях|вимірах| прилад установлюють на нуль, звівши вимірювальні наконечники до зіткнення і регулюючи їх співвісність так само, як на горизонтальному оптиметрі. Гвинтом 12 установлюють на нуль верхню шкалу екрана 9, а потім гвинтом 5 – нижню шкалу екрана. При вимірюванні|вимірі| вимірювальну піноль| відводять, на столі закріплюють виріб і потім|і тоді| переміщують вимірювальну піноль| до тих пір, поки показання|показники,показання| на нижній шкалі екрана 9 не стануть близькими до нуля. Мікрогвинтом 12 суміщають|поєднують| штрих основної шкали з|із| найближчим бісектором| – подвійним штрихом відлікової шкали з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,1 мм. Потім предметний|предметний| стіл переміщують залежно від виду виробу так само, як при вимірюваннях|вимірах| на оптиметрі. За верхньою шкалою екрана відлічують цілі та десяті|десятеро| частки міліметра, а за нижньою шкалою – соті та тисячні. Відлік на екрані довжиноміра| становить 4,572 мм (див. рис. 7.15, а). Відносні вимірювання|виміри| виконують так само, як на оптиметрі. Показання|показники,показання| довжиноміра| (верхня шкала) не враховують.

7.8. Оптико-механічні машини для вимірювання|виміру| довжини

Оптико-механічні машини ИЗМ| (ГОСТ 10875–76) мають ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,001 мм і межі вимірювань|вимірів| 0...1 м (ИЗМ-1|), 0...2 м (ИЗМ-2|) і 0...4 м (ИЗМ-4|). Вони призначені для абсолютних та відносних вимірювань|вимірів| нутромірів, кінцевих мір довжини, калібрів-пробок|корків|, скоб, кілець та інших інструментів і точних виробів великих розмірів.

Принцип дії вимірювальних машин полягає в наступному|слідуючому|. Уздовж|вздовж,уподовж| станини 1 (рис. 7.16, а)  у вікнах розміщені зразкові оптичні шкали – метрова та міліметрова|. Метрова шкала є розміщеними|схильними| через 100 мм скляними пластинами 6, на які нанесені|завдані| подвійні штрихи (бісектори|) і цифри, що показують число дециметрів. Міліметрова скляна шкала 10 має інтервал поділок|поділок,розподілів,поділів| 0,1 мм і діапазон показань|показників,показань| 100 мм. Уздовж|вздовж,уподовж| станини над метровою шкалою переміщується пінольна| бабка|бабка| 5 з|із| освітлювачем, над міліметровою шкалою – вимірювальна бабка|бабка| 7. Світло від лампи 2 через конденсор 3 і дзеркало 4 освітлює одну з пластин 6, яка розташована|схильна| у фокальній площині|плоскості| об'єктива 13. Призми 11 та 14 відхиляють|відхилюють| хід світлових променів на 90°. Об'єктив 13 направляє|спрямовує,скеровує| світловий потік із|із|  зображенням бісектора| у вимірювальну бабку|бабку| 7. Об'єктив 12 фокусує зображення на шкалу 10, яку спостерігають у мікроскоп 9. Для відліку сотих та тисячних часток міліметра служить шкала трубки|люльки| оптиметра з|із| окуляром 8.

Перед абсолютними вимірюваннями|вимірами| машину (рис. 7.16, б) встановлюють на нуль. Пінольну бабку|бабку| 1 переміщують маховиком 13 і закріплюють над крайньою правою пластиною, відповідною нулю дециметрів. Вимірювальну бабку|бабку| 8 спочатку грубим маховиком 9, а потім мікрогвинтом 11 переміщують так, щоб зображення бісектора| припадало|припадало,приходилося| на нульову поділку|поділку,розподіл,поділ| шкали (див. рис. 7.16, в). При цьому наконечники пінолі| 3 і трубки|люльки| оптиметра 6 стикаються|торкаються|. Вимірювальні стрижні|стержні| встановлюють на одній осі (центрують) так само, як у|в,біля| оптиметрів. Потім, обертаючи мікрогвинт 2 пінольної| трубки|люльку|, встановлюють на нуль оптиметр.

При вимірюваннях|вимірах| пінольну| бабку|бабку| встановлюють орієнтовно по допоміжній металевій лінійці 12 з|із| дециметровими поділками|поділками,розподілами,поділами| на необхідний розмір. Вимірювальну бабку|бабку| відсовують|відсувають| праворуч|вправо| і встановлюють виріб на предметний|предметний| стіл або на люнети 4 та 5, які використовують при вимірюваннях|вимірах| довгих циліндричних виробів діаметром до 50 мм. Потім вимірювальну бабку|бабку|, користуючись для орієнтації металевою лінійкою 10, переміщують маховиком 9 до зіткнення наконечників пінолі| та оптиметра з|із| виробом. Показання|показник,показання| оптиметра не повинне вийти за межі шкали. Якщо виріб закріплений на предметному|предметному| столі, то поверхні виробу встановлюють перпендикулярно до лінії вимірювання|виміру| шляхом переміщень столу, як у|в,біля| горизонтального оптиметра (див. розділ 8.6). Потім вимірювальну бабку|бабку|, спостерігаючи в окуляр мікроскопа 7, переміщують мікрогвинтом 11 до поєднання|сполучення| бісектора| з|із| найближчим штрихом міліметрової шкали і проводять відлік цілих та десятих|десятеро| часток міліметра. Відлік десятих|десятеро| часток міліметра в розмірі ведуть по штриху міліметрової шкали, розташованому|схильному| між бісектором|. За шкалою оптиметра відлічують соті та десяті|десятеро| частки міліметра. Позитивні показання|показники,показання| оптиметра підсумовують з|із| відліком мікроскопа, а негативні|заперечні| віднімають. Відлік за шкалами вимірювальної машини (рис. 7.16, г) складає 653,4 – 0,034 = 653,366 мм.

Рис. 7.16. Оптико-механічна машина ИЗМ|: а – оптична схема; б – зовнішній вигляд;

в, г – шкали відповідно при встановленні на нуль і при вимірюванні|вимірі|

Відносні вимірювання|виміри| розмірів на машинах проводять так само, як на горизонтальному оптиметрі. Оптичну систему машини при цьому не використовують. Вимірювальні машини комплектують різноманітними|всілякими| пристосуваннями, які дають змогу вимірювати|виміряти| зовнішні та внутрішні розміри різних виробів, наприклад, пристосування з|із| дугами.

7.9. Інструментальні та універсальні мікроскопи

Вимірювальні мікроскопи призначені для лінійних та кутових вимірювань|вимірів| різноманітних|всіляких| виробів у прямокутних і полярних координатах. На мікроскопах вимірюють|виміряють| зовнішні лінійні розміри виробів, діаметри валів та отворів, кути|роги,кутки| різального інструменту і шаблонів, основні елементи профілю нарізних інструментів і калібрів, радіуси закруглень профілів, розміри конусів, відстань між центрами отворів і т.п. У машинобудуванні найбільш поширені малий (ММИ|) та великий (БМИ|) інструментальні мікроскопи (ГОСТ 8074–82) й універсальні мікроскопи УИМ-21 (ГОСТ 14968–69)|, УИМ-23| та УИМ-24|. Вони мають один принцип вимірювань|вимірів| і відрізняються конструкцією, діапазоном вимірювань|вимірів| і сферою застосування|вживання|.

Оптичну схему мікроскопа наведено на рис. 7.17. Освітлювач, що складається з лампи 16, змінного конденсора 15, зеленого світлофільтра 14 та ірисової діафрагми 13, освітлює через дзеркало 12 і об'єктив 11 виріб 9, встановлений|установлене| на предметному|предметному| склі 10. Змінний об'єктив 8 візирного мікроскопа М проектує тіньовий контур виробу у фокальну площину|плоскість| окуляра 1 кутомірної головки|голівки|, в якій розташовано|схильна| поворотну сітку 2. Стекла 6 оберігають|запобігають| об'єктив від бруду|грязюки,бруду| та пошкоджень|ушкоджень| при заміні окулярної головки|голівки| ОГ|. Обертальна призма 7 дозволяє спостерігати в окуляр пряме зображення контура виробу. Кут|ріг,куток| повороту окулярної сітки 2 вимірюють|виміряють| за жорстко закріпленою на сітці 2 кутовою круговою шкалою – лімбом 4 з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 1°. Лімб спостерігають в окуляр 3 мікроскопа зі|із| значенням відліку 1'. Дзеркало 5 підсвічує лімб від зовнішнього джерела світла або освітлювального пристосування.

На поворотну окулярну сітку 1 кутомірної головки|голівки| (рис. 7.18) нанесені|завдані| дві суцільні лінії під кутом 60° одна до одної, штрихове перехрестя і чотири паралельні лінії, віддалені від центру на відстані 0,3 і 0,9 мм. На їхньому фоні видно тіньовий контур виробу. Окуляр мікроскопа має градусну шкалу 2 та мінутну шкалу 3. Відлік на рис. 75 складає 30°25'.

Рис. 7.18. Сітка і шкала кутомірної головки|голівки|

При вимірюваннях|вимірах| тіньовий контур граней виробу, які обмежують розмір l, що перевіряється, суміщають|поєднують| із|із| штрихами окулярної головки|голівки| шляхом переміщень столу з|із| предметним|предметним| склом і повороту окулярної сітки. Значення переміщень визначають по відлікових пристроях|устроях|.

Малий і великий інструментальні мікроскопи за ГОСТом 8074-82 (рис. 7.19) мають масивну основу|основу,заснування| 1, усередині якої змонтовані вузли оптичної системи, а на задній стороні розташований|схильний| освітлювач 16. Освітлювач має накатне кільце для регулювання діафрагми, правильний вибір якої підвищує точність вимірювань|вимірів|. На основі|основі,заснуванні| встановлені|установлені| полозки 3 з|із| предметним|предметним| столом 4, що має наскрізний отвір, закритий|зачинений| склом. Мікрометричні головки|голівки| 2 та 18 з|із| ціною поділок|поділок,розподілів,поділів| 5 мкм| і межами вимірювань|вимірів| 0...25 мм переміщають полозки у поздовжньому та поперечному напрямах|направленнях|. Для розширення діапазону вимірювань|вимірів| між торцями мікрогвинтів і опорними площадками полозків встановлюють кінцеві міри довжини. Полозки притискаються до мікрогвинтів пружинами. Поворот столу навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі здійснюють маховиком 19. У|в,біля| ММИ| кут|ріг,куток| повороту столу становить ±5°.

Рис. 7.19. Інструментальні мікроскопи: а – ММИ|; б – БМИ|

Кути|роги,кутки| повороту столу БМИ| у межах 0...360° відлічують за лімбом 20 з|із| ноніусом. Гвинт 21 затискає стіл у потрібному положенні|становищі|. При вимірюваннях|вимірах| стіл повертають так, щоб лінія його переміщень збігалася|збігалася| з|із| лінією вимірювань|вимірів|. На основі|основі,заснуванні| встановлено|установлена| опору 15 з|із| колонкою 14. Колонка повертається|обертається| на кут|ріг,куток| у межах ± 12°30' від вертикалі маховиком 17, який має кутомірну шкалу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 30'. Кронштейн 17 з|із| тубусом 6 візирного мікроскопа переміщується на колонці маховиком 12 і затискається гвинтом 13. На тубусі закріплено кутомірну головку|голівка| 7 з|із| окуляром 9, в який спостерігають виріб, встановлений|установлений| на столі. Окулярну сітку наводять на контур виробу поворотом кільця 10. Кут|ріг,куток| повороту окулярної сітки спостерігають в окуляр 8 мікроскопа. Різкість зображення тіньового контура регулюють поворотом кільця 5.

Межі вимірювань|вимірів| ММИ| складають 0...75 мм у подовжньому та 0...25 мм у поперечному напрямах|направленнях|, а межі вимірювань|вимірів| БМИ| відповідно 0...150 мм та 0...50 мм. На інструментальних мікроскопах вимірювання|виміри| здійснюються за допомогою комплекту пристосувань, в який входять змінні об'єктиви зі|із| збільшенням 1...5х, призматичні стояка|стойки|, центрові бабки|бабки|, V-подібні підставки, призми, притискачі та струбцини для кріплення виробів на столі, кінцеві міри довжиною 25, 50, 75 та 100 мм, контрольний валик для виставляння осі виробу вздовж|вздовж,уподовж| лінії вимірювання|виміру|, освітлювальний пристрій|устрій| для вимірювань|вимірів| у відбитому світлі. Можуть поставлятися також револьверна головка|голівка| з|із| дугами різної кривизни і набором профілів різі, пристосування для фотографування, проекційна насадка з|із| екраном, комплект вимірювальних ножів для контактних вимірювань|вимірів| з|із| пристосуванням для їх кріплення, контактне пристосування для вимірювання|виміру| отворів і т.п.

Універсальний мікроскоп УИМ-21| за ГОСТом 14968–89 (рис. 7.20) має станину 1, поздовжню 3 та поперечну 13 каретки. На поздовжній каретці закріплюються спеціальні предметні|предметні| столи, центрові бабки|бабки| 12 та інше приладдя для встановлення виробів. На поперечній каретці змонтовані освітлювальна система і колонка 8, на кронштейні якої закріплено головний мікроскоп 9 з|із| кутомірною окулярною головкою|голівкою|. Маховик 10 служить для нахилу головки|голівки|, маховик 11 – для регулювання діафрагми освітлювача. Каретки переміщаються мікрогвинтами 4 та 15. Переміщення вимірюють|виміряють| за скляними міліметровими шкалами 5, укріпленими|зміцненим| на каретках, за допомогою нерухомих відлікових мікроскопів 6 та 7 ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 1 мкм|. Кожний мікроскоп забезпечений малим освітлювачем. Межі вимірювань|вимірів| становлять 0...200 мм у поздовжньому та 0...100 мм у поперечному напрямах|направленнях|. Каретки можна пересувати вручну|вручну| при ослаблених стопорних гвинтах 2 та 14.

Рис. 7.20. Універсальний мікроскоп УИМ-21|

Універсальний мікроскоп УИМ-23| (рис. 7.21, а) на відміну від розглянутих|розгледіти| вище мікроскопів має відлікові пристрої|устрої| проекційного типу. Всередині основи|основи,заснування| 1 розміщено більшість деталей оптичної системи, а зовні|ззовні| встановлені|установлені| на точних напрямних|спрямовують,скеровують| поздовжня 3 та поперечна 2 каретки. Поздовжня каретка має циліндричне ложе, в яке можуть бути встановлені|установлені| центрові бабки|бабки| 4, що служать для закріплення циліндричних деталей. На опорних площинах|плоскості| цієї каретки можуть бути закріплені пристосування, плоский і круглий стіл, планки для вимірювальних ножів та ін. На поперечній каретці розташовані|схильні| колонка 5 і освітлювальний пристрій|устрій| (всередині|усередині|). Шкали візирного мікроскопа 6, який наводиться на вимірюваний виріб, проектуються на екран 7. На кожній каретці жорстко закріплено скляну шкалу, за якою вимірюють|виміряють| переміщення виробу в поздовжньому або поперечному напрямах|направленнях|. Зображення штрихів скляних шкал разом зі шкалами відлікових пристроїв|устроїв| проектується на екран 8. За міліметровим штрихом, розташованим|схильному| між подвійним штрихом лінійної шкали, знаходять|находять| цілі та десяті|десятеро| частки міліметра, а за індексом на рухомій|жвавій,рухливій| круговій шкалі – соті та тисячні долі. Відліки за шкалами мікроскопа становлять для поперечної каретки 93,030 мм, для поздовжньої каретки 192,661 мм.

Універсальні мікроскопи відрізняються від інструментальних ширшим діапазоном і більшою точністю вимірювань|вимірів|. УИМ-24| має підйомний|підіймальний| пристрій|устрій| для деталей масою до 100 кг; діапазон вимірювань|вимірів| у поздовжньому напрямі|направленні| становить 0...500 мм, а у поперечному – 0...200 мм; ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| відлікових пристроїв|устроїв| проекційного типу дорівнює 1 мкм|. Універсальність забезпечується різноманітними|всіляким| пристосуваннями, у комплект яких входять круглий предметний|предметний| стіл СТ9, стіл з|із| високими центрами СТ-2|, вимірювальна бабка|бабка| ИБ-21| та ін.

Рис. 7.21. Універсальний мікроскоп УИМ-23|: а – зовнішній вигляд; б – шкали

Вимірювання|виміри| на мікроскопах можна проводити тіньовим методом у світлі, що проходить|минає,спливає|, контурним методом у відбитому світлі та методом осьового перетину за допомогою вимірювальних ножів. У відбитому світлі за допомогою знімного освітлювача вимірюють|виміряють| розміри виробів, які виступаючими частинами|частками| перекриваються від світла, що проходить|минає,спливає|. При вимірюваннях|вимірах| плоскі вироби закріплюють на предметному|предметному| столі, а циліндричні вироби – у центрових бабках|бабках|, на призмах та інших пристосуваннях. Перед вимірюванням|виміром| плоских виробів діафрагму освітлювача встановлюють на діаметр 20...25 мм. При вимірюванні|вимірі| циліндричних виробів діаметр діафрагми вибирають за спеціальною таблицею. Об'єктив наводять на площину|плоскість|, в якій виконують вимірювання|виміри|. Положення|становище| виробу регулюють так, щоб вимірюваний розмір спостерігався в окулярну головку|голівку|, а напрям|направлення| розміру збігався|збігався| з|із| напрямом|направленням| переміщення столу. Для циліндричних (гладких і нарізних) виробів фокусування об'єктива і вивіряння напряму|направлення| осі виробу здійснюють за контрольним валиком, установленим|установленому| у центрах.

Процес вимірювань|вимірів| полягає в поєднанні|сполученні| штрихових ліній окулярної сітки з|із| лініями контуру виробу, що обмежують розмір, який перевіряється. Точність поєднання|сполучення| штрихових ліній значно вища, ніж суцільних. При поєднанні|сполученні| одна половина лінії має знаходитися|перебувати| в межах тіньового контуру, а інша – поза|зовні| ним. При лінійних вимірюваннях|вимірах|, наприклад, діаметра калібру-пробки|корка|, поєднання|сполучення| добиваються шляхом послідовних переміщень столу в поперечному або поздовжньому напрямах|направленнях|. Вимірювана довжина дорівнює різниці показань|показників,показань| мікрометричних пристроїв|устроїв| або відлікових мікроскопів при двох поєднаннях|сполученнях| з кожної сторони розміру. При кутових вимірюваннях|вимірах| поєднання|сполучення| забезпечується поворотом окулярної головки|голівки| візирного мікроскопа і переміщеннями столу (див. рис. 7.18). Наприклад, лінійні та кутові вимірювання|виміри| на мікроскопах виконуються при перевірці основних розмірів різі.

Для перевірки нарізних, радіусних та інших профілів на мікроскопах застосовують револьверні головки|голівки|, окулярні сітки яких показано на рис. 7.22. Суміщаючи|поєднуючи| контур виробу з|із| відповідним профілем на окулярній сітці, можна перевірити правильність параметрів різі 1 або радіус кривизни виробу 2.

На мікроскопах вимірюють|виміряють| плоскі вироби, наприклад, шаблони зі|із| складним контуром, розміри яких на кресленні задаються у вигляді координат, відлічуваних від будь-якої точки|точки|. Такі вимірювання|виміри| проводять у прямокутних або полярних координатах. При вимірюваннях|вимірах| у прямокутних координатах виріб ОАВС| встановлюють базовими сторонами ОА| та ОС паралельно напрямам|направленням| переміщення столу (рис. 7.23, а). Точку|точку| О суміщають|поєднують| із|із| центром перехрестя окулярної сітки і записують|занотовують| показання|показник,показання| відлікових пристроїв|устроїв|. Переміщуючи стіл, суміщають|поєднують| перехрестя з|із| точками|точками| 1, 2, 3... профілю. За різницею показань|показників,показань| відлікових пристроїв|устроїв| визначають дійсні розміри профілю: х1, х2, х3,..., y1, y2, y3,... Отримані значення координат порівнюють із|із| заданими на кресленні. При вимірюваннях|вимірах| у полярних координатах (рис. 7.23, б) виріб ОАВ| встановлюють так, щоб початкова точка О збіглася|збіглася| з|із| центром столу і перехрестям окулярної сітки. Стіл повертають на кути|роги,кутки| φ1, φ2, φ3, ... так, щоб|так , щоб,таким образом | напрями|направлення| ліній О1, О2, О3, ... збігалися|збігалися| з|із| поздовжнім переміщенням столу. За різницею показань|показників,показань| мікрометра визначають довжину радіусів r1, r2, r3, ... Отримані значення координат φ та r порівнюють із|із| заданими.

Рис. 7.22. Окулярні сітки револьверної головки|голівки|

Рис. 7.23. Вимірювання|вимір| профілів шаблонів у координатах:

а – прямокутних; б – полярних

Вимірювання|вимір| мікроскопами параметрів зовнішньої різі. При підготовці приладу до роботи на столі мікроскопа встановлюють бабку|бабку| з|із| центрами. У центрах її укріплює|зміцнює| контрольний валик.

Шкалу лімба кутомірної головки|голівки| за допомогою маховика 10 (див. рис. 7.19) виставляють на нульові відмітки. Штрихова лінія перехрестя сітки кутомірної головки|голівки| має бути суміщена|поєднана| з|із| твірною зображення контрольного валика. Перевіряють паралельність установлення ліній центрів бабки|бабки| з|із| валиком у такій|слідуючій| послідовності: стіл 4 мікроскопа відводять ліворуч, а потім, спостерігаючи в окуляр, звільняють|визволяють| його. Під дією пружини стіл переміщуватиметься в початкове|вихідне| положення|становище| до зіткнення з|із| мікрометричним гвинтом. Контур зображення профілю контрольного валика повинен бути при цьому паралельним штриховій лінії перехрестя сітки окулярної головки|голівки|. Необхідне регулювання здійснюється переміщенням упорного гвинта, розташованого|схильного| під окулярною головкою|голівкою|. Контрольний валик замінюють нарізним виробом. Установлюють різкість зображення, для чого за допомогою маховика колонку з|із| візирним мікроскопом нахиляють на кут|ріг,куток| підйому різі. Інструментальний мікроскоп дозволяє зміряти|виміряти| всі параметри зовнішньої різі: зовнішній діаметр d, внутрішній діаметр d1, середній діаметр d2, крок Р та половину кута|рогу,кутка|       профілю α/2.

Зовнішній діаметр різі вимірюють|виміряють| не менше ніж у двох перетинах. Обертанням мікрогвинта мікрометричної головки|голівки| поперечного переміщення столу суміщають|поєднують| горизонтальну лінію перехрестя сітки із|із| зображенням вершин профілю різі (рис. 7.24, а) і здійснюють відлік по стеблу|стеблині| і барабану мікрометричної головки|голівки|. Обертанням мікрогвинта переводять|перекладають,переказують| зображення контуру виробу на протилежну сторону профілю різі й встановлюють горизонтальну лінію сітки за всіма вершинами профілю (рис. 7.24, б); здійснюють другий відлік. Різниця відліків є|з'являється,являється| дійсним зовнішнім діаметром, який повинен знаходитися|перебувати| в полі допуску|допущення| на виготовлення різі.

Результати вимірювання|виміру| великою мірою|великою мірою| залежать від того, як було наведено штрихову лінію сітки на край зображення профілю різі. При встановленні (наведенні) лінії сітки на край зображення виробу, як показано на рис. 7.24, л, будуть отримані результати з|із| великими похибками. Необхідно прагнути до того, щоб вісь штрихової лінії сітки збігалася|збігалася| з|із| краєм зображення виробу (рис. 7.24, к).

Внутрішній діаметр вимірюють|виміряють| аналогічно вимірюванню|виміру| зовнішнього діаметра      (рис. 7.24, в та г). Оскільки|тому що| допуск|допущення| на внутрішній діаметр зовнішньої різі не встановлений|установлений|, то дійсний внутрішній діаметр має бути завжди менший від номінального внутрішнього діаметра.

При вимірюванні|вимірі| виробів циліндричної форми, зокрема нарізних, застосовують діафрагму. Необхідний діаметр отвору встановлюється за зовнішньою шкалою діафрагми. При правильно вибраних діафрагмі і нахилі колонки зображення має бути різким, а поле зору добре освітленим.

При вимірюванні|вимірі| середнього діаметра різі для забезпечення різкого та чіткого зображення витків різі колонка мікроскопа повинна бути нахилена на кут|ріг,куток|, що дорівнює куту|рогу,кутку| підйому різі. Перехрестя сітки за допомогою мікрометричних головок|голівок| установлюють на будь-яку точку|точку| приблизно на середині, наприклад, правої сторони профілю (рис.     7.24, ѓ). Обертанням маховика кутомірної головки|голівки| суміщають|поєднують| середню вертикальну штрихову лінію сітки окулярної головки|голівки| з|із| вимірюваною стороною профілю різі. Проводять відлік за мікроголовкою|голівці| поперечного переміщення столу. Переміщаючи стіл у поперечному напрямі|направленні|, переводять|перекладають,переказують| і вимірюваний профіль на протилежну сторону і суміщають|поєднують| з|із| перехрестям сітки, не змінюючи|зраджуючи| положення|становища| (кута|рогу,кутка|) вертикальної штрихової лінії, яка має збігтися|збігтися| з|із| протилежною стороною профілю (рис. 7.24, д), здійснюють другий відлік. Різниця двох відліків визначає дійсний середній діаметр.

Середній діаметр вимірюють|виміряють| також по іншій, наприклад, лівій стороні профілю (рис. 7.24, е та є). Різкість зображення профілю встановлюють поворотом колонки мікроскопа у протилежну сторону від вертикалі на кут|ріг,куток| підйому різі. Вимірювання|вимір| середнього діаметра за двома сторонами профілю дозволяє виключити похибки від перекосу осі щодо|відносно| напряму|направлення| поздовжнього ходу вимірювального столу.

Середній діаметр обчислюють|обчисляють,вичисляють| як середнє арифметичне дійсних розмірів середнього діаметра по правій та лівій сторонах профілю.

Крок різі вимірюють|виміряють| по правих та лівих сторонах профілю на довжині згвинчення. Так само, як при вимірюванні|вимірі| середнього діаметра, перехрестя сітки кутомірної головки|голівки| встановлюють на точку|точку| приблизно на середині сторони профілю лівого витка різі і здійснюють перший відлік за мікроголовкою|голівці| поздовжнього переміщення столу. Переміщують у поздовжньому напрямі|направленні| стіл на вибране число витків n, суміщають|поєднують| з|із| перехрестям сітки лівий виток різі (не міняючи|змінюючи,замінюючи| положення|становище| середньої штрихової лінії), здійснюють другий відлік. Розмір кроку Рлп на довжині згвинчення визначають як різницю другого та першого відліків. Повторюють ті ж вимірювання|виміри| по правій стороні профілю. Дійсний розмір кроку профілю різі дорівнює середньому арифметичному двох значень кроку, зміряних|виміряних| по правих та лівих сторонах профілю, поділеному на число витків п на довжині згвинчення.

Кут|ріг,куток| профілю вимірюють|виміряють| окремо по двох його половинах, щоб перевірити не тільки|не лише| величину кута|рогу,кутка|, а й перпендикулярність бісектриси кута|рогу,кутка| до осі різі. Половину кута|рогу,кутка| профілю вимірюють|виміряють| на двох сусідніх витках у діаметрально протилежних сторонах контуру нарізного виробу (рис. 7.24, е та є). Рекомендується кожну половину кута|рогу,кутка| вимірювати|виміряти| кілька разів, наприклад, 5 разів – при кроці Р = 0,5...1 мм; 4 рази – при Р =      = 1,25...1,5 мм і 3 рази – при Р понад 1,5 мм.

Рис. 7.24. Положення|становище| сітки зі|із| штрихами окулярної головки|голівки| при вимірюванні|вимірі|

параметрів зовнішньої різі на інструментальному мікроскопі

Обертанням маховика кутомірної головки|голівки| суміщають|поєднують| середню штрихову лінію сітки кутомірної головки|голівки| з|із| контуром правої сторони профілю різі і за кутомірною шкалою відлічують значення правої половини кута|рогу,кутка| у верхньому положенні|становищі|. Наприклад, одержаний|отриманий| відлік α1/2 = 29°56'. Аналогічно, переміщуючи зображення профілю різі за допомогою поздовжнього мікрогвинта головки|голівки|, суміщають|поєднують| перехрестя сітки кутомірної головки|голівки| з|із| контуром лівої сторони профілю різі, а потім обертанням маховичка| з|із| накаткою суміщають|поєднують| середню штрихову лінію сітки з|із| контуром лівої сторони різі. Одержаний|отриманий| відлік α3/2 = 329°58'. Отже, значення вимірюваного кута|рогу,кутка| α3/2 дорівнює 360° – 329°58' = 30°02'.

Обертаючи мікрогвинт поперечного переміщення столу, переводять|перекладають,переказують| зображення протилежної, тобто нижньої, сторони профілю різі у поле зору окулярної головки|голівки| і за вищеописаною методикою знімають відліки половини кута|рогу,кутка| лівої та правої сторін профілю різі. Припустимо|передбачимо|, одержані|отримані| відліки: α4/2 = 29°58' та α2/2 = 330°06' (значення кута|рогу,кутка|  α2/2 = 360° – 330°06' = 29°54').

Розраховують середнє арифметичне значення половини кута|рогу,кутка| за результатами|за результатами| вимірювання|виміру| для правої та лівої сторін профілю зверху і знизу різі.

Отримують|отримують|              α2/2прав = (29°56' + 29°54')/2 = 29°55';

α2/2лів = (30°02' + 29°58')/2 = 30°.

Визначають похибку Δα/2 правої та лівої половин кута|рогу,кутка| профілю як різницю дійсного і номінального значень половини кута|рогу,кутка| профілю різі:

Δα/2прав = 29°55' – 30° =  – 0°05';

Δα/2лів = 30° – 30° = 0°.

Похибка кута|рогу,кутка| Δα/2 = (|0°05'| + |0°|)/2 = 0°02'30".

7.10. Проектори

Вимірювальні проектори (ГОСТ 19795–82) призначені для вимірювань|вимірів| і контролю лінійних та кутових розмірів виробів зі|із| складним контуром: профільних шаблонів, дрібномодульних зубчастих|зубчастих| коліс, різального інструменту, нарізних виробів і т.п. Проектори дозволяють одержувати|отримувати| на екрані збільшене зображення контуру виробу при вимірюваннях|вимірах| у світлі, що проходить|минає,спливає| (діаскопічна проекція), або зображення поверхні виробу при вимірюваннях|вимірах| у відбитому світлі (епіскопічна проекція). Другий метод менш точний, його застосовують, наприклад, коли необхідно зміряти|виміряти| розмір на поверхні виробу.

У проекторах об'єктив дає збільшене в 10, 20, 50 та 100 разів зображення предмета на екрані. Від джерела світла 1 (рис. 7.25) через конденсор 2 паралельний пучок променів освітлює вимірюваний предмет 3. Об'єктив 4 дає перевернуте збільшене зображення предмета на екрані 6. Для усунення помилки вимірювання|виміру|, яка могла б виникнути при невеликому розфокусуванні, апертурну діафрагму 5 установлюють у задній фокальній площині|плоскості| об'єктива 4. З|із| подібності|подоби| трикутників АОВ| та В'ОА|'  виходить, що збільшення проектора визначається співвідношенням

u = s' / s.

Рис. 7.25. Принципова оптична схема проектора

Вимірювання|виміри| і контроль на проекторах загального|спільного| призначення можуть виконуватися двома методами: порівнянням контуру виробу, спостережуваного на екрані, з|із| кресленням, виконаним у масштабі збільшення, і координатним методом за допомогою мікрометричного переміщення предметного|предметного| столу і послідовного поєднання|сполучення| меж|кордонів| зображення предмета з|із| маркою, нанесеною|завданою| на екрані.

Великий проектор БП| має освітлювальну і проекційну оптичні системи (рис.  7.26, а). Освітлювач складається з лампи 1, конденсора 2, світлофільтра 3, змінного конденсора 4 і дзеркала 5. Паралельні промені освітлюють вимірюваний виріб 7, встановлений|установлене| на предметному|предметному| склі 6. Тіньовий контур виробу відбивається|відбивається| від дзеркала 8 і проектується об'єктивом 9 через призму 10 і дзеркало 11 на екран 12. Збільшення змінних об'єктивів 9 становить 10, 20 та 50х. Кожному об'єктиву відповідає свій змінний  конденсор  4,  що забезпечує рівномірне освітлення об'єктива.

При вимірюваннях|вимірах| у відбитому світлі замість дзеркала 8 використовують напівпрозоре|просвічуваність| скло. Промені світла проходять через скло, відбиваються|відбиваються| від поверхні виробу 7 і поверхні напівпрозорого|просвічуваність| скла і потрапляють|попадають| у об'єктив 9. Зображення на екрані виходить менш чітке.

Рис. 7.26. Великий проектор БП|: а – оптична схема; б – зовнішній вигляд

Проектор БП| (рис. 7.26, б) має станину 1 зі|із| стояком|стойкою| 3, всередині якої штурвалом 5 при звільненому|визволеному| стопорі 4 переміщується вертикальна колонка 2. На колонці встановлено|установлено| основу|основу,заснування| 6 вимірювального столу 8 з|із| освітлювачем 7. На середній частині|частці| станини є|наявний| патрубок, в якому кріпляться|зміцнюються| об'єктиви 9 і револьверний пристрій|устрій|  10 зі|із| змінними дзеркалами 11. У верхній частині|частці| станини на кронштейні встановлено|установлено| дзеркало 12 і передбачено драпіровку 13 для затемнення екрана 14. Діаметр екрана дорівнює 600 мм. Конструкція та основні метрологічні показники відлікових пристроїв|устроїв| вимірювального столу проектора такі ж, як у|в,біля| мікроскопа БМИ|.

Освітлювач 7 проектора можна встановити так, щоб виріб освітлювався збоку горизонтальними потоками світла, спрямованими безпосередньо в об'єктив 9.   Револьверний пристрій|устрій| при цьому повертають на 90° і відкривають|відчиняють| об'єктив. При вимірюваннях|вимірах| у відбитому світлі освітлювач 7 встановлюють вертикально над револьверним пристроєм|устроєм|, в якому дзеркало 11 замінюють напівпрозорим|просвічуваність| дзеркалом, що пропускає світло на поверхню виробу. Промені, відбиті напівпрозорим|просвічуваність| дзеркалом від виробу, прямують в об'єктив 9.

Фокусування об'єктива 9 на виріб перед вимірюванням|виміром| здійснюють вертикальними переміщеннями столу штурвалом 5. Різкість зображення тіньового контуру виробу на екрані регулюють, змінюючи|зраджуючи| діаметр діафрагми конденсора 4. Для вимірювання|виміру| довжини та кутів|рогів,кутків| виробів на екран 14 нанесено|завдані| штрихові перехрестя, напрям|направлення| ліній яких збігається|збігається| з|із| напрямом|направленням| переміщень столу, і дві суцільні лінії, що проходять через центр перехрестя під кутом 60° одна до одної.

Годинниковий|годинниковий,часовий,вартовий| проектор типу ЧП| використовують для контролю та вимірювань|вимірів| дрібних|мілких| виробів. Лампа 1 (рис. 7.27, а) через конденсор 2 зі|із| світлофільтром 3 освітлює виріб, встановлений|установлений| на предметному|предметному| столі 4. Об'єктив 5 із|із| захисним склом 6 через дзеркало 7 проектує тіньовий контур виробу на екран 8. При роботі у відбитому світлі виріб освітлюється знизу через предметне|предметне| скло спеціальним освітлювачем. На корпусі 1 проектора (рис. 7.27, б) встановлені|установлені| змінний об'єктив 3 і стояк|стойка| 10, на якій закріплені освітлювач 7 і рухомий вимірювальний стіл 5 з|із| предметним|предметним| склом. Стіл має поздовжній 11 та поперечний 4 мікрогвинти. Маховик 8 переміщує стіл вертикально при фокусуванні об'єктива. Змінні конденсори 6 встановлені|установлені| на поворотному револьверному пристрої|устрої| 9, вони мають збільшення 10, 20, 50, 100 та 200х. Розміри екрана 2 становлять 560х460 мм.

Рис. 7.27. Годинниковий|годинниковий,часовий,вартовий| проектор ЧП|: а – оптична  схема;  б – зовнішній  вигляд

Для контролю та вимірювання|виміру| виробів на проекторах використовують такі|слідуючі| методи:

1)	поєднання|сполучення| проектованого контуру з|із| номінальним контуром виробу, виконаним у масштабі, відповідному збільшенню об'єктива;

2)	порівняння зображення з|із| кресленням, на яке нанесені|завдані| два контури виробу, відповідні його граничним розмірам; профіль придатного|придатного| виробу повинен лежати між його граничними контурами;

3)	вимірювання|вимір| розмірів контуру виробу за допомогою мікрометричних пристроїв|устроїв|     вимірювального столу;

4)	вимірювання|вимір| відхилень зображення контуру від зразкового профілю за допомогою вимірювального столу або масштабної лінійки.

Креслення виробу виготовляють на ватмані, кальці, целофані, плексигласі і укріплюють|зміцнюють| на екрані. Збільшення об'єктива слід вибирати так, щоб можна було спостерігати весь вимірюваний розмір. Процес вимірювань|вимірів| на проекторах аналогічний вимірюванням|вимірам| на мікроскопах.

Проектори масового контролю ПМК| виробів основані на методі поєднання|сполучення|. Промені світла від лампи 1 (рис. 7.28, а) через конденсор 2 освітлюють виріб АВ|. Об'єктив 3 проектує тіньовий контур через дзеркала 4 та 5 на екран 6, розташований|схильний| над об'єктивом. Якщо поверхня дзеркал перпендикулярна до осі об'єктива, то на екран проектується тіньовий контур А'В|' виробу і екран затемнений. За зразковим виробом кут|ріг,куток| повороту дзеркал вибирають так, щоб|так , щоб,таким образом | лінії контуру А' та В' зійшлися на одній лінії К екрана. При цьому екран освітлюється рівномірно півтінню: одна половина екрана освітлена дзеркалом 4, а друга – дзеркалом 5. При заміні зразка|взірця| виробом, що перевіряється, СД| великого розміру на екрані з'явиться|появиться| темна смуга К1К2. Відповідно, якщо розмір виробу менший зразка|взірець|, то на екрані з'являється|появляється| світла смуга за рахунок накладення світлових потоків від двох дзеркал. Ширина затемнених та освітлених смуг на екрані l = ΔlΓ, де Δl – відхилення розміру виробу зразка|взірця|; Г – збільшення проектора. Для контролю використовують дві пари дзеркал, першу з|із| яких настроюють|набудовують,налаштовують| за найменшим граничним розміром виробу, другу – за найбільшим. Світла смуга для першої пари дзеркал і темна смуга для другої пари свідчать про брак|шлюб|.

Рис. 7.28. Проектор масового контролю ПМК|: а – оптична схема; б – зовнішній вигляд

Проектор (рис. 7.28, б) складається з корпусу 1, предметного|предметного| столу 2, освітлювача 4, об'єктива 3 та екрана 5 з|із| козирком. Усередині корпусу біля|в,біля| задньої стінки встановлені|установлені| дві вертикальні штанги, по яких можуть переміщуватися та фіксуватися в потрібному положенні|становищі| утримувачі|тримачі| дзеркал. На проекторі можна одночасно контролювати до п'яти розмірів. Для кожного розміру використовуються дві пари дзеркал. Дзеркала можна повертати навколо|навкруг,довкола| горизонтальної осі для зближення окремих зображень на екрані і навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі – для настройки за розміром.

7.11. Основи інтерференційних методів вимірювань|вимірів|

Світло поширюється|поширюється| у вигляді електромагнітних хвиль, тому параметри світла, наприклад, освітленість, у кожній точці простору безперервно змінюються. Інтерференція світла – складання когерентних світлових потоків, за якого відбувається|походить| посилення або ослаблення|ослабіння| сумарного світлового потоку. Когерентними називають хвилі, що зберігають постійну різницю фаз при взаємодії. У техніці, як правило, когерентні світлові потоки одержують|отримують| шляхом розкладання світла, що йде від одного джерела, на окремі промені.

Хвилі, які в точці зустрічі мають різницю фаз Δφ, кратну парному значенню числа π (числу півхвиль), збігаються|збігаються| по фазі: Δφ = 2kπ, де k = 0, 1, 2, 3 ... – будь-яке ціле число. Амплітуди таких хвиль складаються (рис. 7.29, а), і відбувається|походить| посилення освітленості. Якщо хвилі коливаються|вагаються| в різних фазах (рис. 7.29, б), тобто Δφ = (2k + 1)π, то вони взаємно гасяться, і освітленість зменшується.

Різниця фаз світлових хвиль у точці зустрічі пов'язана з оптичною різницею ходу ΔL світлових променів і довжиною λ світлових хвиль співвідношенням   Δφ = 2πΔL/λ. Тому посилення освітленості відбувається|походить| в точках простору, в яких оптична різниця ходу когерентних світлових хвиль рівна парному числу півхвиль:

ΔL = (λ/2π)Δφ = (λ/2π)2kπ = 2k(λ/2) = 0;

2(λ/2); 4(λ/2); 6(λ/2); …

Ослаблення|ослабіння| освітленості відбувається|походить| в точках простору, в яких оптична різниця ходу рівна непарному числу півхвиль:

ΔL = λ/2; 3λ/2; 5λ/2; 7λ/2; ...

Інтерференційна картина виникає при накладенні плоскої скляної пластини 1 на дзеркальну поверхню 2 під кутом|рогом,кутком| α, близьким до нуля (рис. 7.30, а). Промінь світла I ділиться на нижній грані пластини на два промені. Відбитий промінь II виходить з|із| пластини, а заломлений промінь III проходить|минає,спливає| повітряний зазор, відбивається|відбивається| від поверхні і знову проходить|минає,спливає| скляну пластину. Після|потім| виходу з|із| пластини промені II та III інтерферують. Інтерференційну картину можна спостерігати візуально або через окуляр.

Рис. 7.30. Інтерференція світла на скляних пластинах:

а – схема руху променів; б – інтерференційна картина

Промені II та III проходять|минають,спливають| у пластині однаковий шлях|колія,дорога|. Оптична різниця ходу променів у повітрі ΔL' = (СD + DE – GL). При кутах|рогах,кутках|, близьких до нуля, ΔL' = 2h. На межі|кордоні| більш густого оптичного середовища|середи| з|із| менш густим оптичним середовищем|середою| при віддзеркаленні|відображенні,відбитті| відбувається|походить| зрушення|зсув| оптичної різниці ходу на довжину світлової півхвилі ΔL" = λ/2, тому для променів II та III повна|цілковита| різниця ходу ΔL = ΔL' + ΔL" = (2h +  + λ/2). Таким чином, оптична різниця ходу променів змінюється вздовж|вздовж,уподовж| пластини.

При висоті повітряного зазора, рівній цілому числу півхвиль, h = 0; λ/2; 2λ/2; 3λ/2 і т.д., різниця оптичного ходу променів складе непарне число півхвиль: ΔL = λ/2; 3λ/2; 5λ/2; 7λ/2 і т.д. і на пластині спостерігатимуться темні інтерференційні смуги 0, 1, 2, 3 ... (рис. 7.30, б). При висоті повітряного зазора h = (1/2)λ/2; (3/2)λ/2; (5/2)λ/2; (7/2)λ/2 і т.д. різниця оптичного ходу складе парне число півхвиль ΔL = 2λ/2; 4λ/2; 6λ/2; 8λ/2; ... і на пластині спостерігатимуться світлі смуги. Першу темну смугу, що збігається з|із| ребром повітряного клину, прийнято називати нульовою смугою, а подальші|наступні| – першою, другою і т.д.

Інтерференційні методи лінійних вимірювань|вимірів| основані на тому, що зазор між пластиною і віддзеркалювальною поверхнею можна визначити як добуток|добуток| довжини півхвилі світла на номер смуги. При інтерференційних вимірюваннях|вимірах| використовують біле (складне) або монохроматичне світло. При освітленні білим світлом інтерференційна картина у міру віддалення|віддалення| від ребра клину розпливається: темні смуги яснішають|світлішають,світліють|, а світлі (веселкового|райдужного| забарвлення|фарбування|) втрачають|розгублюють| яскравість. Практично вимірювання|виміри| в білому світлі можна проводити тільки|лише| до 6-ї або 7-ї смуги. Найбільша висота вимірюваного повітряного зазора складе h = 6(λ/2)= 6(0,6/2)= 1,8 ≈ 2 мкм|, де λ = 0,6 мкм| – довжина хвилі білого світла.

Ширина b інтерференційних смуг (див. рис. 7.30, б) – відстань між серединами двох сусідніх смуг – залежить від довжини світлової хвилі λ і кута|рогу,кутка| клину α: b = (λ/2α). За шириною смуг визначають кут|ріг,куток| між поверхнями, що накладаються. На цьому основані інтерференційні методи контролю площинності поверхонь.

Монохроматичне світло при технічних вимірюваннях|вимірах| одержують|отримують|, пропускаючи біле світло через світлофільтр. Світлі смуги мають колір|цвіт| фільтра, а темні – абсолютно|цілком| чорні. Чіткість інтерференційної картини зберігається для більшого числа смуг, тому розмір вимірюваного зазора може бути більшим за 2 мкм|.

7.12. Плоскі скляні пластини

Плоскі скляні пластини (ГОСТ 2923–75) застосовуються для інтерференційних вимірювань|вимірів| площинності та притирання| поверхонь розміром до 120 мм. Пластини випускають двох типів: 1) нижні пластини (рис. 7.31, а) для притирання кінцевих мір довжини при вимірюваннях|вимірах| інтерференційними методами, а також для перевірки притирання| та площинності поверхонь кінцевих мір довжини і кутових мір; 2) верхні пластини (рис. 7.31, б) для вимірювання|виміру| кінцевих мір довжини технічним інтерферен-ційним методом.

Нижні пластини випускаються чотирьох типорозмірів| і класів точності 1 та 2         (табл. 7.3). Верхні пластини мають скіс під кутом 10...12° від ребра АВ|; їх випускають одного типорозміру|. На робочу поверхню верхніх пластин, що має допустиму площинність не більше 0,3 інтерференційної смуги, нанесені|завдані| дві тонкі лінії CD та EF перехрестя.

Рис. 7.31. Скляні пластини для інтерференційних вимірювань|вимірів|:

а – нижня; б – верхня

Таблиця 7.3.

Основні дані нижніх пластин

| Тип пластини | D | Н | Допуск¦допущення¦ площинності в інтерференційних смугах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | клас 1 | клас 2 |
| ПИ 60 | 60 | 30 | 0,1 | 0,3 |
| ПИ 80 | 80 | 25 |  |  |
| ПИ 100 | 100 |  |  |  |
| ПИ 120 | 120 | 30 | 0,2 | 0,4 |

Повірка притирання| та площинності мір. При повірці притирання| скляну пластину притирають до вимірювальної поверхні міри і спостерігають інтерференційну картину. На поверхні кінцевих мір довжини і кутових мір 1-го та 2-го розряду, а також мір класів точності 00 та 0 не повинно спостерігатися інтерференційних смуг і колірних відтінків. У|в,біля| кінцевих мір довжини 3-го та 4-го розряду і класів точності 1, 2 та 3, а також у|в,біля| кутових мір 3-го розряду і класу точності 2 допускається поява на поверхні відтінків у вигляді світлих плям. У|в,біля| кінцевих мір довжини 5-го розряду і класів точності 2 допускаються відтінки жовтого кольору|цвіту| в робочій зоні вимірювальної поверхні.

Сила зсуву|зсуву| кінцевих мір довжини, що відповідає вимогам до притирання|, становить 29,4...78,5 Н. Кількісний критерій притирання| кутових мір полягає в тому, що кутова міра типу II з|із| кутом|рогом,кутком| α = 60°, притерта| до міри, що повіряється|довіряється|, не повинна відриватися під дією власної ваги при горизонтальному положенні|становищі| мір.

Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь кінцевих мір довжини 3-го, 4-го та 5-го розрядів і кутових мір (окрім|крім| багатогранних призм) визначають за допомогою нижніх скляних пластин. Пластину накладають на ребро міри під кутом|рогом,кутком|, що забезпечує появу інтерференційної картини на поверхні міри. За характером|вдачі| викривлення інтерференційних смуг судять про площинність поверхні. При ідеально плоскій поверхні смуги будуть прямими (рис. 7.32, а), оскільки|тому що| висота повітряного клину в перетинах, паралельних перетину I–I, постійна. Якщо поверхня опукла|випукла| (рис. 7.32, б), то висота повітряного клину, рівна h, по краях лежить ближче до ребра міри, ніж перетин I–I, і смуги будуть зігнутими до ребра клину. Відхилення від площинності Δl можна визначити за відношенням|ставленню| відхилення х кінців ліній від серединних точок|точок| до ширини смуги b:

Δl = ± (x/b)(λ/2).

Для опуклої|випуклої| поверхні (рис. 7.32, б) x/b = 0,5 і Δl = –0,5·0,6/2 = –0,15 мкм|. Для увігнутої|угнутої| поверхні (рис. 7.32, в) смуги будуть зігнуті від ребра клину: x/b = 1 і Δl = 1·0,3 = = 0,3 мкм|.

Рис. 7.32. Інтерференційні картини на різних поверхнях:

а – ідеально плоска; б – опукла|випукла|; в – увігнута|угнута|

Площинність мір повіряють|довіряють| у поздовжньому та поперечному напрямах|направленнях|. Знайдені відхилення порівнюють з|із| тими, що допускаються за ГОСТом 9038–83 для кінцевих мір і за ГОСТом 2875–75 для кутових мір. Відхилення від площинності кінцевих мір довжини 1-го та 2-го розряду і багатогранних призм перевіряють аналогічно на інтерферометрах, які дозволяють одержати|отримати| чіткішу інтерференційну картину. Для вимірювання|виміру| відхилень від площинності кінцевих мір довжини 3-го, 4-го та 5-го розрядів можна також використовувати вимірювальні прилади, наприклад, мінікатори| або мікатори| з|із| малим вимірювальним зусиллям.

Технічний інтерференційний метод повірки кінцевих мір довжини. Міру|довіряється| П, що повіряється, і початкову міру|вихідну| И притирають до нижньої скляної пластини 1 (рис. 7.33, а) у положеннях|становищах| I та II так, щоб вони щільно стикалися|торкалися| вздовж|вздовж,уподовж| довгого ребра, а короткі ребра знаходилися|перебували| на одній прямій. На поверхні мір з боку пластини не повинно бути брудно-жовтих розводів, які свідчать про наявність шару повітря або невидаленого|віддаленого| шару змащувального|мастильного| матеріалу між мірами і пластиною. Довжину міри повіряють|довіряють| у серединній O' і кутових 1', 2', 3', 4' точках|точках|. У положення|становище| II, в якому повіряють|довіряють| кутові точки|точки| 2' та 4', міру П переводять|перекладають,переказують| з|із| положення|становища| И, повертаючи на 180º без відриву від пластини.

При вимірюваннях|вимірах| серединної довжини на поверхні мір 3 під дуже малим кутом|рогом,кутком| накладають верхню скляну пластину 2 (рис. 7.33, б). Штрих перехрестя CD має бути паралельний коротким ребрам, а точка перехрестя має збігатися|збігатися| з|із| серединною точкою О. Злегка натискаючи|натискуючи| на верхню пластину і змінюючи|зраджуючи| її нахил, добиваються того, щоб на мірі, яка повіряється|довіряється|, інтерференційні смуги розташувалися паралельно штриху CD. При вимірюваннях|вимірах| найчастіше зустрічаються три випадки:

1. Серединні довжини мір П та И рівні (рис. 7.34, а). Перші  інтерференційні  смуги рівно віддалені від ребра АВ| клину. В цьому випадку, похитуючи|погойдуючи| пластину, можна добитися, щоб смуга 1 на мірі И проходила через точку перехрестя CD та FE, а смуга 1 на мірі П збігалася|збігалася| з|із| лінією CD.

2.  Серединна довжина міри П менша, ніж у|в,біля| міри И (рис. 7.34, б). Смуга 1 на мірі П ближча до ребра АВ|. Суміщають|поєднують| точку перехрестя зі|із| смугою 1 на мірі И, на око оцінюють відношення|ставлення| відстані х між лінією CD і смугою 1 на мірі П до ширини смуг b. Відхилення довжини міри П від довжини міри И становить Δl = – (x/b)(λ/2). В даному випадку x/b=0,5 і Δl=–0,5·0,3=–0,15 мкм|.

3. Серединна довжина у|в,біля| міри П більша, ніж у|в,біля| міри И (рис. 7.34, в). Смуга 1 на мірі П ближча до ребра АВ|. Лінію CD суміщають|поєднують| зі|із| смугою 1 міри П і зсув|зміщення| х оцінюють уздовж|вздовж,уподовж| лінії EF. В даному випадку x = 0,3b і Δl = 0,3·0,3 = 0,09 мкм|.

Якщо між лінією CD і ребром АВ| лежать не смуги 1, то при визначенні серединної довжини потрібно враховувати не тільки|не лише| дробову частину|частку| x/b довжини хвилі, а й порядок|лад| інтерференційних смуг.

При вимірюваннях|вимірах| по кутових точках мір можна використовувати пластини без скосу. В цьому випадку відлік здійснюють за лінією стику мір від ребра клину. Якщо міри притерті| в положенні|становищі| I (див. рис. 7.33, а) і верхня пластина притиснута до ребер мір, на яких розташовані|схильні| точки|точки| 3 та 4 (рис. 7.35), то відхилення довжини міри П (рис. 7.33, а) у точці|точці| 3' від довжини міри И у точці|точці| 4 становить

Δl = [(nИ – nП) – х/b](λ/2) = (1 – 2 – 0,8)0,3 = –0,54 мкм,

де nИ = 1 та nП =2 – номери смуг на мірах И та П, між якими відлічується дробова частина|частка| x/b = 0,8.

Рис. 7.34. Вимірювання|вимір| серединної довжини кінцевих мір:

а – Δl = 0; б – Δl < 0; в – Δl > 0

У положенні|становищі| I (див. рис. 7.33, а) повіряють|довіряють| також відхилення довжини міри П у точці|точці| 1' від довжини міри И у точці|точці| 2, притиснувши верхню пластину до протилежного ребра. У положенні|становищі| II повіряють|довіряють| довжину міри у точках 2' та 4'.

Різниця між найменшою та найбільшою зміряними|виміряними| довжинами дорівнює відхиленню кінцевої міри від плоскопаралельності|.

7.13. Контактні інтерферометри

Контактні інтерферометри застосовують для перевірки кінцевих мір довжини 2-го,   3-го та 4-го розрядів і класів точності 0; 1 та 2, а також для вимірювання|виміру| особливо точних виробів методом порівняння з|із| кінцевими мірами і зразковими деталями. Інтерферометри є вимірювальними трубками|люльками|, закріпленими у вертикальних або горизонтальних стоякх|стойках|.

В інтерференційній трубці|люльці| (рис. 7.36, а) світло від лампи 1 проходить через конденсор 2 і розділяється на напівпрозорій|просвічуваність| пластині 8 на два когерентні пучки. Один пучок проходить через пластину 8, відбивається|відбивається| від дзеркала 5, яке жорстко пов'язане з вимірювальним стрижнем|стержнем| 6, і повертається до пластини 8. Другий пучок світла відбивається|відбивається| від пластини 8, проходить через компенсаційну пластину 4 і повертається дзеркалом 7 до пластини 8. Пучки, що зустрілися на пластині 8, створюють інтерференційну картину. Об'єктив 9 проектує цю картину на скляну пластину 10, на яку нанесено|завдана| шкалу. Різні ділянки шкали спостерігають в окуляр 11, який повертають навколо|навкруг,довкола| осі 12. Світлофільтри 3 служать для градуювання шкали.

Якщо дзеркала 5 та 7 перпендикулярні до пучків світла, то оптична різниця ходу променів, відбитих від різних ділянок поверхні дзеркал до пластини 8, постійна і шкала освітлена рівномірно. При нахилі дзеркала 7 за допомогою спеціальних гвинтів створюється змінна оптична різниця ходу променів, що інтерферують, уздовж|вздовж,уподовж| пластини 8 (уявний повітряний клин), і на фоні|на фоні| шкали спостерігається інтерференційна картина зі|із| смугами однакової ширини (рис. 7.36, б).

Рис. 7.35. Вимірювання|вимір| довжини          Рис. 7.36. Трубка|люлька| контактного інтерферометра:

кінцевих мір у кутових точках|точках|                              а – оптична схема; б – шкала

Вимірювання|виміри| проводять при освітленні білим світлом (без світлофільтра). На шкалі видно кольорові веселкові|райдужні| смуги спадаючої яскравості, розташовані|схильні| по обидві сторони від чорної смуги – покажчика шкали, за якою береться відлік. Покажчик пересувається за шкалою одночасно з переміщенням вимірювального стрижня|стержня| і пов'язаного з ним   дзеркала 5.

Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали інтерферометрів змінна, оскільки|тому що| ширина інтерференційних смуг залежить від кута|рогу,кутка| α нахилу дзеркала 7: b = λ/(2α). Її вибирають залежно від необхідної межі вимірювання|виміру| і регулюють, змінюючи|зраджуючи| нахил дзеркала 7. Градуювання виконують при освітленні монохроматичним світлом через світлофільтр 3, оскільки|тому що| в цьому випадку інтерференційна картина складається з великого числа чорних і кольорових смуг, які легко піддаються підрахунку|лічбі|.

Підраховують|підсумовують| кількість інтерференційних смуг k, розташованих|схильних| між п поділками|поділками,розподілами,поділами| шкали, і ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| визначають за формулою

С|із| = (λ/2)(k/n),

де λ – довжина світлової хвилі, мкм|.

Кількість смуг для підрахунку|лічби| слід визначати за формулою k = 160 C, а кількість поділок|поділок,розподілів,поділів| шкали п = (λ/2)(к/С) = 160 λ/2.

Рекомендовані значення С шкали інтерферометрів дорівнюють 0,05; 0,1 та 0,2 мкм|. При довжині хвилі, що пропускається світлофільтром, λ = 0,550 мкм| цим значенням С|із| відповідає кількість смуг для підрахунку|лічби| k, що дорівнює 8, 16 та 32, і число поділок|поділок,розподілів,поділів|  шкали – п=44.

При настройці, піднімаючи|підіймаючи| вимірювальний стрижень|стержень|, виводять на середину шкали найбільш виразні|чіткі| інтерференційні смуги. Змінюючи|зраджуючи| нахил дзеркала 7, суміщають|поєднують| необхідне число смуг k з|із| розрахованим числом поділок|поділок,розподілів,поділів| шкали п. Регулювання вважають|лічать| задовільним, якщо при багаторазовому|багаторазовому| аретируванні вимірювального стрижня|стержня| похибка поєднання|сполучення| k смуг з|із| п поділками|поділками,розподілами,поділами| не перевищить десятої|десятеро| частки|долі| поділки|поділки,розподілу,поділу|.

Шкала інтерферометрів містить|утримує| по 50 поділок|поділки,розподіли,поділи| ліворуч|ліворуч| і праворуч від нульового штриха. Межі показань|показників,показань| становлять ±(2,5...10) мкм|; при ціні поділки|поділки,розподілу,поділу| С|із| = 0,1 мкм,| допустимої похибки Δ = 0,09 мкм|.

У|в,біля| вертикального інтерферометра за ТУ 2-034-100–78 (рис. 7.37) трубка|люлька| 2 стандартного діаметра 28 мм закріплена у стояку|стойці| С-I. Кремальєра 4 переміщує кронштейн 3 у напрямні|спрямовують,скеровують| колонки 5. Гвинт 1 дозволяє пересувати шкалу приладу в межах ±10 поділок|поділок,розподілів,поділів|. На трубці|люльці| закріплено прозорий теплозахисний екран 7. Трансформатор 6 служить для живлення|харчування| освітлювальної системи. Призначення вузлів стояка|стойки| таке ж, що й у|в,біля| оптиметра ОВЭ-02| (див. рис. 7.9).

При настройці приладу на нуль чорну ахроматичну смугу встановлюють як покажчик на нульовий штрих шкали. При вимірюванні|вимірі| кінцеву міру замінюють виробом, знаходять|находять| переміщенням покажчика за шкалою і визначають відхилення розміру виробу, помножуючи|множивши| відлік на ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали. У комплект приладу входять сферичний та плоский вимірювальні наконечники і три плоскі змінні столи: основний плоский стіл для вимірювання|виміру| циліндричних та сферичних виробів розміром до 150 мм; ребристий стіл з|із| виступаючою сферичною вставкою для кінцевих мір довжиною до 20 мм і ребристий стіл для плоскопаралельних виробів розміром до 150 мм. До приладу додаються також амортизатори і котирувальний інструмент, крім того, можуть додаватися пристосування для вимірювання|виміру| діаметрів кульок та роликів і товщини тонкої стрічки.

На горизонтальних інтерферометрах (рис. 7.38) вимірюють|виміряють| вироби розміром до 500 мм. Трубка|люлька| інтерферометра 4 та піноль 2 закріплені на вимірювальних бабках|бабках| 1, які переміщуються за допомогою маховиків 5 по напрямним|спрямовують,скеровують| станини 6. Предметний|предметний| стіл 3 може переміщуватися в трьох взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях| і повертатися|обертатися| відносно|відносно| вертикальної та поперечної горизонтальної осей. Верхня частина|частка| предметного|предметного| столу вільно переміщується вздовж|вздовж,уподовж| лінії вимірювання|виміру| на кулькових опорах, завдяки чому вимірюваний виріб постійно знаходиться|перебуває| у контакті з вимірювальними наконечниками трубки|люльки| та пінолі|.

Рис. 7.38. Горизонтальний інтерферометр

Вимірювання|виміри| на горизонтальному інтерферометрі виконують так само, як на горизонтальному оптиметрі.

7.14. Інтерференційні методи вимірювань|вимірів| кінцевих мір довжини

Абсолютний інтерференційний метод призначений для вимірювання|виміру| довжини зразкових мір 1-го розряду та робочих мір класу точності 00 у довжинах світлових хвиль. В інтерферометрі (рис. 7.39) для абсолютних та відносних вимірювань|вимірів| (інтерференційного компаратора Кестерса) світло від джерела 6, пройшовши|минувши,спливши| конденсор 5, поступає|надходить| в коліматор 3 – оптичну трубу, призначену для отримання|здобуття| паралельного пучка променів. Вхідна щілина 4 труби розташована|схильна| у фокусі об'єктива 2. Промені світла, що виходять з|із| коліматора, освітлюють спеціальну призму 1, за допомогою якої в інтерферометр можна направляти|спрямовувати,скеровувати| світло різної довжини хвилі (будь-якого кольору|цвіту| спектра). Світло, що йде від призми 1, розділяється на напівпосрібленій напівпрозорій|просвічуваність| скляній пластині 10 на два потоки.

Один потік відбивається|відбивається| від пластини 10, проходить через компенсаційну пластину 11, відбивається|відбивається| від дзеркала 12, знову проходить через пластини 11 та 10 і потрапляє|попадає| в зорову трубу, що має об'єктив 9, щілину 8 і окуляр 7. Другий потік світла проходить через пластину 10, відбивається|відбивається| від поверхонь кінцевої міри 13 і скляної пластини 14, до якої притерта| міра. Потім, відбившись|відбившись| від пластини 10, другий потік також надходить у зорову трубу. Інтерференційну картину спостерігають в окуляр 7. Переміщеннями столу 15 інтерферометра добиваються, щоб відстані від пластини 10 до поверхонь дзеркала 12 і пластини 14 були однаковими. При цьому шляхи|колії,дорозі| світлових променів, що відбилися|відбилися| від дзеркала 12 і від пластини 14, будуть рівні, а промені, що відбилися|відбилися| від дзеркала 12 і міри 13, матимуть постійну різницю ходу. Нахиляючи стіл 15, створюють уявний повітряний зазор (змінну різницю ходу) між поверхнями міри 13 і пластини 14, з одного боку, і поверхнею дзеркала 12, з|із| другого. В окуляр зорової труби при цьому спостерігають дві системи інтерференційних смуг (рис. 7.40). Одна система смуг виникає на поверхні пластини, друга – на поверхні міри. В окуляр видно також дві взаємно перпендикулярні нитки перехрестя, нанесеного|завданого| на дзеркало 12. Стіл переміщують так, щоб інтерференційні смуги на пластині були паралельні вертикальній лінії перехрестя.

Рис. 7.39. Оптична схема інтерферометра

Якщо поверхні міри та пластини строго|суворо| паралельні, то смуги на мірі та пластині також паралельні  (рис. 7.40, а). Відхилення міри від плоскопаралельності| призводить до того, що ці смуги лежатимуть під кутом|рогом,кутком| одна до одної (рис. 7.40, б). Якщо довжина міри не рівна цілому числу півхвиль світла, то смуги на пластині будуть зміщені щодо|відносно| смуг на мірі. Розмір зсуву|зміщення| х дорівнює відстані від вертикальної лінії перехрестя, суміщеної|поєднаної| з|із| серединою смуги на мірі, до середини смуги меншого номера на пластині. Напрям|направлення| відліку на рис. 7.40 показано стрілками.

Довжину міри визначають за рівнянням L = (n + Δn)λ/2, де п – ціле число смуг;  Δn = х/b – дробова частина|частка| смуги, яку знаходять|находять| безпосереднім вимірюванням|виміром|. Наприклад, на рис. 7.40, а Δn = х/b = 0,6. Для визначення цілого числа смуг проводять серію вимірювань|вимірів| зі|із| світловими потоками, що мають різні довжини хвиль: λ1, λ2, λ3, ... .

Рис. 7.40. Інтерференційна картина при вимірюваннях|вимірах| абсолютним методом:

а – поверхні міри та пластини паралельні;

б, в – поверхні міри та пластини непаралельні

Ціле число хвиль визначають методом збігу дробових частин|часток| Δп1, Δп2, Δп3, ... Заздалегідь довжину міри вимірюють|виміряють| з|із| похибкою ±0,001 мм: L = (L' ± 0,001) мм. За виміряним|виміряному| значенням L', довжиною світлової хвилі λ1 і дробовою частиною|частки| Δп1 за допомогою спеціальних таблиць або лінійок знаходять|находять| ціле число смуг п1. Обчислюють|обчисляють,вичисляють| довжину міри L1 = (n1 + Δп1)λ/2. Аналогічно обробляють результати вимірювань|вимірів| з|із| довжинами хвиль λ2, λ3 ... і обчислюють|обчисляють,вичисляють| значення L2, L3, ... Якщо значення п1, n2, п3, ... вибрані правильно, то значення L1, L2, L3, ... збігаються|збігаються| з|із| необхідною точністю і рівні L. Якщо значення L1, L2, L3, ... відхиляються одне від одного більше, ніж допускається, то значення цілих чисел смуг п1, n2, п3, ... змінюють|зраджують|, послідовно наближаючись до правильних значень. Застосування|вживання| ЕОМ підвищує швидкість та точність розрахунку L.

Відхилення кінцевої міри від плоскопаралельності| визначають за нахилом смуг. Перевірку проводять при вертикальному та горизонтальному напрямах|направленнях| смуг на скляній пластині, що досягається зміною нахилу столу. Центр перехрестя встановлюють на середню точку однієї з темних смуг на мірі і на око визначають у частках смуги найбільше відхилення кінцевої міри, що повіряється|довіряється|, від вертикальної (рис. 7.40, б) або горизонтальної (рис. 7.40, в) лінії перехрестя.

Відносним інтерференційним методом повіряють|довіряють| кінцеві міри 2-го розряду класу точності 0 шляхом порівняння із|із| мірами 1-го розряду. Міру П, що повіряється, та зразкову|вихідну| міру И притирають до скляної пластини так, щоб вони стикалися|торкалися| вздовж|вздовж,уподовж| довгих граней. Пластину встановлюють на стіл інтерферометра. При нахилі столу в полі зору окуляра виникають три картини смуг (рис. 7.41, а): на кожній із мір і на пластині. Вимірювання|виміри| проводять у білому світлі, якщо різниця довжин мір не перевищує 1,5 мкм|. Відхилення довжини міри, що повіряється|довіряється|, від довжини початкової|вихідної| міри дорівнює напівдовжині світлової хвилі, помноженій на зсув|зміщення| смуг одного номера на мірах. Значення відхилення визначають так само, як при технічному інтерференційному методі. Якщо різниця довжин початкових|вихідних| мір, що повіряються|довіряються|, перевищує 1,5 мкм|, то вимірювання|виміри| виконують у монохроматичному світлі з|із| різними довжинами хвиль і відхилення визначають методом збігу дробових частин|часток| смуг. Довжину мір заздалегідь вимірюють|виміряють| з|із| похибкою ±0,001 мм.

Відхилення кінцевих мір від плоскопаралельності| при вимірюваннях|вимірах| відносним методом визначають так само, як при абсолютному методі – за нахилом смуг на мірі щодо|відносно| смуг на скляній пластині (рис. 7.41, б).

Рис. 7.41. Інтерференційна картина при вимірюваннях|вимірах| відносним методом:

а – при вимірюванні|вимірі| довжини; б – при вимірюванні|вимірі| неплощинності

8. ПНЕВМАТИЧНІ ПРИЛАДИ

8.1. Принцип дії і класифікація

Пневматичні вимірювання|виміри| довжини можуть виконуватися безконтактним та контактним методами. За першим методом (рис. 8.1, а) повітря під постійним тиском|тисненням| P1 проходить через вхідне сопло 1 у камеру 2, з|із| якої виходить через вимірювальне сопло 3. Тиск|тиснення| Р2 і витрата повітря Q у камері залежать від відстані S між соплом 3 і поверхнею деталі 4; значення S визначається відхиленнями розміру деталі і може бути зміряно|виміряно| витратоміром або манометром, градуйованими в одиницях довжини. При вимірюваннях|вимірах| контактним методом (рис. 8.1, б) прилад реагує на зміну відстані між соплом 1 і заслінкою 2, сполученою|з'єднаної| з|із| вимірювальним наконечником 3. Похибки пневматичних вимірювань|вимірів| залежать від чистоти стисненого повітря і коливань його тиску|тиснення|, конструкції вимірювальних сопел і виробів. Тому повітря ретельно фільтрують, а його тиск|тиснення| підтримують строго|суворо| постійним. Для вимірювань|вимірів| використовують спеціальні насадки – сопла, пробки|корки|, встановлювальні кільця, контактні головки|голівки| і т.п.

Рис. 8.1. Методи пневматичних вимірювань|вимірів|         Рис. 8.2. Пневматичний довжиномір             довжини: а – безконтактний; б – контактний                    низького тиску|тиснення|

Розрізняють пневматичні довжиноміри низького та високого тиску|тиснення|, за вимірювальним механізмом – манометричні та ротаметричні|, за методом вимірювань|вимірів| – диференціальні та недиференціальні. Вони мають такі|слідуючі| переваги:

1) високу точність вимірювань|вимірів| (до 0,1 мкм|);

2) можливість|спроможність| безконтактних вимірювань|вимірів|;

3) зручність вимірювань|вимірів| у важкодоступних|важкодоступних| місцях;

4) можливість одночасного контролю декількох розмірів та ін.

8.2. Довжиноміри низького тиску|тиснення|

У пневматичних довжиномірах низького тиску|тиснення| чутливим елементом є|з'являється,являється| водяний манометр. Повітря через вентиль 1 (рис. 8.2) надходить у прилад, потім через фільтр 2 і попередній стабілізатор тиску|тиснення| 3 проходить|минає,спливає| у камеру 6 і далі через вхідні сопла 7 і робочу камеру 8 спрямовується до вимірювального оснащення, наприклад, сопла 10. Надлишок повітря з|із| камери 6 виходить в атмосферу через трубку|люльку| 5, яка занурена на глибину 500 мм у воду, що заповнює корпус 4, тому тиск|тиснення| у камері 6 строго|суворо| постійний і рівний 5 кПа|. Тиск|тиснення| у камері 8 визначається за рівнем води в манометричній трубці|люльці| 9, сполученій|з'єднаної| з|із| корпусом 4. За постійною міліметровою шкалою 13 перевіряють заповнення приладу водою. Змінна шкала 12 служить для вимірювання|виміру| відхилень вимірюваного розміру виробу 11.

Довжиноміри виготовляють з|із| числом манометричних трубок|люльок| 1...7 для одночасного або роздільного вимірювання|виміру| двох і більше розмірів. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали 12 змінюється в межах 0,5...20 мкм|. Діапазон вимірювань|вимірів| залежно від оснащення становить 0,02...0,63 мм. Межа основної допустимої похибки приблизно дорівнює ціні поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали.

На рис. 8.3, а показано прилад з|із| двома відсічними шкалами і вимірювальною пробкою|корком| зі|із| зразковим кільцем для установлення приладу на нуль. Межі вимірювання|виміру| можна міняти|змінювати,замінювати| від 0,02 до 0,20 мм, оскільки|тому що| вони залежать від розмірів сопел|, які застосовуються у приладі. При межі вимірювання|виміру| 0,02 мм гранична похибка показань|показників,показань| дорівнює 0,0005 мм, а при найбільшій межі вимірювання|виміру| 0,20 мм похибка відповідно дорівнює 0,005 мм.

Пневматичний довжиномір низького тиску|тиснення|. Чутливим елементом довжиноміра є|з'являється,являється| чашковий водяний манометр, об'єднаний|з'єднаний| з|із| водяним стабілізатором тиску|тиснення|. Характеристики пневматичних довжиномірів низького тиску|тиснення| (ГОСТ 11198–75) наведено у табл. 8.1. Стиснене повітря при відкритті|відчиненні| напрямного|спрямовує,скеровує| пневморозподілювача| 1 (рис. 8.3, а) проходить через фільтр і стабілізатор тиску|тиснення| 2, а потім надходить до резервуара 3, заповненого водою. Робочий тиск|тиснення| стисненого повітря залежить від глибини занурення повітряної трубки|люльки| 8 у воду. Зазвичай він дорівнює 0,005 ± 0,0005 МПа (500 ± 5 мм        вод. ст.). Якщо тиск|тиснення| повітря, що надходить до стабілізатора, перевищить вищевказане значення, то надлишки повітря виходитимуть через стовп рідини у навколишнє середовище. Повітря під робочим тиском|тисненням| надходить|надходить| до вхідного сопла 7 і від нього – до вимірювального оснащення 6 і до манометричної трубки|люльки| 4 чашкового манометра зі|із| шкалою 5. Манометрична трубка|люлька| за допомогою каналу сполучається з резервуаром, заповненим водою.

Таблиця 8.1.

Характеристики пневматичних довжиномірів низького тиску|тиснення|

Розміри, мкм|

| Ціна поділки | Межа вимірювання довжиноміром, оснащеним | Межа основної допустимої похибки | Розмах показань довжиноміра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соплом | пробкою | головкою |  | з соплом та головкою | з пневмопробкою |
| 0,5 | 20 | ― | ― | 0,5 | 1/2 поділки | 1/3 поділки |
| 1 | 40 | 20 | 40 | 1 |  |  |
| 2 | 80 | 40 | 80 | 2 |  |  |
| 5 | 160 | 80 | 160 | 3 |  |  |
| 10 | ― | 160 | 320 | 8 |  |  |
| 20 | – | – | 630 | 15 |  |  |

Примітки|тлумачення|:

1. Робочий тиск|тиснення| довжиноміра 0,005 ± 0,0005 МПа (500 ± 5 мм вод. ст.).

2. Витрата повітря при вимірюванні|вимірі| одного параметра не більше 10 л/хв.

3. Тиск|тиснення| повітря у мережі|сіті| живлення|харчування| має бути 0,2–0,6 МПа (2–6 кгс/см2).

Довжиноміри поставляють секціями; вони можуть мати від одного до семи відлікових пристроїв|устроїв|, що дозволяють контролювати від одного до семи параметрів одночасно.

Резервуар 3 (рис. 8.3, б), заповнений водою, утворений основою|основою,заснуванням| 8, циліндричною трубою 10 і кришкою 9. У кришці є|наявний| два отвори: отвір 1 служить для заливання води до резервуара, а отвір 2 – для сполучення|сполучення| резервуара з|із| навколишнім середовищем.

Водяний манометр 4 розміщений поряд із|поряд із| резервуаром 3. Камера вимірювального тиску|тиснення| через вхідне сопло 7 сполучена|з'єднана| з|із| манометром, а через шланг 6 і штуцер 5 – з|із| вимірювальним оснащенням.

Рис. 8.3. Пневматичний довжиномір мод. 330 (а),

його принципова схема (б) та будова|устрій| (в)

При підготовці довжиноміра до вимірювань|вимірів| резервуар 3 до відмітки заповнюють підфарбованою водою і під'єднують до штуцера 5 вимірювальне оснащення. Довжиномір має бути приєднаний до повітряної мережі|сіті|. Стабілізатор тиску|тиснення| регулюють так, щоб був чутний шум бульбашок повітря, що виходять, а при закритих|зачинених| вхідних соплах – вода в манометричній трубці|люльці| повинна встановлюватися на рівні нижньої відмітки.

Настроювання довжиноміра на розмір проводять по встановлювальних кільцях. Установлювальні кільця виготовляють п'яти класів точності номінальних діаметрів 2–160 мм. Кільця 1-го та 2-го класів точності мають по зовнішньому діаметру теплоізоляційний захист.

До вузлів та елементів пневматичних засобів|коштів| вимірювання|виміру| належать також фільтри, стабілізатори, блоки фільтрів зі|із| стабілізаторами, вимірювальні сопла (з|із| діаметром отвору 2 мм, посадочним діаметром 8 h7 мм і довжиною 76 мм) і пневматичні пробки (ГОСТ 14864–78). Пробки|корки| мод. 347 призначені для вимірювань|вимірів| діаметрів отворів               3–160 мм; вони мають хромовану напрямну частину|частку|. Пробки|корки| мод. 334 армовані твердим сплавом. Пробки|корки| діаметром менше 27 мм виготовляють як одне ціле з|із| вимірювальним соплом.

8.3. Довжиноміри високого тиску

Пневматичний довжиномір мод. 320 високого тиску|тиснення| (рис. 8.4, б). Основним елементом його є|з'являється,являється| ротаметр –|–– конічна скляна трубка|люлькою| 4, яка розширюється догори. У трубці|люльці| знаходиться|перебуває| поплавець 5, який під час надходження стисненого повітря знизу трубки|люльки| піднімається|підіймається| в ній і утримується|стримується| в динамічній рівновазі. Зі|із| збільшенням витрати повітря висота підйому поплавця зростає. Перед надходженням|вступом| у трубку|люльку| ротаметра| повітря з|із| мережі|сіті| фільтрується у фільтрі 1, а потім проходить через стабілізатор 3. Фільтр призначено для остаточного очищення повітря від механічних домішок|нечистот|, масла|мастила,олії| і вологи. Стабілізатор знижує тиск|тиснення| повітря до робочого тиску|тиснення| і підтримує його на заданому рівні. Повітря, пройшовши через конічну трубку|люльку| і постійний дросель 6, змішується з|із| повітрям, відведеним мимо|повз| трубки|люльки| 4 ротаметра| через вентиль 7 паралельного пропуску повітря. Основний потік повітря надходить|надходить| до вимірювального оснащення (пневматична пробка|корок| 2 або скоба (кільце) зі|із| встановленими|установленими| в ній вимірювальними соплами). Частина|частка| повітря через  вентиль 8  викидається у навколишнє середовище. Вентилі 7 та 8 призначені для зміни положення|становища| поплавця в конічній трубці|люльці| при незмінному значенні робочого тиску|тиснення| і постійних параметрах вимірювального оснащення. Як вимірювальне оснащення, окрім|крім| пневматичних пробок,|корків| застосовують також вимірювальні сопла, контактні головки|голівки| і вхідні сопла.

Характеристики пневматичних довжиномірів високого тиску|тиснення| (ГОСТ 14866–76) наведені у табл. 8.2. Пневматичний довжиномір мод. 320 побудовано|споруджений| за секційним принципом. У комплект секції з|із| переналагоджуваною шкалою або ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| входить блок фільтрів із|із| стабілізатором тиску|тиснення| повітря і вимірювальне оснащення (вимірювальне сопло, пневматична пробка|корок|, скоба або кільце).

У металевому корпусі 9 (рис. 8.4, в) укріплені|зміцнені| блок 10 регулювань і місток 11, між якими встановлені|установлені| скляна конічна трубка|люлька| 4 і шланг 12 з|із| повітропроводом. У місток 11 вкручено обмежувач 13 переміщення поплавця 5, що складається зі штиря та пружини. Призначення обмежувача – амортизація удару поплавця, коли він різко піднімається|підіймається| при знятті вимірювального оснащення з контрольованого виробу. За трубкою|люлькою| 4 встановлено|установлений| екран. Дросель 6 закріплено у виступі корпусу. У блоці регулювань розміщені|схильні| вентилі 7 та 8 і штуцер 15 підведення стисненого повітря від блоку фільтра 1 зі|із| стабілізатором 3. Прозору з|із| поділками|поділками,розподілами,поділами| та цифрами шкалу 16 встановлено|установлена| в пазах, виконаних у містку 11 і в блоці регулювань 10. Покажчики 14 поля допуску|допущення| утримуються|стримуються| в пазах, наявних у корпусі 9 довжиноміра.

Перед вимірюваннями|вимірами| довжиномір з|із| оснащенням, наприклад, із|із| пневматичною пробкою|корком| 2, настроюють на розмір по двох установлювальних кільцях 17, розміри яких повинні відповідати граничним розмірам контрольованого отвору. Вводять|запроваджують| пробку|корок| в перше кільце, діаметр якого має дорівнювати найменшому граничному розміру контрольованого отвору, і вентилем 8 виводять поплавець 5 на нульову відмітку шкали (при вигвинчуванні вентиля поплавець піднімається|підіймається|). Потім пневматичну пробку|корок| вводять|запроваджують| у друге кільце, діаметр якого має дорівнювати найбільшому граничному розміру отвору, і вентилем 7 виводять його до відмітки шкали, яка відповідає верхній межі поля допуску|допущення| контрольованого отвору або різниці діаметрів обох установлювальних кілець. При вигвинчуванні вентиля 7 поплавець опускається, а при нагвинчуванні|вгвинчуванні| – піднімається|підіймається|.

Рис. 8.4. Пневматичний довжиномір мод. 320 (в) і його принципова схема (б)

Таблиця 8.2.

Характеристики довжиномірів ротаметричного| типу (ГОСТ 14866–76)

Розміри, мкм|

| Ціна поділки шкали | Діапазон вимірювань | Довжина поділки шкали, мм | Допустима основна похибка при вимірювальному оснащенні з діаметром сопла, мм | Розмах показань | Похибка повторного ввімкнення | Діаметр сопла, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Сопло | Пробка |  |  |  |
| 0,2 | 10 | 4 | __ | ±0,2 | – | – | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 0,5 | 20 | 5 | ±0,5 | ±0,35 | – | – | 0,2 | 0,2 | 1; 2 |
| 1 | 35 | 5 | ±0,8 | ±0,6 | ±1,2 | ±1,2 | 0,4 | 0,4 | 1; 2 |
| 2 | 60 | 6 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,5 | ±2,5 | 0,6 | 0,6 | 1; 2 |
| 5 | 100 | 9 | ±2,5 | ±2,5 | ±4 | ±4 | 1,2 | 1,2 | 1; 2 |
| 10 | 160 | 10 | – | ±6 | – | ±8 | 2 | 2 | 2 |

Настройку на розмір по кільцях повторюють, добиваючись точності настройки не менше ±1/3 поділки|поділки,розподіли,поділи| для шкал з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,2 та 0,5 мкм| і ±1/5 поділки|поділки,розподіли,поділи| – для шкал з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 1; 2,5 та 10 мкм|. Після закінчення настройки покажчики 14 меж поля допуску|допущення| підводять до відповідних відміток шкали 16 довжиноміра. Після|потім| настройки  довжиноміра вводять|запроваджують| пневматичну пробку|корок| 2 у контрольований отвір і знімають відлік показань|показників,показань| за шкалою довжиноміра.

Для забезпечення надійної роботи довжиноміра вимірювальні сопла рекомендується промивати бензином з|із| подальшим|наступним| продуванням стисненим повітрям не рідше 1 разу на тиждень.

8.4. Пневматичні прилади диференціального типу

Найбільш зручні та ефективні пневматичні прилади диференціального типу. Окрім|крім| звичайних|звичних| вимірювань|вимірів| лінійних розмірів, вони дають змогу оцінювати різницю двох розмірів, наприклад, визначати овальність, конусність і т.п.

Принцип роботи диференціального при-ладу (рис. 8.5) полягає в наступному|слідуючому|. Як чутливий елемент у цьому приладі застосовані сильфони| 10 та 6, в|в,біля| яких один кінець запаяний, а інший пов'язаний з відповідною вимірювальною гілкою. Запаяні торці сильфонів| зв'язані жорсткою рамкою 2, встановленою|установленої| на плоских пружинах.

Перед вимірюванням|виміром| прилад виставляють у нульове положення|становище|. Для цього під вимірювальне сопло 8 поміщають або зразкову деталь, або блок кінцевих мір 9, розмір якого дорівнює номінальному розміру вимірюваної деталі. Стабілізоване й очищене|обчищений| від домішок|нечистот| та вологи повітря подається в центральну гілку приладу, надходить у сильфони| і виходить з|із| них в атмосферу через вимірювальне сопло і сопло протитиску|, переріз якого міняється гвинтом 7. Цим гвинтом здійснюють вирівнювання тиску|тиснення| в камерах сильфонів|, тобто добиваються однакової витрати повітря на вимірювальній позиції та у вузлі протитиску|.

При вимірюванні|вимірі| замість блоку кінцевих мір ставлять вимірювану деталь. Зміна її розміру в порівнянні з установлювальною мірою викликає|спричиняє| зміну зазора h і, отже, порушує рівність тиску|тиснення| у сильфонах|. Різниця тиску|тиснення| спричинює|спричиняє| зсув|зміщення| рамки 2 і зміну показань|показників,показань| важільно-зубчастого|зубчастого| механізму 3 зі|із| стрілкою 4 за шкалою 5.

Цей пристрій|устрій| можна використовувати для автоматичного або активного контролю. У схемі з цією метою передбачено регульовані електричні контакти 1, що дають змогу знімати і передавати інформацію про розмір контрольованої деталі.

Якщо правильно вибрати параметри схеми і пружинних елементів, то похибка диференціальних сильфонних| приладів не перевищить десятих|десятеро| часток мікрометра.

Диференціальну схему вимірювань покладено в основу роботи приладу моделі 318. Замість стрілочного приладу в ньому використовується оптико-механічна система індикації, як і в оптикатора (див. розд. 7).

Пневматичний вимірювальний прилад мод. 318 (табл. 8.6) призначений для вимірювання|виміру| лінійних розмірів (зовнішніх та внутрішніх розмірів, відхилень форми і розташування поверхонь) шляхом перетворення зміни тиску|тиснення| повітря, пов'язаного з вимірюваним параметром, у переміщення світлового індексу щодо|відносно| шкали приладу. Прилад поставляється з|із| вертикальним (рис. 8.6, а) або горизонтальним розташуванням шкали з|із| вимірювальним соплом або пневматичною пробкою|корком| (ГОСТ 14864–78) з|із| комплектом з|із| двох установлювальних кілець (ГОСТ 14865–78).

Таблиця 8.3.

Характеристики пневматичного| приладу мод. 318

Розміри, мкм|

| Ціна поділки¦поділки,розподілу,поділу¦ шкали | Діапазон вимірювань¦вимірів¦ за шкалою | Похибка при оснащенні | Розмах показань¦показників,показань¦ | Варіація показань¦показників,показань¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одне сопло | Два сопла | Пневматична пробка¦корок¦ |  |  |
| 0,1 0,2 0,5 | 10 20 50 | 0,1 0,2 0,5 | 0,2 0,4 1 | 0,15 0,3 0,8 | 0,08 0,16 0,40 | 0,1 0,2 0,5 |

Примітки|тлумачення|:

1. Діаметр вимірювального сопла 2 мм.

2. Робочий тиск|тиснення| 0,117–0,157 МПа (1,2–1,6 кгс/см2).

3. Тиск|тиснення| повітря у живильній|почуваючій| мережі|сіті| 0,31–0,69 МПа (3,2–6 кгс/см2).

Рис. 8.6. Пневматичний вимірювальний прилад мод. 318

Прилад мод. 318 – диференціальний пневматичний манометричного типу з|із| оптичним відліковим пристроєм|устроєм|. Сильфони 1 (рис. 8.6, б) сполучені|з'єднані| з|із| рухомою|жвавою,рухливою| рамкою 2, укріпленою|зміцненої| на металевих мембранах 3. Рамка 2 зв'язана через кульку з|із| важелем 4, на якому закріплено дзеркало 5.

При вимірюванні|вимірі| сильфони| 1, переміщуючись, впливають через рамку 2 на важіль 4 з|із| дзеркалом 5. При цьому промінь світла від освітлювача 6 падає на дзеркало 5, відбивається|відбивається| від нього і фіксує на шкалі 7 приладу розмір виробу. У прилад вбудовано малогабаритні стабілізатор тиску|тиснення| мод. 328 і фільтр тонкого очищення. Передбачено два режими (схеми) роботи: з|із| протитиском| і диференціальних вимірювань|вимірів|. Прилад комплектують вихідним соплом з|із| фіксованим вимірювальним зазором, що відповідає положенню|становищу| світлового покажчика із|із| зображенням індексу на нульовій відмітці. Прилад підключають до однофазної електромережі напругою|напруженням| 220 В. При натисненні клавіші-кнопки 1 (рис. 8.6, а), що управляє вхідним пневматичним клапаном, одночасно включається електроустаткування|електрообладнання| приладу. Якщо тиск|тиснення| повітря в мережі|сіті| впаде нижче за допустиму норму, то сигнальна лампа 2 на передній панелі засвітиться, сигналізуючи про неприпустимість|недопустимість| подальшої|дальшої| роботи. При відновленні значення мережевого|мережного| тиску|тиснення| повітря лампа гасне. Прилад настроюють|набудовують,налаштовують| по двох установлювальних кільцях (ГОСТ 14865–78), що входять у комплектацію приладу.

На рис. 8.7 наведено можливі варіанти застосування|вживання| пневматичних приладів для вимірювання|виміру| лінійних розмірів: 1 – вимірювання|вимір| товщини виробу; 2 – визначення середнього діаметра отвору; 3 – вимірювання|вимір| діаметра дроту у процесі виготовлення або перемотування; 4 – визначення перпендикулярності осі отвору базовому торцю;                 5 – вимірювання|вимір| торцевого та радіального биття; 6 та 7 – вимірювання|вимір| огранки;                  8 – визначення овальності отвору; 9 – визначення різниці розмірів двох деталей, що сполучаються; 10 – визначення відстані між осями отворів.

Рис. 8.7. Типові схеми вимірювання зовнішніх та внутрішніх розмірів

9. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ|виміру|

9.1. Класификація похибок|виміру|

Результат будь-якого вимірювання|виміру|, хоч би як ретельно воно проводилося, містить|утримує| похибку вимірювання|виміру|. Тому результат вимірювання|виміру| завжди відрізняється від істинного значення вимірюваної величини.

Різниця між результатом вимірювань|вимірів| та істинним значенням вимірюваної величини називається похибкою вимірювання|виміру| (Δвим = Х – Хіст).

Оскільки істинне значення вимірюваної величини невідоме, то невідома і похибка вимірювання|виміру|. У цьому випадку істинне значення вимірюваної величини замінюють дійсним значенням. Під дійсним значенням фізичної величини розуміють її значення, знайдене дослідним|дослідним| шляхом,|колією,дорогою| яке настільки наближається до істинного, що приймається замість нього.

Щоб оцінити результат вимірювання|виміру|, необхідно оцінити похибки, з|із| якими воно виконане, а для цього важливо|поважно| знати джерела і причини, що викликають|спричиняють| похибки.

Прийнято похибки підрозділяти на три групи: систематичні, випадкові та грубі.

Грубою називається похибка вимірювання|виміру|, що істотно|суттєво| перевищує очікувану|сподівану| за даних умов похибку. Наприклад, при відліку показань|показників,показань| за цифровим приладом цифру 8 було прийнято за 0, або при записі показань|показників,показань| замість цифри 1 було записано цифру 4, або помилково знято показання|показник,показання| приладу та ін. Такі грубі похибки виявляють при повторному вимірюванні|вимірі|; їх не беруть до уваги і виключають з|із| результатів вимірювань|вимірів|.

Складові систематичної похибки вимірювання|виміру| можуть бути умовно представлені|уявлені| трьома групами:

- Інструментальна, залежна від похибок засобів|коштів| вимірювання, що застосовуються|виміру|. Це недосконалість кінематичної схеми приладу; відхилення розмірів, форми та розташування поверхонь деталей приладу; знос приладу при експлуатації.

- Методична – походить від недосконалості методу вимірювання|виміру| (невиконання нормальних умов вимірювання|виміру|, неправильне встановлення приладу, застосування|вживання| наближених розрахункових формул, помилкові методики вимірювання)|виміру|.

- Суб'єктивна, обумовлена індивідуальними особливостями спостерігача,  що проводить|виробляє,справляє| вимірювання|виміри|. Це недостатньо точний відлік показань приладу; помилки при оцінці на око часток поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали, відповідних положенню|становищу| покажчика; паралакс при відліку показань приладу; різна реакція органів чуття на сигнали.

Для виявлення та виключення|винятку| систематичних похибок здійснюють перевірку засобів|коштів| вимірювань|вимірів| в органах державної або відомчих метрологічних служб, застосовують особливі методи вимірювання|виміру|, проводять повторні вимірювання|виміри| в різних місцях із застосуванням різних засобів|коштів| вимірювань|вимірів|. Але|та| бувають випадки, коли і систематичні похибки виявити та виключити не вдається. Тоді для обробки результатів вимірювань|вимірів| і оцінки систематичної похибки із|із| заданою ймовірністю|ймовірністю| застосовують спеціальні методики, основані на теорії ймовірності|ймовірності|.

Випадкову похибку виявити та виключити практично неможливо, оскільки|тому що| вона виявляється випадково. Наприклад, при вимірюванні|вимірі| на оптиметрі гладкого калібру-пробки|корка| в його одному перерізі, не змінюючи|зраджуючи| положення|становища| спостерігача та інших умов, кожного разу отримують при відліку показань|показників,показань| різні значення. У цьому випадку визначають закон розподілу випадкових похибок і на основі теорії ймовірності|ймовірності| знаходять|находять| довірчий інтервал, у межах якого знаходиться|перебуває| дійсне значення вимірюваної величини із|із| заданою ймовірністю|ймовірністю|. Чим вужчий цей інтервал, тим ближчий результат вимірювання|виміру| до дійсного значення вимірюваної величини. Випадкові похибки зменшуються з|із| підвищенням точності та ретельності проведення вимірювань|вимірів|.

У теорії та практиці вимірювань|вимірів| застосовуються й інші характеристики похибок. Так, до похибок засобів|коштів| вимірювання|виміру| (інструментальних похибок) належать:

1. Абсолютна похибка міри Δх – це різниця між номінальним значенням міри хн| і дійсним значенням х відтвореної нею величини (Δх = хн – х).

2.  Абсолютна похибка вимірювального приладу Δхп – це різниця між   показанням|показником,показанням| вимірювального приладу хп| і дійсним значенням х вимірюваної величини (Δх = хп– х).

3. Відносна похибка міри (вимірювального приладу) δ – це відношення|ставлення| абсолютної похибки міри (вимірювального приладу) до істинного (дійсного) значення величини, відтвореної мірою. Переважно виражається|виказувати,висловлювати| у %: δ = ± (Δх/Δхп)·100.

4. Приведена похибка вимірювального приладу γ (Δпр) – це відношення|ставлення| похибки вимірювального приладу до нормуючого значення хN. За нормуюче значення xN умовно приймають значення верхньої межі вимірювань|вимірів|, довжини шкали та ін. Звичайно Δпр виражають|виказують,висловлюють| у %: Δпр = (Δх/хN)·100.

5. Гранична допустима похибка – це найбільша (без урахування знаку) похибка засобу|кошту| вимірювання|виміру|, за якої його можна визнати придатним|придатним| і допустити до застосування|вживання|.

Похибки, характерні|вдача| для шкальних приладів з|із| механічними системами, наводяться|призводяться,наводяться| у розділі 9.4.

9.2. Оцінка випадкових похибок

Для оцінки випадкових похибок потрібно знати закономірності їх появи. Існують закони, що пов'язують випадкові похибки і ймовірність|ймовірність| їх появи при виготовленні та вимірюванні|вимірі| деталей. Ці закони називаються законами розподілу випадкових величин. У машинобудуванні найчастіше виникнення та розподіл випадкових похибок відбувається|походить| за законом нормального розподілу або (як його часто називають) за законом Гауса. Цьому закону підкоряються випадкові величини, поява яких залежить від великої кількості причин, жодна з яких не має вирішального|ухвального| значення і відіграє незначну роль у загальній|спільній| сукупності.

Приклад|зразок|. При вимірюванні|вимірі| партії однойменних деталей (360 шт.), виготовлених на верстаті-автоматі, було виявлено, що найбільший розмір склав 41,923, а найменший – 41,897. Зона розсіювання розмірів склала 26 мкм|. З'ясуємо, як розподілилися в цій партії деталі за розмірами.

Для цього розіб'ємо партію з 360 деталей на 13 груп. У першу групу включимо деталі, що мають розміри від 41,897 до 41,899; у другу – понад 41,899 до 41,901 і т.д.; тобто середній розмір деталей у кожній групі відрізнятиметься від попереднього на 2 мкм|. Результати сортування зведемо в таблицю 9.1.

Середній розмір деталей у партії з|із| 360 шт. буде 41,910 мм. Отримані результати вимірювань|вимірів| зображуються|змальовуються| графічно (рис. 9.1). Для цього застосовують наступні|такі| позначення прямокутних координат.

На вертикальній осі Y у масштабі відкладають кількість деталей N у групах, а на горизонтальній осі X – розміри деталей у кожній групі. У першому наближенні одержаний|отриманий| графік дає уявлення про розподіл розмірів. Для того, щоб від цього графіка перейти до закону розподілу, з правого боку вертикальної осі проставимо ймовірність|ймовірність| Р появи в партії одержаних|отриманих| при вимірюванні|вимірі| розмірів.

За ймовірність|ймовірність| приймають число, що характеризує ступінь|міру| можливості|спроможності| появи події (розміру). Ймовірність|ймовірність| можна визначити як відношення|ставлення| числа подій (деталей, розмірів), що цікавлять нас, до загального|спільного| числа подій (деталей, розмірів). Для прикладу|зразка| визначимо ймовірність|ймовірність| появи в цій партії деталей з|із| розмірами 41,899–41,901 мм. Таких деталей у партії опинилося 3 шт., тобто нас цікавить ймовірність|ймовірність| появи трьох таких деталей у партії з|із| 360 деталей. Ймовірність |ймовірністьР = 3/360 = 1/120 = 0,008. Максимальне значення ймовірності|ймовірності| може бути рівне 1 (ймовірність|ймовірність| достовірної події), мінімальне – рівне нулю (ймовірність|ймовірність| неможливої події). Ймовірність|ймовірність| може визначатися у відсотках|процентах| і приймати значення від 100% до нуля.

Таблиця 9.1.

Результати сортування деталей

| Номер групи | Інтервали розмірів, мм | Середній розмір деталей у групі, мм | Кількість деталей у групі, шт. | Відхилення від середнього розміру деталей партії, мкм¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | від | до (включно) |  |  |  |
| 1 | 41,897 | 41,899 | 41,898 | 1 | – 12 |
| 2 | 41,899 | 41,901 | 41,900 | 3 | – 10 |
| 3 | 41,901 | 41,903 | 41,902 | 6 | – 8 |
| 4 | 41,903 | 41,905 | 41,904 | 27 | – 6 |
| 5 | 41,905 | 41,907 | 41,906 | 35 | – 4 |
| 6 | 41.907 | 41,909 | 41,908 | 48 | – 2 |
| 7 | 41,909 | 41,911 | 41,910 | 68 | 0 |
| 8 | 41,911 | 41,913 | 41,912 | 68 | 2 |
| 9 | 41,913 | 41,915 | 41,914 | 35 | 4 |
| 10 | 41,915 | 41,917 | 41,916 | 34 | 6 |
| 11 | 41,917 | 41,919 | 41,918 | 27 | 8 |
| 12 | 41,919 | 41,921 | 41,920 | 5 | 10 |
| 13 | 41,921 | 41,923 | 41,922 | 3 | 12 |
| Сума | 360 | 0 |

Рис. 9.1. Побудова|шикування| кривих розподілів

З урахуванням|з врахуванням| проставлених значень ймовірності|ймовірності| графік називається гістограмою. Вся площа|майдан|, зайнята|позичена,посісти| проекціями груп, позначає|значить| 100% ймовірності|ймовірності| появи в її межах|кордонах| розмірів від 41,897 до 41,923 мм, а площа|майдан| проекції кожної групи відповідає ймовірності|ймовірності| появи деталей з|із| розмірами деталей у групі. Якщо на кожній з груп проведемо осьову лінію, відповідну середньому значенню розмірів деталей у групі, і з'єднаємо точки перетину осьових з|із| верхніми межами|кордонами|, одержимо|отримаємо| ламану лінію, що називається полігоном.

Якби ми могли зменшити до нескінченності інтервали розмірів у групах, збільшуючи їх число, а потім виконали|проробили| ті ж самі операції, то полігон прийняв би форму плавної горбоподібної кривої, що називається кривою нормального розподілу, яка зображає|змальовує| щільність розподілу.

Зовнішній вигляд кривої нормального розподілу дає можливість|спроможність| зробити деякі висновки|виведення| про закономірності випадкових величин (похибок, розмірів).

1. Ймовірність|ймовірність| появи щодо|відносно| середнього значення випадкової величини однакових за величиною похибок, але|та| таких, що маючих різні знаки (« + » та «–»), однакова.

2. Чим більша похибка виготовлення або вимірювання|виміру|, тим менша ймовірність|ймовірність| її появи. Це підтверджується тим, що велика частина|частка| деталей має розміри, близькі до середнього значення, і чим більша похибка вимірювання|виміру| (виготовлення), тим менше деталей лежить у ящиках.

3. У зв'язку з тим, що ймовірність|ймовірність| появи плюсових та мінусових похибок однакова, при збільшенні числа вимірювань|вимірів| однієї і тієї ж випадкової величини середнє арифметичне значення похибок прямуватиме до нуля. Завдяки цьому можна зменшити вплив випадкової похибки на результати вимірювань|вимірів|.

Систематична похибка при цьому залишається постійною при всіх вимірюваннях|вимірах|. Для того, щоб при багаторазових|багаторазових| вимірюваннях|вимірах| зменшити або виключити систематичну похибку, необхідно створити такі умови, за яких вона стала б випадковою. Для цього вимірюють|виміряють| один і той же розмір не одним приладом, а декількома, причому кількість вимірювань|вимірів| кожним приладом однакова. У цьому випадку систематична похибка одного приладу перетворюється на випадкову похибку процесу вимірювання|виміру|, і середнє значення отриманих результатів відповідає розміру зі|із| зменшеною систематичною та випадковою похибкою.

Для оцінки ступеня|міри| зменшення випадкової похибки при багаторазових|багаторазових| вимірюваннях|вимірах| користуються виразом |вираженням|, де n – число вимірювань|вимірів|. При вимірюванні|вимірі| однієї і тієї ж величини чотири рази вплив похибки на результати вимірювання|виміру| зменшиться удвічі, а при 16 вимірюваннях|вимірах| – у чотири рази.

Найважливішою характеристикою випадкової величини, що оцінює її середнє значення, є|з'являється,являється| координата вертикальної лінії, відносно|відносно| якої групуються (розсіваються) можливі значення випадкової величини. У теорії ймовірності|ймовірності| значення центру групування (розсіювання) називають математичним сподіванням|чеканням| М (рис. 9.2, а).

Рис. 9.2. Криві розподілу за нормальним законом

Математичне сподівання|чекання| приблизно дорівнює середньому значенню  випадкової величини хi і визначається як сума добутків|добутків| значень випадкової величини на ймовірність|ймовірність| їх появи.

Середнє арифметичне значення  визначається за формулою:

де x1, x2, . xn – поточні значення вимірювань|вимірів|, n – кількість вимірювань|вимірів|.

Другою важливою|поважною| характеристикою, що вказує|показуючою| на ступінь|міру| розсіяння випадкової величини щодо|відносно| її середнього значення, є|з'являється,являється| середнє квадратичне відхилення, що позначається|значиться| грецькою буквою|літерою| σ|β,α³λ| (сігма|сігма|).

Середнє квадратичне відхилення σ|β,α³λ| визначається за формулою:

де  і т.д. – різниці вимірювань|вимірів| деталей і середнього арифметичного розміру.

Чим більше значення σ|β,α³λ|, тим крива розподілу стає пологішою, тобто збільшується ймовірність|ймовірність| появи великих похибок. Зі|із| зменшенням σ|β,α³λ| крива стискається|стискується|, витягуючись вгору|угору|, при цьому зменшується ймовірність|ймовірність| появи великих відхилень від середнього значення (рис. 9.2, б). Практичний діапазон розсіювання звичайно приймають рівним ± 3σ або 6σ.

Як уже наголошувалося, вся площа|майдан|, обмежена кривою, показує 100% ймовірності|ймовірності| отримання|здобуття| розмірів у інтервалі від хк до хm, але|та| точніше ймовірність|ймовірність| отримання|здобуття| розмірів, що мають розсіювання ±σ, буде рівна 35 %; ±2σ – 94,5 %; ± 3у – 99,73 %, тобто в останньому випадку 0,27 % розмірів (± 0,135 %) лежать за межами, встановленими|установленими| межами поля розсіювання, або, іншими словами, приблизно в одному випадку з|із| 400 випадкова похибка вимірювання|виміру| може бути більшою граничного значення.

На рис. 9.2, б показано три різних кривих розподілу з|із| різними значеннями σ|β,α³λ|. При цьому межі|кордони| розсіювання вибирають так, щоб|так , щоб,таким образом | площі|майдани|, обмежені кривими, були рівні.

Усе вищесказане є справедливим тільки|лише| для закону нормального розподілу. Розподіл випадкових величин може підкорятися й іншим законам: закону рівної ймовірності, закону рівнобедреного трикутника (Сімпсона), закону рівного зростання, закону Релея та ін. Тому, перш ніж переходити до числових оцінок похибок, необхідно з'ясувати закон їх розподілу. На практиці закон розподілу визначають дослідним|дослідним| шляхом|колією,дорогою| так само, як ми будували графік, зображений|змальований| на рис. 9.1.

Способи підвищення точності вимірювань |вимірів|і результату багаторазових|багаторазових| вимірювань. |вимірів|Як уже вказувалося|вказувалося|, при багаторазових|багаторазових| вимірюваннях|вимірах| значення випадкової похибки вимірювання|виміру| зменшується в  разів, де п – число вимірювань|вимірів|.

При дотриманні закону нормального розподілу можна багаторазовим|багаторазовим| вимірюванням|виміром| одних і тих самих величин одним і тим самим вимірювальним засобом|коштом| зменшити вплив випадкових похибок, оскільки|тому що| вони усереднюються і в результаті підвищується точність результату вимірювання|виміру|.

Багаторазовість|багаторазовість| вимірювань|вимірів| як спосіб підвищення надійності та достовірності результату вимірювань|вимірів| застосовують досить часто. Так, кілька разів вимірюють|виміряють| одні й ті самі параметри різних виробничих зразків|взірців|, які застосовуються для настройки вимірювальних приладів, автоматів і т.п.; відповідальні різальні інструменти (наприклад, протяжки|протягання|) і калібри (особливо профільні); дослідні|дослідні| деталі; перші виготовлені деталі при настройці точних і високопродуктивних агрегатів; базові елементи відповідальних контрольних та технологічних пристосувань (розміри облямовувань, контрольних штифтів і т.д.); розміри виробів при арбітражній перевірці якості, коли в оцінці якості продукції за розмірами є|наявний| розбіжності|розходження| між замовниками і виготовлювачами або між виробничниками і контролерами.

Провівши декілька повторних вимірювань|виміри| однієї і тієї ж величини й отримавши різні результати, визначають середнє арифметичне значення ряду|лави,низки| вимірювань|вимірів|  і приймають його за істинне значення вимірюваної величини Хіст, тобто приймають

Хіст = .

Але|та| з|із| результатів багатократних|багаторазових| вимірювань|вимірів| можна одержати|отримати| більш повну|цілковиту| інформацію про величину, що цікавить нас, наприклад, про розмір дослідної|дослідної| деталі, якщо провести ще додаткову обробку результатів усіх проведених вимірювань|вимірів|. Цінність результату багатократних|багаторазових| вимірювань|вимірів| значно підвищується, якщо окрім|крім| середнього арифметичного значення   буде визначена гранична похибка середнього арифметичного у вигляді S, яка залежить від значення σ|в,біля| і кількості проведених вимірювань|вимірів| n.

Гранична  похибка  середнього  арифметичного S визначається за формулою [7]

де σ|β,α³λ| – середня квадратична похибка ряду|лави,низки| вимірювань|вимірів|.

Отже, при відповідальних вимірюваннях|вимірах| проводять ряд|лаву,низку| повторних вимірювань|вимірів| (5–10) і на основі отриманих результатів всіх вимірювань|вимірів| підраховують|підсумовують| середнє арифметичне значення і середню квадратичну похибку σ|β,α³λ|, а потім і граничну похибку середнього арифметичного S. Після|потім| цього істинне значення вимірюваної величини Хіст зображатиметься так:

або

Приклад|зразок|. Для визначення розміру отвору дослідної|дослідної| деталі зміряли|виміряли| його нутроміром підвищеної точності 10 разів (n = 10). Дані для розрахунків  та σ|β,α³λ| і їх результати наведено у табл. 9.2.

Істинне значення розміру отвору деталі зображатиметься так:

Xіст = 60,012 ± (3·0,00115)/ = 60,012 ± 0,0011 мм.

Результат розрахунку показує, що істинне значення розміру отвору дослідної|дослідної| деталі визначене з|із| точністю ±1,1 мкм| і з|із| ймовірністю|ймовірністю| 0,9973, тобто тільки|лише| в 0,27 % випадків може виявитися, що похибка буде не 1,1 мкм|.

У разі|в разі| багаторазових|багаторазових| повторних вимірювань|вимірів| однієї і тієї самої величини одним і тим самим методом вимірювання|виміру| і за відсутності систематичних похибок за граничну похибку методу вимірювання|виміру|, що позначається|значиться| Δlim, приймається значення, рівне ±3σ. Так, якби метою|ціллю| десятиразових вимірювань|вимірів|, наведених у табл. 9.2, було|з'являлося,являлося| визначення граничної похибки даного методу вимірювання|виміру| однієї заданої величини, то ця похибка для будь-якого окремого вимірювання|виміру| дорівнюватиме:

Δlim = ±3σ = ±3·0,0011 = ±0,003 мм.

Таблиця 9.2.

Числові значення для обчислення|підрахунку| похибок

| Результат вимірювань¦вимірів¦ X, мм | Середнє арифметичне, мм | Середньоквадратичне¦ відхилення, мкм¦ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 60,012 60,010 60,011 60,014 60,012 60,013 60,011 60,012 60,013 60,090 | = Σ¦β,α³λ¦ Х / n = = 600,12 / 10 = 60,012 | = 1,15 мкм¦ |
| Сума: 600,12 мм |  |  |

Якщо при багаторазових|багаторазових| вимірюваннях|вимірах| з'явиться|появиться| похибка, більша за 3σ, то таку похибку вважають|лічать| грубою і результат вимірювання|виміру| з|із| такою похибкою відкидають. Причинами грубої похибки можуть бути неправильне зняття показань|показників,показань| за шкалою приладу або описка при записі результату вимірювання|виміри| та інші грубі помилки.

9.3. Метрологічні характеристики засобів|коштів| вимірювань|вимірів|

Технічні характеристики, що описують властивості засобів|коштів| вимірювань|вимірів|, необхідні для виконання ними їхнього функціонального призначення, і впливають на результати та похибки вимірювань|вимірів|, називаються метрологічними характеристиками.

Основні елементи вимірювальних приладів представлені|уявлені| умовною схемою        (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Метрологічні показники приладу:

1 – шкала; 2 – ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| (c); 3 – межі вимірювань|вимірів| (L)

Розрізняють такі|слідуючі| основні метрологічні показники засобів|коштів| вимірювання|виміру|:

ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали с|із| – різниця значень величин, відповідних двом сусіднім відміткам шкали;

поділки|поділка,розподіл,поділ| шкали приладу а (інтервал поділки|поділки,розподілу,поділу|) – проміжок між двома сусідніми відмітками шкали;

діапазон показань|показників,показань| l (вимірювань|вимірів| за шкалою) – область значень шкали, обмежена її початковим та кінцевим|скінченним| значеннями;

діапазон вимірювань|вимірів| L – область значень вимірюваної величини, в межах якої слід нормувати допустимі похибки засобів|коштів| вимірювань|вимірів|;

межа вимірювань|вимірів| – найбільше та найменше значення діапазону вимірювань|вимірів|.

Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| є|з'являється,являється| основним критерієм практичного використання приладів. Похибка вимірювання|виміру| приладу звичайно є зіставною| із|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу|, проте|однак| може бути меншою або більшою за неї.

Оптимальна ширина штрихів дорівнює 0,1 значення інтервалу, оптимальна відстань між сусідніми штрихами шкали, що дозволяє з|із| достатньою точністю оцінювати на око частки|долі| інтервалу, складає 1...2,5 мм.

Окрім|крім| інтервалу поділки|поділки,розподілу,поділу|, на точність відліку впливає похибка від паралакса, під яким у загальному|спільному| випадку розуміють зміну видимого положення|становища| предмета при спостереженні його з|із| двох точок|точок|, що знаходяться|перебувають| на деякій відстані одна від одної. Стосовно відлікових пристроїв|устроїв| під паралаксом розуміють (рис. 9.4) видимий зсув|зміщення| покажчика і штрихів шкали, залежний від відстані між поверхнями А та Б і від напряму|направлення| погляду М-М (замість правильного N-N). З метою зменшення паралакса прагнуть зменшити відстань між покажчиком і площиною|плоскістю| шкали, для чого строго|суворо| регламентують відстань від стрілки до площини|плоскості| шкали, товщину скосу в|в,біля| ноніуса і т.п.

Хорошим|добрим| способом зменшення паралакса є|з'являється,являється| застосування|вживання| дзеркальної шкали. В цьому випадку спостерігач стає в таке положення|становище|, щоб зображення покажчика у дзеркалі і сам покажчик збігалися|збігалися|.

Чутливість вимірювального приладу – відношення|ставлення| сигналу на виході приладу до сигналу на вході.

У механічних приладах важливе|поважне| значення має поріг чутливості – найменша зміна розміру контрольованого об'єкта, здатна|здібна| викликати|спричиняти| щонайменшу зміну показань приладу. Поріг чутливості характеризує ступінь|міру| реагування приладу на малі зміни значень вимірюваної величини і тим самим визначає сферу застосування|вживання| приладу. Так, наприклад, не можна проводити|виробляти,справляти| перевірку точних об'єктів на биття і непаралельність за допомогою приладів, що мають низький поріг чутливості.

Велике значення для точності контролю виробів на биття має, окрім|крім| порога чутливості, похибка зворотного ходу. Цю похибку визначають як різницю між показаннями|показниками,показаннями|, отриманими|отриманими| при русі вимірювального наконечника в прямому та зворотному напрямах|направленнях|. Відповідно до ГОСТу 16263–70 ця характеристика носить найменування "Варіація показань приладу".

Стосовно засобів|коштів| вимірювань|вимірів| розмірів деталей контактним методом слід враховувати і таку характеристику, як вимірювальна сила приладу – сила дії вимірювального наконечника на вимірювану деталь у зоні контакту.

Наведені показники впливають на точність засобів|коштів| вимірювань|вимірів| і похибку вимірювання|виміру|. Для засобів|коштів| технічних вимірювань|вимірів| характеристикою їх точності є|з'являється,являється| абсолютна похибка – різниця між показаннями приладу і дійсним значенням вимірюваної величини.

Основна похибка засобу|кошту| вимірювань|вимірів| – похибка засобу|кошту| вимірювань|вимірів|, використовуваного в нормальних умовах. Її значення наводять|призводять,наводять| у паспорті засобу|кошту| вимірювання|вимірів|.

Нормальні умови застосування|вживання| засобів|коштів| вимірювання|виміру| встановлює ГОСТ 8.051–81. Відповідно до стандарту це  t=20°С, р=101324,72 Па (760 мм рт|.ст.), вологість|вогкість| 58% та ін.

Робочі умови використання засобів|коштів| вимірювання|виміру| можуть відрізнятися від нормальних, унаслідок|внаслідок| чого з'являється|появляється| додаткова похибка, значення якої наведено у паспорті приладу у вигляді табличних даних або алгебраїчної залежності (похибка від параметра, що виходить за межі нормальних умов (впливаюча величина)).

Залежно від значення абсолютної основної та додаткової похибки, а також деяких інших точнісних| параметрів, засобу|кошту| вимірювання|вимірів| присвоюється клас точності.

Розрізняють похибку вимірювального приладу і похибку вимірювання|виміру|. Похибка вимірювання|виміру| – різниця між результатом вимірювання і істинним значенням вимірюваної величини. Похибка вимірювання|виміру| складається з|із| похибок засобів|коштів| вимірювання|виміру| і похибок методів та прийомів їх використання.

Сумарна похибка вимірювання|виміру| визначається сукупністю впливу багатьох чинників|факторів|, з|із| яких найбільше значення мають:

1) похибки вимірювальних засобів|коштів| (мірні плитки, установлювальні міри та ін.), за якими встановлюється прилад;

2)  похибка, спричинена|спричиняється| відхиленням від нормальної температури;

3)  похибка, спричинена|спричиняється| вимірювальним зусиллям приладу.

Похибки плиток або інших засобів|коштів|, за якими встановлюється прилад, визначаються допуском|допущенням| на неточність їх виготовлення або зносом вимірювальних поверхонь.

Похибки, пов'язані з відхиленням від нормальної температури (20°С) зумовлюються|спричиняються|:

а)	незавершеним вирівнюванням температур контрольованого об'єкта і вимірювального засобу|кошту|;

б)	різницею коефіцієнтів лінійного розширення контрольованого об'єкта і вимірювального засобу|кошту|.

Вирівнювання температури. Щоб уникнути значних похибок деталі, нагріті в процесі обробки, не повинні контролюватися до вирівнювання їхньої температури з|із| температурою вимірювальних засобів|коштів|.

Час τ, необхідний для вирівнювання температури тіла з|із| температурою навколишнього середовища, визначається за формулою:

τ = k(Q/F) lg(ΔT/Δt),

де ΔT – початкова різниця температур; Δt – кінцева|скінченна| різниця температур;                   k – коефіцієнт, залежний від умов охолоджування об'єкта (k = 3,13 – для охолодження на нетеплопровідній основі, k = 6 – для охолодження на масивній чавунній плиті, k = 17,5 – для охолодження в емульсії); Q – маса тіла; F – площа|майдан| поверхні тіла.

За дослідними|дослідними| даними час, необхідний для охолодження циліндричної деталі діаметром 100 мм з 40 °С до 20 °С, становив 25 хв. в емульсії, 1 год. 40 хв. – на чавунній плиті та ~ 12 год. – на дерев'яному столі.

Слід зазначити, що|слід відзначити , що,следует отметить | похибка виникає також і від місцевого нагріву калібрів руками. Так, наприклад, при п'ятихвилинному зігріванні рукою скоби для діаметра 175 мм її розмір змінився на 8 мкм|, а скоби для діаметра 280 мм – на 11 мкм|. Це свідчить про необхідність теплоізоляції вимірювальних інструментів від джерел нагріву.

Різниця в коефіцієнтах лінійного розширення. Залежно від хімічного складу і термічної обробки коефіцієнт лінійного розширення сталі становить α = (11,5 ± 2)·10-6. Навіть при повному|цілковитому| вирівнюванні температур неминучими є похибки через різницю коефіцієнтів лінійного розширення контрольованого об'єкта і вимірювального засобу|кошту|.

Похибка вимірювань|вимірів|, викликана|спричинена| відхиленням від нормальної температури, в загальному|спільному| вигляді|виді| виражається|виказується,висловлюється| формулою:

Δl = l(α1Δt1º – α2Δt2º),

де Δl – похибка вимірювання|виміру|; l – контрольований розмір; α1 – коефіцієнт лінійного розширення контрольованого об'єкта; Δt1º = (20 – t1) – різниця між нормальною температурою і температурою контрольованого об'єкта; α2 – коефіцієнт лінійного розширення вимірювального засобу|кошту|; Δt2º = (20 – t2) – різниця між нормальною температурою і температурою вимірювального засобу|кошту|.

Наприклад, у цеху температура 25°С, виріб розміром 500 мм має після|потім| обробки температуру 40°С. Похибка вимірювання|виміру| може скласти:

– при сталевому виробі і калібрі:

Δl = 500·10–6 [24(–20) – 9,5(–5)] = –111 мкм|;

– при алюмінієвому виробі і калібрі зі|із| сталі:

Δl = 500·10–6 [24(–20) – 9,5(–5)] = –216 мкм|.

Якщо Δt1º = Δt2º = Δtº, то Δl = Δtºl(α1 – α2), тобто при повному|цілковитому| вирівнюванні температур похибка вимірювання|виміру| визначається тільки|лише| різницею коефіцієнтів лінійного розширення. Якщо температура вирівнюється при 20°С (Δtº = 0), то похибка вимірювання|виміру| відсутня (Δl = 0) за будь-якої різниці коефіцієнтів лінійного розширення.

Похибки, пов'язані з вимірювальним зусиллям, зумовлюються|спричиняються|, головним чином, зім'яттям поверхневих|поверхових,зверхніх| нерівностей і пружними деформаціями стояків|стойок| або скоб, в яких закріплені вимірювальні головки|голівки|. Для усунення вказаної похибки зазвичай намагаються стабілізувати вимірювальне зусилля.

Наприклад, деформація дуги мікрометра, пов'язана з вимірювальним зусиллям тріскачок|, не спричинює|спричиняє| безпосередньої похибки вимірювання|виміру| виробу, оскільки|тому що| ця деформація вже мала місце при установленні мікрометра на нуль.

9.4. Вибір засобів|коштів| вимірювань|вимірів|

Основні принципи вибору засобів|коштів| вимірювань|вимірів| у промисловості полягають у наступному|слідуючому|: точність засобу|кошту| вимірювань|вимірів| повинна бути достатньо|досить| високою в порівнянні із заданою точністю виконання вимірюваного розміру, а трудомісткість вимірювань|вимірів| і їхня вартість мають бути якомога нижчими, такими, що забезпечують найвищу продуктивність праці та економічність.

Недостатня точність вимірювань|вимірів| призводить до того, що частину|частку| придатної|придатної| продукції бракують (помилка першого роду); водночас з тієї ж причини іншу частину|частку| фактично непридатної продукції приймають як придатну|придатну| (помилка другого роду).

Зайва|надмірна| точність вимірювань|вимірів|, як правило, пов'язана з надмірним підвищенням трудомісткості та вартості контролю якості продукції, а отже, веде до подорожчання виробництва й обмеження випуску продукції.

Найпростіший спосіб вибору засобів|коштів| вимірювань|вимірів| основано на тому, що точність засобів|коштів| вимірювань|вимірів| має бути в кілька разів вищою за точність виготовлення. Згідно з [1] вимірювання|виміру| параметрів деталей повинні проводитися|виробляти,справляти| засобами|коштами| вимірювань|вимірів| з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| не більше 1/6 допуску|допущення| на виготовлення.

Більш обѓрунтований спосіб вибору засобів|коштів| вимірювань|вимірів| визначає ГОСТ 8.051–81 «Похибки, що допускаються при вимірюванні|вимірі| лінійних розмірів до 500 мм». Стандарт встановлює 15 рядів|лави,низки| меж допустимої похибки вимірювання|виміру| для кожного інтервалу номінальних розмірів залежно від допуску|допущення| на розмір виробу. Похибка вимірювання|виміру| становить приблизно 20 % допуску|допущення| на виготовлення за 16 – 9-м| квалітетом| і 35 % допуску|допущення| за 9 – 2-м| квалітетом|.

У разі|в разі| призначення нестандартного допуску|допущення| на розмір деталі допустиму похибку приймають за найближчим (меншим) значенням стандартного допуску|допущення|.

Допустима похибка вимірювання|виміру| не залежить від виду вимірювальних засобів|коштів| і вибраного методу вимірювання|виміру|. Проте|однак| на практиці при вимірюванні|вимірі| автоматичними та напівавтоматичними засобами|коштами| деталей, виготовлених грубіше за 4-й квалітет|, приймають допустиму похибку на один ряд|лаву,низку| меншу за вказану в стандарті. Допустима похибка вимірювання|виміру| є|з'являється,являється| найбільшою можливою похибкою вимірювання|виміру| з урахуванням|з врахуванням| сумарного впливу на результат вимірювання|виміру| систематичних та випадкових похибок.

Значення розміру, одержаного|отриманого| з|із| допустимою похибкою за ГОСТ 8.051–81, приймають за дійсний розмір.

Гранична похибка засобів|коштів| вимірювання, що вибираються,|виміру| має бути меншою від допустимої похибки, наведеної у вказаному стандарті.

У першому наближенні передбачуваний засіб|кошт| вимірювання|виміру| обирається за ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали приладу. Проте|однак| інструментальна похибка приладу може бути більшою від ціни поділки|поділки,розподілу,поділу|, тому наступним|таким| етапом має бути встановлення основної та додаткової похибки обраного засобу|кошту| за його паспортними даними. При цьому слід мати на увазі, що цими діями визначається тільки|лише| похибка самого приладу і не враховуються похибки способів та прийомів його використання.

Для точнішої оцінки граничної похибки засобів|коштів| вимірювань, що вибираються,|вимірів| слід користуватися нормативно-технічними документами ДСТУ|, ГОСТ, ОСТ. Такими документами можуть бути РДМУ-98–77| та РД| 50-96-86, в яких наводяться|призводяться,наводяться| нормовані значення похибок вимірювань|вимірів| (Δвим) при використанні вимірювальних засобів|коштів|, які перебувають|перебувають| в обігу. Ці значення похибок встановлені|установлені| з урахуванням|з врахуванням| вимірюваних розмірів, температурного режиму і прийомів вимірювань|вимірів|. Наприклад, при вимірюванні|вимірі| деталей мікрометром величина похибки залежить від того, чи тримають мікрометр у руці або він закріплений у стояку|стойці|, чи користуються при вимірюванні|вимірі| всією межею вимірювання|виміру| (наприклад, від 25 до 50 мм) або здійснюють вимірювання|вимір| тільки|лише| в межах 0,3 мм і з|із| установленням мікрометра за зразком та ін.

Залежно від характеру|вдачі| виробництва (масового, крупносерійного, серійного і т.п.) вибирають ті засоби вимірювання|виміри|, застосування|вживання| яких економічно доцільне і забезпечує необхідну продуктивність. Звичайно ступінь|міра| механізації засобів|коштів| і процесів вимірювання|виміру| залежить від програми випуску контрольованих виробів. У масовому виробництві широко застосовують спеціальні та спеціалізовані контрольно-вимірювальні пристосування, автомати та напівавтомати. В одиничному|поодинокому| (дослідному|дослідному|) виробництві використовують в основному універсальні вимірювальні прилади і вимірювальний інструмент. Планується|планерує| широке застосування|вживання| в контрольних операціях роботів, керованих ЕОМ.

Конструкція деталі, її габарити та вага значною мірою впливають на вибір засобів|коштів| вимірювання|виміру|. Так, при контролі важких|тяжких| деталей користуються переносними приладами, а легкі деталі вимірюють|виміряють| на стаціонарних. Мала жорсткість деталі обмежує значення вимірювального зусилля, а часом вимагає застосування|вживання| безконтактних засобів|коштів| вимірювання|виміру|. Наприклад, діаметри тонкостінних, які легко деформуються,| втулок перевіряють пневматичними пробками|корками| і скобами.

Вибрані вимірювальні засоби вказують|вказують| у картах технологічного процесу механообробки|, складання|зборки,збирання|, технічного контролю або в іншій технологічній документації.

10. КУТОВІ ВИМІРЮВАННЯ|виміри|

10.1. Контроль кутів|рогів,кутків| та конусів

За одиницю вимірювання|виміру| плоского кута|рогу,кутка| в Міжнародній системі одиниць прийнято радіан – кут|ріг,куток| між двома радіусами, що створюють сектор з|із| дугою, рівною за довжиною радіусу. Проте|однак| в машинобудуванні користуються звичайно іншими, зручнішими та звичнішими одиницями: градусом, мінутою та секундою. За градус приймають плоский кут|ріг,куток|, рівний 1/360 центрального кута|рогу,кутка|, що спирається|обпирається| на повне|цілковите| коло. Ця система використовує шістдесяткову систему числення, тобто градус рівний 60 мін, а мінута –     60 с. Одиниці вимірювань|вимірів| плоского кута|рогу,кутка| знаходяться|перебувають| в такому|слідуючому| співвідношенні:

1 радіан = 360°/π = 57°17'45" = 3437'45" = 206265".

Іноді|інколи| малі кути|роги,кутки| визначають за допомогою тригонометричних залежностей, наприклад, синуса або тангенса. Можна приймати значення синуса і тангенса малого кута|рогу,кутка| рівними значенню кута|рогу,кутка| в радіанах. Таке допущення виправдане, оскільки|тому що| похибка, що виникає при цьому, становить не більше 10 % для кутів|рогів,кутків| до 25°.

Особливість кутових розмірів полягає в тому, що точність їх виготовлення і контролю залежить від довжини сторін, які створюють цей кут|ріг,куток|. Чим менша сторона, тим важче|скрутніше| виготовити і зміряти|виміряти| кут|ріг,куток|. Тому допуски|допущення| на кутові розміри задаються залежно від довжини меншої сторони, а не від його номінального значення.

Розміри конусів можуть задаватися різними способами, з|із| яких найчастіше в машинобудуванні використовують два. Задають значення кута|рогу,кутка| конуса або його конусність. За кут|ріг,куток| конуса приймають кут|ріг,куток| між твірними конуса в площині|плоскості|, що проходить через вісь конуса. Іноді|інколи| замість кута|рогу,кутка| конуса використовують кут|ріг,куток| ухилу|уклону,схилу|, тобто  кут|ріг,куток| між твірною і віссю конуса. Кут|ріг,куток| ухилу|уклону,схилу| рівний половині кута|рогу,кутка| конуса. Ці кути|роги,кутки| вимірюють|виміряють| у градусах.

Терміни і визначення для конусів та конічних поверхонь передбачені у ГОСТі 25548–82 та ДСТУ 2499–94. Система допусків і посадок конічних з’єднань регламентується ГОСТом 25307–82. Допуски кутів наведено у ГОСТі 8908–81.

Конусність – це відношення|ставлення| різниці діаметрів двох будь-яких поперечних перерізів до відстані між ними по осі конуса. Часто на кресленнях конусність указують|вказують| у вигляді співвідношення 1 : L, де L – відстань між двома перерізами, різниця діаметрів яких становить 1 мм: наприклад, С|із| = 1 : 100; С|із| = 1 : 3; C = (D – d)/L = 2tg(α/2).

Це дозволяє виражати|виказувати,висловлювати| конусність у вигляді цілих чисел і створює зручності при їх вимірюванні|вимірі|. Виняток становлять конуси, що використовуються у верстатах з|із| ЧПК|. Тут конусність позначають|значать| співвідношенням 7:24. Суть цього співвідношення та ж сама, що вказувалася|вказувалася| вище, тобто на довжині 24 мм різниця діаметрів поперечних перерізів становить 7 мм.

На кресленнях допуски|допущення| кутів|рогів,кутків| позначають|значать| двома латинськими буквами|літерами| AT і правіше їх (поряд з|поряд із| ними) цифрами, що позначають|значать| ступінь|міру| точності, наприклад, АТ6, AT16. Встановлено|установлено| сімнадцять ступенів|міри| точності. За 1–7-им ступенями|мірам| точності виготовляють кутові міри і калібри. Допуск|допущення| кута|рогу,кутка| – різниця між найбільшим та найменшим  допустимими кутами|рогами,кутками|.

Для кожного ступеня|міри| точності передбачено чотири види допусків|допущень|, що вибираються на кутові розміри і позначаються|значаться| на кресленнях: АТα, АТ'α, ATh та ATD.

АТα – допуск|допущення| кута|рогу,кутка|, виражений|виказаний,висловлений| у кутових одиницях (рис. 10.1, б), наприклад, у мкрад|, градусах (...°), мінутах (...') та секундах (...");

АТ'α – закруглене значення допуску|допущення| кута|рогу,кутка| у ...", ...' та ...", наприклад, якщо допуск|допущення| АТα 17 = 4° 35' 01" (при інтервалі довжин L до 10 мм), то відповідний йому допуск|допущення| АТ'α    17 = 4°;

ATh – допуск|допущення| кута|рогу,кутка|, виражений|виказаний,висловлений| відрізком на перпендикулярі (у мкм|) до сторони кута|рогу,кутка|, куту|рогу,кутку| АТα, що йому протилежить, на відстані L1 від вершини цього кута|рогу,кутка| (рис. 10.1, в);

ATD – допуск|допущення| кута|рогу,кутка| конуса, виражений|виказаний,висловлений| допуском|допущенням| на різницю діаметрів у двох нормальних до осі перерізах конуса на заданій відстані L між ними; визначається за перпендикуляром до осі конуса (рис. 10.1, б).

Допуски|допущення| кутів|рогів,кутків| конусів призначають залежно від довжини конуса L (конусність не більше 1 : 3) або від довжини твірної конуса L1 (конусність більше 1 : 3).

Під номінальним розуміють конус, що визначається номінальною поверхнею і номінальними розмірами (рис. 10.1, а); номінальним діаметром конуса (це може бути номінальний діаметр D великої основи|основи,заснування|, номінальний діаметр d малої основи|основи,заснування| або номінальний діаметр D8 у заданому поперечному перерізі); номінальною довжиною L конуса (відстанню між вершиною і основою|основою,заснуванням| конуса або між основами зрізаного конуса); номінальним кутом|рогом,кутком| конуса α або номінальною конусністю С.

При розгляді допусків|допущень| конусів та посадок конічних з'єднань|сполучень,сполук| застосовують також такі|слідуючі| терміни:

основна площина|плоскість| – площина|плоскість| поперечного перерізу конуса, в якому задається номінальний діаметр конуса;

базова площина|плоскість| – площина|плоскість|, перпендикулярна осі конуса і слугуюча для визначення осьового положення|становища| основної площини|плоскості| або осьового положення|становища| даного конуса щодо|відносно| конуса, який сполучається з|із| ним; базова та основна площини|плоскість| конуса можуть збігатися|збігатися|;

базовідстань| конуса (ze – для зовнішнього конуса і zi – для внутрішнього конуса) – відстань між основною та базовою площинами|плоскістю| конуса (рис. 10.1, г);

базовідстань| з'єднання|сполучення,сполуки| zps – осьова відстань між базовими площинами|плоскістю| зовнішнього та внутрішнього конусів, що сполучаються.

Для конусів встановлено|установлені| такі|слідуючі| допуски|допущення|:

TD діаметра конуса в будь-якому перерізі, рівного різниці граничних діаметрів конуса в одному і тому ж поперечному перерізі;

TD8 діаметру конуса в заданому перетині;

AT кута|рогу,кутка| конуса;

TFR круглості;

TFL прямолінійності твірної.

Рис. 10.1. Схеми для визначення:

а – конусності; б і в – допусків|допущень| кута|рогу,кутка|; г – параметрів конічного з'єднання|сполучення,сполуки|

На виробництві часто використовують конуси Морзе. Конуси Морзе мають однаковий кут|ріг,куток|, номінальне значення якого дорівнює 2°51'51". Відхилення цього кута|рогу,кутка| залежать від ступеня|міри| точності конуса. Конуси Морзе розрізняють за номерами від 0 до 6. Номер конуса залежить від найбільшого діаметра, значення якого для конуса номера 0 становить 9 мм, а для номера 6 – 60 мм.

Методи вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| можна розділити на три основні види:

1. Метод порівняння з|із| жорсткими кутовими мірами. За зразкову приймають жорстку кутову міру і в процесі вимірювання|виміру| перевіряють відхилення кута|рогу,кутка|, що перевіряється, від кута|рогу,кутка| зразкової міри. Відхилення оцінюють за світловою щілиною, шляхом вимірювання|виміру| за допомогою важільно-механічних, важільно-оптичних та пневматичних приладів, а також за фарбою|барві|.

2. Абсолютний метод, заснований на використанні приладів з|із| кутомірною шкалою. Кут|ріг,куток| виробу відлічують безпосередньо в кутових одиницях за шкалою приладу. Цей вид вимірювань|вимірів| реалізують за допомогою автоколімаційних| труб, оптичних ділильних головок|голівок|, оптичного ділильного столу, інструментального та  універсального мікроскопів, гоніометрів, рівнів та інших приладів.

3. Непрямий (тригонометричний) метод, що полягає у вимірюванні|вимірі| лінійних розмірів, пов'язаних з кутом|рогом,кутком| тригонометричними залежностями. До таких вимірювань|вимірів| відносять: координатний метод вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| на універсальному мікроскопі, координатний метод із застосуванням важільних приладів, вимірювання|виміри| за допомогою   синусних і тангенсних| лінійок, за допомогою кульок, роликів і кінцевих мір довжини.

Схеми деяких з перерахованих методів вимірювання|виміру| наведено на рис. 10.2. Внутрішній кут|ріг,куток| виробу може бути оцінений за допомогою восьмигранної мірної призми (рис. 10.2, а). Про правильність виготовлення кута|рогу,кутка| можна судити по зазору між робочою гранню призми і твірною кута|рогу,кутка|. При нульовому зазорі значення змінного кута|рогу,кутка| можна визначити зі|із| співвідношення α = 180° – β. На рис. 10.2, б, в показано метод вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| за допомогою зразкової кутової міри і оцінки просвіту за допомогою наборів щупів. На рис. 10.2, г показано схему абсолютних вимірювань|вимірів| кута|рогу,кутка| конуса оптичним кутоміром.

На рис. 10.2, ѓ, д, е, є показано схему контролю конуса за базовідстанню| конусним калібром, при цьому придатний|придатний| тільки|лише| конус, зображений|змальований| на рис. 10.2, є.

Рис. 10.2. Схеми окремих методів вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків|

10.2. Кутові міри та повірочні косинці

Кутові призматичні міри (ГОСТ 2875–75) застосовують для передачі розміру одиниці плоского кута|рогу,кутка| від еталонів до зразкових кутових мір і від зразкових мір до робочих кутових мір, для перевірки і градуювання приладів, призначених для вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків|, а також для безпосереднього вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| виробів.

Кутові міри виготовляють типів: 1 – з|із| одним робочим кутом|рогом,кутком| і зрізаною вершиною (рис. 10.3, а); 2 – гострокутні з|із| одним робочим кутом|рогом,кутком| (рис. 10.3, б); 3 – з|із| чотирма робочими кутами|рогами,кутками| (рис. 10.3, в); 4 – багатогранні призматичні з|із| рівномірним кутовим кроком (рис. 10.3, г); 5 – з|із| трьома робочими кутами|рогами,кутками| (рис. 10.3, ѓ). Багатогранні міри з|із| гранями мають діаметр в оправі не менший за 12 мм. Число граней може бути доведено  до 72.

Кутові міри можна застосовувати як окремо, так і у вигляді блоків, складених з|із| декількох мір. Блоки закріплюють за допомогою спеціальних оправок (рис. 10.3, д–є|). Сполучають|поєднують,з'єднують| кутові міри одна з|із| одною гвинтами та клиновими штифтами, що пропускаються через отвори державки і кутової міри.

Повірку кутів|рогів,кутків| виробів за допомогою кутових мір здійснюють двома способами.

Перший спосіб аналогічний способу використання кінцевих мір довжини. Міру прикладають до однієї сторони кута|рогу,кутка| виробу й оцінюють ступінь|міру| збігу за іншою стороною. Для точної оцінки незбігу за просвітом використовують зразки|взірці| просвіту. Такий зразок|взірець| просвіту створюється таким чином (рис. 10.4). Беруть дві однакові за розміром кінцеві міри 2 і притирають їх до доведеної поверхні бруска 3, що має достатньо|досить| широку робочу поверхню. Потім між одержаними|отриманими| рівновисокими| мірами 2 притирають кінцеві міри, розміри яких у поєднанні з|із| лезом лекальної лінійки 1 створюють необхідні зразки|взірці| просвіту. На рис. 10.4 це зразки|взірці| просвіту шириною|уширшки| 1, 2 та 3 мкм|. Ці просвіти «на око» порівнюють з|із| просвітом між виробом і кутовою мірою. Якщо контакт між мірою і деталлю відрізняється від лезного| контакту лекальної лінійки, то її на зразку|взірці| просвітів рекомендується замінити лінійкою з|із| ширшою робочою гранню.

Рис. 10.3. Кутові міри (а–г|) та блок кутових мір у зборі|збиранні| (д–є|); косинці (ж–м|);

вимірювання|вимір| кута|рогу,кутка| косинцем (н) і кутовою мірою з|із| індикатором (о)

У процесі слюсарної та механічної обробки кут|ріг,куток| виробу приганяють|припасовують,пригонять| до кутової міри до ліквідації просвіту або до отримання|здобуття| однакового просвіту по всій довжині твірної кута|рогу,кутка|.

У разі|в разі| відсутності кутової міри з|із| необхідним значенням кута|рогу,кутка| або коли конструкція виробу не дає змоги застосувати кутову міру, виготовляють спеціальний кутовий шаблон, який розглядають|розглядують| як нормальний калібр.

Оцінка просвіту «на око» залежить, у першу чергу|передусім,насамперед|, від навику|навички| перевіряючого|робітника| і значення просвіту. Так, просвіти понад 10 мкм| оцінити практично неможливо. Просвіти до 5 мкм| можна оцінювати при певному навику|навичці| з|із| похибкою 1...1,5 мкм|, понад 5 до 10 мкм| – 2...3 мкм|.

При другому способі кутову міру використовують як міру порівняння з|із| контрольованим кутом|рогом,кутком| виробу. Відхилення кута|рогу,кутка| Δα виробу від міри визначають за допомогою вимірювальної головки|голівки| (рис. 10.3, о). При цьому лінійні показання|показники,показання| а головки|голівки| перераховують у кутові за формулою Δα = a/l, де l – відстань від головки|голівки| до вершини  кута|рогу,кутка|. Умовно до кутових мір можна віднести косинці.

Повірочні косинці (ГОСТ 3749–77). Для повірки взаємної перпендикулярності площин|плоскості| виробів (рис. 10.3, н) та їх установлення під час монтажних робіт застосовують повірочні косинці з|із| кутом|рогом,кутком| 90° шести типів (рис. 10.3, ж–м|): УЛ| – лекальний; УЛП| – лекальний плоский; УП| – слюсарний плоский; УШ| – слюсарний з|із| широкою основою|основою,заснуванням|; УЛЦ| – лекальний циліндричний.

10.3. Калібри для контролю конусів

Конусні калібри можуть використовуватися як граничні і як нормальні. Застосовують їх для контролю конусів інструментів.

При контролі конусів за базовідстанню| вони є|з'являються,являються| граничними калібрами (ГОСТ 2849–77, ГОСТ 24932–81, ГОСТ 15945–82, ГОСТ 20305–80). Контроль цим методом зводиться до визначення граничного осьового положення|становища| калібру щодо|відносно| торця контрольованої деталі. Наприклад, у разі|в разі| контролю конусів хвостовиків інструментів визначають положення|становище| калібру щодо|відносно| плоскої поверхні хвостовика.

Конусні калібри-пробки|корки| та калібри-втулки бувають без хвостовиків (рис. 10.5, а, б) і з|із| хвостовиками (рис. 10.5, в, г).

Для контролю базовідстані| на калібрах-пробках|корках| роблять|чинять| дві риски, відстань h між якими відповідає допуску|допущенню|. На втулках для цього вирізають|вирізають| уступ висотою h. Виріб вважається|лічиться| придатним|придатним|, якщо торець виробу не виходить за межі рисок| або уступу. Контроль інструментальних конусів із|із| хвостовиками або внутрішніх конусів з|із| пазами для хвостовика здійснюють за допомогою калібрів, у|в,біля| яких є|наявний| риски, відповідні допуску|допущенню| базовідстані    | (рис. 10.5, в, г).

Плоскі поверхні хвостовиків зовнішніх конусів придатних|придатних| інструментів повинні виступати|вирушати| за вимірювальну поверхню вирізу в межах від торця до другої риски.

Рис. 10.5. Калібри для контролю конусів

Контроль за базовідстанню| оцінює діаметральні розміри з'єднання|сполучення,сполуки|. У|в,біля| точних конічних з'єднань|сполучень,сполук| ці розміри проконтролювати дуже важко|скрутно|, оскільки|тому що| допуск|допущення| на діаметр основного перерізу у|в,біля| них становить 0,1 мкм|. У цьому випадку конусні калібри використовують як нормальні і проводять контроль конусів за фарбою|барві|.

Контроль калібрами за фарбою|барві| полягає в тому, що на конічну поверхню наносять|завдають| тонкий шар фарби|барви|. Калібр сполучають з|із| виробом і повертають на 3/4 оберту|звороту,оберту|. Після|потім| витягання|видобування| калібру за відбитком судять про ступінь|міру| прилягання калібру до виробу. Найкращий|щонайкращий,найкращий| відбиток виходить при використанні друкарської фарби|барви| № 219 або берлінської блакиті. Друкарська фарба|барва| внаслідок|внаслідок| своєї однорідності дає кращий і контрастніший відбиток. Фарбу|барву| на контрольовану поверхню наносять|завдають| таким чином. Поролонову губку просочують фарбою|барвою| і кладуть у тампон, згорнутий з|із| 3–4 шарів марлі і обгорнутий щільною тканиною без ворсу. У тампон можна помістити фарбу|барву| без губки. Потім на тампон капають|крапають| декілька крапель|краплин| машинного мастила|мастила,олії|, проводять їм кілька разів по контрольованій поверхні, додатково розтирають фарбу|барву| фланеллю. Товщина шару фарби|барви| має бути мінімальною, але|та| достатньою для отримання|здобуття| чіткого відбитку. Зазвичай вона становить 2–5 мкм| і зазначається в технічній документації. Оцінку товщини нанесеного|завданого| шару фарби|барви| здійснюють за допомогою зразка|взірця| інтенсивності забарвлення|фарбування|. З цією метою до бруска з|із| доведеною робочою поверхнею притирають дві однакові кінцеві міри розміром по 2,01 мм. Між ними щільно одна до одної притирають десять|десятеро| кінцевих мір розміром від 2 до 2,009 мм через 0,001 мм. На поверхню всіх мір наносять|завдають| товстий шар фарби|барви|, який потім обережно зчищають лекальною лінійкою, що спирається|обпирається| на дві бічні|бокові| рівновисокі| міри. В результаті одержуємо|отримуємо| на кожній мірі шар фарби|барви|, який дорівнює за товщиною різниці розмірів цієї міри і крайніх. На око добре помітно зміну інтенсивності забарвлення|фарбування| кінцевих мір залежно від товщини шару фарби|барви|. Похибка візуального методу оцінки товщини фарби|барви| на виробі за допомогою зразка|взірця| інтенсивності забарвлення|фарбування| не перевищує 1 мкм|.

За точністю виготовлення конусні калібри-пробки|корки| розділяють на три ступені|міри| – 08; 09 та 1. Калібри-втулки (як менш технологічні у виготовленні) мають два ступені|міри| точності – 09 та 1.

Пробки|корки| ступеня|міри| точності 08 рекомендують для контролю внутрішніх конусів інструментів 3-го ступеня|міри| точності. Пробки|корки| та втулки ступеня|міри| 09 – для конусів інструментів 4-го ступеня|міри| точності. Пробки|корки| та втулки 1-го ступеня|міри| точності призначені для контролю інструментальних конусів 5-го ступеня|міри| точності. Дані рекомендації виходять із того, що в цих випадках допуск|допущення| калібру не перевищує однієї третини допуску|допущення| на виготовлення контрольованих деталей.

Комплект калібрів для контролю конусів включає калібр-пробку|корок| та калібр-втулку. На вимогу замовника в комплект може бути включений котрольний| калібр-пробка|корок|. Контркалібр використовують для перевірки зносу калібру-втулки.

Торець незношеної втулки має збігатися|збігатися| з|із| краєм передньої риски на контркалібрі. Допускається недоход| торця втулки до риски на величину, що не перевищує 0,1 мм. Якщо торець втулки перекриває риску і заходить у ділянку, обмежену рисками більше 20 % відстані H, то калібр-втулка вважається|лічиться| гранично зношеним.

У дрібносерійному та одиничному|поодинокому| виробництві при виготовленні конічних з'єднань|сполучень,сполук| методом пригінки звичайно в якості початкової|вихідної| використовують деталь із|із| внутрішнім конусом. По цій деталі за фарбою|барві| перевіряють зовнішній конус, який і підганяють|припасовують| до прилягання не менше 80 % площі|майдани| різними прийомами (точать|гострять|, шліфують, шабрують, притирають і т.п.).

10.4. Прилади для вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків|

До приладів для вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| належать кутоміри з|із| ноніусом (ГОСТ 5378–66), оптичні кутоміри, оптичні ділильні головки|голівки|, синусні лінійки та ін. Для вимірювання|виміру| малих кутів|рогів,кутків| використовують рівні та автоколіматори. Кути|роги,кутки| можна вимірювати|виміряні| також на вимірювальному проекторі та інструментальному мікроскопі (див. розд. 7).

Кутомір типу 1 (мод. УМ|глузд|). До основи|основи,заснування| 1 (рис. 10.6, а), виконаній у вигляді напівдиска з|із| прорізом і нанесеною|завданою| на ньому шкалою від 0 до 120° з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 1°, прикріплено|скріпляти| лінійку 2. Основа|основа,заснування| 1 через вісь 5 сполучена|з'єднане| з|із| кутовим сектором 6 з|із| лінійкою 3, які можуть повертатися|обертатися| на осі.

Кути|роги,кутки| від 0 до 90° вимірюють|виміряють|, використовуючи додатковий косинець 4, закріплений на лінійці 3 за допомогою державки із|із| затискачем 9. Виріб притискують однією стороною вимірюваного кута|рогу,кутка| до нерухомої лінійки 2, а до іншої сторони кута|рогу,кутка| виробу підводять косинець 4 з|із| лінійкою 3. Для щільного беззазорного зіткнення вимірювальної поверхні косинця з|із| вимірюваним виробом використовують мікроподачу сектора 6. З цією метою звільняють|визволяють| стопор 10, а стопорне пристосування обертанням гайки 8 притискують до основи|основи,заснування| 1. При обертанні гайки 11 сектор 6 з|із| лінійкою 3 і косинцем 4 плавно перемістяться до контрольованого виробу в положення|становище|, за якого буде забезпечене щільне беззазорне зіткнення вимірювальних поверхонь кутоміра з|із| виробом. Застопоривши сектор з|із| ноніусом за допомогою стопора 10, визначають значення кута|рогу,кутка|. На рис. 10.6, в наведено положення|становище| шкал кутоміра при відліку кута|рогу,кутка|, який дорівнює 49° 26'. Приклад|зразок| вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| показано на рис. 10.6, г.

Рис. 10.6. Кутоміри з|із| ноніусом [а та в – типу 1 (мод. УМ|глузд|); б, д–є| – типу 2 (мод. 127)]

і приклади|зразки| вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| (г та ѓ)

Для вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| більше 90° косинець 4 з|із| державкою знімають з лінійки 3. При відліку кута|рогу,кутка| за шкалами кутоміра до результату вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| додають 90°. В усьому іншому методика вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| не відрізняється від вищевикладеної.

Кутомір типу 2 мод. 127 є|з'являється,являється| універсальним приладом, що надає можливість вимірювати|виміряти| як зовнішні, так і внутрішні кути|роги,кутки|. Його будову|устрій| показано на рис. 10.6, б і ѓ–є|. До основи|основи,заснування| 1 з|із| нанесеною|завданою| на ній шкалою з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 1° жорстко прикріплено|скріпляти| лінійку 4. По дузі основи|основи,заснування| може переміщуватися сектор 5 з|із| ноніусом. До цього сектора за допомогою державки 6 прикріплюють|скріпляють| косинець 2 або знімну лінійку 3, які можуть переміщуватися по грані сектора і фіксуватися в необхідному положенні|становищі| за допомогою стопорних гвинтів 7 державок. Знімна лінійка 3 може бути прикріплена|скріпляти| і до короткої сторони косинця 2.

Плавне та точне установлення вимірювальних поверхонь кутоміра здійснюється мікрометричною подачею, шляхом обертання гайки з|із| накаткою, розташованою|схильною| з тильного боку кутоміра. Положення|становище| сектора 5 щодо|відносно| підстави|основи,заснування| 1 фіксують стопорним пристроєм|устроєм|, що складається з сухаря 11 (рис. 10.6, є) і гайки 8, встановлених|установлених| на секторі. Мікрометрична подача складається із зубчастого|зубчастого| сектора 10 (рис. 10.6, д), нарізаної на зовнішній поверхні основи|основи,заснування| 1 (див. рис. 10.6, б) і зубчастого|зубчастого| колеса 9, що знаходиться|перебуває| в зачепленні з|із| ним (див. рис. 10.6, д), з|із| віссю, закріпленою в секторі 5. При обертанні зубчастого|зубчастого| колеса 9 (див. рис. 10.6, д) сектор з|із| ноніусом плавно переміщується щодо|відносно| основи|основи,заснування|.

Перед вимірюванням|виміром| кутів|рогів,кутків| перевіряють нульове встановлення кутоміра. При щільному зіткненні вимірювальної поверхні лінійки 4 (див. рис. 10.6, а) з|із| поверхнею лінійки 3 нульовий штрих ноніуса та нульовий штрих шкали основи|основи,заснування| повинні збігтися|збігтися|; при цьому останній штрих шкали ноніуса збігається|збігається| з|із| 29-м штрихом шкали основи|основи,заснування|.

Кути|роги,кутки| вимірюють|виміряють| шляхом різних комбінацій окремих вимірювальних ланок (косинця і лінійки кутоміра).

Оптичний кутомір (ГОСТ 11197–73) має нерухому здвоєну лінійку 1 (рис.        10.7, а), корпус 2, змінну лінійку 3, встановлювану щодо|відносно| нерухомої здвоєної лінійки під кутом 0–360°. У корпусі поміщено скляний диск 8 (рис. 10.7, б), на якому є|наявний| чотири шкали з|із| цифрами від 0 до 90° через 2°; ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| 1°. Для відліку показань|показників,показань| у корпус кутоміра вмонтовано лупу 6 (див. рис. 10.7, а) зі|із| збільшенням 16Х. У полі зору лупи розташовані|схильні| пряма та зворотна мінутні шкали з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 5', тому в лупу одночасно видно частина|частка| градусної шкали і обидві мінутні шкали (рис. 10.7, б), освітлені через скло зі|із| світлофільтром. Рухому|жваву,рухливу| змінну лінійку (при звільненому|визволеному| кільці 4 з|із| накаткою) можна переміщувати вздовж|вздовж,уподовж| паза і повертати навколо|навкруг,довкола| своєї осі. Змінну лінійку закріплюють у корпусі в будь-якому положенні|становищі| по її довжині за допомогою затискного пристрою|устрою| 5. До кутоміра додається знімна підставка 7 з|із| плоскою та призматичною робочими поверхнями. На нерухомій лінійці підставка фіксується гвинтом зі|із| встановленим|установленим| у паз лінійки  вкладишем.

При вимірюванні|вимірі| кута|рогу,кутка| змінну лінійку вставляють у виріз основи|основи,заснування| і закріплюють поворотом затискного важеля в зручному для вимірювання|виміру| положенні|становищі|. Поворотом затискного кільця 4 проти|супроти| годинникової стрілки звільняють|визволяють| кутовий затискач лінійок. Прикладають грань нерухомої лінійки 1 до сторони вимірюваного кута|рогу,кутка|. Підводять грань рухомої|жвавої,рухливої| лінійки 3 до іншої сторони вимірюваного кута|рогу,кутка|. Якість прилягання вимірювальних поверхонь кутоміра перевіряють на просвіт.

Поворотом затискного кільця за годинниковою стрілкою фіксують вимірюваний кут|ріг,куток|, а потім за допомогою лупи 6 відлічують його. Ціле число градусів відлічують за поділками|поділці,розподілу,поділу| штриха градусної шкали, що перетинає одну з двох мінутних шкал. Мінути визначають за мінутною шкалою щодо|відносно| штриха градусної шкали. На рис. 10.7, в відлік дорівнює 88° 45'. Приклади|зразки| вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| наведено на рис. 10.7, г.

Рис. 10.7. Оптичний кутомір (а), його шкали (б та в) і приклади|зразки| вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| (г)

Оптична ділильна головка|голівка| (ГОСТ 9016–77) надає можливість вимірювати|виміряти| кути|роги,кутки| повороту шпінделя|шпинделя| щодо|відносно| своєї осі або повороту корпусу головки|голівки| щодо|відносно| горизонталі. Її застосовують для контрольно-вимірювальних робіт, а також як пристосування на фрезерних, шліфувальних та ін. верстатах, коли потрібно надати оброблюваній деталі точний кут|ріг,куток| повороту.

У промисловості застосовують значне число раніше випущених оптичних ділильних головок|голівок|, наприклад, типу ОДГ-60| (рис. 10.8, а).

Корпус головки|голівки| 2 (див. рис. 10.8, а) закріплено на литій станині 1 із|із| поздовжнім напрямним|спрямовуючим,скеровувати| пазом 3. На цій же станині встановлено|установлена| центрову бабку|бабка| 5 з|із| піноллю|, в отвір якої вставляють центрову оправку 10. У підшипниках поворотного корпусу 11 головки|голівки| розташований|схильний| шпіндель|шпиндель| 12 (рис. 10.8, б), на якому укріплені|зміцнені| скляний оптичний лімб 13 і черв'ячне колесо 14. На лімбі нанесено|завдана| кутову шкалу з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 1°. На кінці шпінделя|шпинделя| 12 виконано внутрішній конус, в який вставляють оправку з|із| конусом Морзе 4 з|із| центром 15 і хомутиком 16. Шпіндель|шпиндель| головки|голівки| може бути встановлений|установлений| у будь-якому положенні|становищі| (у межах 90°) від горизонтальної осі. Для цього звільняють|визволяють| болти 17.

У нижній частині|частці| корпусу розміщений|схильний| черв'як 18 на одній осі з|із| маховиком 4        (див. рис. 10.8, а). Черв'як знаходиться|перебуває| в зачепленні з|із| черв'ячним колесом 14 (див. рис. 10.8, б). При обертанні черв'яка обертання передається шпінделю|шпинделю| 12. Якщо вивести черв'як із|із| зачеплення за допомогою повідця|поводка| 9 (див. рис. 10.8, а), то можна швидко повернути|обернути| шпіндель|шпиндель| на будь-який кут|ріг,куток| рукою за лімб 6 грубого установлення. Положення|становище| шпінделя|шпинделя| фіксується рукояткою 5 кільцевого гальма. При включенні|приєднанні| черв'яка необхідно одночасно обертати маховик 4, щоб зчеплення відбулося плавно. Відлік кутів|рогів,кутків| проводять за шкалами, спостережуваними в окулярну головку|голівку| 7. Оптичну схему головки|голівки| представлено|уявлена| на рис. 10.8, в.

Рис. 10.8. Оптична ділильна головка|голівка| типу ОДГ-60| (а), її будова|устрою| (б)

та оптична схема (в); ОДГЭ-5| (г); приклад|зразок| вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| (ѓ)

Пучок променів від джерела світла 20, пройшовши|минувши,спливши| світлофільтр 21 і відбившись|відбившись| від дзеркала 22 (рис. 10.8, б та в), освітлює лімб 13. Зображення шкали розглядається|розглядується| через мікроскоп, що складається з лінз 23 та 26 об'єктива, призм 24 та 19, які змінюють|зраджують| напрям|направлення| світлового потоку, і окуляра 27. У площині|плоскості| зображення поміщено мінутну шкалу 25. Вид шкал у полі зору мікроскопа показано на рис. 10.8, в.

У ділильних головках|голівках| типу ОДГЭ замість окулярного відлікового пристрою|устрою| застосовано відліковий екран.

Оптична ділильна головка|голівка| ОДГЭ-5| (рис. 10.8, г) має встановлений|установлений| на корпусі 3 відліковий екран 2, у полі зору якого видно кути|роги,кутки| повороту шпінделя|шпинделя| 1. Для відліку градусних поділок|поділок,розподілів,поділів| та десятків мінут (з|із| інтервалом 20') служить нерухомий вертикальний покажчик, розташований|схильний| у верхній частині|частці| екрана. Десятки та одиниці секунд відлічують за вертикальним нерухомим покажчиком, розташованим|схильному| у нижній частині|частці| екрана. При обертанні шпінделя|шпинделя| 1 обертається лімб, тому на екрані з'явиться|появиться| змінене зображення градусних поділок|поділок,розподілів,поділів|. Обертання шпінделя|шпинделя| здійснюють маховиком 4. Шкала компенсатора з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 5" приводиться|призводиться,наводиться| в рух гвинтом 5. Наприклад, згідно з рис. 10.8, г відлічуваний кут|ріг,куток| дорівнює сумі 15° 20' (за верхньою частиною|частці| екрана) і 8' 15" (за його нижньою частиною|частці|), або α = 15° 28' 15".

Перед вимірюванням|виміром| кутів|рогів,кутків| за допомогою оптичної ділильної головки|голівки| типу ОДГ-60| перевіряють поєднання|сполучення| лінії центрів головки|голівки| і задньої бабки|бабки| з|із| віссю обертання шпінделя|шпинделя|. З цією метою до оптичної головки|голівки| додається|наділяється,надається| спеціальне пристосування.

Перед початком роботи окулярну головку|голівку| встановлюють на різкість зображення шкал у полі зору. При розмітці нульовий штрих лімба суміщають|поєднують| з|із| нульовим штрихом мінутної шкали і затискають гальмо. Здійснюють першу робочу операцію, після чого звільняють|визволяють| гальмо і повертають шпіндель|шпиндель| на заданий кут|ріг,куток|. Знову затискають гальмо і виконують другу робочу операцію і т.д.

При вимірюванні|вимірі| кута|рогу,кутка| розміщення зубів зубчастих|зубчастих| коліс або шліцьових валів (рис. 10.8, ѓ) на станину ділильної головки|голівки| ставлять штатив з|із| індикатором 1 годинникового|годинникового,часового,вартового| типу. Індикатор настроюють на нуль при зіткненні із|із| зубом (шліцом). Одночасно відлічують кут|ріг,куток| за оптичною шкалою ділильної головки|голівки|. Потім маховиком повертають шпіндель|шпиндель| на кутовий крок так, щоб вимірювальний наконечник індикатора перемістився на сусідній зуб, а індикатор знову показав би нуль. Знову здійснюють відлік за шкалами окулярної головки|голівки|. Різниця двох відліків по окулярній головці|голівці| рівна кутовому кроку. Аналогічно вимірюють|виміряють| усі інші кутові кроки.

Відхилення кута|рогу,кутка| розміщення зубів шліцьового вала можна визначити за іншою методикою. Після|потім| установлення індикатора годинникового|годинникового,часового,вартового| типу на нуль маховиком повертають шпіндель|шпиндель| на кут|ріг,куток|, відповідний одному кроку, і відлічують показання|показники,показання| за шкалою індикатора годинникового|годинникового,часового,вартового| типу. Різниця відліків за індикатором – відхилення кута|рогу,кутка| на радіусі r.

Пневматичні прилади для контролю конусів. Використовують пневматичні прилади для вимірювання|виміру| відхилення кута|рогу,кутка| внутрішнього конуса (мод. 307) та кута|рогу,кутка| зовнішнього конуса (мод. 308). Прилади призначені для контролю конусів 30, 35, 40, 45, 50, 55 та 60 з|із| конусністю 7 : 24 ступенів|мір| точності АТ4 та АТ5. Прилади застосовують для вимірювання|виміру| кінців оправок різального інструменту для свердлувальних, розточувальних та фрезерувальних верстатів з|із| ЧПК|. Залежно від контрольованого конуса прилад має сім варіантів виконання.

Принцип дії приладів основано на застосуванні|вживанні| пневматичних калібрів-пробок|корків| та калібрів-кілець. У цих калібрах є|наявний| дві пари незалежних вимірювальних сопел, розміщених|схильних| в одній осьовій площині|плоскості| (рис. 10.9) на відстані, нормованій ГОСТом 15945–82. Пневматичні калібри приєднано до пневматичного відлікового пристрою|устрою| диференціаль-ного типу, аналогічного пневматичному приладу мод. 318 (див. розд. 8). У відліковому пристрої|устрої| здійснюється зіставлення зміряних|виміряних| діаметрів конуса. Відхилення кута|рогу,кутка| від настроєного|налагодженого| по установлювальній мірі визначають за шкалою відлікового пристрою|устрою|.

Прилади настроюють|набудовують,налаштовують| перед вимірюванням|виміром| за зразковими установ-лювальними конусами-пробками|корках| та конусами-втулками.

Прилад мод. БВ-6166| призначено для вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| конуса і відхилення від прямолінійності зовнішніх та внутрішніх конічних поверхонь, твірних, у тому| числі конусів Морзе і конусів з|із| конусністю 7:24. На столі встановлено| синусну лінійку, поворот якої до 20° здійснюють за допомогою рукоятки. Стіл переміщують за допомогою аеростатичних напрямних|спрямовують,скеровують|. На вимірювальному пристрої|устрої| можуть бути встановлені|установлені| важелі з|із| передавальним відношенням|ставленням| 2 : 1 або 1 : 1, що дозволяє вимірювати|виміряти| внутрішні конуси з|із| діаметром відповідно 14 та 6,5 мм. Показання|показники,показання| відлічують за електронним пристроєм|устрою|, сполученим|з'єднаному| з|із| індуктивним перетворювачем, на який впливає важіль. Прилад забезпечений пневматичним блоком живлення|харчування| для роботи з|із| пневматичними перетворювачами.

Гоніометри. Для перевірки кутових мір, вимірювання|виміри| кутів|рогів,кутків| між плоскими полірованими гранями деталей і кристалів застосовують прилади, що називаються гоніометрами (ГОСТ 10021–74). Суть|сутність,єство| вимірювання|виміру| на гоніометрах кутових мір зводиться до порівняння вимірюваного кута|рогу,кутка| з|із| шкалою лімба, проградуйованою з|із| великою точністю (рис. 10.10).

Дві однакові труби 3 та 5 з|із| телеоб'єктивами, що мають фокусну відстань F, встановлено|установлені| під кутом φ одна до одної. Лімб 7 з|із| нанесеною|завданою| на  ньому  шкалою може повертатися|обертатися| навколо|навкруг,довкола| осі О. По діаметру лімба розміщені|схильні| два відлікові пристрої|устрої| 4 та 8. Як відліковий пристрій|устрою| використовують ноніуси або мікроскопи з|із| окулярним гвинтовим мікрометром. Кутову міру, що перевіряється, 9 встановлюють на площині|плоскості| лімба так, щоб|так , щоб,таким образом | грані вимірюваної міри були перпендикулярні площині|плоскість| лімба. У фокальній площині|плоскості| об'єктива труби 5 поміщено хрестоподібну щілину 6, через яку проходять промені світла від лампочки (на схемі не показана). Пучок променів, що розходиться із|із| хрестоподібної щілини, збирається об'єктивом у паралельний пучок, який, відбившись|відбившись| від доведеної поверхні кутової міри, проходить через об'єктив труби 3 і дає на її екрані різке зображення хрестоподібної щілини 6. У фокальній площині|плоскості| об'єктива 1 труби 3 поміщено пластину з|із| нанесеним|завданим| на поверхні хрестом 2. Ця пластина одночасно є|з'являється,являється| екраном, на який проектується зображення хрестоподібної щілини. Поворотом труби 3 і переміщенням столика (на схемі не показаний) з|із| кутовою мірою знаходять|находять| таке положення|становище|, за якого хрест 2 поєднається із|із| зображенням хрестоподібної щілини. У цьому положенні|становищі| роблять|чинять| перший відлік по відлікових пристроях|устроях| 4 та 8. Потім лімб разом з кутовою мірою 9 поворотом проти|супроти| годинникової стрілки встановлюють у положення|становище|, за якого зображення хрестової щілини 6 знову поєднається з|із| хрестом 2, і знімають другий відлік. Різниця між відліками за пристроєм|устрою| 4 дасть значення γ1 кута|рогу,кутка| повороту лімба, а різниця між відліками за пристроєм|устрою| 8 – кут|ріг,куток| γ1. Дійсний кут|ріг,куток| повороту лімба γ (для зменшення похибки відліку) знаходять|находять| як середнє арифметичне γ1 та γ2 кутів|рогів,кутків| γ = (γ1 + γ2)/2. Зміряний|виміряний| кут|ріг,куток| α = 180° – γ.

Відповідно до ГОСТу 10021–74 гоніометри типів ГС1, ГС2, ГСЗ| та ГС5 мають допустиму похибку вимірювання|виміру| відповідно 1, 2, 3 та 5". При вимірюванні|вимірі| кутів|рогів,кутків| на гоніометрах з метою зниження похибки та доведення її до значення, регламентованого ГОСТом 10021–74, наведення на одну грань повторюють тричі і як результат відліку беруть середнє арифметичне трьох показань|показників,показань|.

10.5. Непрямі методи вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| та конусів

Непрямі методи вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| та конусів зводяться до вимірювання|виміру| лінійних розмірів і розрахунку шуканого кута|рогу,кутка| з використанням тригонометричних функцій. Вимірюють|виміряють| лінійні розміри (тобто сторони) прямокутного трикутника, одним з гострих кутів|рогів,кутків| якого є|з'являється,являється| вимірюваний кут|ріг,куток|. Кут|ріг,куток| трикутника визначають за допомогою таблиць тригонометричних функцій.

Цей метод часто називають тригонометричним. Його можна назвати|накликати| і координатним, оскільки|тому що| при вимірюванні|вимірі| визначають координати точок, що створюють трикутник.

Розглянемо|розгледимо| вимірювання|вимір| кута|рогу,кутка| конуса на інструментальному мікроскопі (рис.  10.11, а). Конусний калібр встановлюють у центрах на столі мікроскопа. Вимірюють|виміряють| значення більшого D, меншого d діаметрів і довжину l конусної частини|частки|, суміщаючи|поєднуючи| середню вертикальну штрихову лінію сітки з|із| одним та другим краями конусного калібру.

Кут|ріг,куток| конуса визначається за формулою

tgα = (D – d)/2l.

Кут|ріг,куток| конуса α можна зміряти|виміряний| також за допомогою двох каліброваних кілець (рис. 10.11, б), що поміщаються на конус. Розмір l вимірюють|виміряють| універсально-вимірювальними засобами|коштами|. Значення кута|рогу,кутка| α визначають за вищенаведеною формулою.

Кути|роги,кутки| внутрішніх конусів вимірюють|виміряють| за допомогою двох каліброваних кульок відомих діаметрів і оптичного довжиноміра або індикаторного глибиноміра (рис. 10.11, в). У конічний отвір по черзі закладають|заставляють| кульки діаметрами d та D. Вимірюють|виміряють| положення|становище| кульок (розміри А та а). Кут|ріг,куток| внутрішнього конуса знаходять|находять| за формулою

sinα = (D – d)/2l = (D – d) / [2(A – а) – (D – d)]; l = (A – а) – (D – d)/2.

Залежно від вимірюваних лінійних параметрів кутів|рогів,кутків| та конусів і використовуваної згодом тригонометричної функції вимірювання|виміру| можуть бути синусними і тангенсними|.

Рис. 10.11. Координатний спосіб вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка|: а – на інструментальному мікроскопі;

б та в – за допомогою каліброваних кілець, кульок і вимірювальних приладів

Їх приклади|зразки| розглянемо|розгледимо| нижче, а поки ознайомимося із|із| засобами|коштами| для непрямих вимірювань|вимірів|. Основними засобами|коштами| для вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| цим методом є|з'являються,являються| синусні і тангенсні| лінійки. Проте|однак| на практиці застосовуються тільки|лише| синусні лінійки (ГОСТ   4046–80).

Синусна лінійка є|з'являється,являється| спеціальним пристосуванням для вимірювання|виміру| зовнішніх кутів|рогів,кутків| від 0 до 45° непрямим (тригонометричним) методом, а також для установлення виробів на металорізальних|металорізальних| верстатах під заданим кутом|рогом,кутком|. Їх виготовляють типів: ЛС| – без опорної плити з|із| одним нахилом (рис. 10.12, а та б); ЛСО| – з опорною плитою з|із| одним нахилом (рис. 10.12, в); ЛСД| – з|із| опорною плитою з|із| двома нахилами (рис. 10.12, г). Синусні лінійки виготовляють двох класів точності (1 та 2).

Синусна лінійка типу ЛС| має столик 1 (рис. 10.12, а та б) з|із| двома прикріпленими|скріпляти| до нього циліндричними роликами 2, відстань між осями яких витримано з|із| великою точністю. До плити за допомогою гвинтів 3 (рис. 10.12, б) прикріплено|скріпляти| передні та бічні|бокові| планки 4, призначені для утримання контрольованих виробів на плиті. Виріб на плиті закріплюють за допомогою струбцин із|із| гвинтами.

Синусні лінійки типу ЛСО| та ЛСД| забезпечені опорною плитою з|із| шарніром 5  (рис. 10.12, в та г). Лінійки типу ЛСД| дають змогу здійснювати вимірювання|виміри| у двох взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях| з|із| високою точністю.

Рис. 10.12. Синусні лінійки: ЛС| (а), ЛСО| (б), ЛСД| (в та г)

приклад|зразок| вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| конуса (ѓ)

Вимірюваний виріб закріплюють на столику за допомогою струбцин і гвинтів. Синусну лінійку з|із| виробом встановлюють на перевірочну плиту класу 1. На цю ж плиту ставлять стояк|стойку| з|із| вимірювальною головкою|голівкою| (рис. 10.12, ѓ). Під один з роликів лінійки підкладають блок ПКМД|, що розраховується за рівнянням:

h = L sinα,

де h – розмір  блоку  ПКМД|; L – відстань між осями роликів синусної лінійки;        α – кут|ріг,куток| установлення лінійки або номінальний кут|ріг,куток| виробу.

Вимірювальну головку|голівку| в положенні|становищі| І (рис. 10.12, ѓ та рис. 10.13, а) настроюють на нульову відмітку. Потім її переміщують у положення|становище| ІІ. Відхилення від нульової відмітки вимірювальної головки|голівки| може мати місце в тому випадку, якщо|у тому випадку , якщо,в том случае | вимірюваний кут|ріг,куток| виробу, наприклад, конусного калібру, відрізняється від номінального значення. У цьому випадку змінюють|зраджують| розмір блоку ПКМД|, добиваючись однакових показань|показників,показань| вимірювальної головки|голівки| в положеннях|становищах| І та ІІ. Значення дійсного кута|рогу,кутка| виробу знаходять|находять| за наведеним рівнянням і за таблицями тригонометричних функцій; sinα = h/L. Похибка кута|рогу,кутка| – різниця номінального та дійсного кутів|рогів,кутків| виробу.

На рис. 10.13 (б, в, г) наведено приклади|зразки| тангенсних| схем вимірювання|виміру| кута|рогу,кутка| зовнішнього конуса за допомогою атестованих| роликів і двох кінцевих мір розміром L (рис. 10.13, б). Вимірювання|вимір| кута|рогу,кутка| можна проводити|виробляти,справляти| за допомогою двох каліброваних кілець (рис. 10.13, в) або на універсальному мікроскопі за допомогою плоских ножів (рис. 10.13, г). Ці схеми зводяться до визначення діаметра конуса у двох нормальних перерізах і відстані між цими перерізами.

Використовуючи позначення на схемах, формули для розрахунку значення кута|рогу,кутка| або половини кута|рогу,кутка| конуса матимуть вигляд|вид|: sin2α = h/L (рис. 10.13, а); tgα = (М – т)/(2L)       (рис. 10.13, б); tgα = (D – d)/[2(L – l)] (рис. 10.13, в); tgα = (D ― d)/(2L) (рис. 10.13, г).

На рис. 10.14, а, б показано два варіанти вимірювання|виміру| внутрішнього конуса: кута|рогу,кутка| β    (рис. 10.14, а), кута|рогу,кутка| між твірними конуса 2α (рис. 10.14, б). Розрахунок кута|рогу,кутка| аналогічний розглянутому|розгледіти| вище прикладу|зразку| для зовнішнього конуса.

Рис. 10.13. Вимірювання|вимір| кута|рогу,кутка| зовнішнього конуса

Рис. 10.14. Вимірювання|вимір| кута|рогу,кутка| внутрішнього конуса

Вимірювання|вимір| внутрішніх конусів часто проводять непрямим методом із застосуванням атестованих| кульок і дротів. На рис. 10.14, в показано синусну схему вимірювання|виміру| внутрішнього конуса за допомогою атестованих| кульок з|із| діаметрами D та d. Вимірюючи|виміряючи| відстань між поверхнями кульок і торцем конуса, визначають відстань між центрами кульок, а діаметри перерізу конуса приймають рівними діаметрам кульок. У синусній схемі (рис. 10.14, г) використано кульки з|із| рівними діаметрами і атестований| дріт|дротинка|. За допомогою вимірювання|виміру| лінійних розмірів Н, h та l, знаючи діаметр d кульок та т дроту|дротинки|, визначають відстань між перерізами і діаметри в цих перерізах. У схемі (рис.  10.14, ѓ) використовуються чотири атестовані| кульки і дроти. Вимірювання|вимір| зводиться до визначення розмірів М1 та M2 перерізів і відстані між ними. Розрахункові формули для визначення кута|рогу,кутка| внутрішнього конуса залежно від схеми вимірювання|виміру|: sinα = (D – d)/[2х  х(H + h) – (D – d)] (рис. 10.14, в); sinα = m/[2(H – h)] (рис. 10.14, г); tgα = (М2 – М1)/[2(H –  – h)] (рис. 10.14, ѓ).

10.6. Рівні

Рівні призначені для вимірювання|виміру| нахилу плоских і циліндричних поверхонь виробів щодо|відносно| горизонтальної та вертикальної площини|плоскості|, а також для контролю відхилень від прямолінійності і площинності.

Основним елементом рівня є|з'являється,являється| ампула (рис. 10.15, в), що закріплюється в корпусі приладу. Вона є скляною трубкою|люлькою|, внутрішня поверхня якої зігнута по дузі великого радіуса. Трубка|люлька| заповнюється рідиною (етиловим спиртом, ефіром та ін.), і обидва кінці її запаюються. Всередині ампули залишають невелику кількість повітря, що утворює витягнуту в довжину бульбашку, яка прагне зайняти|позичити,посісти| найвище положення|становище|. Поверхня рідини, що знаходиться|перебуває| в ампулі, завжди займатиме|позичатиме,посідатиме| строго|суворо| горизонтальне положення|становище|. При нахилі ампули нанесена|завдана| на її поверхні шкала переміщуватиметься щодо|відносно| бульбашки, яка знаходиться|перебуває| завжди у найвищій точці.

Рис. 10.15. Рівні брускові та рамні

Штрих у центрі шкали, відносно|відносно| якого бульбашка встановлюється симетрично при горизонтальному положенні|становищі| основи|основи,заснування|, називається пунктом нуля.

Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали рівня виражається|виказується,висловлюється| в секундах, мінутах або в міліметрах перепаду висоти на довжині одного метра. Ампули (залежно від ціни поділки|поділки,розподілу,поділу|) розділяються: малої точності – ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| понад 1', середньої точності – 1'–2" та високої точності – до 2". Інтервал поділки|поділки,розподілу,поділу| шкал, що наносяться|завдаються| на зовнішню поверхню ампул, становить 2 мм. Радіус внутрішньої поверхні ампули залежить від ціни поділки|поділки,розподілу,поділу|.

За конструкцією ампули ділять на такі|слідуючі| типи:

АК| – круглі сферичні ампули малої точності. Шкалу виконано у вигляді концентричних кіл. Покажчиком служить край бульбашки;

АЦП| – циліндричні прості ампули малої та середньої точності зі|із| штриховою шкалою або перехрестям у середині замість шкали. Відлік береться за одним із країв бульбашки;

АЦК| – циліндричні компенсовані ампули. Всередину ампули поміщено скляну запаяну трубку|люлька|, яка зменшує кількість рідини в ампулі і зменшує зміну довжини бульбашки при зміні температури. Відлік беруть за одним із країв бульбашки;

АЦР| – циліндричні камерні ампули з|із| регульованою довжиною бульбашки. Відлік ведеться також за одним з країв бульбашки. У процесі складальних або ремонтних робіт користуються окремими типами технічних рівнів, до яких належать установлювальні, брускові та рамні рівні. Установлювальні рівні, де використовуються в основному ампули типу АК| і рідше АЦП|, призначено для контролю правильності установлення станин та основ приладів у горизонтальне положення|становище|. Ці рівні кріпляться|зміцнюються| стаціонарно на приладах.

На рис. 10.15, а, б показано брусковий та рамні рівні, основними елементами яких є|з'являється,являється| корпус 1, основна (поздовжня) шкала 2 та поперечна (установлювальна) шкала 3.

Брускові рівні (рис. 10.15, а) призначено для контролю горизонтального положення|становища| поверхонь при збірці|зборці,збиранні|, ремонті або перевірці точності верстатів, приладів та іншого устаткування|обладнання|. За конструкцією рівні діляться на регульовані (мод. 110 та 117) і нерегульовані (мод. 112).

У|в,біля| нерегульованих брускових рівнів ампули встановлюють у поглибленні корпусу за допомогою клинів і заливають спеціальною тверднучою сумішшю. У регульованих рамних рівнях передбачено механізм, що дозволяє регулювати положення|становище| ампули.

Рамні рівні (рис. 10.15, б) використовують для контролю як горизонтального, так і вертикального розташування поверхонь при монтажі і перевірці точності верстатів та іншого устаткування|обладнання|.

Відповідно до ГОСТу 9392–75 рамні та брускові рівні випускають з|із| робочою довжиною основи|основи,заснування| 100, 150 та 200 мм. На вимогу замовника довжина основи|основи,заснування| може бути збільшена до 250 мм.

Рівні з|із| мікрометричною подачею ампули згідно з ГОСТом 11196–74 випускають двох типів: з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 2" (0,01 мм/м), межами вимірювань|вимірів| не менше ± 1°43' (± 30 мм/м).

На рис. 10.16 наведено схему мікрометричного рівня мод. 107. Регульовану ампулу 1 підвішено на плоских пружинах 6. Одним кінцем вона спирається|обпирається| на важіль 8, який мікрогвинтом 5 може повертатися|обертатися| навколо|навкруг,довкола| осі 7 і міняти|змінювати,замінювати| положення|становище| корпусу з|із| ампулою 1 по відношенню до основи|основи,заснування| приладу. Над ампулою розміщується|схильна| оптична система, що складається з лупи 2 і двох призм 3, які зводять зображення кінців бульбашки рівня в одне поле зору. Результат вимірювання|виміру| відлічують за лімбом 4 мікрогвинта. Поряд з|поряд із| лімбом установлено|установлений| лічильник числа обертів|зворотів,обертів| мікрогвинта (на схемі не показаний). При горизонтальному положенні|становищі| основи|основи,заснування| рівня зображення кінців бульбашки ампули мають збігатися|збігатися|, лімб і лічильник обертів|зворотів,обертів| – займати|позичати,посідати| нульові положення|становища|. При вимірюванні|вимірі| мікрогвинтом 5 суміщають|поєднують| зображення і за лімбом відлічують кут|ріг,куток| відхилення площини|плоскості|, що перевіряється, від горизонталі.

Механізм рівня зібрано|повизбируваний| на основі|основі,заснуванні| і закрито|зачинений| захисним кожухом з|із| верхньою кришкою. У бічних|бокових| стінках кожуха є|наявний| вікна для освітлення бульбашки. Вікна закрито|зачинені| захисним склом.

Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали лімба 0,01 мм/м, ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| лічильника обертів|зворотів,обертів| 1 мм/м, межі вимірювання|виміру|  ± 10 мм/м.

Ампули можуть застосовуватися в кутомірних приладах як відліковий пристрій|устрій|.

На рис. 10.17 показано квадрант, призначений для вимірювань|вимірів| кута|рогу,кутка| нахилу плоских та циліндричних поверхонь або для установлення їх під необхідним кутом|рогом,кутком| до лінії горизонту. Прилад має основу|основу,заснування| 9 із|із| поздовжнім призматичним пазом для установлення на циліндричну поверхню. На основі|основі,заснуванні| закріплено корпус 4, в якому змонтовано скляний лімб зі|із| шкалою, що має ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| 1°. Показання|показники,показання| з лімба можна знімати за допомогою відлікового мікроскопа 1. Мікроскоп і лімб за побудовою|шикуванню| не відрізняються від відомої окулярної кутомірної головки|голівки|. Зовні корпусу встановлено|установлений| диск 5 зі|із| шкалою 6, що дозволяє здійснювати приблизний відлік кута|рогу,кутка| повороту мікроскопа відносно|відносно| лімба. Відлік зі шкали 6 знімають відносно|відносно| нерухомого покажчика 10. Диск 5 фіксують у потрібному положенні|становищі| стопором 2. На зовнішньому диску зі|із| шкалою укріплено|зміцнені| основний поздовжній рівень 7 та поперечний установлювальний рівень 11. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| подовжнього рівня 30", а поперечного 2'.

Рис. 10.16. Схема мікрометричного рівня                         Рис. 10.17. Квадрант

Вимірювання|вимір| проводять таким чином. Квадрант встановлюють основою|основою,заснуванням| на вимірювану поверхню. Відпустивши стопорний гвинт, повертають диск 5 до тих пір, поки бульбашка поздовжнього рівня не займе|позичить,посяде| орієнтовно середнього положення|становища|. Після|потім| цього, зафіксувавши диск стопором 2, мікрогвинтом 8 остаточно виставляють бульбашку поздовжнього рівня в положення|становище| нуль-пункт. Після|потім| цього за відліковим пристроєм|устрою| мікроскопа 1 знімають відлік кута|рогу,кутка| нахилу вимірюваної поверхні.

Установлення поверхні на необхідний кут|ріг,куток| до горизонталі проводять|виробляють,справляють| у зворотному порядку|ладі|. Спочатку квадрант виставляють на заданий кут|ріг,куток| вищеописаним способом. Потім ставлять його основою|основою,заснуванням| на встановлювану поверхню і повертають її до тих пір, поки бульбашка поздовжнього рівня не займе|позичить,посяде| положення|становища| пункту нуля.

Для зручності відліку з поздовжнього рівня 7 прилад оснащено дзеркалом 3.

Відповідно до ГОСТу 14967–80 виготовляють чотири типи квадрантів: КО-2|,     КО-10| та КО-30|, що мають відповідно ціну поділок|поділок,розподілів,поділів| відлікового мікроскопа 2, 5, 10 та 30". Межі допустимої похибки квадрантів, як правило, не перевищують ціни поділки|поділки,розподілу,поділу|.

Перевірку всіх розглянутих|розгледіти| рівнів проводять з метою визначення правильності установлення в нульове положення|становище| і ціни поділки|поділки,розподілу,поділу|.

Правильність установлення рівня в нульове положення|становище| перевіряють на плиті з|із| упором, що займає|позичає,посідає| приблизно горизонтальне положення|становище|. Рівень встановлюють на плиту до упору і знімають за шкалою перший відлік. Потім рівень повертають на 180° навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі, ставлять у те саме положення|становище| до упору і знімають другий відлік. За похибку установлення рівня в нульове положення|становище| приймають напіврізницю першого та другого відліків. Допустимим вважається|лічиться| відхилення, що становить 0,25 інтервалу   шкали (0,5 мм) ампули.

Ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| рівня перевіряють на екзаменаторах (рис. 10.18). Рівень або окремо ампулу 2 встановлюють на робочу поверхню планки 1 екзаменатора. Потім диференціальним гвинтом 4 здійснюють нахил планки так, щоб|так , щоб,таким образом | край бульбашки послідовно поєднувався зі|із| штрихами шкали. Відліки при цьому знімають з вимірювальної головки|голівки| 3. Вимірювання|виміри| проводять при прямому та зворотному переміщеннях бульбашки і за результат приймають середнє арифметичне. Потім виконують ті ж операції, переміщуючи інший кінець бульбашки.

Результатом перевірки ціни поділки|поділки,розподілу,поділу| є|з'являється,являється| середнє значення ціни поділки|поділки,розподілу,поділу|, визначене за|та| обома кінцями бульбашки при прямому та зворотному переміщеннях.

У гідростатичному рівні (ТУ 2-034–75) використовують властивість сполучених посудин. Рівень складається з двох або декількох вимірювальних головок|голівок| (рис. 10.19), сполучених|з'єднаних| між собою повітряними 1 та рідинними 2 гнучкими трубопроводами. Корпус 3 головки|голівку| – з|із| бронзи; у ньому закріплено скляну посудину|посудина| 5, заповнену водою. У кришці 4 гідростатичного рівня встановлено|установлений| мікрометричний глибиномір. Скляна посудина|посудина| дозволяє бачити рівень рідини в головці|голівці| і кінець мікрометричного гвинта 6 глибиноміра. Рівень рідини визначають за торканням|дотику| з|із| нею кінця мікрометричного гвинта. Показання|показники,показання| відлічують за шкалами барабана 8 та стебла|стеблини| 7 мікрометричного глибиноміра. Сполучені|з'єднані| через повітряні трубопроводи вимірювальні головки|голівки| утворюють повітряну систему з|із| однаковим тиском|тисненням| повітря.

Рис. 10.19. Гідростатичний рівень

У процесі вимірювання|виміру| одна з вимірювальних головок|голівок| розміщується в початковій точці вимірювальної поверхні, а інша головка|голівка| – в наміченій точці вимірювання|виміру|. Внаслідок|внаслідок| відхилення від прямолінійності контрольованої поверхні рівень рідини в другій головці|голівці| зміниться. Різниця відліків за обома головками|голівках| – відхилення від прямолінійності наміченої точки вимірювання|виміру| від початкової|вихідної| (рис. 10.19).

Електронний рівень мод. 128 призначено для вимірювання|виміру| кутів|рогів,кутків| нахилу контрольованої поверхні щодо|відносно| горизонтальної площини|плоскості|. Одночасне застосування|вживання| двох рівнів дає можливість|спроможність| проводити диференціальні вимірювання|виміри|.

Електронний рівень складається з перетворювача 1 (рис. 10.20, а) та електронного блоку 6 з|із| цифровим табло. Перетворювач має закріплену всередині корпусу рамку, що розгойдується на дротяному підвісі. Положення|становище| рамки залежить від кута|рогу,кутка| нахилу, вимірюваного рівнем, і реєструється індуктивним перетворювачем, якір якого закріплено у розгойдуваній рамці, а статор (дві феритові чашки з|із| сердечниками|осердею| та котушками|катушками|) розміщено у корпусі. У вимірювальний механізм перетворювача вбудовано магнітно-електричну систему, призначену для силової дії на рамку.

Сигнал з індуктивного перетворювача подається по кабелю зв'язку на електронний блок із|із| системою автоматичного регулювання, яка забезпечує постійність|незмінність| положення|становища| рамки щодо|відносно| корпусу перетворювача, встановленого|установленого| на  вимірювану поверхню.

При нахилі корпусу перетворювача на рамку діє тангенціальна складова сили тяжіння, пропорційна|пропорціональна| куту|рогу,кутку| нахилу. Цю силу компенсує сила електромагнітного поля, що створюється пристроєм|устроєм| магнітно-електричної системи, котушка|катушка| якої включена в коло|цеп| зворотного зв'язку системи автоматичного регулювання.

Рис. 10.20. Електронний рівень мод. 128 (а) і його структурна схема (б)

Сила електромагнітного поля пропорційна|пропорціональна| струму|току|, який проходить через котушку і|катушку| пропорційний|пропорціональний| куту|рогу,кутку| нахилу вимірюваної поверхні щодо|відносно| горизонтальної площини|плоскості| та служить для подальшого|дальшого| перетворення й відліку цього кута|рогу,кутка|.

Структурну схему електронного рівня наведено на рис. 10.20, б. Генератор Г частотою 10 кГц| живить|почуває| індуктивний перетворювач П рівня і фазовий демодулятор пристрою|устрою| автоматичного регулювання ПАР|, призначеного для посилення сигналу від перетворювача, демодуляції і автоматичного регулювання його рівня з метою забезпечення початкового|вихідного| положення|становища| рамки відносно|відносно| корпусу перетворювача.

Аналогова напруга|напруження| з|із| ПАР| надходить|надходить| на аналогово-цифровий| перетворювач АЦП|, в якому перетворюється в цифрову форму у вигляді двійково-десяткового коду. АЦП| виконано за схемою часо-імпульсного| перетворення з|із| автоматичною піднастройкою чутливості. Час перетворення 4 мс. Пристрій|устрій| усереднювання ПУ| служить для усереднювання результату зі|із| 100 циклів перетворення АЦП|.

Пристрій|устрій| цифрової індикації ПЦІ| призначено для відображення результату вимірювання|виміру|, він складається з шести розрядів, кожний з яких виконаний на двох мікросхемах: світлодіодному індикаторі та дешифраторі з|із| пам'яттю.

При підготовці рівня до роботи включають живлення|харчування| за допомогою кнопки 2, перевіряють похибку нульового установлення. Для цього встановлюють рівень на горизонтальну площадку і вимірюють|виміряють| кут|ріг,куток| нахилу цієї поверхні. Потім необхідно повернути|обернути| перетворювач на 180° навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі і знову зміряти|виміряти| кут|ріг,куток| нахилу. Половина алгебраїчної суми отриманих результатів не повинна перевищувати 2". Якщо отриманий результат більше 2", то здійснюють коректування за допомогою регулювального гвинта точної корекції абсолютного нуля перетворювача.

При вимірюванні|вимірі| кутів|рогів,кутків| нахилу перетворювач встановлюють на вимірювану поверхню. Відключають зсув|зміщення|, натиснувши|натискуючи| на клавішу 3. Включають клавішу «min» заспокоєння і клавішу відповідного діапазону вимірювання|виміру|. Відлік здійснюють за цифровим табло 4. При нестабільності показань|показників,показань| натискають|натискують| на клавішу 5 або на клавішу «max» заспокоєння. Після|потім| паузи 30 с|із| знову відлічують показання|показники,показання| за цифровим табло. Знак «+» означає нахил перетворювача з його лицьового боку за годинниковою стрілкою. В тому випадку, якщо|у тому випадку , якщо,в том случае | в лівій частині|частці| цифрового табло з'явився|появився| знак «Р», то це означає перевантаження цифрового пристрою|устрою| і слід перейти на наступний|такий| діапазон вимірювання|виміру|.

При вимірюванні|вимірі| в динамічному режимі, коли вимірювана поверхня достатньо|досить| швидко змінює|зраджує| своє положення|становище|, відлік за пристроєм|устрою| цифрової індикації ускладнено. Спостереження за характером|вдачею| зміни положення|становища| вимірюваної поверхні здійснюють за допомогою стрілкового індикатора 7, чутливість якого регулюється поворотом ручки 8.

11. КОНТРОЛЬ ВІДХИЛЕНЬ І ВЗАЄМНОГО ПОЛОЖЕННЯ|становища| ПОВЕРХОНЬ

11.1. Класифікація відхилень поверхонь

Кожна поверхня деталей виконує свою службову функцію з|із| ефективністю, залежною від точності розташування відносно|відносно| бази, форми та рельєфу. Цю точність з міркувань її нормування, контролю та технологічного забезпечення характеризують чотирма видами похибок виготовлення: відхиленнями розташування, відхиленнями форми, хвилястістю та шорсткістю поверхні; ці види взаємно доповнюють один одного. На рис. 11.1, а показано деталь, що має номінально форму прямокутного паралелепіпеда. Її верхня вільна поверхня П має: відхилення від паралельності щодо|відносно| бази (рис. 11.1, б), відхилення від прямолінійності у поздовжньому перерізі (рис. 11.1, ѓ), хвилястість       (рис. 11.1, г) та шорсткість (рис. 11.1, в), виділену з|із| профілю за допомогою базової довжини l. Якщо обмежитися геометричними чинниками|факторами|, то експлуатаційні властивості поверхні П і взаємозамінність разом з|поряд з,поряд із| розмірами деталі визначаються сукупністю показаних на рис. 11.1 видів похибок виготовлення.

Рис. 11.1. Розкладання профілю (б) номінально плоскої поверхні П (а) на шорсткість (в), хвилястість (г) і відхилення форми (ѓ); Rmax – найбільша висота профілю; Hw – висота хвилястості; S – крок місцевих виступів профілю; Sw – крок хвилястості;

l – базова довжина

У відповідності з ГОСТом 24642–81 відхилення форми поверхні або профілю визначають за допомогою прилеглих площин чи прямих.

Спосіб виділення шорсткості поверхні (див. рис. 11.1, в) з|із| профілю поверхні (див. рис. 11.1, б) за допомогою базової довжини l показано на рис. 11.2, де профіль підрозділений на декілька однакових відрізків (на малюнку п'ять відрізків) довжини l. На кожному з них окремо|нарізно| визначено шорсткість, потім профіль випрямлений, як показано на рис. 11.1, в (ГОСТ 25142–82).

Базову довжину l вибирають з|із| ряду|лави,низки| 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8; 25 мм (ГОСТ 2789–73); вона визначає ступінь|міру| виключення|винятку| з|із| профілю довгохвильової частини|частки| нерівностей – відхилень форми та хвилястості. Різновиди відхилень розташування і форми та їх значення Δ показано на рис. 11.3–11.5.

Рис. 11.2. Спосіб виділення шорсткості поверхні, що розглядається|розглядується| на відрізках

l1 = l2 = l3 = l4 = l5 = l..., ln, де l – базова довжина; ln – довжина оцінки

Відхилення розташування підрозділяються на конкретні різновиди; до них належать разом з|поряд з,поряд із| відхиленням від паралельності площин|плоскості| ще наведені на рис. 11.3 відхилення. З|із| рис. 11.3, в, г та ѓ видно|показно|, що відхилення розташування реальних поверхонь відлічуються від відповідних прилеглих поверхонь (площин|плоскості|, циліндрів).

Відхилення форми також підрозділяються на конкретні різновиди; до них належать разом з|поряд з,поряд із| відхиленням від круглості відхилення, зображені|змальовані| на рис. 11.4.

До сумарних (сумісних|спільним|) відхилень розташування і форми належать відхилення, показані на рис. 11.5. Класифікацію характеристик елементів деталей машин (поверхонь, ліній, точок|точок|) наведено на рис. 11.6. На цьому рисунку разом з назвами відхилень розташування і форми дано їх умовні позначення у вигляді графічних символів, що вказуються|вказуються| на кресленнях.

На рис. 11.6 нахил розглядається|розглядується| аналогічно перпендикулярності у разі, коли номінальний кут|ріг,куток| між площиною|плоскістю| та базовою площиною|плоскістю| або базовою віссю відрізняється від прямого кута|рогу,кутка| (90°). Позиційне відхилення є найбільшою відстанню між реальним розташуванням елементу (його центра, осі або площини|плоскості| симетрії) і його номінальним розташуванням у межах нормованої ділянки.

Вищезгаданими окремими видами відхилень від круглості є|з'являються,являються| овальність та огранка.

Овальність – відхилення від круглості, за якого реальний профіль є овалоподібною| фігурою, найбільший та найменший діаметри якої розташовані|схильні| у взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях|.

Огранка – відхилення від круглості, за якого реальний профіль є багатогранною фігурою.

Радіальне биття є різницею найбільшої та найменшої відстаней від точок реального профілю поверхні обертання до базової осі у перерізі площиною|плоскістю|, перпендикулярною базовій осі; якщо ця різниця розглядається|розглядується| на всій поверхні нормованої ділянки, то вона називається повним|цілковитим| радіальним биттям.

Торцеве биття є різниця найбільшої та найменшої відстаней від точок реального профілю торцевої поверхні до площини|плоскості|, перпендикулярної базовій осі; воно визначається в перерізі торцевої поверхні циліндром заданого діаметра; якщо ж така різниця визначається для всієї торцевої поверхні, то вона називається повним|цілковитим| торцевим биттям.

Точність розташування і форми поверхонь деталей з'єднань|сполучень,сполук| мають першорядне|первинне| значення щодо безпригінного| збирання| і, отже, взаємозамінності.

Відхилення форми і хвилястість поверхні є|з'являються,являються| визначальними щодо жорсткості контактів, причому, наприклад, у металорізальних|металорізальних| верстатах контактні деформації займають|позичають,посідають| від 15 до 90 %  у балансі пружних переміщень, від яких залежить точність виготовлення деталей на цих верстатах.

Хвилястість та шорсткість поверхні належать до найважливіших чинників|факторів| довговічності, витривалості, зносостійкості та інших експлуатаційних властивостей машин та їх елементів. Тому ці похибки є|з'являються,являються| важливим|поважним| об'єктом вимірювань|вимірів|.

Рис. 11.3. Відхилення розташування: а – від паралельності прямих у площині|плоскості|; б – від паралельності прямих у просторі; в – від перпендикулярності площин|плоскості|; г – нахилу площини|плоскості| відносно|відносно| площини|плоскості| або осі; ѓ – від співвісності щодо|відносно| осі базової поверхні;

д – від симетричності щодо|відносно| базового елемента; е – позиційне; є – від перетину осей;

Δ – відхилення розташування; L – довжина нормованої ділянки; а – найбільша відстань;    в – найменша відстань; В – ширина номінально симетричного елемента

Рис. 11.4. Відхилення форми:

а – від прямолінійності у площині|плоскості|; б – від площинності; в – від циліндричності|;       г – овальність; ѓ – огранка; д – профілю поздовжнього перерізу; ж – конусоподібність|;     з – бочкоподібність; і – сідлоподібність|; Δ – відхилення форми; L1 та L2 – розміри нормованої ділянки; L – довжина нормованої ділянки; dmin та dmax – найменший та найбільший діаметри у взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях| (або у поздовжньому напрямі|направленні| в межах нормованої ділянки)

Рис. 11.6. Класифікація характеристик елементів (поверхонь, ліній, точок|точок|) деталей машин: Р – розташування; Ф – форма; РФ – розташування форми; Х – хвилястість; Ш– шорсткість

11.2. Вимірювання|вимір| відхилень від прямолінійності та площинності

Форма плоских поверхонь характеризується прямолінійністю та площинністю. Відхилення від прямолінійності (Δ) – найбільша відстань від точок реального профілю 2 до прилеглої прямої 1 у межах нормованої ділянки (рис. 11.7, а, б). Відхилення від площинності – найбільша відстань від точок реальної поверхні 2 до прилеглої поверхні 1 у межах нормованої ділянки (рис. 11.7, в). Окремими видами відхилення від прямолінійності та площинності є|з'являються,являються| опуклість (рис. 11.7, а), за якої відхилення зменшуються від країв до середини, і увігнутість (рис. 11.7, б) – характер|вдача| відхилень зворотний.

Рис. 11.7. Види відхилень: а, б – від прямолінійності; в – від площинності

За значенням відхилень плоскі поверхні ділять на 16 ступенів|міри| точності відповідно до встановлених|установлених| допусків|допущень| площинності та прямолінійності в межах нормованої ділянки. Зі|із| збільшенням ступеня|міри| точності розмір допуску|допущення| збільшується.

Як робочі засоби|кошти| вимірювань|вимірів| застосовують повірочні лінійки та плити, оптичні лінійки та площиноміри|, інструментально-повірочні блоки ІПБ|, автоколіматори, автоматичні автоколімаційні| та гравітаційні прилади, оптичні струни, гідростатичні рівні, мікронівеліри та рівні.

При контролі площинності вимірювальних поверхонь калібрів, приладів, інструментів і прецизійних деталей розміром до 120 мм не грубіше 2-го ступеня|міри| точності застосовують плоскі скляні пластини для інтерференційних вимірювань|вимірів| (див. рис. 8.30, а). Пластини накладають на поверхню, що перевіряється, і спостерігають інтерференційну картину. Площинність виробів прямокутної форми визначають за опуклістю та увігнутістю інтерференційних смуг так само, як при перевірці площинності кінцевих мір довжини (див. рис. 8.31). Площинність поверхонь виробів, що мають форму круга|кола|, визначають за кількістю замкнутих інтерференційних кілець. На рис. 11.8 кількість замкнутих кілець дорівнює 2, отже, Δ = 2х0,3 = 0,6 мкм|.

Повірочні лінійки (рис. 11.9) виготовляють за ГОСТом 8026–75 таких|слідуючих| типів: ЛД| – лекальні з|із| двостороннім|двобічним| скосом; ЛТ| – лекальні тригранні; ЛЧ| – лекальні чотиригранні; ШП| – з|із| широкою робочою поверхнею прямокутного перерізу; ШД –| з|із| широкою робочою поверхнею двотаврового перерізу; ШМ| – з|із| широкою робочою поверхнею, містки; УТ| – кутові тригранні.

Лекальні лінійки випускають двох класів точності: 0 та 1. Лінійки класу точності 0 застосовують для повірки поверхонь 2-го та 3-го ступенів|мір| точності, а класу точності 1 – 4-го ступеня|міри| точності. Довжина l лез лінійок типу ЛД| становить 50...500 мм, а лінійок типів ЛТ| та ЛЧ| – 200...500 мм.

Лекальні лінійки призначені для контролю прямолінійності методом «на просвіт». Лезо лінійки 1 накладають на поверхню виробу 2 (рис. 11.10, а). Ззаду|позаду|, на рівні очей контролера, поміщають джерело світла і спостерігають просвіт між лінійкою та виробом. Відхилення від прямолінійності дорівнює найбільшому просвіту Δmax, розмір просвіту визначають за зразком просвіту.

Лінійки з|із| широкою робочою поверхнею випускають трьох класів точності: 0, 1 та 2. Лінійки класу 0 застосовують для повірки поверхонь 4-го ступеня|міри| точності, класу 1 – для 6-го та 7-го ступенів|міри| точності та класу 2 – для перевірки поверхонь 7-го та 8-го ступенів|міри| точності. Розміри lxb лінійок різних типів мають такі|слідуючі| значення: для лінійок типу ШЛ| – 205x5...630x10 мм; для лінійок типу ШД| – 630x4... 4000x30 мм; для лінійок типу ШМ| – 400x50...3000x110 мм. Лінійки з|із| широкою робочою поверхнею застосовують для перевірки прямолінійності методом лінійних відхилень і для перевірки площинності вузьких поверхонь методом «на фарбу|барву|».

Рис. 11.10. Методи контролю прямолінійності:

а – на просвіт; б, в – лінійних відхилень

При контролі прямолінійності методом лінійних відхилень (рис. 11.10, б) лінійку 1 укладають робочою поверхнею на дві однакові кінцеві міри 3 розміром b0, встановлені|установлені| на поверхню 2, що перевіряється. Для зменшення похибок вимірювань|вимірів| унаслідок|внаслідок| прогинів лінійки опори розташовують у точках найменшого прогину (точки Ері|), які відмічені рисками на бічній|боковій| поверхні лінійок. Точки Ері| лежать на відстані 0,233l від кінців лінійки. На бічну|бокову| поверхню лінійки наносять|завдають| крейдою відмітки на відстанях, рівних 0,1l. У відмічених точках|точках| 0, 1, 2, i, ..., 10 вимірюють|виміряють| відстань bi між поверхнями лінійки та виробу, вводячи|запроваджуючи| між ними блоки кінцевих мір або щупи 4. Використовуються також спеціальні пристосування з|із| індикаторними приладами. За наслідками|за результатами| вимірювань|вимірів| визначають різницю Δi = (b0 – bi). Побудувавши|спорудивши| графік Δi = f(l) (рис. 11.10, в), через крайні точки ламаної лінії проводять пряму АВ|. Відхилення від прямолінійності поверхні Δmax знаходять|находять| як найбільшу відстань від ламаної лінії до прямої АВ|.

Кутові лінійки типу УТ| виготовляють довжиною 400, 630 та 1000 мм з|із| двома шабреними| робочими поверхнями, що створюють кут|ріг,куток| α, рівний 45, 55 та 60°. За відхиленнями граней від площинності ці лінійки ділять на класи точності 0, 1 та 2. Кутові лінійки використовують для одночасного контролю площинності поверхонь 7-го та 8-го ступенів|мір| точності методом «на фарбу|барву|», наприклад, при контролі напрямних|спрямовують,скеровують| типу «ластівчин| хвіст».

Повірочні та розмічальні плити. Повірочні та розмічальні плити (ГОСТ 10905–75) випускають двох виконань: I – з|із| ручним шабруванням| робочих поверхонь класів точності 00, 0 та 1; II – з|із| механічно обробленими поверхнями класів точності 1, 2 та 3. Плити класів 00 та 0 застосовують для контролю площинності поверхонь особливо точних деталей, а класів 1 та 2 – точних деталей. Плити класу ІІІ використовують для розмічальних робіт.

Плити (рис. 11.11) виготовляють з|із| чавуну і з|із| твердих гірських|гірничих| порід – граніту, діориту|, діабазу|. Розміри lxb поверхні плит становлять 160x160...2500x1600 мм. Плити розміром 1000x630 мм та більше мають регульовані опори. При установленні плит опори регулюють так, щоб забезпечити рівномірний розподіл навантаження на всі опорні точки і вирівнювання поверхні плити.

Рис. 11.11. Плити повірочні: 1 – чавунна; 2 – з|із| гірської|гірничої| породи

Плити призначені для контролю площинності виробів методом «на фарбу|барву|» і методом лінійних відхилень. У першому випадку робочу поверхню покривають тонким шаром фарби|барви|. Рекомендується застосовувати друкарську фарбу|барву| № 219 або берлінську блакить і турбуленову| синь, розведені в машинному мастилі|мастилі,олії|. Товщина шару фарби|барви| для плит класу точності 00 рекомендується 0,4...1 мкм|; класу 0 – 0,6...1,6 мкм|; класу 1 – 1,0...2,5 мкм| та класу 2 – 2,5...10 мкм|. Товщину шару фарби|барви| контролюють за зразком інтенсивності забарвлення|фарбування|.

Плиту з нанесеною фарбою накладають на поверхню, що контролюється, і злегка переміщують. Відхилення від площинності визначають за числом плям у квадраті зі|із| стороною 25 мм, що залишилися на виступаючих частинах|частках| поверхні, яка перевіряється. Для підрахунку використовують пластини з|із| вікном 25x25 мм. Контроль «на фарбу|барву|» не дозволяє визначити значення неплощинності. За числом плям судять про ступінь|міру| точності поверхні. При хорошій|добрій| площинності плями розташовуються рівномірно, і чим більше плям, тим менша неплощинність.

При контролі площинності методом лінійних відхилень виріб установлюють поверхнею, що контролюється, на три опори одного розміру, які розміщуються на повірочній плиті і не лежать на одній прямій. Відхилення від площинності визначають за різницею показань спеціального індикаторного приладу, що вводиться|запроваджується| між плитою і виробом. Прилад установлюють у наперед|заздалегідь| намічених точках|точках|. Найбільше показання|показник,показання| приладу, заздалегідь настроєного на розмір опор, дорівнює відхиленню від площинності| поверхні. Це значення порівнюють з|із| допуском|допущенням| площинності.

Вимірювання|вимір| рівнями. Вимірювання|вимір| відхилень від площинності брусковими рівнями виконують кроковим методом. Поверхню виробу, що перевіряється, 1 встановлюють грубо в горизонтальне положення|становище| (рис. 11.12, а). На поверхні в заданому напрямі|направленні| наносять|завдають| відмітки 0, 1, 2, 3, ..., 10 з|із| інтервалом l = 0,1 довжини, що контролюється. Рівень 2 закріплюють на підставці 3 з|із| опорами 4, відстань між якими дорівнює вибраному інтервалу l. Підставку послідовно встановлюють на ділянки 0–1, 1–2, 2–3 ... Відхилення від прямолінійності поверхні обумовлює|зумовлює| різний нахил її окремих ділянок щодо|відносно| горизонтальної лінії, проведеної через точку|точку| 0, прийняту за початок відліку.

Нахил ділянки поверхні визначають за рівнем (рис. 11.12, б). Відліки виконують по зсуву|зміщенню| бульбашки щодо|відносно| штрихів А і Б на ампулі рівня, які розташовані|схильні| симетрично щодо|відносно| нуль-пункту на відстані один від одного, рівній довжині бульбашки. За показання|показник,показання| рівня береться алгебраїчна напівсума обох відліків. Відлік вважають|лічать| додатним, якщо бульбашка зміщується за ходом переміщення рівня, що відповідає підйому поверхні. На рис. 11.12, б відлік п = –0,5(3 + 3,2) = –3,1 поділки|поділки,розподіли,поділи| шкали.

Зсув|зміщення| по вертикалі суміжних точок поверхні Δi = Cnil, де С|із| – ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали ампули, мм/м.

Результати вимірювань|вимірів| зводять у таблицю і по ній будують графік (рис. 11.12, в) відхилень точок поверхні від горизонталі. Через першу та останню точки графіка проводять пряму лінію, що враховує загальний|спільний| нахил поверхні. Відхилення від прямолінійності поверхні рівне найбільшому відхиленню Δmax точок графіка від прямої лінії.

Рис. 11.12. Контроль прямолінійності рівнем:

а – установлення рівня; б – відлік за ампулою; в – діаграма вимірювань|вимірів|

Контроль площинності рівнем здійснюється аналогічно контролю прямолінійності. Схему переміщення рівня по площині|плоскості| показано на рис. 11.13. Спочатку вимірювання|виміри| проводять по замкнутому контуру в точках 0, 1, 2, 3, ..., 15,0. Потім перевіряють точки|точки|   15, 16, ..., 6 та 14, 20, 21, 22, 23. Підставку переміщують послідовно на всі ділянки поверхні. Показання|показники,показання| відлічують по обох кінцях бульбашки при двох положеннях|становищах| рівня, що відрізняються на 180°. Результуюче показання|показник,показання| визначають по чотирьох відліках. При обробці результатів вимірювань|вимірів| враховують нахил поверхні як у поздовжньому, так і в поперечному напрямах|направленнях|.

Гідростатичні рівні (див. розд|. 10) застосовуються для контролю горизонтально розташованих|схильних| поверхонь великої протяжності (рис. 11.14). При контролі прямолінійності та площинності одну вимірювальну головку|голівку| встановлюють нерухомо|непорушно| на поверхню, а іншу послідовно переміщують по заданих точках поверхні. Відхилення Δ різних ділянок поверхні щодо|відносно| горизонту знаходять|находять| за різницею показань|показників,показань| мікрометрів. Результати вимірювань|вимірів| обробляють так само, як при вимірюваннях|вимірах| рівнями.

Рис. 11.13. Схема встановлення рівня        Рис. 11.14. Контроль прямолінійності

при контролі площинності                           гідростатичними рівнями

Для контролю прямолінійності та площинності також використовують мікрометричні та електронні рівні.

11.3. Контроль відхилень форми циліндричних деталей

Відповідно до ГОСТу 24642–81 комплексним показником відхилення форми циліндричних деталей є|з'являється,являється| відхилення від циліндричності| – найбільша відстань Δ від точок реальної поверхні 1 до прилеглого циліндра 2 в межах нормованої ділянки (рис. 11.15, а). Проте|однак| в даний час|нині| не існує приладів, здатних|здібні| зміряти|виміряти| відхилення від циліндричності|. Тому в технічній документації у процесі виробництва і контролю користуються іншими показниками: відхиленням від круглості та відхиленням профілю поздовжнього перерізу циліндричної поверхні.

За відхилення від круглості приймають найбільшу відстань Δ від точок реального профілю 1 до прилеглого кола 2 (рис. 11.15, б). Окремими видами відхилень від круглості є|з'являються,являються| овальність (рис. 11.15, г) та огранка (рис. 11.15, д). Огранка підрозділяється за числом граней (три, чотири і т.д.), тобто буває з|із| парним та непарним числом граней.

Рис. 11.15. Відхилення форми циліндричних деталей

За відхилення від профілю поздовжнього перерізу циліндричної поверхні приймають найбільшу відстань Δ від точок|точок|, які створюють реальну поверхню 1 й лежать у площині|плоскості|, що проходить через її вісь, до відповідної сторони прилеглого профілю в межах нормованої ділянки (рис. 11.15, в). Окремими видами відхилення профілю поздовжнього перерізу є|з'являються,являються| конусоподібність| (рис. 11.15, д), бочкоподібність (рис. 11.15, е), сідлоподібність| (рис. 11.15, є) та відхилення від прямолінійності осі в просторі (рис.  11.15, ж).

У стандарті визначені терміни: прилегле коло, прилеглий циліндр та прилеглий профіль поздовжнього перерізу.

Прилегле коло – коло мінімального діаметра, описане навколо|навкруг,довкола| реального профілю зовнішньої поверхні обертання (для вала), або коло максимального діаметра, вписане у реальний профіль внутрішньої поверхні обертання (для отвору).

Прилеглий циліндр – циліндр мінімального діаметра, описаний навколо|навкруг,довкола| реальної зовнішньої поверхні (для вала) або циліндр максимального діаметра, вписаний у реальну внутрішню поверхню.

Прилеглий профіль поздовжнього перерізу – дві паралельні прямі, дотичні з|із| реальним профілем (двома реальними твірними, що лежать у поздовжньому перерізі) і розташовані|схильні| поза|зовні| матеріалом деталі так, щоб найбільше відхилення точок твірних профілю від відповідної сторони прилеглого профілю мало мінімальне значення Δ.

Вимірювання|вимір| відхилень від круглості здійснюють на спеціальних приладах, що називаються кругломірами|. Принцип їх роботи полягає у відтворенні приладом ідеального кола і його порівняння з|із| реальним профілем вимірюваного виробу. За способом відтворення ідеального кола кругломіри| діляться на дві схеми: з|із| вимірювальним наконечником, що обертається, 3 – тип КН| (рис. 11.16, а) і з|із| контрольованою деталлю, що обертається, 2 – тип КД| (рис. 11.16, б).

Відповідно до ГОСТу 17353–80 кругломіри| можуть мати в якості вимірювальних систем індуктивні або пневматичні перетворювачі.

Найбільшого поширення набули кругломіри| типу КН| з|із| індуктивним вимірювальним перетворювачем. Переваги цієї конструкції у тому, що найбільш відповідальний вузол кругломіру| – прецизійний шпіндель|шпиндель| 1 (рис. 11.16, а) не сприймає вагу деталі. Проте|однак| кругломіри| типу КН| мають й істотний|суттєвим| недолік|нестачею|: вертикальні габарити вимірюваної деталі обмежені довжиною щупа (вимірювального наконечника).

Рис. 11.16. Кругломір

Кругломір мод. 218 (рис. 11.16, в) має станину 1, на якій встановлено|установлена| колону 4. На ній розміщені панель керування 2 і предметний|предметний| стіл 3 з|із| мікрометричними гвинтами для переміщення столу у двох взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях|. На колоні розміщено нерухому коробку шпінделя|шпинделя| із|із| прецизійним шпінделем|шпинделем| 7, записуючим|занотовувати| пристроєм|устроєм| 8 і коробкою швидкостей 9. На торці прецизійного шпінделя|шпинделя| встановлено|установлений| індуктивний перетворювач 6 із|із| щупом 5. Електронний блок 10 розміщено у тумбочці 11.

Вимірювання|виміри| на кругломірі| здійснюють у такій послідовності. Деталь встановлюють на столі 3 і за допомогою двох взаємно перпендикулярних мікрогвинтів, розміщених|схильних| на гранях столу, центрують її щодо|відносно| осі обертання шпінделя|шпинделя|. Шпіндель|шпиндель| повертають спочатку вручну|вручну|, а потім від приводу. Правильність центрування спостерігають за відхиленням стрілки приладу, встановленого|установленого| на панелі керування 2. Після|потім| забезпечення необхідного центрування на записуючий|занотовувати| пристрій|устрій| встановлюють паперову діаграму 12 круглої форми (рис. 11.16, г) з|із| нанесеними|завданими| променями і штрихами на них. Поверхня діаграми покрита спеціальною речовиною. На панелі керування встановлюють необхідний масштаб збільшення і включають потрібний номер електричного фільтра. Електричний фільтр регулює число нерівностей, що реєструються за один оберт|зворот,оберт| шпінделя|шпинделя|. Після|потім| установки електрофільтра встановлюють частоту обертання 1,5 об/хв і вмикають запис. Прецизійний шпіндель|шпиндель| 7 починає|розпочинає,зачинає| повертатися|обертатися|. Разом з ним обертається індуктивний перетворювач 6 з|із| щупом 5, і голка щупа ковзає по поверхні деталі. Коливання щупа, викликані|спричинені| відхиленнями профілю, перетворюються індуктивним датчиком у переміщення пера|пір'їни| на записуючому|занотовувати| пристрої|устрої|. Електротермічним способом на діаграмі записується|занотовується| круглограма| поверхні вимірюваної деталі. Діаграма   повертається|обертається| синхронно з|із| поворотом шпінделя|шпинделя|. Тому круглограма| записується|занотовується| за один оберт|зворот,оберт|.

На круглограмі| 12 (рис. 11.16, г) нанесено|завдане| дванадцять радіальних ліній зі|із| штрихами. Інтервал між штрихами становить 2 мм. Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| залежить від збільшення, яке може скласти 125–10000х.

При збільшенні 2000х ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| становить 0,001 мм. У центрі круглограми| робляться|чиняться| записи значень збільшення, номера фільтра та похибки. Для визначення відхилення від круглості (згідно із ГОСТом 24642–81) на круглограму| наноситься|завдається| прилегле коло 13, що торкається виступаючих точок записаного профілю 14. Відхиленню від круглості відповідатиме найбільша відстань від точки реального профілю 14 до прилеглого кола. У нашому випадку Δ = 0,0045 мкм|.

Оператори, що працюють на кругломірі|, для швидкого визначення відхилення від круглості користуються спеціальним прозорим шаблоном, на якому нанесені|завдані| концентричні кола з|із| кроком, рівним 2 мм. Накладаючи шаблон на круглограму|, швидко підбирають|добирають| необхідне прилегле коло і прочитують значення відхилення.

На кругломірах| різних моделей можна вимірювати|виміряти| зовнішні та внутрішні поверхні від 3 до 300 мм; гранична довжина вимірюваної деталі може становити 1600 мм. Похибка кругломірів| не перевищує 0,05-0,2 мкм|.

Масштаб збільшення може складати 125–20000х. Частіше користуються збільшенням 2000–20000х. Голка щупа має радіус сфери 0,5–1,5 мм і не відтворює нерівності, характерні|вдача| для шорсткості поверхні.

Кругломіри не є|з'являються,являються| цеховими приладами і знаходяться|перебувають|, як правило, у заводських вимірювальних лабораторіях. У цехах, використовуючи нескладні пристосування і наявні вимірювальні головки|голівки|, можна з|із| достатньою точністю оцінити форму циліндричних та конічних деталей. На рис. 11.17 наведено типові схеми вимірювання|виміру| відхилень від круглості деталей у цехових умовах.

Деталь 1 (рис. 11.17, а) затискають у самоцентрувальному патроні 4 ділильного столу або ділильної головки|голівки| 3. Користуючись стояком|стойкою| (штативом), підводять до вимірюваної деталі наконечник вимірювальної головки|голівки| 2. Ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| вимірювальної головки|голівки| вибирають, виходячи з необхідної точності вимірювання|виміру|, але|та| вона має бути порівнянною з|із| максимальним биттям шпінделя|шпинделя| столу і похибкою базування деталі в патроні. Повертаючи патрон 4 із|із| затиснутою в ньому деталлю 1 на певний кут|ріг,куток|, фіксують відхилення вимірювальної головки|голівки|. На паперовій діаграмі (рис. 11.17, б) за променями, кількість яких відповідає кількості вимірюваних точок|точок| по колу виробу, в масштабі будують ламаними лініями круглограму|. Ця схема має істотні|суттєвими| похибки у порівнянні з вимірюваннями|вимірами| на кругломірі|, але|та| дозволяє орієнтовно визначити як значення, так і характер|вдачу| відхилень від круглості. Подібні вимірювання|виміри| звичайно проводять при налагодженні технологічного устаткування|обладнання|, для виявлення можливих дефектів верстата й уточнення вузлів, що потребують регулювань. Для цієї ж мети можна користуватися круглограмами|, записаними на кругломірах|.

Рис. 11.17. Типові схеми контролю відхилення від круглості

Приблизно відхилення від круглості може бути визначене за допомогою регульованого кільця 3 (рис. 11.17, в) з|із| вимірювальною головкою|голівкою| 2. Діаметр кільця відповідає діаметру прилеглого кола. Кільце надягають|надівають| на деталь 1, повертають її і, стежачи за показаннями|показниками,показаннями| головки|голівки|, одержують|отримують| уявлення про відхилення від круглості за один оберт|зворот,оберт|. За відхилення від круглості приймають різницю найбільшого та найменшого показань|показників,показань| головки|голівки|.

Наближену оцінку круглості деталі можна здійснити двоконтактними вимірюваннями|вимірами| (рис. 11.17, г). Скобу 3 укріплено|зміцнена| на плоских пружинах 4. У скобі закріплено головку|голівка| 1, вимірювальний стрижень|стержень| якої контактує з|із| поверхнею вимірюваної деталі 2. Повертаючи деталь, спостерігають за показаннями|показниками,показаннями| вимірювальної головки|голівки| і оцінюють відхилення від круглості за крайніми положеннями|становищах| стрілки. За цією ж схемою здійснюють контроль відхилення від круглості. Для цього вимірювальну головку|голівку| 1 замінюють електроконтактним перетворювачем. Контакти перетворювача настроєні|налагоджені| таким чином, що перевищення допустимого відхилення від круглості викликає|спричиняє| їх замикання. Використовуючи світлофонний| пристрій|устрій|, достатньо|досить| швидко можна провести контроль круглості у|в,біля| партії деталей.

Більш точну оцінку відхилень від круглості забезпечує пневматична пробка|корок|       (рис. 11.17, ѓ). Вона має два центрувальні поясочки 2, у середині яких по колу розміщені|схильні| центрувальні сопла 3. Стиснене повітря, що витікає з них, створює «повітряну подушку», яка центрує пробку|корок| в отворі вимірюваної деталі 1. У середній частині|частці| пробки|корка| розташоване|схильний| вимірювальне сопло 4, яке при повороті пробки|корка|, як наконечник кругломіра|, «обмацує» поверхню деталі. Різниця найбільшого та найменшого значень зазора між торцем сопла 4 і деталлю відповідає значенню некруглості. За допомогою спеціальної пневматичної апаратури інформація перетворюється у традиційний вигляд|вид|, наприклад, у відлік за шкальним пристроєм|устрою|.

Розглянута|розгледіти| схема має такі переваги, як простота і компактність конструкції вимірювального засобу|кошту|, висока продуктивність процесу вимірювання|виміру|, необов'язковість попереднього центрування деталі або інструменту, висока точність і безконтактність вимірювання|виміру| (ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| відлікового пристрою|устрою| може досягати значення 0,0001 мм), висока жорсткість, що забезпечує стабільне положення|становище| осі пробки|корка| у просторі. Проте|однак| схема має і недоліки|нестачі|, головним з|із| яких є|з'являється,являється| обмеженість діапазону вимірювань|вимірів|: пробка|корок| може фіксувати відхилення не більше 0,2 мм. Другим недоліком|нестачею| можна вважати|лічити| необхідність допоміжної апаратури очищення і стабілізації тиску|тиснення| стисненого повітря.

Досить часто у технічній документації замість відхилень від круглості задають допустиму овальність та огранку.

Для визначення овальності зазвичай використовують схеми двоконтактних вимірювань|вимірів| (рис. 11.18, а). Щоб виявити найбільшу овальність, необхідно провести вимірювання|вимір| не менше ніж у шести парах точок поперечного перерізу. Для цього деталь 1 поміщають у скобу 3, оснащену вимірювальною головкою|голівкою| 2, і повертають на повний|цілковитий| оберт|зворот,оберт|. У точці|точці| з|із| мінімальним відхиленням встановлюють нуль за шкалою приладу і повертають деталь не більше ніж на 1/6 оберту|звороту,оберту|. Значення овальності визначають як напіврізницю найбільшого та найменшого діаметрів.

Овальність деталі 1, базованої в центрах 3 (рис. 11.18, б), оцінюють шляхом вимірювання|виміру| відхилень не менше ніж у шести точках|точках| за колом перерізу приладом 2. За значення овальності приймають різницю найбільшого та найменшого взаємно перпендикулярних радіусів.

Дуже зручну і продуктивну схему показано на рис. 11.18, в. Вона містить|утримує| дві пари сопел| 3, розташованих|схильних| у взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях|. Таке компонування|компонування| дозволяє проводити вимірювання|виміри| одночасно двох діаметрів деталі 1. Використовуваний як відліковий пристрій|устрій| диференціальний прилад 2 на своїй шкалі відразу показує різницю діаметрів. За овальність приймають максимальне показання|показник,показання| приладу.

Рис. 11.18. Типові схеми контролю овальності

Схема вимірювання|виміру| огранки залежить у першу чергу|передусім,насамперед| від числа граней, точніше, від парності або непарності числа граней. Огранку з|із| парним числом граней вимірюють|виміряють| за тими ж схемами, що й овальність, і легко виявляють при повороті деталі. Вимірювальні головки|голівки| для цих вимірювань|вимірів| вибирають, виходячи з допустимого значення огранки. Вимірювання|вимір| огранки з|із| непарною кількістю граней здійснюють відповідно до схем, показаних на рис. 11.19, а, б.

Огранку можна зміряти|виміряти|, базуючи деталь 1 на призму 3 (рис. 11.19, а). Вимірювальна головка|голівка| 2 займає|позичає,посідає| положення|становище| 1. При такій схемі вимірювання|виміру| числове значення огранки визначають як різницю максимального та мінімального відхилень покажчика вимірювальної головки|голівки| 2 за один оберт|зворот,оберт| деталі. На достовірність результату в цьому випадку робитимуть вплив число граней і кут|ріг,куток| призми. Для зменшення цього впливу необхідно змінювати|зраджувати| кут|ріг,куток| призми залежно від числа граней деталі. Це значною мірою ускладнює вимірювання|вимір| огранки за даною схемою. Підбір відповідного кута|рогу,кутка| призми здійснюють, як правило, дослідним|дослідним| шляхом|колією,дорогою|.

Рис. 11.19. Типові схеми контролю огранки і відхилення осі

від прямолінійності у просторі

На підшипникових заводах фінішні операції обробки кілець підшипників здійснюють на безцентрово-шліфувальних верстатах, що є|з'являються,являються| джерелом виникнення огранки деталей. На цих заводах контроль огранки здійснюють у призмах з|із| кутом|рогом,кутком| 120°, причому вимірювальну головку|голівку| зміщують щодо|відносно| вертикального положення|становища| на кут|ріг,куток| β = 30 або 60° (положення|становище| II). Тоді огранка, що має 3, 5, 7 та 9 граней, характеризується половиною показань|показників,показань| головки|голівки|.

Огранку деталі 1 можна зміряти|виміряти| з використанням отвору діаметром, рівним найбільшому граничному розміру деталі. Для цього в дрібносерійному виробництві можна використовувати регулювальні кільця, а у великосерійному і масовому – пристосування 3 з|із| отвором постійного діаметра. Огранку оцінюють за найбільшою різницею показань|показників,показань| вимірювальної головки|голівки| 2. Механічний прилад може бути замінений пневматичним або індуктивним, а при контролі огранки – електроконтактним перетворювачем.

Відхилення від прямолінійності осі у просторі найчастіше перевіряють «прокатуванням|прокочуванням|» деталі 1 на площині|плоскості| 2 повірочної плити. При цьому вимірюють|виміряють| розмір деталі приблизно в її середньому перерізі за довжиною (рис. 11.19, в). Можна повертати деталь 7 і на ножових опорах 2 (рис. 11.19, г).

Вимірювання|вимір| відхилень від прямолінійності осі отвору в просторі можна здійснити за допомогою пневматичної качалки, зображеної|змальованої| на рис. 11.19, д. Вона має два цангові| центрувальні поясочки 1 і вимірювальне сопло 2 у середній частині|частці|. Повертаючи качалку в отворі контрольованої деталі 3, знаходять|находять| за шкалою відлікового пристрою|устрою| найбільше та найменше показання|показники,показання|, за якими і судять про відхилення осі в цьому перерізі.

11.4. Контроль відхилень розташування поверхонь і осей

Відхиленням розташування називається відхилення реального (дійсного) розташування даного елементу (поверхні, осі або площини|плоскість| симетрії) від його номінального розташування. Під номінальним розуміють розташування, що визначається номінальними лінійними та кутовими розмірами (координуючими розмірами) між елементом, що розглядається, і базами. На кресленнях або в технічній документації координуючі розміри, що визначають номінальне розташування плоских поверхонь, задаються безпосередньо від них. Координуючі розміри для визначення номінального положення|становища| циліндричних, конічних та інших поверхонь обертання, а також для різі, призматичних пазів та виступів, симетричних груп поверхонь задають звичайно від їх осей або площин|плоскості| симетрії. У деяких випадках номінальне розташування задається у вигляді умовних позначень без указання номінального розміру між елементами (наприклад вимоги перпендикулярності, паралельності, співвісності, симетричності та ін.).

Для оцінки точності положення|становища| поверхонь, як правило, задається база, якою може бути|з'являтися,являтися| поверхня (площина|плоскість|), її твірна або точка|точка| (вершина конуса, центр сфери), вісь (циліндрична або конічна поверхня, різь).

Допуски|допущення| форми і розташування поверхонь (відповідно до ГОСТу 2.308–79) за необхідності вказують|вказують| на кресленні двома способами: умовними позначеннями або текстом у технічних вимогах. Переважає умовне позначення. За відхилення від паралельності площин|плоскості| приймають різницю Δ найбільшої та найменшої відстані між прилеглими площинами|плоскістю| в межах нормованої ділянки.

Вимірювання|вимір| відхилення від паралельності площин|плоскості| на практиці здійснюють таким чином. Деталь однією поверхнею (базовою) встановлюють на повірочну плиту. За допомогою вимірювальної головки|голівки|, закріпленої на стояку|стойці|, визначають відхилення        (рис. 11.20, а). У разі|в разі| неможливості установлення виробу на базову поверхню (наприклад, вимірювання|вимір| паралельності зовнішньої поверхні виробу і дна призматичного паза) користуються іншим методом. Деталь за допомогою домкратів і рівня виставляють так, щоб|так , щоб,таким образом | одна з поверхонь (надалі вона стане базою) зайняла|позичила,посіла| горизонтальне положення|становище|. Після|потім| цього стояк|стойку| з|із| вимірювальною головкою|голівкою| встановлюють на горизонтальну базову поверхню і, переміщаючи в межах нормованої довжини, визначають відхилення від паралельності. Іноді|інколи| виникає необхідність перевірити паралельність внутрішніх площин|плоскості| (наприклад, деталь у вигляді короба). В цьому випадку можна використати стандартний індикаторний нутромір.

При вимірюваннях|вимірах| за даною схемою в результати вимірювань|вимірів| входить похибка, викликана|спричиняється| відхиленням вимірюваних поверхонь від площинності.

Рис. 11.20. Типові схеми контролю відхилення від паралельності

Вимірювання|виміри| відхилень від паралельності площини|плоскості| і осі отвору або двох осей можна проводити за допомогою спеціальних контрольних оправок. На рис. 11.20, б показано схему вимірювання|виміру| відхилення від паралельності установлювальної поверхні деталі та осі отвору. Деталь встановлюють базовою поверхнею на повірочну плиту. В отвір деталі вводять|запроваджують| оправку і за допомогою вимірювальної головки|голівки| зі|із| стояком|стойкою| визначають відхилення від паралельності як різницю двох відліків. За такої схеми вимірювання|виміру| необхідно враховувати, що в технічній документації допустиме відхилення від паралельності задається для нормованої довжини. Так, якщо на кресленні були задані відхилення від паралельності на довжині деталі l, а вимірювання|виміри| провели на іншій довжині L, то необхідно привести зміряне|виміряне| на довжині L відхилення від паралельності ΔL до нормованої довжини вимірювань|вимірів| l, тобто Δ = ΔL (l/L), де Δ – відхилення від паралельності на довжині l.

При вимірюванні|вимірі| відхилення від паралельності осей двох отворів використовують дві оправки. Вимірювання|виміри| можна провести двома способами. Перший спосіб ідентичний попередньому, але|та| деталь базують не по площині|плоскості|, а по отвору. Для цього в один з отворів вставляють оправку і виступаючі кінці її спирають на дві призми однакової висоти, встановлені|установлені| на повірочній плиті. Деталь виявляється|опиняється| підвішеною на оправці. У другий отвір вставляють другу оправку і на її кінцях проводять вимірювання|виміри|. Таким чином можна вимірювати|виміряти| легкі деталі, які у підвішеному стані займають|позичають,посідають| стійке положення|становище|.

За другою схемою (рис. 11.20, в) можна оцінити відхилення від паралельності, користуючись блоками кінцевих мір. Про відхилення судять за різницею їх номінальних значень l2 та l4. Для вимірювання|виміру| відхилень можна користуватися одним блоком кінцевих мір і набором щупів. Можна також (замість кінцевих мір) скористатися відповідним вимірювальним інструментом і оцінити відхилення від паралельності як різницю розмірів l1 та l2.

Для вимірювання|виміру| відхилень від паралельності площин|плоскості| і осей отворів або валів можуть використовуватися рівні, різні оптичні прилади та спеціальні контрольні пристосування.

За відхилення від перпендикулярності приймають відхилення кута|рогу,кутка| між площинами|плоскістю|, осями або віссю і площиною|плоскістю| від прямого кута|рогу,кутка| 90°, виражене|виказане,висловлене| в лінійних одиницях Δ на довжині нормованої ділянки від прилеглих поверхонь або ліній.

Відхилення від перпендикулярності бічної|бокової| сторони виробу базовому торцю можна оцінити за допомогою косинця. Він дозволить перетворити вимірюваний параметр у відхилення від паралельності (рис. 11.21, а). Стояк|стойка| з|із| головкою|голівкою| дозволяє оцінити паралельність іншої сторони косинця з|із| поверхнею повірочної плити. У випадку, якщо|у разі , якщо,в случае | відхилення від перпендикулярності задавалося на довжині l, а вимірювання|виміри| проводили на довжині L, то зміряне|виміряне| значення відхилення потрібно привести до необхідної довжини:      Δ = Δи (l/L).

Відхилення від перпендикулярності можна виміряти|виміряти| за допомогою косинця і блоків кінцевих мір. Притискуючи косинець однією стороною до плити, забезпечують контакт між іншою його стороною і поверхнею виробу за допомогою блоків мір (рис. 11.21, б). Різниця розмірів блоків є відхилення від перпендикулярності. За цією ж схемою можна виміряти|виміряти| відхилення від перпендикулярності, використовуючи блок одного розміру і набір щупів або користуючись тільки|лише| набором щупів; можна оцінювати відхилення від перпендикулярності методом «на просвіт».

Досить часто вимірюють|виміряють| відхилення від перпендикулярності за допомогою регульованого упору (рис. 11.21, в). Перед вимірюваннями|вимірами| за косинцем настроюють на нуль вимірювальну головку|голівку|. З цією метою на плиту ставлять косинець, торкаються|стосуються| упором його робочої сторони і добиваються нульового показання|показника,показання| головки|голівки|. В процесі вимірювання|виміру| деталі зі шкали приладу знімають величину відхилення Δ.

У ряді випадків доводиться вимірювати|виміряти| відхилення від перпендикулярності осі отвору і площини|плоскості|. На рис. 11.21, г показано, як вирішити|розв'язати| це завдання|задачу| за допомогою оправки, косинця і набору кінцевих мір. Методика вимірювань|вимірів| аналогічна схемі, показаній на рис. 11.21, б.

Рис. 11.21. Типові схеми контролю відхилення від перпендикулярності

Дуже просте і достатньо|досить| поширене вимірювальне пристосування (рис. 11.21, ѓ) дає змогу вимірювати|виміряти| відхилення від перпендикулярності площин|плоскості| або торцевих поверхонь деталей відносно|відносно| осей отворів або валів. Пристосування центрують в отворі деталі, індикатор встановлюють на нуль. Потім його повертають разом з пристосуванням навколо|навкруг,довкола| осі отвору на 360°. За розмахом коливань стрілки судять про відхилення від перпендикулярності. За даної схеми вимірювання|виміру| зазор у з'єднанні|сполученні,сполуці| центрувальної оправки пристосування з|із| отвором вноситиме похибку через можливий перекіс оправки. Для усунення цієї похибки рекомендують в якості беззазорного центрувального елемента пристосування застосовувати цанги|.

При контролі відхилення від перпендикулярності осі вала до будь-якої площини|плоскості| пристосування виконують у вигляді кільця. На кільці паралельно його осі кріплять|зміцнюють| індикатор. Кільце надівають|надівають| на вал до упору і повертають на 360°.

Відхилення від перпендикулярності осей двох отворів можна здійснити за допомогою оправки і спеціального пристосування місткового| типу (рис. 11.21, д). Пристосування з|із| двома індикаторами і оправкою встановлюють в один з отворів. Другу оправку вставляють у другий отвір. Індикатори, що розміщуються на нормованій відстані один від одного, вводять|запроваджують| у контакт з|із| поверхнею другої оправки і встановлюють на нуль. Повертають оправку з|із| містком на 180°. Напіврізниця показань|показників,показань| двох індикаторів відповідає відхиленню від перпендикулярності. Схему можна спростити, замінивши один з індикаторів регульованим упором. Тоді вимірювання|виміри| проводять за схемою (рис. 11.21, в), але|та| з|із| поворотом оправки на 180°.

Перпендикулярність осей двох валів можна перевірити за допомогою косинця. Однією робочою стороною його щільно притискують до твірної вала (рис. 11.21, е). Після|потім| цього вимірюють|виміряють| відхилення розміру h на довжині L і шляхом перерахунку (у разі|в разі|   l ≠ L) визначають відхилення від перпендикулярності осей валів. Необхідно пам'ятати, що осі валів можуть бути неперпендикулярні до поверхонь деталі, тому косинець треба базувати тільки|лише| по валу, а не по площині|плоскості|.

Радіальне та торцеве биття належить до похибок розташування поверхонь.

За радіальне биття приймають різницю Δ найбільшої та найменшої відстаней від точок реальної поверхні до базової осі обертання в перерізі, перпендикулярному цій осі.

Радіальне биття поверхні може задаватися на кресленнях не тільки|не лише| відносно|відносно| осі обертання деталі, але і щодо|відносно| інших поверхонь. У цьому випадку останні використовують як базові і деталь встановлюють не в центрах, а в призми на ці поверхні (рис. 11.22, а). За биття вимірюваної поверхні відносно|відносно| установлювальних поверхонь приймають різницю найбільшого та найменшого показань вимірювального приладу за один оберт|зворот,оберт| деталі.

Радіальне биття вимірюваної поверхні щодо|відносно| іншої може бути оцінено при установленні деталі в центрах. Використовують пристосування типу місток, зображене|змальоване| на рис. 11.22, б. Пристосування підводять до вимірюваної деталі до контакту упору з|із| базовою поверхнею. Вимірювальний наконечник головки|голівки| торкається вимірюваної поверхні. За радіальне биття вимірюваної поверхні відносно базової приймають різницю відхилень за один оберт|зворот,оберт| деталі.

У разі|в разі| вимірювання|виміру| радіального биття поверхонь деталей типу втулок, дисків або фланців, що мають центральний отвір, їх базують на циліндричні, конічні або розтискні самоцентрувальні оправки (рис. 11.22, в). Оправки встановлюють у центрах і проводять вимірювання|виміри|.

Схема на рис. 11.22, г у принципі|в принципі| повторює схему на рис. 11.22, а з|із| тією лише різницею, що деталь базують по одній поверхні, щодо|відносно| якої і визначають биття вимірюваної поверхні.

Всі розглянуті|розгледіти| схеми давали можливість зміряти|виміряти| радіальне биття поверхні в одному перерізі деталі. За схемою, зображеною|змальованій| на рис. 11.22, ѓ, можна зміряти|виміряти| так зване «повне|цілковите| биття» вимірюваної поверхні щодо|відносно| установлювальних (базових) поверхонь ступінчастого|східчастого| валика. Для цього не тільки|не лише| обертають деталь, але|та| й ще переміщують вимірювальний наконечник уздовж|вздовж,уподовж| твірної контрольованої поверхні. За повне|цілковите| радіальне биття приймають різницю найбільшого та найменшого показань приладу в усіх точках поверхні, що перевіряється.

Рис. 11.22. Типові схеми контролю торцевого та радіального биття

За торцеве биття береться різниця Δ найбільшої та найменшої відстаней від точок торцевої поверхні до площини|плоскості|, перпендикулярної осі обертання.

Зображені|змальовані| на рис. 11.22, д, е схеми вимірювання|виміру| торцевого биття циліндричної деталі, встановленої|установленою| базовою поверхнею в призму, відрізняються одна від одної тільки|лише| положенням|становищем| упору. В першому випадку він розташований|схильний| на осі деталі, а в другому – на периферії торцевої поверхні деталі, що перевіряється. Торцеве биття визначають як різницю граничних показань|показників,показань| вимірювальної головки|голівки|.

При вимірюванні|вимірі| торцевого биття необхідно враховувати, що на кресленнях воно задається, як правило, в габаритах деталі для розміру D – найбільшого діаметра деталі, що перевіряється, а вимірюють|виміряють| биття на діаметрі d. Отже, одержуваний|отримуваний| результат вимірювань|вимірів| необхідно помножити на величину D/d.

Схема на рис. 11.22, є пояснює вимірювання|вимір| повного|цілковитого| торцевого биття. При обертанні деталі головку|голівку| переміщують у радіальному напрямі|направленні|, перпендикулярно базовій осі. За повне|цілковите| торцеве биття приймають різницю між найбільшим та найменшим показаннями приладу на всьому переміщенні його в радіальному напрямі|направленні|.

На рис. 11.23 наведено контрольно-вимірювальне пристосування для вимірювання|виміру| торцевого та радіального биття поверхонь деталі 5. На конічну оправку 4, що забезпечує точне центрування, встановлюється вимірювана деталь. У процесі вимірювання|виміру| оправку із|із| закріпленою на ній деталлю повертають на один оберт|зворот,оберт|. Вимірювальна головка|голівка| 2 фіксує радіальне биття, головка|голівка| 1 – торцеве биття.

Для зручності установлення і зняття деталі з вимірювальної позиції кронштейн 3 може разом з головками|голівками| повертатися|обертатися| навколо|навкруг,довкола| своєї осі.

За відхилення від співвісності щодо|відносно| осі базової поверхні приймається найбільша відстань Δ між віссю даної поверхні обертання і віссю базової поверхні на довжині нормованої ділянки, визначувана вимірюванням|виміром| радіального биття поверхні, що перевіряється, в заданому перерізі і в крайніх перерізах при обертанні деталі навколо|навкруг,довкола| осі базової поверхні.

Рис. 11.23. Пристосування для вимірювання|виміру| торцевого та радіального биття

На рис. 11.24, а, б показано приклади|зразки| вимірювання|виміру| відхилення від співвісності. Цифрами ІІ позначено задані перерізи, цифрою І – крайні. Переміщуючи в межах цих перерізів вимірювальні головки|голівки|, одночасно обертають деталь і за відхилення від співвісності приймають радіальне биття однієї поверхні щодо|відносно| іншої. У схемі (рис.      11.24, а) використовуються два прилади з|із| відліковими пристроями|устроями|, що ускладнює процес вимірювання|виміру|. Для спрощення схеми рекомендується використовувати схему містка з|із| жорстким упором (рис. 11.22, б). Перевірку співвісності двох отворів, розточених у корпусі, здійснюють за допомогою двох оправок і кільця з|із| вимірювальною головкою|голівкою|. Кільце переміщують по оправці в межах перерізів І–ІІ і обертають.

У процесі складальних та ремонтних робіт іноді|інколи| співвісність контролюють за допомогою двох оправок і перехідної втулки. Втулка з|із| оправками має з'єднання|сполучення,сполуку| по ковзній посадці. Оправка вставляється в один з отворів і на неї надівається|надіває| перехідна втулка. Потім в інший отвір вставляють іншу оправку, кінці їх зводять і втулку намагаються|пробують| перемістити з одної оправки на іншу через стик. По тому, як втулка долає|переборює| місце стику (вільно, із|із| зусиллям, зі|із| стукотом|стуком|, не переходить), судять про співвісність. Цей спосіб вимагає відповідних навиків|навичок|. Його використовують для забезпечення співвісності окремих вузлів верстата при збірці|зборці,збиранні| їх на станині.

Відхиленням від симетричності щодо|відносно| базового елемента називається найбільша відстань Δ між площиною|плоскістю| симетрії (віссю) даного елемента (або елементів) і площиною|плоскістю| симетрії базового елемента в межах нормованої ділянки.

Контроль відхилення від симетрії здійснюють універсальними вимірювальними засобами|коштами|. На рис. 11.24 показано варіанти вимірювання|виміру| відхилення від симетрії наскрізного отвору (рис. 11.24, в), шпонкового паза (рис. 11.24, г) і поверхонь лисок| щодо|відносно| осі виробу (рис. 11.24, ѓ). У перших двох випадках використовують спеціальні пристосування, в останньому – стояк|стойку|.

Рис. 11.24. Типові схеми контролю співвісності, симетричності та різностінності|

За відхилення від симетрії в усіх наведених випадках береться напіврізниця показань приладу в І та ІІ положеннях|становищах|.

Різностінність вимірюють|виміряють| за допомогою індикаторних товщиномірів, спеціальних пристосувань з використанням важільно-механічних головок|голівок| та інших приладів. На рис. 11.24, д, е контроль різностінності| здійснюють за допомогою вимірювальних головок|голівок|. Гільзу встановлюють на опорні ролики, всередину її вводять|запроваджують| головку|голівку|, закріплену у державці. Вимірювальний наконечник підводять до контрольованої поверхні і повертають гільзу. За різностінність| приймають різницю найбільшого та найменшого показань приладу за один оберт|зворот,оберт| гільзи. На рис. 11.24, е вимірювання|вимір| різностінності| здійснюють поворотом виробу на оправці.

За відхилення від перетину осей приймається найменша відстань Δ між осями, що номінально перетинаються.

Цей параметр вимірюють|виміряють| за допомогою контрольної оправки й індикатора на стояку|стойці| (рис. 11.24, з). Контрольну оправку по черзі кладуть у 7 та 2 положення|становища| і за допомогою індикатора зі|із| стояком|стойкою| визначають висоту верхньої твірної валика над точкою перетину осей у кожному положенні|становищі|. Різниця показань приладу дає визначуване відхилення.

У процесі монтажно-складальних робіт досить часто доводиться вимірювати|виміряти| дійсні відстані між осями отворів, визначати їх відстані щодо|відносно| базових площин|плоскості|.

На рис. 11.25 показано схему, що дозволяє з|із| високою точністю визначити відстань l між осями отворів. У отвори вставляють пробки|корки|, що складаються з двох зустрічних клинів. Зсувом|зміщенням| клинів назустріч один одному вибирають зазор між поверхнями клинів і отвору. Потім за допомогою вимірювальних засобів|коштів|, вибраних залежно від необхідної точності вимірювання|виміру| і габаритів виробу, вимірюють|виміряють| розмір l1 або l2. Знаючи діаметри отворів, знаходять|находять| необхідну відстань l.

Замість клинових пробок|корків| можна використовувати інші пристрої|устрої|, що забезпечують беззазорне з'єднання|сполучення,сполуку| з|із| отворами.

Відстань між осями сусідніх отворів може бути зміряна|виміряна| безконтактним методом на мікроскопі із застосуванням головки|голівки| подвійного зображення. В цьому випадку спочатку вимірюють|виміряють| координати центрів отворів у прямокутній системі координат, потім перераховують координати і знаходять|находять| відстань між осями.

При невисоких вимогах до точності вимірювань|вимірів| відстань між осями отворів може бути виміряна|виміряна| за допомогою універсальних вимірю-вальних засобів|коштів| безпосереднім вимірюванням|виміром| діаметрів отворів і розмірів l1 або l2.

Для контролю відстані L між осями отворів широко застосовують калібри. За конструкцією вони можуть бути виготовлені у вигляді скоб    (рис. 11.26, б, в) або штифтовими (рис. 11.26, а, г).

Рис. 11.26. Калібри для контролю відстаней між осями отворів

За допомогою калібрів-скоб можна здійснювати контроль розмірів А і В             (рис. 11.26, ѓ). У комплект входять дві скоби, що є|з'являються,являються| прохідними для найбільшого та найменшого граничних розмірів А або В.

Недоліком|нестачею| калібрів-скоб є|з'являється,являється| те, що вони нерегульовані і не дуже зручні для контролю деталей з|із| малими діаметрами отворів. Тому перевагу віддають штифтовим калібрам, що дозволяють перевіряти розташування будь-якого числа отворів як у прямокутній, так і в полярній системах координат.

Штифтовими калібрами можна контролювати не тільки|не лише| взаємне розташування отворів, але й їх розташування щодо|відносно| циліндричної або плоскої базових поверхонь         (рис. 11.27, а, б).

Відхилення від симетричності зовнішніх А і внутрішніх В поверхонь деталі перевіряють за допомогою калібру-скоби (рис. 11.27, в).

В усіх випадках деталь визнається придатною|придатною| при входженні в неї калібру, тобто калібр є|з'являється,являється| прохідним. Такі калібри називають однограничними. Застосування|вживання| двограничних калібрів, що мають прохідну і непрохідну сторону, для контролю положення|становища| осей отворів украй|надто| обмежене.

Рис. 11.27. Контроль відхилень розташування поверхонь калібрами

При контролі розташування осей отворів калібрами необхідно враховувати, що на точність контролю розмірів А і В (відповідно і L) впливають розміри отворів. Так, якщо розміри отворів більші від допустимих граничних значень, а розмір L менший від граничного значення, то при контролі калібром деталь може бути визнана придатною|придатною|. Тому контроль відстаней між осями отворів або віссю отвору і базовою поверхнею за допомогою розглянутих|розгледіти| калібрів має проводитися тільки|лише| після|потім| контролю самих отворів.

Контроль розташування осей отворів здійснюють робочими калібрами. Вони можуть використовуватися як приймальні тільки|лише| за наявності зносу не менш ніж на 40 %.

12. ШОРСТКІСТЬ ТА ХВИЛЯСТІСТЬ ПОВЕРХОНЬ

12.1. Шорсткість поверхонь

Шорсткістю поверхні називають сукупність нерівностей поверхні з|із| відносно малими кроками, виділену за допомогою базової довжини (ГОСТ 25142–82). Базова довжина l – довжина базової лінії, яка використовується для виділення нерівностей, що характеризують шорсткість поверхні. Базова лінія (поверхня) – лінія (поверхня) заданої геометричної форми, що певним чином проведена відносно|відносно| профілю (поверхні) і слугує для оцінки геометричних параметрів поверхні. Шорсткість є|з'являється,являється| наслідком|наслідком| пластичної деформації поверхневого|поверхового,зверхнього| шару деталі, що виникає внаслідок|внаслідок| утворення стружки, копіювання нерівностей різальних кромок інструменту і тертя його об деталь, виривання з поверхні частинок|часток,часточок| матеріалу та інших причин. Числові значення шорсткості поверхні визначають від єдиної бази, за яку прийнято середню лінію профілю т, тобто базову лінію, що має форму номінального профілю і проведена так, що в межах базової довжини середнє квадратичне відхилення профілю до цієї лінії є мінімальним. Систему відліку шорсткості від середньої лінії профілю називають системою середньої лінії.

Якщо для визначення шорсткості вибрано ділянку поверхні завдовжки l, інші нерівності (наприклад, хвилястість), що мають крок більший за l, не враховують. Для надійної оцінки шорсткості з урахуванням|з врахуванням| розсіяння показань приладу і можливої неоднорідності будови|споруди| нерівностей вимірювання|виміру| слід повторювати кілька разів у різних місцях поверхні і за результат вимірювання приймати середнє арифметичне результатів вимірювання|виміру| на декількох довжинах оцінки. Довжина оцінки L – довжина, на якій оцінюють шорсткість. Вона може містити|утримувати| одну або декілька базових довжин l. Числові значення базової довжини вибирають з|із| ряду|лави,низки|: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8; 25 мм.

Згідно із ГОСТом 2789–73, який відповідає міжнародній рекомендації зі стандартизації ISO| Р 468, шорсткість поверхні виробів незалежно від матеріалу та способу виготовлення (отримання|здобуття| поверхні) можна оцінювати кількісно одним або декількома параметрами: середнім арифметичним відхиленням профілю Ra, висотою нерівностей профілю по десяти|десятеро| точках Rz, найбільшою висотою нерівностей профілю Rmax, середнім кроком нерівностей Sm, середнім кроком місцевих виступів профілю S, відносною опорною довжиною профілю tp (p – значення рівня перетину профілю, рис. 12.1). Параметр Ra є|з'являється,являється| переважним.

Рис. 12.1. Профілограма і основні параметри шорсткості поверхні

Параметр Ra характеризує середню висоту всіх нерівностей профілю, Rz – середню висоту найбільших нерівностей, Rmax – найбільшу висоту профілю. Крокові параметри Sm, S і tp введені|запроваджені| для обліку|урахування| різної форми і взаємного розташування характерних|вдача| точок нерівностей. Ці параметри дозволяють також нормувати спектральні характеристики профілю.

Параметри шорсткості, пов'язані з висотними властивостями нерівностей. Середнє арифметичне відхилення профілю Ra – середнє арифметичне з|із| абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини:

,

де l – базова  довжина; п – число вибраних точок профілю на базовій довжині.

Відхилення профілю у|в,біля| – відстань між будь-якою точкою профілю і середньою лінією.

Висота нерівностей профілю по десяти|десятеро| точках Rz – сума середніх абсолютних значень висот п'яти найбільших виступів профілю та глибин п'яти найбільших заглиблень профілю в межах базової довжини:

,

де уpi – висота  i-гo найбільшого виступу профілю; yvi – глибина i-го найбільшого заглиблення профілю.

Найбільша висота нерівностей профілю Rmax – відстань між лінією виступів профілю та лінією заглиблень профілю в межах базової довжини l (див. рис. 12.1).

Параметри шорсткості, пов'язані з властивостями нерівностей у напрямі довжини профілю. Середній крок нерівностей профілю Sm – середнє значення кроку нерівностей профілю в межах базової довжини:

,

де п – число кроків у межах базової довжини l; Smi – крок нерівностей профілю, рівний довжині відрізка середньої лінії, що перетинає профіль у трьох сусідніх точках|точках| і обмеженої двома крайніми точками|точками|.

Середній крок місцевих виступів профілю S – середнє значення кроку місцевих виступів профілю в межах базової довжини:

,

де п – число кроків нерівностей по вершинах у межах базової довжини l; Si –       – крок нерівностей профілю по вершинах, рівний довжині відрізка середньої лінії між проекціями на неї двох найвищих точок сусідніх виступів профілю.

Числові значення параметрів шорсткості Ra, Rz, Rmax, Sm та S наведено у ГОСТі 2789–73.

Рекомендується використовувати переважно значення параметрів Ra, оскільки|тому що| зразки|взірці| порівняння шорсткості поверхні за ГОСТом 9378–75 виготовляють саме з|із| цими значеннями Ra.

Параметри шорсткості, пов'язані з формою нерівностей профілю. Опорна довжина профілю ηр| – сума довжин відрізків bi, що відтинаються на заданому рівні р у матеріалі профілю лінією, еквідистантною середній лінії т у межах базової довжини   (рис. 12.2):

.

Відносна опорна довжина профілю tp – відношення|ставлення| опорної довжини профілю до базової довжини:

tp = ηр/l.

Опорну довжину профілю ηр| визначають на рівні перетину профілю р, тобто на заданій відстані між лінією виступів профілю та лінією, що перетинає профіль еквідистантно лінії виступів профілю. Лінія виступів профілю – лінія, еквідистантна середній лінії, що проходить через вищу точку профілю в межах базової довжини. Значення рівня перетину профілю р відлічують за лінією виступів і вибирають з|із| ряду|лави,низки|:      5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 % від Rmax. Відносна опорна довжина профілю tp може бути рівна: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 %.

Вибір   параметрів   шорсткості   та   їх   числових   значень. Вимоги до шорсткості поверхні деталей слід встановлювати, виходячи з функціонального призначення поверхні для забезпечення заданої якості виробів. Якщо в цьому немає необхідності, вимоги до шорсткості поверхні не встановлюють і шорсткість цієї поверхні не контролюють. Розглянутий|розгледіти| комплекс параметрів сприяє обѓрунтованому призначенню показників шорсткості для поверхонь різного експлуатаційного призначення. Наприклад, для поверхонь відповідальних деталей тертя встановлюють значення Ra (або Rz), Rmax і tp, а також напрям|направлення| нерівностей, що допускаються; для поверхонь циклічно навантажених відповідальних деталей – Rmax, Sm та S і т.д. При виборі параметрів Ra або Rz слід мати на увазі, що параметр Ra дає більш повну|цілковиту| оцінку шорсткості, оскільки|тому що| для його визначення вимірюють|виміряють| та підсумовують відстані великого числа точок дійсного профілю до його середньої лінії, тоді як при визначенні параметра Rz вимірюють|виміряють| тільки|лише| відстані між п'ятьма вершинами та п'ятьма заглибленнями нерівностей. Вплив форми нерівностей на експлуатаційні показники якості деталі параметром Ra оцінити не можна, оскільки|тому що| при різних формах нерівностей значення Ra можуть бути однаковими. Наприклад, профілі нерівностей, зображені|змальовані| на рис. 8.15, мають різну форму, але|та| однакові значення параметра Ra. Для кращої оцінки властивостей шорсткості необхідно знати її висотні, крокові параметри і параметр форми tp.

Зносостійкість, контактна жорсткість, міцність пресових посадок та інші експлуатаційні властивості поверхонь деталей, що сполучаються, пов'язані з фактичною площею|майданом| їх контакту. Для визначення опорної площі|майдану|, яка утворюється під робочим навантаженням, будують криві відносної опорної довжини профілю tp. Для цього відстань між лініями виступів та заглиблень ділять на декілька рівнів перетинів профілю з|із| відповідними значеннями р. Для кожного перетину за наведеними вище формулами визначають значення tp і будують криву зміни опорної довжини профілю (рис. 12.3). При виборі значень tp слід враховувати, що з|із| його збільшенням потрібні все більш трудомісткі процеси обробки; наприклад, при значенні tp ≈ 25 %, визначеному за середньою лінією профілю, можна застосовувати чистове точіння, а при tp ≈ 40 % необхідне хонінгування. Опорна довжина профілю tp визначає значення пластичної деформації поверхонь деталей при їх контакті.

Рис. 12.2. Приклад|зразок| профілів pt нерівностей                  Рис. 12.3. Крива відносної

поверхонь, що мають різну форму,                         опорної довжини профілю

але|та| однакове значення Ra

Для невідповідальних поверхонь шорсткість визначається вимогами технічної естетики, корозійної стійкості та технологією виготовлення.

Вимоги до шорсткості поверхні встановлюють шляхом указання параметра шорсткості (одного або декількох), його числового значення (найбільшого, найменшого, номінального і діапазону значень), а також базової довжини, на якій необхідно визначити параметри шорсткості. У загальному|спільному| випадку значення l вибирають за допустимими значеннями параметрів Ra, Rz і Rmax згідно із табл. 12.1. Якщо параметри Ra, Rz і Rmax повинні бути визначені на базовій довжині, вказаній у табл. 12.1, то її у вимогах до шорсткості не вказують|вказують|.

| Ra, мкм¦ | Rz = Rmax, мкм¦ | l, мм |
| --- | --- | --- |
| До 0,025 | До 0,10 | 0,08 |
| Від 0,025 до 0,4 | Від 0,10 до 1,6 | 0,25 |
| Від 0,4 до 3,2 | Від 1,6 до 12,5 | 0,8 |
| Від 3,2 до 12,5 | Від 12,5 до 50 | 2,5 |
| Від 12,5 до 100 | Від 50 до 400 | 8 |

Вимоги до шорсткості поверхні встановлюють без урахування дефектів поверхні (подряпин, раковин і т.д.) – за необхідності їх указують|вказують| окремо.

У обгрунтованих випадках встанов-люють вимоги до напряму|направлення| нерівностей (табл. 12.2) і виду (або послідовності видів) обробки, якщо він єдиний для забезпечення якості поверхні. Найменші коефіцієнт тертя і знос деталей тертя одержують|отримують|, коли напрям|направлення| руху не збігається|збігається| з|із| напрямом|направленням| нерівностей, наприклад, при довільному напрямі|направленні| нерівностей, що виникає при суперфінішуванні та хонінгуванні.

Таблиця 12.2.

Напрям|направлення| нерівностей та їх позначення

| Напрям¦направлення¦ нерівностей | Схематичне зображення | Позначення напряму¦направлення¦ рисок¦ | Напрям¦направлення¦ нерівностей | Схематичне зображення | Позначення напряму¦направлення¦ рисок¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паралельне Перпендику-лярне Перехрещу- ється¦ |  | Довільне Колоподібне¦кругоподібне¦ Радіальне¦ |  |

Позначення шорсткості поверхонь. Згідно із ГОСТом 2.309–73 шорсткість поверхонь позначають|значать| на кресленні для всіх виконуваних за даним кресленням поверхонь деталі, незалежно від методів їх утворення|утворення|, окрім|крім| поверхонь, шорсткість яких не обумовлена вимогами конструкції. Структуру позначення шорсткості поверхні наведено на рис. 12.4, а. У позначенні шорсткості поверхні, вид обробки якої конструктор не встановлює, застосовують позначення, показане на рис. 12.4, б; це позначення є|з'являється,являється| переважним. У позначенні шорсткості поверхні, що утворюється видаленням|віддаленням| шару матеріалу, наприклад, точінням, фрезеруванням, свердленням, шліфуванням, поліруванням, травленням|цькує| і т.п., застосовують позначення, показане на рис. 12.4, в. Для позначення шорсткості поверхні, що утворюється без зняття шару матеріалу, наприклад, литтям|литтям|, куванням, об'ємним штампуванням, прокатом, волочінням і т.п., застосовують знак, показаний на рис. 12.4, г; поверхні, що не обробляються за даним кресленням, позначають|значать| цим же знаком. Стан поверхні, позначеної цим знаком, повинен задовольняти вимогам, встановленим|установленим| відповідним стандартом або технічними умовами на сортамент матеріалу.

Рис. 12.4. Структура позначення шорсткості поверхні

Значення параметра шорсткості Ra вказують|вказують| у її позначенні без символу, наприклад, 0,5; для решти параметрів – після|потім| відповідного символу, наприклад, Rmах 6,3; Sm 0,63; S 0,32; Rz 32; t50 70. Тут указані найбільші допустимі значення параметрів шорсткості; їх найменші значення не обмежуються. У прикладі|зразку| позначення t50 70 вказано відносну опорну довжину профілю tp = 70 % при рівні перетину профілю р = 50 %. При вказанні діапазону значень параметра шорсткості поверхні (найбільшого та найменшого) у позначенні приводять|призводять,наводять| межі значень параметра, розміщуючи їх у два рядки, наприклад:

1,00;            Rz 0,080;          Rmax 0,80;          t50 50         і т.п.

0,63                  0,032                   0,32                70

У верхньому рядку наводять|призводять,наводять| значення параметра, відповідне більшій шорсткості.

При вказанні номінального значення параметра шорсткості поверхні у позначенні приводять|призводять,наводять| це значення з|із| граничними відхиленнями, наприклад, l ± 20 %; Rz 80–10%;            Sm 0,63+20%; t50 70 ± 40 % і т.п.

При вказанні двох і більшого числа параметрів шорсткості поверхні у позначенні їх значення записують|занотовують| зверху вниз у такому|слідуючому| порядку|ладі| (рис. 12.5, а): параметр висоти нерівностей профілю (Ra не більше 0,1 мкм|; значення базової довжини l відповідає значенням, наведеним у табл. 12.1, і дорівнює 0,25 мм); параметр кроку нерівностей профілю (Sm від 0,063 до 0,040 мм на базовій довжині 0,8 мм); відносна опорна довжина профілю (t50 80 ± 10 % на базовій довжині 0,25 мм). Можна вказувати|вказувати| вид обробки, якщо він є|з'являється,являється| єдиним для даної поверхні (рис. 12.5, б). Допускається застосовувати спрощене позначення шорсткості поверхонь з|із| роз'ясненням його в технічних вимогах креслення (рис. 12.5, в).

Рис. 12.5. Приклади|зразки| позначення шорсткості поверхні

Позначення шорсткості поверхонь на зображенні деталі розташовують на лініях контура|, виносних лініях (по можливості ближче до розмірної лінії) або на полицях ліній- винесень|виносів|. При нестачі|нестачі| місця допускається розміщувати позначення шорсткості на розмірних лініях або на їх продовженнях, а також розривати виносну лінію (рис. 12.6, а). При зображенні виробу з|із| розривом позначення шорсткості наносять|завдають| тільки|лише| на одній частині|частці| зображення, по можливості ближче до місця вказання розмірів (рис. 12.6, б).

При вказанні однакової шорсткості для всіх поверхонь деталі позначення шорсткості поміщають у правому верхньому кутку креслення і на зображенні не наносять|завдають| (рис. 12.7, а). При вказанні однакової шорсткості для частини|частки| поверхонь деталі в правому верхньому кутку креслення поміщають позначення однакової шорсткості і знак, показаний на рис. 12.4, б (рис. 12.7, б). Це означає, що всі поверхні, на зображенні яких не нанесено|завдані| позначення шорсткості або знак, показаний на рис. 12.4, г, повинні мати шорсткість, указану перед знаком у правому верхньому кутку креслення. Коли частина|частка| поверхонь виробу не обробляється за даним кресленням, у правому верхньому кутку креслення поміщають знаки, показані на рис. 12.7, в. Якщо шорсткість однієї поверхні різна на окремих ділянках, ці ділянки розмежовують суцільною тонкою лінією з|із| нанесенням відповідних розмірів і позначень шорсткості (рис. 12.7, г).

Рис. 12.7. Приклади|зразки| специфічних випадків позначення шорсткості

12.2. Контроль шорсткості поверхонь

Зразки|взірці| порівняння параметрів шорсткості поверхні. Параметри шорсткості поверхні оцінюють на робочому місці порівнянням зі|із| зразками|взірцями| шорсткості – брусками з|із| плоскою або циліндричною поверхнею довжиною 30–40 мм і шириною 20 мм, виготовлених за ГОСТом 9278–75 (рис. 12.8) з|із| відомими значеннями параметра шорсткості. Зразки|взірці| шорсткості комплектують у набори. Характеристики зразків|взірців| порівняння шорсткості наведено у табл. 12.3.

Рис. 12.8. Зразки|взірці| шорсткості поверхні

Таблиця 12.3.

Характеристики зразків|взірців| порівняння параметрів шорсткості поверхні

| Параметр Rа, мкм | Базова довжина, мм | Спосіб обробки поверхні | Розташування нерівностей | Форма зразка порівняння |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,025; 0,05 0,1 0,2 0,4 | 0,25 | Шлифування: периферіащ єтьсяяєю круга |  | Плоска |
|  |  |  |  | Циліндрична: опукла увігнута |
| 0,8 1,6 3,2 | 0,8 | торцеве чашоподібним кругом |  | Плоска |
| 0,4 0,8 1,6 3,2 | 0,8 | Точіння: обточування розточування |  | Циліндрична: опукла увігнута |
| 6,3 12,5 | 2,5 | торцеве |  | Плоска |
| 0,4 0,8 | 0,8 | Фрезерування: циліндричне |  | Плоска |
| 1,6 3,2 | 0,8 | торцеве |  | Плоска |
| 6,3 12,5 | 2,5 |  |  | Плоска |
| 0,8 1,6 | 0,8 | Стругання |  | Плоска |
| 3,2 6,3 | 2,5 |  |  |  |
| 12,5 25 | 8,0 |  |  |  |

Примітки|тлумачення|:

1. На кожному зразку|взірці| шорсткості вказують|вказують| номінальне значення параметра шорсткості і спосіб механічної обробки зразка|взірця|.

2.   Наведений у табл. 12.3 ряд|лава,низка| значень параметра Ra – переважний.

Прилади для вимірювання|виміру| параметрів шорсткості поверхні. Засоби|кошти| вимірювання|виміру| параметрів шорсткості поверхні підрозділяють на оптичні та контактні. Контактні засоби|кошти| вимірювання|виміру| більш надійні у цехових умовах роботи.

Оптичні засоби|кошти| вимірювання|виміру| (оптичні прилади) призначені для визначення трьох параметрів шорсткості: Rz, Rmax і S у площині|плоскості|, нормальній до напряму|направлення| нерівностей поверхні.

ГОСТ 9847–79 встановлює п'ять типів оптичних приладів для вимірювання|виміру| параметрів шорсткості поверхні: ПТС| – прилад тіньового перерізу, призначений для вимірювання|виміру| шорсткості грубо оброблених поверхонь; ПСС| – прилад світлового перерізу (подвійний мікроскоп); -MOM – мікроскоп однооб'єктивний муаровий, оснований на вимірюванні|вимірі| викривлення муарових смуг, викликаного|спричиненого| нерівностями поверхні; МИИ| – мікроскоп інтерференційний, що використовує при вимірюванні|вимірі| двопроменеву| інтерференцію світла; МПИ| – мікроскоп-профілометр, дія якого ѓрунтується на інтерференції світла з|із| утворенням смуг рівного хроматичного порядку|ладу|.

Характеристики оптичних приладів наведено у табл. 12.4.

Таблиця 12.4.

Характеристики оптичних приладів для вимірювання|виміру| параметрів

шорсткості поверхні (ГОСТ 9847–79)

| Тип приладу | Rz, Rmax, мкм¦ | S, мм | Загальне¦спільне¦ збільшення, разів¦, не більше | Лінійне поле зору, мм, не менше | Сумарна похибка середнього з¦із¦ трьох вимірювань,¦вимірів¦ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТС¦ ПСС¦ MOM МИИ¦ МПИ¦ | 40–320 0,5–40 0,8–40 0,05–0,8 0,05–0,8 | 0,2–1,6 0,002–0,5 0,006–0,5 0,002–0,05 – | 32 750–80 400–110 2500–400 500; 300 | 8 0,25–2,5 0,25–2,5 0,008–0,25 0,25 | 5–2,5 30–5,5 10–28 50–15 35–18 |

Примітка|тлумачення|. Проміжні значення загального|спільного| збільшення приладу, лінійного поля зору і сумарної похибки наведено для приладів окремого типу в ГОСТі 9847–79.

До приладів типу ПСС| відносять подвійний мікроскоп Лінника МИС-11|, що складається з проектувального та спостережного|спостережливого,спостережного| мікроскопів, осі яких розміщені|схильні| під кутом 90°, а бісектриса кута|рогу,кутка| перпендикулярна до контрольованої поверхні.

Оптичну схему приладу представлено|уявлена| на рис. 12.9, а. Якщо світло від джерела 3 направити|спрямувати,скерувати| через вузьку щілину 16 прямокутного перерізу і спроектувати об'єктивом 5, то на контрольовану поверхню 4 надійде|вчинить| пучок світла у вигляді вузької смуги, який деформується шорсткістю поверхні 4 і, відбившись|відбившись| від неї, спроектується об'єктивом 5 спостережного|спостережливого,спостережного| мікроскопа 2 у фокальну площину|плоскість| гвинтового окулярного мікроскопа 7. Змірявши|вимірявши| амплітуду Rimax відхилення світлового пучка від прямолінійності, визначають висотні параметри шорсткості контрольованої  поверхні.

Будову|устрій| мікроскопа показано на рис. 12.9, б. По колонці, закріпленій в основі|основі,заснуванні| 8 мікроскопа, переміщується кронштейн 6 з|із| утримувачем|тримачем| 9 тубусів проектувального 1 та спостережного|спостережливого,спостережного| 2 мікроскопів. Переміщення кронштейна здійснюється при звільненому|визволеному| гвинті кронштейна за допомогою гайки 10. У верхній частині|частці| мікроскопа 1 встановлений|установлений| освітлювач, а у|в,біля| мікроскопа 2 – окулярний гвинтовий мікрометр 7. Для фокусування мікроскопів на контрольований виріб служить маховик 11 грубої подачі і маховик 12 точної (мікрометричної) подачі. За допомогою двох мікрометричних головок|голівок| 13 столик з|із| виробом може пересуватися у двох взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях|, а також повертатися|обертатися| навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі і фіксуватися гвинтом 14.

До подвійного мікроскопа МИС-11| додаються чотири пари змінних об'єктивів, які не завжди ідентичні. Тому перед вимірюваннями|вимірами| має бути визначена ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| кругової шкали барабана 15 гвинтового окулярного мікроскопа 7. Це здійснюється за допомогою зразкової скляної шкали 17 (рис. 12.9, в) об'єкт-мікрометра, що встановлюється на вимірювальний столик. Мікроскоп 7 повертають навколо|навкруг,довкола| своєї осі так, щоб зображення шкали поєднувалося із|із| зображенням щілини і при обертанні барабана 15 розташовувалося паралельно краю щілини, а поділки|поділки,розподіли,поділи| шкали 17 об'єкт-мікрометра мають  знаходитися|перебувати| перпендикулярно краю щілини.

Рис. 12.9. Подвійний мікроскоп МИС-11|: а – оптична схема; б – загальний|спільний| вигляд|вид|;

в – схема визначення ціни поділки|поділки,розподілу,поділу| барабана мікроскопа

Перехрестя мікроскопа 7 суміщають|поєднують| з|із| одним із крайніх штрихів шкали 17 об'єкт-мікрометра і здійснюють відлік за шкалою барабана 15. Потім перехрестя за допомогою барабана переміщують на інший крайній штрих об'єкт-мікрометра і проводять другий відлік. Знаходять|находять| різницю п відліків за шкалою об'єкт-мікрометра з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,01 мм і різницю k двох відліків за шкалою барабана 15, одержаних|отриманих| при поєднаннях|сполученнях| перехрестя зі|із| штрихами шкали 17 об'єкт-мікрометра.

Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| (мм) шкали окулярного мікроскопа 7

с = (n·0,01)/2k.

Після|потім| визначення ціни поділки|поділки,розподілу,поділу| з окулярного мікроскопа на столик 8 (див. рис.   12.9, б) встановлюють вимірюваний виріб 4 і фокусують мікроскоп по поверхні виробу, обертаючи маховики 12 та 11.

Гвинтовий окулярний мікроскоп 7 повертають навколо|навкруг,довкола| осі так, щоб горизонтальна лінія перехрестя була встановлена|установлена| паралельно світловій щілині. У цьому положенні|становищі| мікроскоп фіксують. Обертанням мікрометричного барабана 15 окулярного мікроскопа суміщають|поєднують| горизонтальну нитку перехрестя з|із| виступом, наприклад, з|із| виступом верхньої межі|кордону| зображення світлової смуги (положення|становище| I на рис. 12.9, а) і записують|занотовують| відлік показань|показників,показань| за шкалою мікрометричного барабана 15. Потім цю нитку перехрестя суміщають|поєднують| із|із| заглибленням зображення світлової смуги (положення|становище| II на рис. 12.9, а) і записують|занотовують| другий відлік.

Визначають висоту Rimax першої нерівності профілю (виступу, зв'язаного із|із| заглибленням):

Rimax = N · с,|із|

де N – різниця відліків за шкалою барабана окулярного мікроскопа; с|із| – ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| шкали барабана мікроскопа.

Аналогічно вимірюють|виміряють| висоти Rimax решти найбільших за величиною нерівностей профілю на базовій довжині l, визначуваній за табл. 12.2, залежно від очікуваного|сподіваного| значення параметра Rz контрольованої поверхні.

Параметр шорсткості поверхні

Мікроскоп ПСС-2| (рис. 12.10) на відміну від мікроскопа МИС-11| має велике збільшення, забезпечений комплектом вбудованих об'єктивів, містить|утримує| гвинтовий окулярний мікрометр із|із| внутрішнім відліком, змінні щілини і вбудовану фотокамеру. Він призначений для вимірювання|виміру| та фотографування висоти мікронерівностей на зовнішніх поверхнях деталей.

Рис. 12.10. Мікроскоп ПСС-2|

Мікроінтерферометри застосовують для вимірювання|виміру| шорсткості поверхні за параметрами Ra та Rz. Оптична схема (рис. 12.11, а) є поєднанням інтерферометра і мікроскопа. Світло з|із| освітлювального пристрою|устрою| 1 розділяється на пластині 4. Один світловий потік проходить|минає,спливає| компенсаційне скло 5 і об'єктив 6, відбивається|відбивається| від дзеркала 7 і повертається до пластини 4. Інший потік світла проходить|минає,спливає| об'єктив 3, і, відбившись|відбившись| від поверхні виробу 2, теж|також| повертається до пластини. Світловий потік, що інтерферує, спрямовується об'єктивом 8 через дзеркало 9 у фокальну площину|плоскість| окуляра 10. Спостережувану інтерференційну картину мона сфотографувати за допомогою об'єктива 11, який дає дійсне зображення у площині|плоскості| 12. Дзеркало 9 при цьому виводять з|із| ходу променів. Нерівності поверхні призводять|призводять,наводять| до викривлення інтерференційних смуг (рис. 12.11, б). Значення мікронерівностей вимірюють|виміряють| за відношенням|ставленню| висоти а викривлення смуг до ширини b смуг: Н = λа / (2b). За наслідками|за результатами| вимірювань|вимірів| на базовій довжині обчислюють|обчисляють,вичисляють| параметр Rz. Для визначення параметра Ra фотографують інтерференційну картину і обробляють фотографію на проекторі.

Мікроінтерферометр МИИ-4| за ТУ 3–3.1145–81 (рис. 12.11, в) має масивну основу|основу,заснування| 7, на якій встановлено|установлений| стіл 1 з|із| мікрометричними гвинтами 3. Виріб 2 вкладають на стіл поверхнею, що перевіряється, вниз. Гвинтом 6 фокусують прилад. Поворотом корпусу 4 і гвинта 5 змінюють|зраджують| ширину і напрям|направлення| інтерференційних смуг. Головка|голівка| 10 закриває|зачиняє| інтерференційне дзеркало шторкою, що дає змогу розглядати|розглядувати| поверхню без інтерференції. Викривлення інтерференційних смуг вимірюють|виміряють| окулярним мікрометром 9. Камера 8 служить для фотографування.

Імерсійно-реплікаційний мікроінтерферометр МИИ-10| за принципом дії і будовою|устроєм| аналогічний мікроінтерферометру МИИ-4|. Завдяки застосуванню|вживанню| особливої конструкції вузла референтного (нерухомого) дзеркала і двох освітлювальних систем прилад дозволяє проводити звичайні|звичні| вимірювання|виміри| висоти нерівностей і вимірювання|виміру| нерівностей реплік (відбитків), знятих з деталей на прозору плівку, що поміщається до спеціальної камери з|із| імерсійною рідиною для посилення яскравості і розширення меж збільшення зображення. Імерсійно-реплікаційним мікроінтерферометром можна вимірювати|виміряти| нерівності висотою  1...10 мкм|.

Рис. 12.11. Мікроінтерферометр МИИ-4|:

а – схема; б – метод вимірювання|виміру|; в – зовнішній вигляд

Контактні прилади вимірювання|виміру| параметрів шорсткості. До контактних приладів відносять профілометри| (ГОСТ 19300–73) та профілографи (ГОСТ 12299–73), що випускаються для номінально-прямолінійних профілів поверхонь (тип А) і для номінально-непрямолінійних| профілів поверхонь (тип Б). Випускаються контактні профілографи-профілометри| (мод. 252), в яких передбачено запис профілограми| і цифровий відліковий пристрій|устрій|. За призначенням прилади поділяють на дві групи: I – для дослідницьких робіт і лабораторних вимірювань|вимірів|; II –для вимірювань|виміри| у цехових умовах.

У профілометрах| параметри шорсткості визначають за стрілковими або цифровими відліковими пристроями|устроях|. Наприклад, до профілометрів| зі|із| стрілковим відліковим пристроєм|устроєм| відносять профілометри| мод. 253 та 283, у|в,біля| яких шкали проградуйовані за параметром Ra. Завод «Калібр» випускає профілометр мод. 296 із|із| цифровим відліковим пристроєм|устроєм|.

Окрім|крім| відлікових пристроїв|устроїв|, профілографи-профілометри| забезпечені реєструвальним (записуючим|занотовує|) пристроєм|устроєм|. Профіль контрольованої поверхні записують|занотовують| у вигляді кривої, названої|накликати| профілограмою|, що є|з'являється,являється| початковим|вихідним| документом для визначення всіх параметрів шорсткості поверхні.

Дію профілометрів| та профілометрів-профілографів основано на обмацуванні контрольованого профілю поверхні виробу алмазною голкою (ГОСТ 18961–80) вимірювального щупа у міру переміщення його по поверхні виробу і перетворенні відхилень щупа у вертикальній площині|плоскості| в електричні сигнали, пропорційні|пропорціональні| відхиленню щупа.

Як перетворювачі у вітчизняних профілографах і профілометрах| знайшли застосування|вживання| в основному індуктивні та механотронні| перетворювачі (див. розд|. 7).

Принципову схему індуктивного перетворювача наведено на рис. 12.12, а, а його конструкцію – на рис. 12.12, б. Магнітну систему перетворювача утворюють здвоєний Ш-подібний магнітний сердечник|осердя| 4 (див. рис. 12.12, а) з|із| двома котушками|катушками| 3 і якір 2. Котушки|катушки| перетворювача і дві половини первинної обмотки вхідного диференціального трансформатора 6 становлять електричний міст, живлення|харчування| якого здійснюється від генератора 5 синусоїдальної напруги|напруження| частотою 10 кГц|. Алмазну обмацуючу голку 1 зі|із| щупом закріплено на якорі 2 диференціального індуктивного перетворювача. Сила дії голки 1 на контрольовану поверхню 7 регулюється пружиною 8 (рис. 12.12, б). Магнітну систему жорстко закріплено в корпусі перетворювача і захищено екраном 9. Перетворювач вставляють у механізм приводу за допомогою напрямного|спрямовуючого,скеровувати| штифта 10 і вилки|виделки| рознімання.

Рис. 12.12. Перетворювачі: а та б – індуктивний; в та г – механотронний|

У процесі вимірювання|виміру| перетворювач переміщується паралельно контрольованій поверхні. Алмазна голка, обмацуючи нерівності контрольованого виробу, разом з якорем здійснює|скоює,чинить| коливання. Сигнал, що знімається з котушок|катушок|, залежить від зазора між сердечником|осердею| і якорем, розміщеним|схильним| на плоскій пружині, затисненій у корпусі перетворювача. Вихідні сигнали мостової вимірювальної схеми надходять|надходять| в електронний блок профілографа-профілометра.

Схему і конструкцію механотронного| перетворювача наведено на рис. 12.12, б і г. Механотрон – електровакуумний прилад, управління силою|силоміць| електронного або іонного струму|току| в якому здійснюється безпосередньо механічним переміщенням його електродів. Механотрони, що мають високу чутливість і є порівняно простими пристроями|устрою|, виявилися недостатньо надійними у роботі, і в останніх моделях профілометрів| їх стали замінювати індуктивними перетворювачами.

Алмазну голку 3 (див. рис. 12.12, в) закріплено на кінці щупа 2, сполученого|з'єднаного| через мембрану 1 з|із| рухомим|жвавим,рухливим| анодом 10 електронної лампи 15. Цю лампу встановлено|установлена| в корпусі 5 (рис. 12.12, г) за допомогою кільця 8 зі|із| штирем 7, який впирається у гвинт 6. Лампа-механотрон притискається до корпусу перетворювача пружиною 11. Для захисту алмазної голки 3 на передній частині|частці| корпусу розташовано|схильна| опору 4. Положення|становище| алмазної голки з|із| щупом 2 регулюють двома гвинтами 9, що впливають на кільце. Знизу механотрон захищений кришкою 14. У корпус профілометра перетворювач установлюють за допомогою штирів 13 рознімання і фіксують штифтом 12.

При переміщенні алмазної голки по контрольованій поверхні коливання голки передається через щуп і мембрану на рухомий|жвавий,рухливий| анод 10 (див. рис. 12.12, в) механотронного| перетворювача, що викликає|спричиняє| зміну вихідного сигналу. Цей сигнал подається на електронний блок профілометра.

Профілометри типу АII мод. 253 та 283 використовуються як цехові прилади для вимірювання|виміру| параметра шорсткості Ra.

Принцип дії профілометрів| основано на обмацуванні профілю досліджуваної поверхні алмазною голкою малого радіуса закруглення і перетворенні коливань алмазної голки за допомогою механотронного| перетворювача у пропорційні|пропорціональні| зміни електричного вихідного сигналу, що реєструється після|потім| перетворення в електронному блоці показниковим приладом.

На рис. 12.13 показано профілометр мод. 283. Перетворювач 1, закріплений у приводі 2, може змінювати|зраджувати| своє положення|становище| у вертикальній площині|плоскості| залежно від розміру контрольованого виробу. Привід з|із| перетворювачем переміщують по колонці 3 за допомогою маховика 14. Шланг 17 сполучає|поєднує,з'єднує| перетворювач з|із| електронним блоком 6, на передній панелі якого розміщено|схильний| показниковий прилад 7, тумблер 8 увімкнення|приєднання| мережі|сіті| із|із| сигнальною лампою 9, клавіша 11 із|із| сигнальною лампою 12, що сигналізує про рух перетворювача по контрольованій поверхні, п'ять клавіш 10 увімкнення|приєднання| меж вимірювання|виміру| параметра Ra шорсткості.

Цифрами лівіше кожної клавіші позначено межу вимірювання у мкм|: 0,1; 0,3; 1; 3; 10. Поряд із|поряд із| позначенням меж вимірювань|вимірів| червоним або зеленим кольором|цвітом| нанесені|завдані| відмітки. Колір|цвіт| відміток збігається|збігається| з|із| кольором|цвітом| шкал показникового приладу 7. Важіль 13, що є|наявний| на верхній панелі приводу 2, призначено для перемикання швидкості трасування перетворювача 1. Прилад забезпечує дві швидкості трасування: 0,25 та 0,8 мм/с. Робоча довжина траси при швидкості трасування 0,25 мм/с, становить 1,5 мм, а при швидкості  0,8 мм/с – відповідно 4,5 мм. На задній панелі розміщені рознімання|гнізда| для під'єднування кабелю і запобіжник.

При підготовці профілометра до роботи спочатку під'єднують кабелі, що сполучають|поєднують,з'єднують| електронний блок із|із| приводом і перетворювачем. Механотронний перетворювач вставляють у рознімання|гніздо| штока 16 приводу і закріплюють гвинтом. Прилад  вмикають у мережу|сіть| напругою|напруженням| 220 В.

Рис. 12.13. Профілометр мод. 283 (типу АII)

Перед вимірюваннями|вимірами| профілометр настроюють|набудовують,налаштовують| за зразками|взірцях| шорсткості, якими укомплектований прилад. Зразок|взірець| шорсткості встановлюють на призму 5, закріплену на столі 4 приладу. Клавішу 10 натискають|натискують| відповідно до значення параметра Ra вибраного зразка|взірця| шорсткості. Вмикають тумблер 8 електроживлення приладу; при цьому спалахує лампочка 9. Потім перетворювач 1 установлюють на контрольовану поверхню зразка|взірця| шорсткості. Щоб не пошкодити алмазну голку, обережно опускають привід із|із| перетворювачем. Обертаючи маховик 18, суміщають|поєднують| трикутні знаки на штоку і планці приводу 2. Після|потім| цього рукояткою 15 і гвинтом стояка|стойки| (на рис. 12.13 гвинт не видно) стопорять положення|становище| приводу на стояку|стойці|.

За відомим значенням Ra зразка|взірця| шорсткості знаходять|находять| значення базової довжини l, за яким встановлюють положення|становище| перемикача 13 відтинання кроку. Натискають|натискують| клавішу 12 на електронному блоці. При цьому перетворювач починає|розпочинає,зачинає| рухатися|сунутися| по поверхні зразка|взірця| шорсткості. При проходженні заданої ділянки відбувається|походить| автоматичне реверсування, при якому перетворювач повертається в початкове|вихідне| первинне положення|становище|. Після|потім| зупинки перетворювача сигнальна лампочка 12 гасне. Показниковий прилад 7 зареєструє зміряне|виміряне| значення параметра Ra зразка|взірця| шорсткості. При відліку показань|показників,показань| необхідно стежити за тим, щоб колір|цвіт| шкали приладу і колір|цвіт| клавіші збіглися|збіглися| зі|із| встановленою|установленою| межею вимірювання|виміру|. Наприклад, якщо натиснуто|натискувана| клавішу з|із| червоною відміткою, то відлік параметра Ra необхідно знімати за червоною шкалою, а при натиснутій|натискуваній| клавіші із|із| зеленою відміткою – відлік слід проводити за зеленою шкалою. Вимірювання|виміри| здійснюють 5 разів на різних ділянках поверхні зразка|взірця| шорсткості. У випадку, якщо середнє арифметичне всіх показань|показників,показань| профілометра відрізняється від номінального значення параметра Ra зразка|взірця| шорсткості, то необхідно відкоректувати|відкоригувати| ці показання|показники,показання| за допомогою потенціометра, розміщеного|схильного| на задній панелі електронного блоку.

Перед вимірюванням|виміром| параметра Ra виробу атестований| зразок|взірець| шорсткості замінюють контрольованим виробом. З|із| особливою обережністю, щоб не пошкодити, встановлюють алмазну голку на контрольовану поверхню. Параметр Ra вимірюють|виміряють| у тій же послідовності, в якій профілометр настроювали|набудовували,налаштовували| за зразком шорсткості. Якщо при вимірюванні|вимірі| стрілка приладу 7 виходить за межі шкали, слід перейти на іншу межу вимірювання|виміру|, перемкнувши|переключивши| клавіші 10.

За результат вимірювання|виміру| Ra беруть середнє арифметичне з|із| трьох вимірювань|вимірів| на різних ділянках контрольованої поверхні виробу.

Параметр шорсткості Ra вимірюють|виміряють| на профілометрі мод. 253 аналогічно, але|та| з урахуванням|з врахуванням| конструктивних особливостей приладу. Наприклад, у цьому профілометрі є|наявний| шість клавіш меж вимірювання|виміру| параметра шорсткості Ra (3,2; 1,6; 0,8; 0,32; 0,16 та 0,08 мкм|), відсутній важіль перемикання швидкості трасування, оскільки|тому що| швидкість трасування постійна (вона дорівнює 0,62 мм/с при довжині траси інтеграції 3,2 мм).

Цеховий профілометр мод. 296 (ТУ 2-034-4–83) випускається з|із| цифровим відліком та індуктивним перетворювачем.

Профілометр (рис. 12.14, а) має стояк|стойку| 1 з|із| укріпленою|зміцненою| на його плиті колонкою 4, привід 2 з|із| індуктивним перетворювачем 9, вставленим у гніздо|гніздо| пружинної підвіски 11, і електронний блок 3, на передній панелі якого розміщені|схильні| такі|слідуючі| засоби управління роботою профілометра: шестирозрядний| цифровий індикатор 14 відліку зміряного|виміряного| параметра Ra шорсткості поверхні; індикатор 15 робочої зони; клавіші довжини траси |із|(1,5; 3 та 6 мм); клавіші відтину кроку (0,25; 0,8 та 2,5 мм); клавіші увімкнення межі вимірювання (|виміру||0,1; 1 та 10 мкм, параметр шорсткості Ra); клавіша пуску, при натисненні на яку вмикається привід перетворювача; клавіша увімкнення|приєднання| напруги|напруження| мережі|сіті|, позначена ламаною стрілкою, і гвинт для калібрування приладу.

На задній панелі електронного блоку встановлені|установлені| рознімання для підключення перетворювача, приводу та аналогового виходу. Там же розміщені запобіжник і клема захисного заземлення.

Переміщення перетворювача 9 по вимірюваній поверхні виробу 10 забезпечується приводом 2, який залежно від габаритів вимірюваного виробу встановлюють на кронштейн 5 стояка|стойки| і закріплюють на ньому гвинтами 6 або ставлять безпосередньо на вимірювану поверхню виробу. В останньому випадку до приводу можуть бути пригвинчені змінні опори.

Рис. 12.14. Цеховий профілометр мод. 296 із|із| цифровим відліком:

а – загальний|спільний| вигляд|вид|; б – структурна схема

Кронштейн 5 пов'язаний з кареткою 16, яка за допомогою гайки 7 може опускатися або підніматися|підійматися| по колонці 4 і встановлюватися на наперед|заздалегідь| вибраній висоті. Колонка фіксується в заданому положенні|становищі| важелем 8.

Індуктивний диференційний перетворювач виконаний на Ш-подібному феритовому сердечнику|осерді|. Він аналогічний перетворювачу, показаному на рис. 12.12, а та б, і закріплюється гвинтом 12 у гнізді|гнізді| пружинної підвіски 11. Передбачено регулювання положення|становища| перетворювача у вертикальній площині|плоскості| за допомогою гвинта 13, пов'язаного із зубчастим|зубчастим| колесом, що знаходиться|перебуває| в зачепленні із|із| зубчастою|зубчастою| рейкою. Стопорення по вертикалі переміщення перетворювача здійснюється стопорним гвинтом.

Всередині приводу 2 встановлені|установлені|: електродвигун постійного струму|току|, зубчаста|зубчаста| передача, ходовий гвинт з|із| гайкою, яка сполучена|з'єднана| за допомогою повзуна і тяги з напрямною|спрямовує,скеровує| та перетворювачем. Обертання від електродвигуна передається на ходовий гвинт і за допомогою гайки перетворюється у поступальне переміщення індуктивного   перетворювача.

Обмацування нерівностей вимірюваної поверхні виробу алмазною голкою щупа викликає|спричиняє| коливання голки, які перетворюються в електричні сигнали, пропорційні|пропорціональні| цим коливанням. Електричні сигнали підводяться до електронного блоку, структурну схему якого наведено на рис. 12.14, б. Сигнал від перетворювача П надходить|надходить| через пристрій|устрій| сполучення|спряження| ПС на вимірювальний підсилювач ВП| і на аналого-цифровий інтегратор АЦІ|. За сигналом від пристрою|устрою| управління ПУ| обчислене|обчисляти,вичислене| значення параметра шорсткості Ra зображується цифровим відліковим пристроєм|устроєм| ЦВП| (пристроєм|устроєм| цифрової індикації). Генератор Г живить|почуває| напругою|напруженням| 1,7 В, частотою 10 кГц| індуктивний перетворювач П та вимірювальний підсилювач ВП|.

Циклом роботи профілометра керує пристрій|устрій| управління ПУ|, який формує шість наступних|слідуючих| команд: «Вперед» (пуск приводу); відтинання траси вимірювання|виміру|; запис інформації ПЦІ| (пристроєм|устроєм| цифрової індикації); гасіння індикаторів ПЦІ|; «Назад» (повернення приводу) і «Сброс|скид|» (обнулення лічильників). У схему входить СЧО| – стабілізатор частоти обертання.

Перед вимірюванням|виміром| проводиться контрольне вимірювання|вимір| параметра шорсткості зразка|взірця|, що входить у комплектацію профілометра. Зразок|взірець| шорсткості з|із| регулярним профілем атестований| за параметром Ra зі|із| значенням 0,5–0,8 мкм|.

Для Ra = 0,5 мкм| знаходять|находять| базову довжину l, яка для зразка|взірця| шорсткості рівна 0,8 мм. Натискають|натискують| клавішу відтинання кроку з|із| цифрою 0,8. Потім визначають довжину траси залежно від відтинання кроку. Для зразка|взірця| шорсткості довжину траси можна вибрати 3 та 6 мм. Якщо вибрано довжину траси 6 мм, то натискають|натискують| на клавішу довжини траси з|із| цифрою 6.

Перетворювач вставляють у гніздо|гніздо| і закріплюють гвинтом 12. За допомогою гайки 7 (заздалегідь звільнивши|визволивши| важіль 8) піднімають|підіймають| або опускають привід з|із| перетворювачем так, щоб алмазна голка перетворювача 9 торкнулася вимірюваної поверхні зразка|взірця| шорсткості. Каретку з|із| приводом стопорять важелем 8.

За допомогою клавіші, позначеної ламаною стрілкою, вмикають прилад. Натискають|натискують| на клавішу межі вимірювання з|із| цифрою 1 (це менше найбільшого значення параметра шорсткості Ra = 0,8 мкм|). Перетворювач 9 опускають до положення|становища|, при якому стрілка індикатора 15 займе|позичить,посяде| середнє положення|становище|. За необхідності знову користуються гайкою 7 і важелем 8.

При вимірюванні|вимірі| натискають|натискують| клавішу пуску, що викличе|спричинить| переміщення перетворювача по поверхні зразка|взірця| у напрямку до приводу. Слід спостерігати за стрілкою індикатора 15. Якщо стрілка відхиляється за межі граничних штрихів, то це означає неправильне встановлення зразка|взірця| шорсткості поверхні відносно|відносно| напряму|направлення| руху перетворювача. В цьому випадку необхідно виправити|справити| установлення зразка|взірця| шорсткості на плиті стояка|стойки| 1.

Після закінчення робочого ходу перетворювача пристроєм|устроєм| управління автоматично подається команда на повернення приводу назад, тобто в початкове|вихідне| положення|становище|. Одночасно з цим на цифровому індикаторі 14 висвічується значення параметра шорсткості Ra.

Якщо виміряне|виміряне| значення параметра зразка|взірця| шорсткості поверхні відрізняється від його номінального значення більш ніж на 5 %, то проводять коректування за допомогою коригувального гвинта.

Вимірювання|вимір| параметра Ra шорсткості поверхні контрольованого виробу не відрізняється від описаної методики. Якщо при вимірюванні|вимірі| на цифровому індикаторі спалахує буква|літера| «Р», то це означає перевантаження і межа вимірювання|виміру| має бути збільшена натисненням на сусідню клавішу з|із| більшим числовим значенням.

12.3. Хвилястість поверхонь деталей

Під хвилястістю поверхні розуміють сукупність нерівностей, що періодично повторюються, у|в,біля| яких відстані між суміжними виступами| або заглибленнями перевищують базову довжину l. Хвилястість займає|позичає,посідає| проміжне положення|становище| між відхиленнями форми і шорсткістю поверхні. Умовно межу|кордон| між різними порядками|ладами| відхилень поверхні можна встановити за значенням відношення|ставлення| кроку Sw до висоти нерівностей Wz. При (Sw/Wz) < 40 відхилення відносять до шорсткості поверхні, при 1000 ≥ (Sw/Wz) ≥ 40 – до хвилястості, при (Sw/Wz) > 1000 – до відхилень форми.

Параметри хвилястості встановлені|установлені| рекомендацією РЕВ (PC 3951–73). Висота хвилястості Wz – середнє арифметичне з|із| п'яти її значень (W1, W2, ... W5), визначених на довжині ділянки вимірювання|виміру| Lw, рівній не менше п'яти дійсним найбільшим крокам Sw хвилястості (рис. 12.15, а):

Wz = (W1+ W2 + W3 + W4 + W5)/5.

Допускається непослідовне розташування ділянок вимірювання|виміру|.

Граничні числові значення Wz слід вибирати з|із| ряду|лави,низки|: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200 мкм|.

Рис. 12.15. Визначення висоти (а) та кроку (б) хвилястості поверхні

Окреме вимірювання|вимір| хвилястості виконують на довжині lwi, рівній п'ятій частині|частки| довжини Lw. Найбільша висота хвилястості Wmax – відстань між найвищою та найнижчою| точками виміряного|виміряного| профілю в межах довжини Lw, виміряна|виміряне| на одній повній|цілковитій| хвилі.

Середній крок хвилястості Sw – середнє арифметичне значення довжин відрізків середньої лінії Swi, обмежених точками їх перетину з|із| сусідніми ділянками профілю хвилястості (рис. 12.15, б):

.

Положення|становище| середньої лінії mw визначається так само, як і положення|становище| середньої лінії  профілю т шорсткості.

Форма хвилі залежить від причин, які викликають|спричиняють| хвилястість поверхні. Частіше хвилястість має синусоїдальний характер|вдачу|, що є|з'являється,являється| наслідком|наслідком| коливань у системі верстат–пристосування–інструмент–деталь|, які виникають через нерівномірність сил різання, наявність неврівноважених мас, похибок приводу і т.п.

12.4. Вплив шорсткості, хвилястості, відхилень форми і розташування

поверхонь деталей на взаємозамінність і якість машин

Шорсткість, хвилястість, відхилення форми і розташування поверхонь деталей, що виникають при виготовленні, а також у процесі роботи машини під впливом силових та температурних деформацій і вібрації, зменшують контактну жорсткість стикових поверхонь деталей і змінюють|зраджують| встановлений|установлений| при складанні|зборці,збиранні| початковий характер|вдачу| посадок.

У рухомих|жвавих,рухливих| посадках, коли поверхні деталей тертя розділені шаром змащувального|мастильного| матеріалу і безпосередньо не контактують, вказані похибки призводять|призводять,наводять| до нерівномірності зазора у поздовжніх та поперечних перерізах, що порушує ламінарну| течію змащувального|мастильного| матеріалу, підвищує температуру і знижує несучу здатність|здібність| масляного|олійного| шару. При пуску, гальмуванні, зменшенні швидкостей, перевантаженнях машин умови для тертя зі|із| змащувальним|мастильним| матеріалом не можуть бути створені, оскільки|тому що| масляний|олійний| шар не повністю розділяє поверхні тертя. В цьому випадку через відхилення форми, розташування та шорсткості поверхні контакт поверхонь деталей машин, що сполучаються, відбувається|походить| по найбільших вершинах нерівностей поверхонь.

При такому характері|вдачі| контакту тиск|тиснення| на вершинах нерівностей часто перевищує допустимі напруги|напруження|, спричинюючи|спричиняючи| спочатку пружну, а потім пластичну деформацію нерівностей. Можливе відділення|відокремлення| вершин деяких нерівностей через повторну деформацію, що викликає|спричиняє| втому матеріалу або вирівнювання частинок|часток,часточок| матеріалу з|із| однією з поверхонь тертя при «схоплюванні» (зчепленні) нерівностей при їх сумісній|спільній| пластичній деформації під дією великих контактних напруг|напружень|. Відбувається|походить| також згладжування окремих дотичних ділянок пар тертя. Внаслідок цього в початковий період роботи рухомих|жвавих,рухливих| з'єднань|сполучень,сполук| (ділянки ОА1 та ОА2 на кривих, рис. 12.16, а) відбувається|походить| інтенсивне зношування деталей (процес припрацювання), що збільшує зазор між зв'язаними поверхнями.

Рис. 12.16. Криві, що характеризують знос деталей, які обертаються:

а – при різній зносостійкості (1 – зниженій; 2 – підвищеній);

б – при різній початковій шорсткості

У процесі припрацювання розміри і навіть форма нерівностей поверхні змінюються, при цьому виникає певна, у бік руху деталі, спрямованість нерівностей. Шорсткість, що з’являється після|потім| припрацювання (при терті ковзання або кочення з|із| просковзуванням), забезпечує мінімальний знос і зберігається у процесі тривалої експлуатації машин (ділянки A1B1 та А2Б2), зветься оптимальною. Оптимальна шорсткість характеризується висотою, кроком та формою нерівностей (радіусом вершин, кутом|рогом,кутком| нахилу нерівностей у напрямі руху та ін.). Параметри оптимальної шорсткості залежать від якості змащувального|мастильного| матеріалу та інших умов роботи деталей тертя, їх конструкції і матеріалу. Зміну початкової шорсткості можна простежити|прослідити| на прикладі|зразку| випробувань компресора. Перед випробуваннями шорсткість зовнішньої поверхні поршня відповідала Ra = 0,7...1 мкм|, а дзеркала циліндра Ra = 0,2...0,3 мкм|. При роботі компресора застосовували мастило|мастило,олію| високої якості, без твердих включень|приєднань| та забруднень. Після|потім| закінчення випробувань (через 1000 год) шорсткість поршня не змінилася, а шорсткість дзеркала циліндра відповідала Ra = 0,7...1,2 мкм|.

Процес припрацювання залежить від розмірів початкових нерівностей поверхонь тертя, властивостей матеріалу деталей, режиму та умов роботи механізму. Чим більше початкова шорсткість відрізняється від оптимальної, тим більший знос деталей (рис. 12.16, б), тому параметри шорсткості необхідно знати наперед|заздалегідь| і одержувати|отримувати| їх при механічній обробці або припрацьовуванні деталей на стендах.

За інших рівних умов задану тривалість роботи деталі, вузла або механізму можна забезпечити, підвищивши зносостійкість деталей (t2 > t1 на рис. 12.16, а) або збільшивши коефіцієнт запасу на знос kт, тобто товщину и шару металу, на яку допускається знос деталей (t3 > t1; t4 > t2).

За оптимальних значень показників якості поверхневого|поверхового,зверхнього| шару матеріалу (твердості, шорсткості та ін.) швидкість зношування деталей найменша, деталі припрацьовуються швидше, зростає довговічність машин та їх точність. При згладжуванні нерівностей зменшується (до деякої межі) коефіцієнт тертя. Дуже важливо|поважно| встановити мінімально допустимий знос деталей, при досягненні якого експлуатація механізму має припинятися і проводитись його ремонт, оскільки|тому що| збільшені зазори можуть спричинити|спричинити| додаткові динамічні навантаження та інтенсивне збільшення швидкості зношування (ділянки Б1'В1' та Б2'В2').

Нерівності, будучи|з'являючись,являючись| концентраторами напруг|напружень|, знижують опір втоми деталей, особливо за наявності різких переходів, виточок і т.п. Так, при зменшенні параметра шорсткості поверхні заглиблення нарізаної або шліфованої різі болтів від Ra = 1,0 мкм| до Ra = 0,1 мкм| допустима гранична амплітуда циклу напруг|напружень| збільшується на 20–50 %, причому більшою мірою для болтів з|із| високоміцних легованих термічно оброблених сталей| і меншою – для болтів з|із| низьколегованих та вуглецевих сталей|, що пояснюється більшою чутливістю легованих сталей| до концентрації напруг|напружень|.

При розгладжуванні поверхонь (після|потім| точіння або шліфування) алмазними наконечниками з|із| радіусом сфери або циліндра 2–3 мм межа витривалості збільшується на 25–40 %, зносостійкість деталей з|із| легованих сталей| – на 15–30 %. На грубооброблених| поверхнях, особливо в місцях концентрації напруг|напружень|, швидше виникає і поширюється|поширюється| корозія металу, опір втоми в цьому випадку знижується у декілька разів. Шорсткість поверхні і твердість – керовані чинники|фактори|. Задану шорсткість поверхні можна одержати|отримати| в|в,біля| усіх деталей у партії; її можна перевірити без пошкодження|ушкодження| деталей.

У процесі монтажу та експлуатації машин форма деталей може мінятися. Відхилення форми і розташування поверхонь призводять|призводять,наводять| до збільшення прискорення рухомих|жвавих,рухливих| деталей і зниження точності кінематичних пар. Чим менші початкові значення цих відхилень, тим більшою є довговічність конструкції.

У нерухомих посадках відхилення форми, хвилястість та шорсткість поверхонь призводять|призводить,наводить| до зменшення міцності з'єднання|сполучення,сполуки| деталей унаслідок|внаслідок| неоднакового натягу і зім'яття гребенів нерівностей на поверхнях, що сполучаються, при запресовуванні|.

13. КОНТРОЛЬ ЗУБЧАСТИХ|зубчастих| ЗАЧЕПЛЕНЬ

13.1. Основні елементи і параметри зубчастих|зубчастих| коліс

У зубчастих|зубчастих| передачах обертання ланок здійснюється за допомогою взаємодії виступів (зубів) на одній ланці із|із| зубами (виступами) іншої ланки. Основною деталлю таких передач є|з'являється,являється| зубчасте|зубчасте| колесо, об'ємні елементи якого – тіло зубчастого|зубчастого| колеса, зубчастий|зубчастий| вінець та заглиблення. Конструкція зубчастих|зубчастих| коліс визначається типом зубчастої|зубчастої| передачі. Їх основні види: циліндричні, конічні та гіпоїдні зубчасті|зубчасті| колеса, черв'ячне колесо, черв'як та ін. Циліндричні зубчасті|зубчасті| колеса за типом зубів діляться на прямозубі|, косозубі|, шевронні та ін., а за профілем зубів – на евольвентні|, циклоїдні та ін.

Основні елементи і параметри найбільш поширених евольвентних| циліндричних зубчастих|зубчастих| коліс та передач показано на рис. 13.1. Евольвентний| профіль зуба утворюється шляхом обкатування|обкачування|, без ковзання прямої лінії по основному колу колеса.

Основне коло колеса 1 – коло, розгорткою якого є|з'являється,являється| теоретичний профіль зуба. Початкове коло 2 – коло, при фрикційному зачепленні якого з|із| колом іншого колеса передачі забезпечується задане співвідношення кутових швидкостей коліс: d'ω' = d"ω". Ділильне коло – коло, яке є|з'являється,являється| базою для визначення елементів зубів та їх розмірів. Для некоригованих зубчастих|зубчастих| коліс початкові та ділильні кола збігаються|збігаються|. Лінія зачеплення 3 – траєкторія загальної|спільної| точки контакту зубів. Кут|ріг,куток| зачеплення αtw – кут|ріг,куток| між лінією зачеплення і прямою, перпендикулярною до міжосьової лінії. Основний коловий крок зубів Ptb – відстань між однойменними профілями сусідніх зубів по дузі початкового кола. Основний нормальний крок Рnb – відстань між паралельними дотичними до двох однойменних профілів зубів. Нормальний модуль зубів m – лінійна величина, у π раз менша нормального кроку зубів. Через модуль визначають усі розміри зубчастих|зубчастих| коліс, наприклад, d = mz, де z – число зубів колеса. Значення модулів стандартизовані| в інтервалі 0,5...100 мм.

Встановлено|установлено| 12 ступенів|міри| точності зубчастих|зубчастих| коліс та передач, що позначаються|значаться| у порядку|ладі| убування точності від 1 до 12 (ГОСТ 1643–81 та ДСТУ 3423–96). Кожному ступеню|мірі| точності відповідають: норми кінематичної точності, що обмежують похибку кутів|рогів,кутків| повороту коліс; норми плавності роботи, що обмежують нерівномірність ходу коліс за один оберт|зворот,оберт|; норми контакту зубів, що визначають повноту прилягання робочих поверхонь зубів між собою. До показників норм кінематичної похибки належать накопичена похибка кроку по зубчастому|зубчастому| колесу, радіальне биття зубчастого|зубчастого| вінця, коливання довжини загальної|спільної| нормалі і т.п.; до показників норм плавності роботи – місцева кінематична похибка, відхилення кроку, похибка профілю зуба і т.п.; до показників норм контакту зубів – сумарна точка контакту, похибка напряму|направлення| зуба, похибка контактної лінії і т.д. Встановлено|установлено| шість видів сполучень|спряжень| зубчастих|зубчастих| коліс у передачі, яким відповідають норми бічного|бокового| зазора, незалежні від ступенів|мір| точності зубчастих|зубчастих| коліс. Показниками,  що забезпечують гарантований бічний|боковий| зазор, є|з'являються,являються| відхилення міжосьової відстані, відхилення довжини загальної|спільної| нормалі, відхилення товщини зуба     та ін.

Зубовимірювальні прилади виконуються двох типів: станкові, на яких розміщують колеса, що перевіряються, і накладні, які встановлюються на колесо, що перевіряється, по зубах або заглибленнях. Загальні технічні вимоги до приладів для контролю циліндричних зубчастих коліс наведено в ГОСТі 5368–81 та ГОСТі 10387–81.

13.2. Прилади для вимірювання|виміру| основного та колового кроку

Крокомір для контролю основного нормального кроку (рис. 13.2) має корпус 1 з|із| рухомою|жвавою,рухливою| вимірювальною губкою 3, пов'язаною з механізмом вбудованого індикатора 2. Установлювальну губку 4 переміщають у корпусі гвинтом 8 і затискають гвинтом 7. Опорну губку 5 переміщають гвинтом 10, повертають гвинтом 9 і фіксують гвинтом 6. Крокомір настроюють на номінальне значення кроку, рівне Рnb = πmcosα, за допомогою пристосування, що складається з основи|основи,заснування| 14, державки 13, вильчастого боковика 12 і Г-подібного боковика 11. Між боковиками поміщають блок кінцевих мір, розмір якого  рівний Рпb, і індикатор встановлюють на нуль. При вимірюванні|вимірі| установлювальну губку 4 щільно притискують до середньої частини|частки| профілю зуба за допомогою губки 5, яка впирається в сусідній зуб. Відхилення кроку зачеплення від номінального значення визначають за найбільшим показанням|показнику,показанню| індикатора при русі крокоміра навколо|навкруг,довкола| колеса.

Рис. 13.2. Крокомір основного кроку

Крокомір для контролю основного колового кроку (рис. 13.3) має корпус 5, індикатор 4, рухому|жваву,рухливу| губку 9 та переставну губку 8, яка встановлюється на модуль колеса, що перевіряється, за шкалою 7 і затискається гвинтом 2. Положення|становище| передніх 6 та заднього 3 упорів регулюють так, щоб вимірювальні губки торкалися зубів у точках|точках|, близьких до ділильного кола, і затискають гвинтами 1. При вимірюваннях|вимірах| крокомір встановлюють на нуль за будь-якою парою зубів, а потім послідовно накладають на сусідні пари до повернення на початкову|вихідну| пару зубів. Індикатор показує відхилення колових кроків зубів. Приклад|зразок| вимірювань|вимірів| наведено у табл. 13.1.

Таблиця 13.1.

Визначення накопиченої похибки основного колового кроку

| Крок зубів | Показання¦показники,показання¦ крокоміра, vi | Відхилення кроку, fi | Сума відхилень |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мкм¦ |
| 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 10–1 | 0 +6 +9 +14 +5 –2 –10 –13 –6 +2 | –0,5 +5,5 +8,5 +13,5 +4,5 –2,5 –10,5 –13,5 –6,5 +1,5 | –0,5 +5 +13,5 +27 +31,5 +29 +18,5 +5 –1,5 0 |
| z = 10 | Σvi = 5 мкм, vcp = + 0,5 мкм | Σfi = 0 | Fp = 31 ,5–(–1,5) = 33 мкм |

Рис. 13.3. Крокомір колового кроку

Різницю колових кроків визначають як абсолютну різницю показань|показників,показань| індикатора. Найбільша різниця основного колового кроку у прикладі|зразку| Vр = [14–(–13)] = 27 мкм|. Накопичену похибку колового кроку визначають у такому|слідуючому| порядку|ладі|:

1) підраховують|підсумовують| суму ряду|лави,низки| показань|показників,показань| крокоміра ΣVi і визначають середнє арифметичне ряду|лави,низки| показань|показників,показань| Vcp = ΣVi/z;

2)   визначають відхилення кроку від середнього значення fi = (Vi – Vcp);

3)   одержані|отримані| відхилення кроку послідовно підсумовують;

4) накопичену похибку кроку Fp визначають як різницю найбільшого та найменшого чисел з|із| одержаного|отриманого| ряду|лави,низки|.

13.3. Методи та прилади для контролю профілю зубів

Профіль зубів перевіряють такими|слідуючими| методами:

1) зіставленням дійсного профілю зуба із|із| зразковим контуром шаблону «на просвіт»;

2) порівнянням профілю зуба, збільшеного у 10...100 разів на проекторах, з|із| теоретичним профілем, викресленим із|із| тим же збільшенням і поміщеним на екрані проектора;

3) вимірюванням|виміром| на евольвентомірах| – приладах, що зіставляють|співставляють| дійсний  профіль зуба з|із| теоретичною евольвентою основного кола зубчастого|зубчастого| колеса.

Індивідуальний дисковий евольвентомір| (рис. 13.4) має поперечну (на малюнку не видно) та поздовжню 10 каретки, які переміщуються по напрямних|спрямовують,скеровують| 2 та 9 за допомогою маховиків 1 та 8. На поперечній каретці на одній осі закріплені зубчасте|зубчасте| колесо, що перевіряється, 5 і змішаний диск 4 обкату, діаметр якого рівний діаметру основного кола колеса. На каретці 10 встановлені|установлені| лінійка 6 обкату і важіль 7, зв'язаний з індикатором 12. Вимірювальний наконечник важеля розміщено|схильний| в одній площині|плоскості| з|із| робочою поверхнею лінійки обкату. Поперечну каретку пересувають до щільного контакту диска 4 з|із| лінійкою обкату і встановлюють вимірювальний наконечник так, щоб він торкався профілю зуба біля|в,біля| основи|основи,заснування|. У такому положенні|становищі| індикатор ставлять на нуль. При переміщенні каретки 10 за допомогою маховика 8 диск обертається разом із зубчастим|зубчастим| колесом без просковзування відносно|відносно| лінійки 6. Шкала 3 показує кут|ріг,куток| повороту колеса, а шкала 11 – зсув|зміщення| каретки з|із| початкового|вихідного| положення|становища|.

Кожна точка лінійки описує евольвенту щодо|відносно| основного кола зубчастого|зубчастого| колеса і диска обкату, а вимірювальний наконечник ковзає за профілем зуба. Якщо профіль зуба виконаний точно на евольвенті, то наконечник залишається в одній площині|плоскості| з|із| лінійкою обкату і показання|показника,показання| індикатора рівні нулю. Відхилення профілю від евольвенти викличуть|спричинять| зсув|зміщення| вимірювального наконечника. Похибка профілю зуба f рівна абсолютному значенню різниці найбільшого та найменшого показань|показників,показань| індикатора.

Універсальні евольвентоміри|. Перед вимірюванням|виміром| їх настроюють на розмір ділильного кола зубчастого|зубчастого| колеса, оскільки|тому що| вони не мають змінних дисків обкату. За конструкцією ці прилади ділять на дві групи: з|із| основним диском і з|із| постійним копіром|. В універсальному приладі БВ-5062| (рис. 13.5) евольвента відтворюється за допомогою основного диска 4 радіусом Rb і ведучої каретки 1. Сталева стрічка 2, прикріплена|скріпляти| до каретки 1, охоплює диск 4; вона виконує роль лінійки обкату. Зубчасте|зубчасте| колесо 3, радіус ділильного кола якого рівний rb, обертається на одній осі з|із| диском. Переміщення каретки 1 через ролик 6 та важіль 7 з|із| віссю 8 передається упору 9, закріпленому на каретці 10, що несе вимірювальний вузол 11. Вісь упору 9 розташована|схильна| в одній площині|плоскості| з|із| контактною точкою вимірювального наконечника 5, яка рухається|сунеться| по евольвенті основного кола зубчастого|зубчастого| колеса. Для настройки евольвентоміра| на заданий радіус основного кола каретка 10 переміщується у напрямі до осі колеса. При цьому одночасно змінюється положення|становище| упору 9 на важелі 7, що забезпечує необхідне передавальне відношення|ставлення| важільної передачі. Відлік переміщень каретки здійснюється за оптичною шкалою за допомогою мікроскопа 12. Відхилення профілю зуба від евольвенти основного кола вимірюється індикатором або записується|занотовується| відліковим пристроєм|устроєм| у збільшеному масштабі на діаграмній стрічці.

Рис. 13.5. Схема універсального евольвентоміра|

13.4. Прилади для контролю радіального биття зубчастого|зубчастого| вінця

Радіальним биттям називається різниця граничних положень|становищ| початкового|вихідного| контуру в межах зубчастого|зубчастого| колеса. Радіальне биття визначають за переміщенням вимірювального наконечника 1 (рис. 13.6, а), встановленого|установленого| на штоку 3 з|із| кульковими опорами. Шток пов'язаний з індикатором 2. Наконечник по черзі вводять|запроваджують| в усі заглиблення колеса. Найбільша різниця показань|показників,показань| індикатора рівна радіальному биттю Fr. Вимірювальні наконечники для зубчастих|зубчастих| коліс зовнішнього зачеплення виконуються у вигляді зрізаного конуса з|із| кутом|рогом,кутком| при вершині, рівним 2α, а для коліс внутрішнього зачеплення – у вигляді кульок або роликів діаметром d = 0,5πmcosα.

Биттємір за ГОСТом 8137–81 (рис. 13.6, б) складається зі станини 1, центрових бабок|бабок| 2 для кріплення зубчастого|зубчастого| колеса і бабки|бабки| 4, на якій розташована|схильна| каретка 6 з|із| вимірювальним вузлом 12. Бабка|бабка| 4 переміщується перпендикулярно до лінії центрів уручну|вручну| і стопориться гвинтом 3. Каретку 6 переміщають уздовж|вздовж,уподовж| лінії центрів маховиком 5 і стопорять гвинтом 7. Маховиком 9 вимірювальний вузол 12 підводять до колеса так, щоб наконечник 16 встав у заглиблення колеса, і стопорять гвинтом 10. Шток 15, що впирається планкою 13 у наконечник індикатора 14, відводять від колеса ручкою 11. При контролі конічних коліс вимірювальний вузол 12 повертають у горизонтальній площині|плоскості| при звільненій|визволеній| ручці 8 і встановлюють за кутомірною шкалою на певний кут|ріг,куток|.

13.5. Засоби|кошти| вимірювання|виміру| зсуву|зміщення| початкового|вихідного| контура і товщини зуба

Необхідні бічні|бокові| зазори в зубчастому|зубчастому| зачепленні створюються шляхом зсуву|зміщення| початкового|вихідного| контуру зубонарізного| інструменту до осі коліс при їх виготовленні. Зсув|зміщення| початкового|вихідного| контуру Ен і відхилення товщини зуба Ее по постійній хорді пов'язані співвідношенням Ен = Ее / (2tgα) (рис. 13.7, а).

Рис. 13.7. Тангенціальний зубомір|: а – схема вимірювання|виміру|; б – зовнішній вигляд

Тангенціальні зубоміри| за ГОСТом 4446–81 (рис. 13.7, б) призначені для визначення зсуву|зміщення| початкового|вихідного| контуру щодо|відносно| зовнішнього діаметра коліс. Початковий|вихідний| контур відтворюється двома вимірювальними губками 6 та 8, що мають кут|ріг,куток| скосу 20°. Губки розміщені|схильні| на основі 1 симетрично щодо|відносно| осі індикатора 3 з|із| подовженим вимірювальним стрижнем|стержнем| 7. Індикатор затискається гвинтом 4. Перед вимірюванням|виміром| зубомір| настроюють на номінальне положення|становище| початкового|вихідного| контуру за роликом 9, що калібрується, діаметром dp = 1,2037m, укла-деним у призмі 10. Зубомір губками встановлюють на ролик. Відстань між губками регулюють обертанням гвинта 5 так, щоб|так , щоб,таким образом | стрілка індикатора зробила один-два оберти|звороту,оберту|. Потім положення|становище| губок фіксують гвинтами 2 й індикатор встановлюють на нуль. При вимірюванні|вимірі| зубомір| накладають губками на зуб, що перевіряється, і легко похитують|погойдують| навколо|навкруг,довкола| осі колеса. Найбільше показання|показник,показання| індикатора рівне зсуву|зміщенню| початкового|вихідного| матеріалу. Позитивні відхилення стрілки вказують|вказують| на зменшення товщини зуба, а негативні|заперечні| – на збільшення товщини.

Штангензубомірами (рис. 13.8) вимірюють|виміряють| товщину зубів. Штангензубоміри мають дві взаємно перпендикулярні штанги 1 та 4. По штанзі 1 з|із| губкою 7 переміщується ноніусна| рамка 2 з|із| упором 3, а по штанзі 4 – рамка 5 з|із| губкою 6. Вимірювання|виміри| рекомендується виконувати за постійною хордою колеса, що характеризує положення|становище| початкового|вихідного| контура. При куті зачеплення 20° відстань від постійної хорди до кола виступів hc = 0,7458m, теоретична товщина зуба по постійній хорді Sс = 1,387m. Звичайно значення hс та Sp знаходять|находять| за наперед|заздалегідь| складеними таблицями.

При вимірюванні|вимірі| товщини зуба упор 3 встановлюють за ноніусом 2 на розрахункове значення hc і потім|і тоді| накладають на зуб, що перевіряється. Губки 6 та 7 зрушують|зсовують| і за ноніусом вимірюють|виміряють| товщину зуба Sc.

13.6. Вимірювання|вимір| довжини загальної|спільної| нормалі

Довжиною загальної|спільній| нормалі називається відстань між паралельними площинами|плоскістю|, дотичними до двох різнойменних профілів зубів. Розрахункову довжину загальної|спільної| нормалі для прямозубих| коліс з|із| кутом|рогом,кутком| 20° при температурі 20 °С визначають за формулою

w = т [1,476 (2п – 1) + z · 0,013871],

де z – число зубів колеса; п = (0,111z + 0,6) – число зубів, що охоплюються губками нормалеміра|.

Нормалемір БВ-5045| за ГОСТом 7760–81 (рис. 13.9) має трубчасту штангу 3 та індикатор 1, зв'язаний з рухомою|жвавою,рухливою| вимірювальною губкою 9. Перед вимірюванням|виміром| кільце 4 з|із| переставною губкою 8 встановлюють на розрахункове значення w за блоком кінцевих мір і затискають гвинтом 5. Тонке переміщення губки здійснюють гайкою мікроподачі 6 при затиснутому кільці 7. При вимірюванні|вимірі| губку 9 відводять важелем 2 і нормалемір| установлюють на зуби колеса. Найменші показання|показники,показання| індикатора при легкому похитуванні|погойдуванні| приладу визначають відхилення довжини загальної|спільної| нормалі від розрахункового значення.

Рис. 13.9. Нормалемір БВ-5045|

13.7. Контроль контакту зубів

Повнота контакту зубів у передачі визначається відхиленнями форми і напряму|направлення| контактних ліній, за якими стикаються|торкаються| зуби коліс. Вона контролюється на спеціальних приладах – ходомірах|, що вимірюють|зраджуючих| відхилення напряму|направлення| зубів, і контактомірах|, призначених для визначення похибки форми і напряму|направлення| контактної лінії.

Універсальні контактоміри| (рис. 13.10, а) мають ножеподібний тангенціальний (розташований|схильний| по дотичній до площини|плоскості| зуба) наконечник 2, який разом з вимірювальною кареткою 1 переміщується вздовж|вздовж,уподовж| контактної лінії зубів колеса 3. Накладні контактоміри| базуються на контрольованому зубчастому|зубчастому| колесі, наприклад, на шийках його вала за допомогою призм.

Рис. 13.10. Універсальний контактомір|:

а – схема вимірювання|виміру|; б – схема приладу БВ-5028|

Станковий прилад БВ-5028| (рис. 13.10, б) для установки колеса 3 має горизонтальні центри 5. По напрямній|спрямовує,скеровує| 4 вимірювального вузла 6 переміщується каретка 1 з|із| наконечником 2. Напрямна|спрямовує,скеровує| 4 повертається|обертається| на кут|ріг,куток| нахилу контактної лінії щодо|відносно| осі колеса за допомогою кінцевих мір довжини 7. При переміщеннях каретки 1 наконечник 2 фіксує відхилення форми і напряму|направлення| контактної лінії. Прилад оснащено самописцем та електронним блоком, який має шкалу для візуального спостереження вимірювань|вимірів|.

Комплексним показником повноти контакту зубів є|з'являється,являється| сумарна точка контакту – частина|частка| бічної|бокової| поверхні зуба колеса, на якій розміщуються сліди його прилягання до зубів колеса. Повнота контакту визначається відносними розмірами точки контакту (рис. 13.11) за довжиною зуба: [(а – с)/b]·100%; за висотою зуба: (hm/hp)·100%. Контроль здійснюється при обкатці колеса, що перевіряється, і вимірювального зубчастого|зубчастого| колеса, встановлених|установлених| на контрольно-обкатувальних верстатах або спеціальних стендах. Бічні|бокові| поверхні вимірювального колеса знежирюють та покривають шаром фарби|барви| товщиною 4...6 мкм|. При обкатці колесо, що повіряється|довіряється|, злегка гальмують, щоб забезпечити безперервність контакту зубчастих|зубчастих| коліс.

13.8. Контроль кінематичної похибки

Кінематичною похибкою називається різниця Δφ між дійсним φ та розрахунковим φр| кутами|рогами,кутками| повороту зубчастого|зубчастого| колеса, яке рухається від зразкового зубчастого|зубчастим| колеса. Вимірювання|вимір| відносних кутів|рогів,кутків| повороту коліс, що перевіряються, та зразкового, здійснюється на приладах для комплексного однопрофільного контролю (рис. 13.12).

Рис. 13.12. Прилад для вимірювання|виміру| кінематичної похибки зубчастих|зубчастих| коліс:

а – схема вимірювання|виміру|; б – діаграма вимірювань|вимірів|;

в – зовнішній вигляд приладу БВ-608К|

У приладі БВ-608К| (рис. 13.12, а) зубчасті|зубчасті| колеса – те, що перевіряється, 1 та зразкове 4 – посаджені на співісних шпінделях|шпинделях| 2 та 5 і знаходяться|перебувають| в однопрофільному зачепленні з|із| проміжним зразковим колесом 3. Кінематична похибка колеса, що перевіряється, призводить|призводить,наводить| до відхилень кутів|рогів,кутків| повороту шпінделів|шпинделів| 2 та 5, які сприймаються індуктивним датчиком 6 і реєструються в збільшеному масштабі на записуючому|занотовувати| приладі. Кінематична похибка F колеса визначається як відстань по осі ординат між крайніми точками графіка, одержаного|отриманого| при повороті колеса на один оберт|зворот,оберт| (рис. 13.12, б). Місцева кінематична похибка 1, що характеризує плавність роботи, визначається як найбільша різниця між сусідніми «зубцями» графіка.

Прилад БВ-608К| (рис. 13.12, в) має проміжне колесо 5, встановлене|установлене| на каретці 1, яка переміщується маховиком 9 уздовж|вздовж,уподовж| підстави|основи,заснування| 10 і стопориться гвинтом 13. Співвісні шпінделі|шпинделі| для установлення коліс – того, що перевіряється, 4 та вимірювального 3 – установлені|установлені| на нерухомій каретці 2. Номінальну міжцентрову відстань між осями встановлюють за ноніусом 11 шкали 12. При вимірюванні|вимірі| проміжне колесо обертають вручну|вручну| маховиком 8 або за допомогою приводу 7. Самописний прилад 6 викреслює графік кінематичної похибки.

14. МЕХАНІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ

Під механізованим контролем розуміють такий контроль, при якому одна з операцій здійснюється механізмом. Найчастіше механізують подачу деталей на вимірювальну позицію і транспортування їх із|із| зони вимірювання|виміру|. Сам же процес вимірювання|виміру| виконують вручну|вручну|.

При напівавтоматичному контролі процес вимірювання|виміру| проводиться|виробляється,справляється| автоматично, а решта операцій (транспортування, базування і т.п.) виконується вручну|вручну|.

Автоматичний контроль забезпечує всі необхідні операції без участі оператора. Завантаження|загрузка|, вивантаження, установлення деталі на вимірювальній позиції і контроль здійснюються автоматично.

До засобів|коштів| механізації та автоматизації контролю відносять прилади автоматичного і активного контролю, контрольно-вимірювальні автомати та напівавтомати, координатно-вимірювальні машини і контрольно-вимірювальні пристосування.

В основу дії таких засобів|коштів| покладені механічні, електроконтактні, пневматичні та інші вимірювальні перетворювачі (датчики). Найчастіше застосовуються електричні засоби|кошти| вимірювань|вимірів| (електроконтактні, індуктивні, ємнісні|, фотоелектричні, п'єзоелектричні, гальвано-магнітні датчики у поєднанні з|із| механічними та пневматичними перетворювачами).

Електричні перетворювачі як можливі пристрої|устрої| використовуються також в універсальних та спеціальних засобах|коштах| вимірювань|вимірів| для цифрової індикації значення вимірювань|вимірів| і чутливих елементів приладів|.

14.1. Електроконтактні засоби|кошти| вимірювання|виміру|

Електроконтактні перетворювачі (ГОСТ 3899–81) перетворюють лінійні переміщення вимірювального стрижня|стержня| в електричні сигнали (команди) за допомогою замикання або розмикання електричних контактів.

Електроконтактні перетворювачі підрозділяють на граничні та амплітудні. Перші здійснюють формування сигналів при досягненні контрольованим розміром заданих граничних значень. Другі застосовують для контролю відхилення форми. Вони видають сигнали, коли відхилення від правильної геометричної форми деталі досягло допустимого значення.

У приладах активного контролю застосовують тільки|лише| граничні електроконтактні перетворювачі. Їх же частіше застосовують і в засобах|коштах| автоматичного контролю.

На рис. 14.1 показано двограничний електроконтактний перетворювач мод. 228. Вимірювальний стрижень|стержень| 8 може переміщуватися в напрямних бронзових втулках, запресованих у корпус 4. Вилка|виделка| 3 з|із| регульованим пазом, в який входить запресований у корпус напрямний|спрямовуючий,скеровувати| штифт, оберігає|запобігає| вимірювальний стрижень|стержень| від повороту навколо|навкруг,довкола| своєї осі. Хід вимірювального стрижня|стержня| в процесі настройки датчика регулюють мікрогайкою 2, яку після закінчення настройки відпускають на 1,5–2 оберти|звороти,оберти|. Вимірювальне зусилля створюється пружиною 6, яка кріпиться|зміцнюється| одним кінцем до корпусу перетворювача, а другим – до хомутика 7. Зверху в розточці корпусу гвинтом можна кріпити|зміцнювати| вимірювальну головку|голівку| для візуального спостереження. Вимірювальний наконечник 1 головки|голівки| контактує з|із| верхнім торцем вимірювального стрижня|стержня| перетворювача. Пластмасова планка 11 з|із| важелем 12 і настроювальними мікрогвинтами 10 та 13 утворює самостійний вузол. Важіль 12 підвішений на хресті з|із| плоских пружин і має на кінцях два контакти. Верхній закріплений жорстко, а нижній, підтиснутий|притиснутий| плоскою пружиною 15, може переміщуватися, що дає змогу важелю повертатися|обертатися| на невеликий кут|ріг,куток| після|потім| замикання контакту. В торці гвинтів запресовані контакти 14. Настроювальні мікрогвинти 10 та 13 мають барабани з|із| ціною поділки|поділки,розподілу,поділу| 0,002 мм. Зв'язок важеля 12 з|із| вимірювальним стрижнем|стержнем| здійснюється через хомутик 7 з|із| твердосплавним ножем на кінці, що спирається|обпирається| на корундовий штифт 5. Штифт 5 знаходиться|перебуває| на деякій відстані від осі повороту важеля, яка є|з'являється,являється| плечем важеля 12. Переміщення вимірювального стрижня|стержня| викликає|спричиняє| поворот важеля і замикання або розмикання контактів.

Настройку датчика здійснюють по блоках кінцевих мір з|із| розмірами, відповідними граничним розмірам контрольованої деталі. Поміщаючи під вимірювальний наконечник блоки кінцевих мір, поворотом настроювальних мікрогвинтів 10 та 13 добиваються такого положення|становища|, при якому щонайменший вихід розміру за межі|кордони| допуску|допущення| викликає|спричиняє| замикання відповідних контактів. Для візуального контролю перетворювач може оснащуватися індикатором годинникового|годинникового,часового,вартового| типу 9.

Розглянутий|розгледіти| перетворювач використовують в основному в багатовимірних|багатомірних| контрольних пристосуваннях і в контрольно-сортувальних автоматах для сортування деталей на придатні|придатні|, брак, який|шлюб| можна виправити, і брак|шлюб| невиправний, тобто на три групи.

Для розбраковування деталей на чотири групи випускаються триграничні перетворювачі.

Основними недоліками|нестачами| електроконтактних перетворювачів є|з'являються,являються| підгорання контактів і необхідність їх зачистки, а також чутливість до попадання вологи в корпус приладу.

14.2. Індуктивні та ємнісні|ємкості| засоби|кошти| вимірювання|виміру|.

Механотрони

Принцип роботи вимірювальних засобів|коштів|, що розглядаються|розглядуються| в цьому розділі, основано на перетворенні лінійних або кутових переміщень вимірювального наконечника в електричний сигнал. Ці пристрої|устрої| складаються з первинного перетворювача, електронного блоку, який за допомогою відповідної схеми підсилює|посилює| сигнал і перетворює його у форму, зручну для індикації або реєстрації. У машинобудуванні для автоматизації процесу вимірювання|виміру| лінійних і кутових розмірів набули поширення індуктивні, ємнісні|ємкості| та електронні перетворювачі.

Індуктивні перетворювачі (рис. 14.2, а, б, в) є|з'являються,являються| пристроями|устроями|, які перетворюють лінійні або кутові переміщення вимірювального стрижня|стержня| 1, зв'язаного з якорем 2, у зміну індуктивності котушки|катушки| 3.

Зміна індуктивності може відбуватися|походити| або в результаті|унаслідок,внаслідок| зміни зазора між якорем і сердечником|осердею| – магнітопроводом котушки|катушки| (рис. 14.2, а), або в результаті|унаслідок,внаслідок| зміни площі|майдану| перекриття якорем поверхні сердечника|осерді| (рис. 14.2, б, в).

Для отримання|здобуття| якомога більшої індуктивності сердечник|осердя| котушки|катушки| виготовляють з|із| феромагнітного матеріалу.

Перетворювачі, що працюють за принципом зміни зазора, мають підвищену чутливість, але|та| невеликий діапазон вимірювання|виміру| (близько 1 мм). Ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| відлікових пристроїв|устроїв| приладів цього типу становить від 0,05 до 5 мкм|.

Індуктивні перетворювачі можуть бути простими (рис. 14.2, а, б) та диференціальними (рис. 14.2, в).

Рис. 14.2. Індуктивні, ємнісні|ємкості| та механотронні| перетворювачі

Простий перетворювач містить|утримує| одну вимірювальну гілку, а диференціальний – дві. У диференціальних перетворювачах переміщення якоря, зв'язаного з вимірювальним наконечником, викликає|спричиняє| зміну індуктивності одночасно в двох однакових котушках|катушках|. Ці зміни рівні одна одній, але|та| мають різні знаки. Така конструкція менш сприйнятлива до коливань частоти та напруги|напруження| живильної|почуваючої| мережі|сіті| і до змін температури навколишнього середовища, оскільки|тому що| вони викликають|спричиняють| однакові відхилення характеристик негативного|заперечного| та позитивного кіл|цепів|. Окрім|крім| цього, диференціальні датчики чутливіші, ніж прості.

За конструктивним оформленням перетворювачі підрозділяють на осьової та  бічної|бокової| дії.

Перетворювачі осьової дії мають, як правило, діаметр приєднувального циліндра 8 або 28 мм. Перетворювачі з|із| приєднувальним розміром 28 мм використовують котушки|катушки| з|із| великою індуктивністю, що дозволяють забезпечити або малу ціну поділки|поділки,розподілу,поділу| (до 0,02 мкм|), або підвищений діапазон вимірювань|вимірів| (до 4 мм). У ряді випадків ці перетворювачі можна використовувати без електронних підсилювачів.

У ємнісних приладах|ємкостей| як перетворювач використовують конденсатор, ємність|ємкість| якого змінюється відповідно до лінійних переміщень вимірювального стрижня|стержня|. Електронний блок є пристроєм|устроєм|, призначеним для вимірювання|виміру| ємності|ємкості|.

Ємнісний перетворювач|ємкості| – це плоскопаралельний (рис. 14.2, г) або циліндричний (рис. 14.2, ѓ, д) конденсатор, у|в,біля| якого є|наявний| рухома|жваве,рухливе| обкладинка 2, сполучена|з'єднана| з|із| вимірювальним стрижнем|стержнем| 1, і нерухома обкладинка 3. Обидві обкладинки розділені між собою повітряним зазором.

Зміна ємності|ємкості| в цих перетворювачах може відбуватися|походити| або за рахунок зміни відстані між обкладинками (рис. 14.2, г), або за рахунок зміни площі|майдану| їх взаємного перекриття (рис. 14.2, ѓ, д).

Ємнісні перетворювачі|ємкостей| можуть бути простими (рис. 14.2, г, ѓ) та диференціальними (рис. 14.2, д). Прості, які працюють за методом зміни площі|майдану| взаємного перекриття (рис.     14.2, ѓ), являють собою два співвісні циліндри (зовнішній та внутрішній), розділені повітряним зазором, значення якого значно менше за їх діаметри.

У диференціальних перетворювачах можна використовувати обидва методи зміни ємності|ємкості|. При змінному зазорі вони мають у нерухомій частині|частці| парне число плоских обкладинок круглої або прямокутної форми і як мінімум одну обкладинку, сполучену|з'єднане| з|із| вимірювальним стрижнем|стержнем| і розташовану|схильне| між ними. Диференціальні перетворювачі зі|із| змінною площею|майданом| взаємного перекриття також мають дві нерухомі та одну рухому|жваве,рухливе| обкладинку циліндричної форми. Диференціальні датчики, незважаючи на|незважаючи на| складність конструкції, застосовують частіше, оскільки|тому що| вони мають вищу чутливість і менш сприйнятливі до зовнішніх дій.

Ємнісні датчики|ємкостей|, незважаючи на низку переваг (високу чутливість, великий діапазон вимірювань|вимірів|, мале вимірювальне зусилля), мають обмежене застосування|вживання|. Перешкодою до їх широкого застосування|вживання| є|з'являється,являється| їх великий електричний опір, велика чутливість до впливу зовнішнього середовища|середи|, особливо до перепадів температури, і вплив з’єднувального кабелю перетворювача на точність вимірювання|виміру|. Окрім|крім| цього, ємнісні перетворювачі|ємкостей| при промисловій частоті 50 Гц мають недостатню чутливість, що зумовлює|спричиняє| необхідність застосування|вживання| генераторів високої частоти для їх живлення|харчування|. Розглянуті|розгледіти| індуктивні та ємнісні|ємкості| перетворювачі забезпечують вимірювання|виміри| контактним методом. Проте|однак| вони можуть забезпечити і безконтактні вимірювання|виміри|. У цих випадках вимірювана деталь відіграє роль або рухомого|жвавого,рухливого| якоря (у|в,біля| індуктивних перетворювачів), або рухомої|жвавого,рухливого| обкладинки (у|в,біля| ємнісних|ємкостей|).

Механотрон є електровакуумним приладом, що містить|утримує| у схемі рухомий|жвавий,рухливий| електрод, переміщуваний механічним шляхом|колією,дорогою|. Механотрони будуються на базі діода або тріода. Вживаний частіше вакуумний діод має нерухомий катод і рухомий|жвавий,рухливий| анод. Механотрони виготовляють у вигляді скляного балона 4 (рис. 14.2, е), в одному торці якого розміщено|схильні| електричні виводи|виведення|, а в другому – закріплено мембрану 5, виготовлену зі|із| сталевої стрічки. Крізь мембрану проходить|минає,спливає| вимірювальний стрижень|стержень| 1. Катод 2 разом з ниткою розжарювання|розжарення,накалу| кріпиться|зміцнюється| до скляного балона, а аноди 3 – до внутрішнього кінця стрижня|стержня| 1. Переміщення стрижня|стержня| змінює|зраджує| відстань між анодом і катодом, спричинюючи|спричиняючи| цим зміну анодного струму|току|. Слід, проте|однак|, мати на увазі, що, досягши деякої мінімальної відстані між анодом і катодом, анодний струм|тік| механотрона перестає залежати від переміщень стрижня|стержня| і лампа переходить у режим насичення. Механотрони вельми|дуже| чутливі до зміни температури, що викликає|спричиняє| деформацію анода та катода і зміну зазора між ними. Тому механотрони| необхідно вмикати за 20 – 30 хв. до початку роботи для прогрівання.

Діапазон вимірювань|вимірів| механотрона складає від ±100 до ±1000 мкм|, ціна поділки|поділки,розподілу,поділу| може становити десяті|десятеро| частки мікрометра. Точність механотрона залежить від стабільності напруги|напруження| живлення|харчування| і характеристик ламп. Механотрони застосовують разом з|поряд з,поряд із| індуктивними та ємнісними|ємкостями| перетворювачами. Незважаючи на|незважаючи на| великі у порівнянні з цими перетворювачами габарити, вони мають більш просту вимірювальну схему. Механотрони часто застосовують в автоматичних засобах|коштах| післяопераційного контролю.

14.3. Фотоелектричні засоби|кошти| вимірювання|виміру|

До фотоелектричних вимірювальних засобів|коштів| належать прилади, які як перетворювач використовують фотоелементи (фотоприймачі). Фотоелементи перетворюють світлові сигнали в електричні. Значення електричного сигналу залежить від освітленості фотоприймача. Фотоприймачі (ГОСТ 15900–85) за способом перетворення світлового сигналу діляться на два види. До першого відносять фотоелементи, які при освітленні їх активної поверхні виробляють електричний струм|тік| (фотострум). До другого –  фотоелементи, що міняють|змінюють,замінюють| свій опір при освітленні їх приймальної|усиновленої| поверхні. У фотоелектричних приладах, що серійно випускаються промисловістю, переважно застосовують фотоелементи другого виду|виду|, які називають фоторезисторами.

Фотоелектричні прилади дозволяють здійснювати вимірювання|виміри| контактним та безконтактним методами. На рис. 14.3 наведено схему безконтактного вимірювання розміру деталі|виміру| фотоелектричним приладом. Цей метод іноді|інколи| називають методом інтенсивності. Він полягає в тому, що залежно від розміру деталі або від її переміщення перекривається частина|частка| променів, що йдуть від джерела світла до фотоприймача. Це викликає|спричиняє| зміну струму|току| в електричному колі|цепі|, за яким судять про розмір деталі або про її переміщення.

Рис. 14.3. Схема вимірювання|виміру| фотоелектричним приладом

Світловий потік від джерела 1 через оптичну систему 2 і щілинну діафрагму 4 падає на фотоелемент 5. Якщо на шляху|колії,дорозі| проходження|дотримання| променів поставити об'єкт 3, то залежно від його розміру частина|частка| променів не потрапить|попаде| на приймальну|усиновлену| поверхню фотоелементу, що спричинить|спричинить| зміну струму|току| в колі|цепі| і буде зафіксовано за шкалою амперметра 6.

При контактному методі вимірювання|виміру| замість деталі 3 використовують заслінку, сполучену|з'єднану| з|із| вимірювальним стрижнем|стержнем| приладу.

Застосування|вживання| фотоелементів для вимірювання|виміру| розмірів деталі вкрай|надто| обмежене, оскільки|тому що| перетворювач має досить низьку точність. Це пояснюється тим, що на результати вимірювання|виміру| впливають стороннє світло, яке падає на елемент, коливання яскравості джерела світла і коливання живильної|почуваючої| напруги|напруження|.

Фотоелектричні перетворювачі у приладах автоматичного контролю вирішують найчастіше задачу фіксації світлового потоку (є світло – немає світла), тобто відіграють  роль реле.

За цією схемою працюють фотоелектричні прилади мод. ЦФМ|, що застосовуються для сортування деталей на різні розмірні групи. В основу конструкції цього приладу покладено пружинно-оптичний механізм оптикатора| (див. розд|. 7). У корпусі поряд зі|поряд із| шкалою встановлені|установлені| фотоопори на відстані інтервалу шкали один від одного. Світловий потік (рис. 14.4, б) від освітлювача 1 вузькою смугою спрямовується на дзеркало 4, закріплене на стрічковій пружині; відбиваючись|відбиваючись|  від  дзеркала,  одночасно  освітлює один із фоторезисторів 3 і шкалу приладу. Фоторезистори розміщені|схильні| в корпусі 2 зі|із| щілинами, що підвищує чутливість приладу. При зміні положення|становища| вимірювального штока 5 змінюється номер освітлюваного фоторезистора відповідно до розміру виробу. Електричний опір фоторезистора при освітленні різко зменшується. При цьому в електричному колі|цепі| зростає сила струму, спрацьовує реле виконавчого механізму і відбувається|походить| замикання контакту запам'ятовуючого пристрою|устрою|.

Необхідно пам'ятати, що тривала робота призводить|призводить,наводить| до старіння фоторезисторів, що виражається|виказується,висловлюється| у незначній зміні опору зі|із| зміною освітленості. Тому рекомендується періодично їх вимикати|виключати|. Після|потім| перерви характеристика відновлюється.

Рис. 14.4. Фотоелектричний перетворювач ПФС|: а – будова|устрій|; б – схема

14.4. Прилади автоматичного і активного контролю

Всі прилади автоматичного контролю за їх цільовим призначенням ділять на прилади пасивного (післяопераційного) контролю і прилади активного (технологічного) контролю.

Перша група приладів служить або для визначення числових значень параметрів, що перевіряються, або для контролю придатності виробів. Як правило, ці процеси носять констатуючий характер|вдачу| і зводяться до розбраковування деталей на придатні|придатні| та брак|шлюб|.

До другої групи відносять прилади активного контролю, які дають змогу оперативно використовувати результати вимірювання|виміру| для управління технологічним процесом. Активний контроль найчастіше здійснюють у процесі виготовлення. Проте|однак| він правомірний і безпосередньо після|потім| виготовлення деталі за умови вироблення сигналу на управління металорізальним|металорізальним| верстатом.

У приладах автоматичного і активного контролю широко застосовують вищезазначені перетворювачі. Окрім|крім| них, у засобах|коштах| автоматичного і активного контролю застосовують граничні калібри й універсальні вимірювальні головки|голівки|.

За способами контролю за поточним значенням розміру оброблюваної деталі прилади активного контролю діляться на прилади прямого і непрямого контролю. При прямому контролі вимірювальний прилад вимірює|виміряє| розмір оброблюваної деталі. При непрямому – розмір деталі контролюють за положенням|становищу| інструменту щодо|відносно| деталі або за переміщенням вузла верстата, який несе інструмент.

Прямий контроль значно точніший, оскільки|тому що| дозволяє виключити з|із| процесу вимірювання|виміру| ряд|лава,низка| похибок, наприклад, знос різального інструменту, деформації системи верстат–пристосування–інструмент–деталь та ін.

Прилади активного контролю дають змогу за наслідками|за результатами| вимірювання|виміру| в процесі виготовлення не тільки|не лише| визначати момент припинення обробки при досягненні розміром встановленого|установленого| значення, а й змінювати|зраджувати| режими різання шляхом перемикання, наприклад, подачі з|із| чорнової на чистову або на виходжування (обробку без подачі).

При використанні універсального устаткування|обладнання|, що не має органів, які б сприймали команду від приладу (наприклад, універсальні плоско-|, кругло-| та внутрішньошліфувальні верстати), активний контроль можна здійснювати візуально за відліковим пристроєм|устрою|. У цьому випадку робітник|робітник| стежить по шкалі приладу за зміною розміру і сам управляє верстатом.

Прилади активного контролю використовують в основному на фінішних операціях і, зокрема, на шліфувальних. Часто в приладах використовують диференціальні пневматичні та індуктивні перетворювачі.

На рис. 14.5 наведено два варіанти використання пневмоелектроконтактних диференціальних перетворювачів (ГОСТ 21016–75 та ГОСТ 8517–82) мембранного та сильфонного| типів у схемах активного контролю.

Прилад (рис. 14.5, а) використовує як пружний елемент мембрану. Повітря під стабілізованим тиском|тисненням| (0,2 МПа) надходить|надходить| у вхідний патрубок 1 вимірювального приладу і через вхідні сопла 2 розходиться по повітропроводу в камери 12 та 3. Камера 3 сполучена|з'єднана| шлангом з|із| вимірювальним соплом 6, установленим|установленим| у зоні обробки деталі 7, а камера 12 за допомогою повітропроводу сполучена|з'єднана| з|із| регульованим соплом 10.

При настройці приладу на робочу позицію верстата встановлюють зразкову деталь 7, розмір L якої забезпечує між нею і соплом зазор S. Гвинтом 9 протитиску| регулюють тиск|тиснення| у камері 12 до вирівнювання його з|із| тиском|тисненням| у камері 3 і настроюють|набудовують,налаштовують| контакт 5 так, щоб|так , щоб,таким образом | він торкнувся металевої мембрани 4. Сигнали знімаються із затискачів 8.

Потім замість зразкової деталі завантажують на позицію заготівку|заготовку,заготівлю|. Оскільки|тому що| її розміри перевищують значення L, то розмір S зменшиться, зменшиться і витрата повітря через сопло 6, отже, тиск|тиснення| у камері 3 зросте і мембрана прогнеться. В процесі обробки зменшення висоти заготівки|заготовки,заготівлі| L викличе|спричинить| збільшення зазора S і витрати повітря. Тиск|тиснення| у камері 3 падатиме. Досягши настроювального розміру, замкнеться контакт 5 і дасть команду на кінець обробки. Гвинт 11 можна відрегулювати таким чином, що розрив електричного кола|цепу| між ним і мембраною в процесі обробки буде використано як сигнал на зміну подачі.

На рис. 14.5, б наведено схему приладу активного контролю, що застосовується при обробці валів з|із| гладкими і переривчастими|переривчастими| поверхнями на круглошліфувальному| верстаті. Прилад встановлюють на столі верстата і за допомогою гідравлічного підвідного пристрою|устрою| 12 переміщують у положення|становище| вимірювання.

Вимірювальний пристрій|устрій| виконано у вигляді скоби з|із| плаваючими губками 2 та 13, що контактують з|із| оброблюваною деталлю 1. Обидві губки мають незалежну підвіску на плоских пружинах 6 та 11. Усередині корпусу до однієї з губок прикріплено|скріпляти| гвинт-заслінку 3, що дозволяє здійснити тонку настройку приладу на розмір, а до другої – вимірювальне сопло 4. Вимірювальні наконечники губок виконано у вигляді твердосплавних вставок циліндричної форми. Пружина 5 створює вимірювальне зусилля. Упор 7 не дозволяє вимірювальним наконечникам глибоко провалитися в розриви поверхні при шліфуванні шліцьових валиків. Упор 7 встановлено|установлений| так, що можливе западання наконечників у пази становить 0,01–0,015 мм. Це оберігає|запобігає| вимірювальні наконечники від жорстких ударів об виступи шліцьового валика. За рахунок своєї інерційності прилад не реагує на ці «провали». Як показниковий і командний пристрій|устрої| у даній схемі застосовано диференціальний сильфонний| прилад 9. Він має гвинт протитиску| 10, що здійснює настройку на розмір, і регульовані електричні контакти 8, використовувані для формування команд з метою управління технологічним циклом верстата.

Рис. 14.5. Прилади активного контролю

При активному контролі з|із| регулюванням положення|становища| різального інструменту (рис. 14.6) оброблена деталь 3 надходить|надходить| у вимірювальний прилад з|із| базисним елементом 5 і датчиком 4. Знос шліфувального круга|кола| 2 призводить|призводить,наводить| до збільшення розміру деталей. Коли розмір досягає встановленої|установленої| межі, датчик 4 подає команду на електромагніт, що управляє храповим механізмом 1. При цьому пов'язаний з храповим механізмом ходовий гвинт переміщає шліфувальну бабку|бабку| верстата на встановлене|установлене| значення.

Різноманітність існуючих конструкцій приладів активного контролю ускладнює їх докладний розгляд. Проте|однак| структура цих приладів практично однакова. Вони складаються з окремих блоків-пристроїв|устроїв|, які за виконуваними функціями поділяються на вимірювальні пристрої|устрої| з|із| тими або іншими вимірювальними перетворювачами і відліково-командні пристрої|устрої|.

Основними перевагами приладів активного контролю є|з'являються,являються|: висока продуктивність обробки, що досягається за рахунок багатоверстатного обслуговування і контролю розмірів без зупинки верстата; можливість|спроможність| попередження|попереджувати,запобігання| браку|шлюбу|; поліпшення|покращання| умов праці верстатників.

14.5. Контрольні автомати і координатно-вимірювальні машини

Контрольні автомати становлять особливу групу автоматичних вимірювальних засобів|коштів| післяопераційного контролю і є приладами для автоматичного приймання, орієнтування, вимірювання|виміру| і транспортування виробів. Контроль виробів за допомогою цих приладів підрозділяють на розбраковування та сортування.

Розбраковування передбачає|передбачає| розподіл деталей на групи «брак,|шлюб| який можна виправити», «брак|шлюб| невиправний» та «придатні|придатні|». Під час сортування придатні|придатні| деталі розподіляють на декілька розмірних груп для подальшого|наступної| селективного складання|зборки,збирання|. Деталі, виготовлені з|із| великими допусками|допущеннями|, в процесі сортування розбивають на групи з|із| невеликою різницею граничних відхилень. Це дає змогу згодом забезпечити високу точність їх складання|зборки,збирання| і функціонування у вузлах.

Контрольні автомати застосовують у крупносерійному та масовому типах виробництва. Їхні конструкції обумовлені конфігурацією, габаритами і конкретними параметрами вимірюваних деталей. Їх вирізняє велика різноманітність компоновок|компонувань| та схем вимірювання|виміру|.

У загальному|спільному| випадку автомат складається із завантажувального, транспортного, вимірювального, запам'ятовуючого та виконуючого|виконавчого| пристроїв|устроїв|, а також включає командоапарат| і пусковий ланцюг|цеп|. Контрольний напівавтомат містить|утримує| автоматичний вимірювальний пристрій|устрій|, але|та| одну або декілька функцій, як правило, завантаження|загрузку| та вивантаження виробів виконує за участю оператора.

У автоматах використовуються механічні вимірювальні системи і системи з електроконтактними|із|, індуктивними та фотоелектричними вимірювальними перетворювачами.

У контрольному автоматі з|із| вимірювальним перетворювачем (рис. 14.7) для сортування голчастих|голчаних,голчастих| роликів підшипників ролики 3 з|із| касети 1 завантажувального бункера через пружинний відсікач 2 під дією власної ваги падають на два диски 11, які подають їх на позицію вимірювання|виміру|. Кулачок 12 аретирує (піднімає|підіймає|) вимірювальний шток 5 у момент підходу деталі. При вимірюванні|вимірі| ролики фіксуються двома плоскими пружинами 6. Фотоелектричний датчик 4 вимірює|виміряє| діаметр ролика і визначає номер його сортувальної групи, фоторезистор подає сигнал на контакт запам'ятовуючого пристрою|устрою|. Потім ролик скидається з вимірювальної позиції черговою деталлю в кишеню диска 7, який обертається над рядом бункерів 10. Коли ролик проходить|минає,спливає| над бункером своєї сортувальної групи, запам'ятовуючий пристрій|устрій| включає ланцюг|цеп| електромагніта 8, якір якого відкриває|відчиняє| заслінку 9. Усі механізми автомата приводяться|призводяться,наводяться| в рух через розподільний вал, що обертається від електродвигуна. При конструюванні автоматів використовують уніфіковані вузли.

Рис. 14.7. Схема автомата з|із| вимірювальним перетворювачем

Запам'ятовуючий пристрій|устрій| з|із| магнітним записом сигналу датчика (рис. 14.8) містить|утримує| фотоелектричний перетворювач 1, який, змірявши|вимірявши| виріб, через електромагнітне реле подає сигнал-команду на один із замикаючих контактів, які сполучають|поєднуючих,з'єднуючих| звукові генератори Г із|із| записуючою|занотовувати| головкою|голівкою| 4 магнітофона. Кожному фоторезистору датчика  відповідає генератор певної частоти. При замиканні контакту К записуюча|занотовувати| головка|голівка| 4 намагнічує феромагнітну плівку 3 із|із| заданою частотою. Плівку нанесено|завдана| на диск 9, що обертається синхронно з|із| транспортним пристроєм|устроєм| автомата; час проходження намагніченої ділянки плівки уздовж|вздовж,уподовж| виконавчих вузлів І–V збігається|збігається| з|із| моментом проходження виробу над бункерами автомата. При проходженні намагніченої ділянки плівки мимо|повз| прочитуючих головок|голівок| 5 у них виробляється електросигнал. Якщо частота  сигналу збігається|збігається| з|із| частотою смугового фільтра 6, то він надходить|надходить| на підсилювач 7 і вмикає електромагніт 8 заслінки відповідного бункера. Перед записуючою|занотовувати| головкою|голівкою| 4 плівка розмагнічується стираючою|перучою| головкою|голівкою| 2.

Координатно-вимірювальними машинами (КВМ|) називають автоматичні засоби|кошти| для вимірювання|виміру| лінійних та кутових розмірів, а також для вимірювання|виміру| відхилення форми і розташування поверхонь і осей складних корпусних деталей.

КВМ| дозволяє здійснювати перераховані види вимірювань|вимірів| у двох координатах х та у|в,біля| (рис. 14.9, а), у трьох координатах X, Y, Z (рис. 14.9, б) і у чотирьох координатах X, Y, Z плюс поворот на кут|ріг,куток| φ у площині|плоскості| XOY.

Рис. 14.9. Координатно-вимірювальні машини

КВМ| працюють у двох режимах. Вони або переміщують вимірювальний наконечник до контакту з|із| вимірюваною поверхнею і за допомогою розрахункових пристроїв|устроїв| визначають її положення|становище| в системі координат, або вимірювальний наконечник за заданою програмою переміщується у точки|точки|, відповідні номінальним значенням вимірюваних розмірів, а відлікові пристрої|устрої| дозволяють оцінити відхилення положення|становища| дійсних поверхонь від номінального значення. Частіше КВМ| працюють у першому режимі.

Основними вузлами машин є|з'являються,являються| напрямні|спрямовують,скеровують|, по яких переміщується вимірювальна каретка з|із| наконечником, відлікові та лічильно-розв’язувальні|ухвальні| системи.

Для зменшення похибки вимірювання|виміру| КВМ| мають або напрямні|спрямовують,скеровують| кочення, або аеростатичні напрямні|спрямовують,скеровують|. Аеростатичні напрямні|спрямовують,скеровують| високоточних машин іноді|інколи| виготовляють з|із| твердих кам'яних порід, не схильних (на відміну від металевих) до температурних деформацій.

Як відлікові пристрої|устрої| у КВМ| використовують спеціальні пристрої|устрої| – індуктосини|. Вони являють собою електричну машину, в|в,біля| якої статор розгорнений у вигляді лінійки з|із| нанесеними|завданими| друкарським способом обмотками на її поверхні. Для цієї ж мети можуть застосовуватися і растрові фотоелектричні перетворювачі.

Сучасні КВМ| оснащені ЕОМ, які здійснюють обробку результатів вимірювань|вимірів|, перерахунок значень зміряних|виміряних| розмірів залежно від положення|становища| довільно розташованої|схильної| на столі машини вимірюваної деталі, друкування результатів вимірювань|вимірів| з|із| указанням дійсних значень зміряних|виміряних| розмірів або їх відхилень від заданих значень та їх цифрову індикацію на спеціальних табло. Окрім|крім| цього, ЕОМ керує переміщеннями каретки з|із| вимірювальним наконечником, забезпечуючи послідовне автоматичне торкання|дотик| вимірювального наконечника всіх поверхонь, що підлягають контролю.

Раніше ця операція здійснювалася відповідно до заздалегідь складеної програми, введеної|запровадженої| в ЕОМ. Істотним|суттєвим| недоліком|нестачею| цього методу були|з'являлися,являлися| витрати|затрати| часу на написання програми, її запис на програмоносій| та налагодження. Все це вимагало залучення до процесів вимірювання|виміру| програмістів.

Програми складалися для кожного типорозміру| деталей. Сучасні конструкції машин дозволяють оператору без програми швидко навчити|виучити| машину вимірювання|вимірам| необхідних параметрів конкретної деталі. Для цього треба вручну|вручну| перемістити каретку з|із| вимірювальним наконечником, торкаючись поверхонь, які необхідно проконтролювати. Машина запам'ятовує ці рухи і сама записує|занотовує| їх у вигляді керівної програми, яку потім використовує для вимірювання|виміру| аналогічних деталей. При необхідності ця програма записується|занотовується| в пам'ять машини і може бути використана у будь-який час. Координатно-вимірювальні машини знаходять|находять| широке застосування|вживання| і при розмітці корпусних деталей за програмою.

Координатно-вимірювальна машина ВЕ-111| (рис. 14.9, в) дає змогу проводити вимірювання|виміри| і розмітку по чотирьох координатах. Вимірювану деталь 4 встановлюють на домкратах 5, що самовстановлюються, поворотного столу  6, який здійснює тільки|лише| поворот деталі навколо|навкруг,довкола| вертикальної осі. Переміщення по осях X та Z пристрою|устрої| 3 з|із| вимірювальним наконечником або розмічальною головкою|голівкою| здійснюються за допомогою каретки 2, яка піднімається|підіймається| та опускається по напрямних|спрямовують,скеровують| колонки 1. На ній є|наявний| напрямні|спрямовують,скеровують|, які забезпечують переміщення штанги з|із| пристроєм|устроєм| 3 у горизонтальному напрямі|направленні| по осі Y. Для вимірювань|вимірів| по осі Х уся колонка переміщується по напрямним|спрямовують,скеровують| основи 7. Переміщення каретки 2 по осі Z здійснюється вручну|вручну|, а по осях X та Y – за допомогою електродвигуна. Значення зміряних|виміряних| розмірів по чотирьох координатах прочитують з цифрового відлікового пристрою|устрою| 9 ЕОМ, або вони друкуються на паперовій стрічці друкарської машинки 8.

Дана машина дозволяє вимірювати|виміряти| або розмічати деталі розміром 750х460х630 мм.

Існуючі моделі координатно-вимірювальних машин дозволяють вимірювати|виміряти| та розмічати деталі розмірами від 400–500 мм до 10–16 м. Найбільше поширення|поширення| мають машини для вимірювання|виміру| деталей не більше 500–1000 мм.

15. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ|виміру| ТВЕРДОСТІ МЕТАЛІВ

15.1. Твердоміри| Брінелля

Твердість – опір матеріалу проникненню в його поверхню стандартного наконечника, який є твердим тілом (алмаз, твердий сплав, загартована сталь) певної форми (куля, конус, піраміда, голка) і розмірів, що мало деформується. Мікротвердість – твердість окремих зерен, фізичних та структурних складових матеріалу.

Для вимірювання|виміру| твердості запропоновано багато методів. Основними є|з'являються,являються| методи втискування наконечників у матеріал під дією статичних навантажень: 1) Брінелля;          2) Роквелла; 3) Віккерса. Значення твердості металів, зміряне|виміряне| різними методами, виражається|виказується,висловлюється| числами твердості в різних шкалах.

Суть|сутність,єство| методу Брінелля за ГОСТом 9012–59 (рис. 15.1, а) полягає у втискуванні сталевої кульки 2 діаметром D під дією сили F, прикладеної перпендикулярно до поверхні зразка|взірця| 1, протягом певного часу і у вимірюванні|вимірі| діаметра d відбитка після|потім| зняття навантаження. Твердість за шкалою Брінелля НВ| – відношення|ставлення| сили F до площі|майдану| сферичного відбитка. Вона залежить від діаметра кульки, значення навантаження і часу τ його дії.

Рис. 15.1. Твердомір| Брінелля: а – схема  вимірювання|виміру|; б – будова|устрій|

Діаметр відбитка вимірюють|виміряють| у двох взаємно перпендикулярних напрямах|направленнях| за допомогою мікроскопа або інших приладів з|із| похибкою вимірювання|виміру| ±0,25 % діаметра кульки, наприклад, мікроскопа МПБ-2|. Число твердості (ЧТ|) знаходять|находять| за допомогою спеціальних таблиць по значеннях D, d та F або обчислюють за формулою

де С|із| = 0,102, якщо F виражена|виказана,висловлена| в ньютонах; D та d виражені|виказані,висловлені| в міліметрах.

При вимірюванні|вимірі| твердості величини F, D і τ встановлюють залежно від числа твердості та товщини S зразка|взірця|, яка має бути у 10 разів більша від глибини h відбитка. Діапазони зміни параметрів випробувань: сили F = 9,8...29430 Н, діаметра кульки              D = 1...10 мм, часу дії τ = 10...180 с. Значення температури випробувань °C.

За нормальних умов випробувань (D = 10 мм, F = 29430 Н (3000 кГс|), τ = 10...15 с|із|) твердість за Брінеллем позначається|значиться| числом твердості та буквами|літерами| НВ|, наприклад, 185 НВ|. Інші умови випробувань указуються|вказуються| після|потім| букв|літер| НВ| у такому|слідуючому| порядку|ладі|: D/F/τ, наприклад, позначенню 185 НВ| 5/750/20 відповідають D = 5 мм, F = 750 кГс| і τ = 20 с. Метод Брінелля використовують для металів з|із| твердістю не більшою, ніж 450 НВ|.

У приладі ТШ-2М| для вимірювання|виміру| твердості металів за шкалою Брінелля (рис.  15.1, б) зразок|взірець|, що перевіряється, встановлюють на стіл 7 і обертанням маховика 8 піднімають|підіймають| до кулькового наконечника 6 до упору в обмежувач 5. Потім натискають|натискують| пускову кнопку 9 і включають привід 11. Кривошип 12, повертаючись|обертаючись|, опускає шатун 14 і звільняє|визволяє| важільну систему 1, 2, 3, на кінці якої закріплено підвіску 15 зі|із| знімними вантажами|тягарями| 16. Вантаж|тягар| тисне|давить| на шпіндель|шпиндель| 4, і кулькова оправка 6 втискується|запроваджується,впроваджується| у зразок|взірець|. Кривошип 12 повертається|обертається| до тих пір, поки упор 10 не торкнеться мікроперемикача 13 і не змінить|поміняє| обертання приводу на зворотне. Потім важільна система повертається в початкове|вихідне| положення|становище|. Після|потім| випробування стіл опускають і вимірюють|виміряють| діаметр відбитка.

15.2. Твердоміри| Роквелла

Суть|сутність,єство| методу Роквелла за ГОСТом 9013–59 (рис. 15.2, а) полягає у втискуванні в поверхню зразка|взірця| наконечника стандартного типу і у вимірюванні|вимірі| глибини його проникнення в метал. Наконечник втискається в два послідовні прийоми: спочатку на нього діє попередня сила Fо = 98 H, потім до нього прикладається додаткова сила F1. Твердість за шкалою Роквелла HR – різниця між умовною глибиною втискування і глибиною проникнення l наконечника після|потім| зняття додаткової сили F1 при збереженні|зберіганні| попередньої сили Fо. Залежність між числом твердості і значенням l (мм) наведено у   табл. 15.1.

Рис. 15.2. Твердомір| Роквелла: а – схема вимірювання|виміру|; б – зовнішній вигляд

Таблиця 15.1.

Умови вимірювань|вимірів| твердості за Роквеллом

| Шкала | Тип наконечника | F1, Н | F, Н | Число твердості | Межі вимірювань¦вимірів¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRA HRC | Алмазний конус α = 120° | 490 883 | 588 980 | 100 – l / 0,002 | 70...85 22...68 |
| HRB | Сталева кулька D = 1,588 | 1373 | 1471 | 130 – l / 0,002 | 25...100 |

Залежно від типу наконечника і значення сили F1 твердість за методом Роквелла вимірюється за трьома шкалами А, В, С|із| і позначається|значиться| числом твердості та буквами|літерами|, які вказують|показуючими| на шкалу. Наприклад, позначенню 60 HRCэ відповідає твердість 60 за      шкалою С.

При вимірюванні|вимірі| твердості металів за методом Роквелла на приладі ТК-2М| (рис. 15.2, б) стіл 3 з|із| виробом піднімають|підіймають| обертанням маховика 2 і притискують виріб до наконечника 4 до тих пір, поки мала стрілка індикатора 5 не встане проти|супроти| червоної точки|точки|, а велика – на нуль. Цим забезпечується попереднє навантаження Fo. Плавним натисненням на клавішу 1 вмикають привід механізму навантаження. Під дією вантажу|тягаря| 6 наконечник втискується|запроваджується,впроваджується| у метал. Потім навантаження знімають і вантажний важіль відводять у початкове|вихідне| положення|становище|. Циферблат індикатора, за яким відлічують число твердості, має дві шкали: чорну для вимірювань|вимірів| алмазним конусом та червону для вимірювань|вимірів| сталевою кулькою.

Вимірювання|виміри| твердості за методом Роквелла при малих навантаженнях (Fo = 29,4 Н та F1 = 147...441 H) називають методом Супер-Роквелла. При вимірюваннях|вимірах| за шкалою N (твердість HRN) використовують алмазний конус, а за шкалою Т (твердість HRT) – сталеву кульку.

15.3. Вимірювання|вимір| мікротвердості

Мікротвердість вимірюють|виміряють| за ГОСТом 9450–76 при невеликих розмірах виробу       (у|в,біля| тонких металевих стрічок і покриттів, фольги, дроту, поверхневих|поверхових,зверхніх| шарів металу, дрібних|мілких| виробів і т.п.), притискуючи з|із| дуже незначною силою F = 0,0098...4,9 Н до поверхні виробу алмазні наконечники різної форми. Основний метод «відновленого відбитка» полягає у використанні наконечника, що має форму чотиригранної піраміди з|із| квадратною основою|основою,заснуванням|, і у вимірюванні|вимірі| діагоналей відбитка d1 та d2 за допомогою мікроскопа (рис. 15.3, а). Цей метод аналогічний методу вимірювання|виміру| твердості за шкалою Віккерса HV (ГОСТ 2999–75), за якого сили складають F = 9,8...980 Н.

Число мікротвердості (ЧМТ|) за шкалою HV – відношення|ставлення| сили F до умовної площі|майдану| бічної|бокової| поверхні відбитка. Його знаходять|находять| за допомогою таблиць по значеннях F та d або обчислюють за формулою

ЧМТ| = 4CF/(d1 + d2)2,

де С|із| = 0,189, якщо сила виражена|виказана,висловлена| в ньютонах|; d1 та d2 виражені|виказані,висловлені| в міліметрах.

Мікротвердість позначають|значать| числом мікротвердості і буквами|літерами| HV з|із| указанням навантаження в кілограмах, сили та часу її прикладання|застосування|, якщо час відрізняється від    10...15 с. Наприклад, позначенню HV0,01 відповідають F = 0,01 кГс|, τ = 15 с|із|; HV0,1/30 – – F = 0,1 кГс|, τ = 30 с.

Прилад ПМТ-3| для випробування мікротвердості матеріалів (рис. 15.3, б) являє собою мікроскоп 10, встановлений|установлений| на стояку|стойці| 8. Мікроскоп має окулярний мікрометр 9, освітлювач 11 і навантажувальний механізм 3. Виріб, встановлений|установлений| на столі 7, підводять під наконечник з|із| алмазною пірамідою. Робочу гирку 6 надівають|надівають| вирізом на стрижень|стержень| 5. Поворотом ручки 4 опускають вимірювальний наконечник на поверхню виробу і витримують не менше 3 с. Потім навантаження знімають тією ж ручкою 4.

Рис. 15.3. Прилад для вимірювання|виміру| мікротвердості:

а – схема вимірювання|виміру|; б – зовнішній вигляд

Переміщенням столу виріб підводять під об'єктив мікроскопа, який наводять на різкість грубо – кремальєрою 1 і тонко – мікрометричним гвинтом 2. Діагоналі відбитка вимірюють|виміряють| окулярним мікрометром 9.

Список літератури

- Дунин-Барковский И. В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 352 с., ил.

- Якушев А. И., Воронцов Л. Н., Федотов Н. М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов. – 6-е изд., перераб. и дополн. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с., ил.

- Кирилюк Ю. Є., Якимчук Г. К., Бугай Ю. М. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: Підручник / За ред. Ю. М. Бугая. – К.: КМУЦА, 1997. –    212 с.

- Точность и производственный контроль в машиностроении: Справочник/               И. И. Балонкина, А. К. Кутай, Б. М. Сорочкин, Б. А. Тайц. Под общ. ред.                А. К. Кутая, Б. М. Сорочкина. – Л.: Машиностроение, 1983. – 368 с., ил.

- Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении: Справочник / В. Г. Кострицкий, А. И. Кузьмин. – К.: Техніка, 1986. – 135 с., ил. – Библиогр.: с. 133.

- Неразрушающий контроль качества при изготовлении и оценке технического состояния изделий авиационной техники: Учебное пособие / А. М. Овсянкин,        Г. М. Зайвенко, В. В. Лубяный, Г. А. Волосович, В. В. Черняк. – К.: КМУЦА, 1999. – 232 с.

- Величко О. М., Коцюба А. М., Новиков В. М. Основи метрології та метрологічна діяльність: Навчальний посібник. – К., 2000. – 228 с.

- Белкин И. М. Средства линейно-угловых измерений: Справочник. – М.: Машиностроение, 1987. – 368 с., ил.

- Маханько А. М. Контроль станочных и слесарных работ: Учеб. пособие для сред. ПТУ. – М.: Высш. шк., 1986. – 271 с., ил.

- Васильев А. С. Основы метрологии и технические измерения: Учеб. пособие для сред. ПТУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с., ил.

- Журавлев А. Н. Допуски и технические измерения: Учебник для сред. проф.-техн. училищ. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. школа, 1981. – 256 с., ил.

# Навчальне видання

КУДРІН Анатолій Павлович

ЛУБЯНИЙ Валерій Вікторович,

ХИЖКО Віталій Дмитрович

Взаємозамінність та технічні вимірювання

Підручник для вищих та середніх

технічних навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

# Відповідальний за випуск В. З. Набродов

Художній редактор І. Ю. Карпачьова

Підписано до друку 18.08.2005. Формат 60х84/8.

Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 24,18.

Обл.-вид. арк. 21,95. Ум. фарбовідб. 25,11.

Тираж 100 прим. Зам. 5210

ТОВ «Астра Пол» 07200, Київська обл., Іванківський р-н,

смт Іванків, вул. Полісська, 51.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

ДК № 2274 від 30.08.2001 р.

Видрукувано у ВАТ «Астра Пол» Київська обл., Іванківський р-н,

смт Іванків, вул. Полісська, 51.

# Text boxes

Рис. 3.6. Штрихові міри довжини

Рис. 3.5. Установка на розмір приладів і регульованих калібрів за блоком кінцевих мір: 1 — блок кінцевих мір;  2 — державка; 3 — регульований стрижень|стержень|; 4 — боковики; 5 — вимірювальний стрижень

г

Рис. 5.13. Нарізний мікрометр зі|із| вставками

Рис. 6.16. Індикаторний нутромір

Рис. 6.17. Похибки при

вимірюваннях нутромірами:

а – від зсуву лінії вимірювання;

б – від перекосу нутроміра

Рис. 6.18. Схема вимірювання отвору індикаторним нутроміром

Рис. 6.15. Індикаторна

скоба

Рис. 4.14. Нарізні скоби:

а – жорсткі; б – роликові регульовані

Рис. 4.11. Нарізні шаблони

Рис. 4.12. Нарізні калібр-пробки:

а – двосторонні; б – однограничні;

в – з ручками

Рис. 4.3.  Гладкі калібри-пробки:

а – двосторонній;

б – однограничний;

в – з неповною насадкою;

г – листовий

Рис. 6.9. Пружинна вимірювальна головка ИГП: а – схема;

б – зовнішній вигляд

Рис. 6.5. Пристосування до індикаторів:

а – струбцина;

б – прямий важіль;

в – кутовий важіль

Рис. 7.9. Горизонтальний оптиметр ОГО-1:

а – будова;

б – з пристосуванням ИП-3

Рис. 7.1. Оптичний важіль

Рис. 7.17. Оптична схема мікроскопа

в)

б)

Рис. 7.37. Вертикальний інтерферометр

Рис. 7.33. Установлення кінцевих мір довжини і скляних пластин при вимірюваннях|вимірах|: а – положення|становища| мір на нижній пластині; б – положення|становище| верхньої пластини на мірах

Рис. 7.29. Схеми складання когерентних світлових потоків:

а – з|із| посиленням освітленості;

б – з|із| ослабленням|ослабінням|

Рис. 10.18. Екзаменатор

Рис. 10.10. Схема вимірювань на гоніометрі

d

l

1

2

Рис. 4.2. Регульована скоба

Рис. 4.1. Гладкі калібри-скоби:

а – двосторонній;

б – односторонній;

в – зі змінними губками

Рис. 5.8. Мікрометричний глибиномір

Рис. 5.14. Схема вимірювань|вимірів| методом трьох дротів

Рис. 9.4. Похибка від паралакса

Рис. 7.5. Оптиметр ОВО-1

Рис. 11.25. Схема вимірювання відстані між осями

Pиc. 10.9. Пневматичний прилад мод. 307

Рис. 10.4. Зразок просвіту

Рис. 11.8. Контроль площинності інтерференційним методом

Рис. 11.9. Повірочні лінійки

Рис. 11.5. Сумарні відхилення  розташування і форми:

а – радіальне биття;

б – торцеве биття;

в – відхилення форми заданого профілю;

г – відхилення форми заданої поверхні;

Δ – сумарне відхилення розташування і форми;

d – діаметр зрізаного циліндра, співвісного з|із| базовою віссю;

L – довжина нормованої ділянки;

L1 та L2 – розміри нормованої ділянки

Рис. 8.5. Диференціальний сильфонний| прилад

Рис. 12.6. Приклад позначення шорсткості на розмірних або виносних лініях (а) і

на деталях, зображених із розривом (б)

Таблиця 12.1.

Співвідношення параметрів Ra, Rmах і Rz та базової довжини l

Рис. 13.11. Контроль точки контакту

Рис. 13.8. Штангензубомір

Рис. 13.6. Биттємір Б-10М:

а – схеми вимірювання;

б – зовнішній вигляд

Рис. 13.4. Індивідуальний дисковий евольвентомір

Рис. 13.1. Зачеплення евольвентних| циліндричних зубчатих|зубчастих| коліс: df, dа, d — діаметри впадин зубів, вершин зубів та ділильний; aw — міжосьова відстань;                S — товщина зуба; gа — довжина активної лінії зачеплення; h, hf, ha — повна|цілковита| висота зуба, висота ніжки та головки|голівки| зуба

Рис. 14.8. Схема запам'ятовуючого пристрою автомата з магнітним записом

А

Рис. 14.1. Електроконтактний перетворювач

Рис. 14.6. Схема активного контролю з|із| регулюванням положення|становища| різального інструменту

Рис. 2.1. Знак Держреєстру ЗВТ

Поле допуску вала

Поле допуску отвору

Основне (верхнє)

відхилення

Основне (нижнє)

відхилення

Поле

допуску

Вали

Поле

допуску

Поле

допуску

Отвори

Основне (верхнє)

відхилення

Основне

(нижнє)

відхилення

D

Dmin

Dmax

d

dmin

dmax

ES=+TD

EI=0     0

es=0

ei=–Td

H

h

0         0                                                    + 0

–

0 +

–

а)                                                                        б)

Відлік

Шкала

Ноніус

Міра

Покажчик

Лінії

перехрестя

Світловий

промінь

До оснастки

Гістограма

Теоретична крива

нормального розподілу

Полігон розподілу

(практична крива розподілу)

Діапазон показань  l = 0,120 мм

Інтервал

поділок (а)

Початкове значення шкали

Кінцеве значення шкали

2

Покажчик

Шкала

Похибка від паралакса

Центровий боковик

Рисувальний боковик

Основа

А–А

Шкала       Зображення

шкали

Рис. 7.7. Установлення приладу на нуль    Рис. 7.8. Вимірювання|вимір| деталі (а)

і відлік показань|показників,показань| (б)

Правильно                                             Неправильно

Зображення

сітки

Профіль

різі

Повітря

Заданий поперечний

переріз

Мала

основа

Велика

основа

Основна площина

Базова

площина

Базовідстань

конуса

Клин

Гвинти

а)

б)

в)

г)

ѓ)

д)

е)

є)

ж))

УЛЦ                                            УЛП                                                    УЛШ

УП                                                                          УШ

з)                                        і)                                                  к)

л)                                                                      м)

н)                                                                             о)

Шкала основи

Ноніус

Г

f = 10 кГц

П

ПАР

ПУ

АЦП

ПЦІ

Блок живлення

220 В

Базова лінія

Відхилення профілю

поздовжнього перерізу

Лінія виступів

Лінія заглиблень

А

Г (f = 10 кГц)

Вхід

П

ПС

ВП

АЦІ

ЦВП

ПУ

СЧО

Блок живлення

220 В

Радіальний

зазор

Тіло

колеса

Впадина

Зуб

Деталь, що контролюється

Електронний блок

База

База

База

База

Загальна площина

Номінальний кут

Вісь базової поверхні

Базова площина симетрії

Номінальне розташування вісі

Номінальні розміри

Базова вісь

Прилегла пряма

Прилегла площина

Прилеглий циліндр

Реальний профіль

Реальна поверхня

Реальна поверхня

Прилеглий профіль

Реальний профіль

Базова вісь

Базова вісь

Номінальний профіль

Номінальні значе-

ння координат

Номінальна поверхня

Номінальні значення  координат

Паралельність

Перпендикулярність

Нахил

Співвісність

Симетричність

Позиційне відхилення

Перетин

Прямолінійність

Площинність

Круглість

Циліндричність

Поздовжній переріз

Биття радіальне та торцеве

Повне биття радіальне та торцеве

Заданий профіль та поверхня

Параметр (параметри) шорсткості

Знак

Вид обробки поверхні  і (або) інші додаткові указання

Полка знаку

Базова довжина

Умовне позначення

напрямку

нерівностей

Полірувати

Полірувати

6                5    2                     3

4

1

7

8

А

А

А

А

ѓ)

г)

ѓ)

д)

е)

ѓ)

д)

ѓ)

ѓ)

Центри

ж)

ѓ)

е)

з)

д)

є)

к)

л)

ѓ)                                          д)                              е)                                є)

ѓ)

д)

е)

є)

ѓ)

ѓ)

ѓ)

ѓ

ѓ

д

е

є

ѓ

д

е

є

ж

ѓ)                       д)                     е)                  є)                  ж)

ѓ)

ѓ)

ѓ)

д)

е)

ѓ)

д)

е)

є)

ѓ)

д)

е)

є)

ѓ)

ѓ)

д)

е)

РФХШ

Нх

Св

Пв

Пт

Х

Брт

ПБрт

Пн

Пзп